Мариуполь пр.Мира ,90

работы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | объем | цена | итого |
| демонтаж/монтаж потолка из пластика | 7,2  м.кв. |  |  |
| замена проводки | \*\* | \*\* |  |
| ремонт крыльца(демонтаж плитки,демонтаж растворной стяжки, грунтовка,установка плитки)  | 9 м.кв. |  |  |
| установка пандуса | 0,5 м3 |  |  |
| ремонт кровли(демонтаж старого покрытия, установка профлиста,подкладки, установка гидробарьера, установка паробарьера)  | 10 м.кв. |  |  |
|  |  |  |  |

примечание:

\*\* объем необходимых работ и материалов будет известен после демонтажа покрытия потолка, (касаемо проводки)

материалы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| материалы | кол-во | Цена за ед. | итого |
| пластиковые панели \*\*\* | 7,2 м.кв |  |  |
| мешок для мусора | 10 шт |  |  |
| пленка строительная полиэтиленовая | 5 м2 |  |  |
| плитка | 9 м2 |  |  |
| клей см-117 | 100 кг |  |  |
| грунтовка  | 10 л |  |  |
| быстрый монтаж | 200 |  |  |
| профлист  | 10  м.кв |  |  |
| гидробарьер | 8 м.кв |  |  |
| паробарьер | 8 м.кв |  |  |
| теплоизоляция | 8 м.кв. |  |  |
|  |  |  |  |

\*\*\* при желании заказчика, и в целях экономии пластиковые панели можно использовать старые.

Транспортные расходы: \_\_\_ грн, погрузочно разгрузочные работы \_\_\_

 Итого \_\_\_\_\_ грн