ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Реконструкція будівлі:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розділ 3. Електротехнічна частина |  |  |  |  |
| Електрообладнання силове. Технологія |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Шафа електрообладнання 1ЩТХ-1 ________________________________________ |  |  |  |
| 1 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 2 | 280351 - EATON (Moeller) - BC-O-3/54-ECO – Настінний ящик, IP40, 54 ТІ (3x18) | шт | 1 |  |
| 3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 4 | Автоматичний вимикач 3-полюс. PL6-C40/3 EATON 286605 | шт | 1 |  |
| 5 | 286510 - EATON (Moeller) - PF6-40 / 4/03 - Пристрій захисного відключення | шт | 1 |  |
| 6 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 17 |  |
| 7 | 293297 - EATON (Moeller) - PFL4-10 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 7 |  |
| 8 | 293300 - EATON (Moeller) - PFL4-25 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 1 |  |
| 9 | 293123 - EATON (Moeller) - PL4-C10 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 2 |  |
| 10 | 293125 - EATON (Moeller) - PL4-C20 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 3 |  |
| 11 | 293159 - EATON (Moeller) - PL4-C10 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 3 |  |
| 12 | 293162 - EATON (Moeller) - PL4-C25 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
|  | Шафа електрообладнання 2ЩТХ-1 ________________________________________ |  |  |  |
| 13 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 14 | 280350 - EATON (Moeller) - BC-O-2/36-ECO – Настінний ящик, IP40, 36 ТІ (2x18) | шт | 1 |  |
| 15 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 16 | Автоматичний вимикач 3-полюс. PL6-C32/3 EATON 286604 | шт | 1 |  |
| 17 | 286510 - EATON (Moeller) - PF6-40 / 4/03 - Пристрій захисного відключення | шт | 1 |  |
| 18 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 19 | 293297 - EATON (Moeller) - PFL4-10 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 5 |  |
| 20 | 293300 - EATON (Moeller) - PFL4-25 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 3 |  |
| 21 | 293124 - EATON (Moeller) - PL4-C16 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 2 |  |
| 22 | 293126 - EATON (Moeller) - PL4-C25 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 2 |  |
|  | Шкаф електрообладнання 3ЩТХ-1 ________________________________________ |  |  |  |
| 23 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 24 | 280350 - EATON (Moeller) - BC-O-2/36-ECO – Настінний ящик, IP40, 36 ТІ (2x18) | шт | 1 |  |
| 25 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 26 | Автоматичний вимикач 3-полюс. PL6-C32/3 EATON 286604 | шт | 1 |  |
| 27 | 286510 - EATON (Moeller) - PF6-40 / 4/03 - Пристрій захисного відключення | шт | 1 |  |
| 28 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 13 |  |
| 29 | 293297 - EATON (Moeller) - PFL4-10 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 8 |  |
| 30 | 293298 - EATON (Moeller) - PFL4-16 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 1 |  |
| 31 | 293299 - EATON (Moeller) - PFL4-20 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 1 |  |
| 32 | 293126 - EATON (Moeller) - PL4-C25 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 3 |  |
|  | Шафа електрообладнання 4ЩТХ-1 ________________________________________ |  |  |  |
| 33 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 34 | 280351 - EATON (Moeller) - BC-O-3/54-ECO – Настінний ящик, IP40, 54 ТІ (3x18) | шт | 1 |  |
| 35 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 36 | 286607 - EATON (Moeller) - PL6-C63 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 37 | 286514 - EATON (Moeller) - PF6-63 / 4/03 - Пристрій захисного відключення | шт | 1 |  |
| 38 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 22 |  |
| 39 | 293297 - EATON (Moeller) - PFL4-10 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 16 |  |
| 40 | 293298 - EATON (Moeller) - PFL4-16 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 1 |  |
| 41 | 293299 - EATON (Moeller) - PFL4-20 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 1 |  |
| 42 | 293124 - EATON (Moeller) - PL4-C16 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 2 |  |
| 43 | 293126 - EATON (Moeller) - PL4-C25 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 2 |  |
| 44 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 45 | 293164 - EATON (Moeller) - PL4-C40 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
|  | Шафа електрообладнання 5ЩТХ-1 ________________________________________ |  |  |  |
| 46 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 47 | 280351 - EATON (Moeller) - BC-O-3/54-ECO – Настінний ящик, IP40, 54 ТІ (3x18) | шт | 1 |  |
| 48 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 20 |  |
| 49 | 286603 - EATON (Moeller) - PL6-C25/3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 50 | 286506 - EATON (Moeller) - PF6-25 / 4/03 - Пристрій захисного відключення | шт | 1 |  |
| 51 | 293297 - EATON (Moeller) - PFL4-10 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 14 |  |
| 52 | 293124 - EATON (Moeller) - PL4-C16 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 2 |  |
| 53 | 293158 - EATON (Moeller) - PL4-C6/3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 2 |  |
|  | Кабельно-првідникова продукція ________________________________________ |  |  |  |
| 54 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 33,4 |  |
| 55 | Кабель силовий ВВГнг-LS 3х2,5 | 1000м | 2,6724 |  |
| 56 | Кабель силовий ВВГнг-LS 3х4 | 1000м | 0,2142 |  |
| 57 | Кабель силовий ВВГнг-LS 3х6 | 1000м | 0,204 |  |
| 58 | Кабель силовий ВВГнг-LS 3х10 | 1000м | 0,1428 |  |
| 59 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х2,5 | 1000м | 0,1224 |  |
| 60 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х4 | 1000м | 0,051 |  |
|  | Матеріали ________________________________________ |  |  |  |
| 61 | Прокладання полiетиленових труб по основi пiдлоги, дiаметр труб до 25 мм | 100м | 29,4 |  |
| 62 | Труба гибкая гофрированная 20 / 14мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 100м FLEXA FLE-CP20LZ (П) | м | 2636,1 |  |
| 63 | Труба гибкая гофрированная 25 / 19мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 100м FLEXA FLE-CP25LZ (П) | м | 333,3 |  |
| 64 | Прокладання полiетиленових труб по основi пiдлоги, дiаметр труб до 32 мм | 100м | 2,4 |  |
| 65 | Труба гибкая гофрированная 32 / 25мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 100м FLEXA FLE-CP32LZ (П) | м | 242,4 |  |
| 66 | Прокладання полiетиленових труб по основi пiдлоги, дiаметр труб до 50 мм | 100м | 1,4 |  |
| 67 | Труба гибкая гофрированная 40 / 33мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 100м FLEXA FLE-CP40LZ (П) | м | 141,4 |  |
| 68 | Прокладання полiетиленових труб у готових борознах, дiаметр труб до 25 мм | 100м | 0,2 |  |
| 69 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, важка бухта 100м FLEXA FCS-C20Z(П) | м | 20 |  |
| 70 | Тримач труби, набірний, 20мм FLEXA RGD-CL-20 | шт | 3140 |  |
| 71 | Тримач труби, набірний, 25мм FLEXA RGD-CL-25 | шт | 400 |  |
| 72 | Тримач труби, набірний, 32мм FLEXA RGD-CL-32 | шт | 290 |  |
| 73 | Тримач труби, набірний, 40мм FLEXA RGD-CL-40 | шт | 170 |  |
|  | Електровстановочні вироби ________________________________________ |  |  |  |
| 74 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 1,83 |  |
| 75 | Розетка із заземленням, Valena Life, самозажимні клеми, колір білий Legrand 753421 | шт | 183 |  |
| 76 | Коробка пiдключення апаратури у пiдпiдлоговому люцi, кiлькiсть лiнiї до 20 | шт | 2 |  |
| 77 | Підлогова коробка 16 модулів зменшеною глибини 65 мм Legrand 89626 | шт | 2 |  |
| 78 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,06 |  |
| 79 | Розетка з з/до Mosaic 77210 біла Legrand 10743 | шт | 6 |  |
| 80 | Коробка соед., кирп.бел, D74H38, FLEXA FLE-A0003 | шт | 100 |  |
| 81 | Підрозетник один.сірий.з гвинтами D63H60, цегл/бетон., FLEXA FLE-A0001D | шт | 183 |  |
| Електрообладнання силове. Вентиляція |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Шкаф електрообладнання вентиляції 1ЩВ-1 ________________________________________ |  |  |  |
| 1 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг | шт | 1 |  |
| 2 | 101564 - EATON (Moeller) - BC-A-3/39-TW-A – Настінний ящик Двері біла | шт | 1 |  |
| 3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 4 | 248049 - EATON (Moeller) - PLHT-D100 / 3 - Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 5 | Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв, що пiдключаються, до 2 | шт | 1 |  |
| 6 | 248442 - EATON (Moeller) - Z-LHASA / 230 – шунтовий расцепитель | шт | 1 |  |
| 7 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 14 |  |
| 8 | 293297 - EATON (Moeller) - PFL4-10 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 1 |  |
| 9 | 262713 - EATON (Moeller) - PL7-D6 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 3 |  |
| 10 | 262714 - EATON (Moeller) - PL7-D10 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 6 |  |
| 11 | 263419 - EATON (Moeller) - PL7-D10 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 2 |  |
| 12 | 263421 - EATON (Moeller) - PL7-D16 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 2 |  |
| 13 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 14 | 263425 - EATON (Moeller) - PL7-D40 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 3 |  |
|  | Шафа електрообладнання вентиляції 2ЩВ-1 ________________________________________ |  |  |  |
| 15 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг | шт | 1 |  |
| 16 | Настінний ящик, IP40, 12 NT BC-O-1/12-ECO EATON 280347 | шт | 1 |  |
| 17 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 18 | 248042 - EATON (Moeller) - PLHT-D20 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 19 | 262713 - EATON (Moeller) - PL7-D6 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 4 |  |
| 20 | Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв, що пiдключаються, до 2 | шт | 1 |  |
| 21 | 248442 - EATON (Moeller) - Z-LHASA / 230 – шунтовий расцепитель | шт | 1 |  |
|  | Шафа електрообладнання вентиляції 3ЩВ-1 ________________________________________ |  |  |  |
| 22 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг | шт | 1 |  |
| 23 | 280348 - EATON (Moeller) - BC-O-1/18-ECO – Настінний ящик, IP40, 18 ТІ | шт | 1 |  |
| 24 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 9 |  |
| 25 | 248042 - EATON (Moeller) - PLHT-D20 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 26 | 262713 - EATON (Moeller) - PL7-D6 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 6 |  |
| 27 | 262714 - EATON (Moeller) - PL7-D10 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 1 |  |
| 28 | 263419 - EATON (Moeller) - PL7-D10 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 29 | Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв, що пiдключаються, до 2 | шт | 1 |  |
| 30 | 248442 - EATON (Moeller) - Z-LHASA / 230 – шунтовий расцепитель | шт | 1 |  |
|  | Шкаф електрообладнання вентиляції 4ЩВ-1 ________________________________________ |  |  |  |
| 31 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг | шт | 1 |  |
| 32 | 280348 - EATON (Moeller) - BC-O-1/18-ECO – Настінний ящик, IP40, 18 ТІ | шт | 1 |  |
| 33 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 9 |  |
| 34 | 248042 - EATON (Moeller) - PLHT-D20 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 35 | 262713 - EATON (Moeller) - PL7-D6 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 5 |  |
| 36 | 262714 - EATON (Moeller) - PL7-D10 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 2 |  |
| 37 | 293297 - EATON (Moeller) - PFL4-10 / 1N / C / 003 - Диференціальний автоматичний вимикач | шт | 1 |  |
| 38 | Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв, що пiдключаються, до 2 | шт | 1 |  |
| 39 | 248442 - EATON (Moeller) - Z-LHASA / 230 – шунтовий расцепитель | шт | 1 |  |
|  | Шафа електрообладнання вентиляції 5ЩВ-1 ________________________________________ |  |  |  |
| 40 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 20 кг | шт | 1 |  |
| 41 | 283034 - EATON (Moeller) - BF-O-6/144-C - Щит навісний 144 модуля, білий | шт | 1 |  |
| 42 | 285233 - EATON (Moeller) - BFZ-NZM1-SET – Установчий комплект для NZM1 | шт | 1 |  |
| 43 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 44 | 111939 - EATON (Moeller) - LZMC2-A200-I - Силовий авт. вимикач | шт | 1 |  |
| 45 | Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв, що пiдключаються, до 2 | шт | 1 |  |
| 46 | 259763 - EATON (Moeller) - NZM2 / 3-XA208-250AC / DC -шунтовий расцепитель | шт | 1 |  |
| 47 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 16 |  |
| 48 | 262713 - EATON (Moeller) - PL7-D6 / 1 – Автоматичний вимикач 1-полюс. | шт | 4 |  |
| 49 | 263418 - EATON (Moeller) - PL7-D6 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 7 |  |
| 50 | 263419 - EATON (Moeller) - PL7-D10 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 51 | 263421 - EATON (Moeller) - PL7-D16 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 52 | 263423 - EATON (Moeller) - PL7-D25 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 2 |  |
| 53 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 54 | 263424 - EATON (Moeller) - PL7-D32 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 55 | 248048 - EATON (Moeller) - PLHT-D80 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 2 |  |
|  | Кабельно-провідникова продукція ________________________________________ |  |  |  |
| 56 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 16,1 |  |
| 57 | Кабель силовий ВВГнг-LS 3х2,5 | 1000м | 1,0608 |  |
| 58 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х2,5 | 1000м | 0,2652 |  |
| 59 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х4 | 1000м | 0,1326 |  |
| 60 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х6 | 1000м | 0,1836 |  |
| 61 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 0,5 |  |
| 62 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х16 | 1000м | 0,051 |  |
| 63 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,3 |  |
| 64 | Кабель контрольний КВВГнг-LS 7х1,5 | 1000м | 0,1326 |  |
|  | Матеріали ________________________________________ |  |  |  |
| 65 | Прокладання полiетиленових труб по основi пiдлоги, дiаметр труб до 25 мм | 100м | 14,3 |  |
| 66 | Труба гибкая гофрированная 20 / 14мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 100м FLEXA FLE-CP20LZ (П) | м | 1181,7 |  |
| 67 | Труба гибкая гофрированная 25 / 19мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 100м FLEXA FLE-CP25LZ (П) | м | 262,6 |  |
| 68 | Прокладання полiетиленових труб по основi пiдлоги, дiаметр труб до 32 мм | 100м | 1,3 |  |
| 69 | Труба гибкая гофрированная 32 / 25мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 100м FLEXA FLE-CP32LZ (П) | м | 132,6 |  |
| 70 | Прокладання полiетиленових труб по основi пiдлоги, дiаметр труб до 50 мм | 100м | 2,3 |  |
| 71 | Труба гибкая гофрированная 40 / 33мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 100м FLEXA FLE-CP40LZ (П) | м | 181,8 |  |
| 72 | Труба гибкая гофрированная 50 / 40мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 15м FLEXA FLE-CP50LZ (П) | м | 50,5 |  |
| 73 | Тримач труби, набірний, 20мм FLEXA RGD-CL-20 | шт | 1410 |  |
| 74 | Тримач труби, набірний, 25мм FLEXA RGD-CL-25 | шт | 320 |  |
| 75 | Тримач труби, набірний, 32мм FLEXA RGD-CL-32 | шт | 160 |  |
| 76 | Тримач труби, набірний, 40мм FLEXA RGD-CL-40 | шт | 220 |  |
| 77 | Тримач труби, набірний, 50мм FLEXA RGD-CL-50 | шт | 60 |  |
|  | Електровстановочні вироби ________________________________________ |  |  |  |
| 78 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,02 |  |
| 79 | Розетка з з/до Mosaic 77210 біла Legrand 10743 | шт | 2 |  |
| 80 | Коробка соед., кирп.бел, D74H38, FLEXA FLE-A0003 | шт | 25 |  |
| 81 | Підрозетник один.сірий.з гвинтами D63H60, цегл/бетон., FLEXA FLE-A0001D | шт | 2 |  |
| Мережі живлення |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Устаткування ______________________________________ |  |  |  |
| 1 | Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 600 мм | м ширини | 1,2 |  |
| 2 | 114436 - EATON (Moeller) - XVTL-BF-12/4/20 - Щит XVTL IP40 | шт | 1 |  |
| 3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 630 А | шт | 1 |  |
| 4 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 2 |  |
| 5 | 111940 - EATON (Moeller) - LZMC2-A250-I - Силовий авт. вимикач | шт | 1 |  |
| 6 | 248041 - EATON (Moeller) - PLHT-C125 / 3 - Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 7 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 8 |  |
| 8 | 248040 - EATON (Moeller) - PLHT-C100 / 3 - Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 1 |  |
| 9 | 248039 - EATON (Moeller) - PLHT-C80 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 2 |  |
| 10 | Автоматичний вимикач 3-полюс. PL7-C50/3 EATON 263414 | шт | 2 |  |
| 11 | 263413 - EATON (Moeller) - PL7-C40 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 2 |  |
| 12 | Автоматичний вимикач 3-полюс. PL7-C32/3 EATON 263412 | шт | 1 |  |
| 13 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 19 |  |
| 14 | Автоматичний вимикач 3-полюс. PL7-C25/3 EATON 263411 | шт | 4 |  |
| 15 | 263410 - EATON (Moeller) - PL7-C20 / 3 – Автоматичний вимикач 3-полюс. | шт | 15 |  |
| 16 | Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй основi | шт | 1 |  |
| 17 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 3 |  |
| 18 | Z-MG / WAS500 101630 EATON MOELLER Трансформатор струму 500/5 А | шт | 3 |  |
|  | Кабельно-провідникова продукція _____________________________________ |  |  |  |
| 19 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 4,52 |  |
| 20 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х2,5 | 1000м | 0,07854 |  |
| 21 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х4 | 1000м | 0,1071 |  |
| 22 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х6 | 1000м | 0,1683 |  |
| 23 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х10 | 1000м | 0,1071 |  |
| 24 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 1,35 |  |
| 25 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х25 | 1000м | 0,1377 |  |
| 26 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,35 |  |
| 27 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х35 | 1000м | 0,0357 |  |
| 28 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг | 100 м | 0,5 |  |
| 29 | Кабель силовий ВВГнг-LS 5х95 | 1000м | 0,051 |  |
| 30 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 0,3 |  |
| 31 | Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x2,5 | 1000м | 0,0306 |  |
|  | Матеріали _____________________________________ |  |  |  |
| 32 | Труба полiетиленова, дiаметр до 25 мм | 100 м | 1,82 |  |
| 33 | Труба гибкая гофрированная 20 / 14мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 100м FLEXA FLE-CP20LZ (П) | м | 183,82 |  |
| 34 | Труба полiетиленова по основi пiдлоги, дiаметр до 50 мм | 100 м | 2,7 |  |
| 35 | Труба гибкая гофрированная 40 / 33мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 100м FLEXA FLE-CP40LZ (П) | м | 272,7 |  |
| 36 | Труба гибкая гофрированная 50 / 40мм, легкая, с протяжкой, ПВХ, бухта 15м FLEXA FLE-CP50LZ (П) | м | 1 |  |
| 37 | Тримач труби, набірний, 20мм FLEXA RGD-CL-20 | шт | 780 |  |
| 38 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| Мереж живлення |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 111969 - EATON (Moeller) - LZMN3-AE630-I – Силовий авт. вимикач | шт | 1 |  |
| 2 | Трифазний лічильник Дельта 8010-02 | шт | 1 |  |
| Мережі електроосвітлення |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЩО-1 |  |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |
| 1 | Шафа [пульт] керування навiсна, висота, ширина i глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 2 | Щит EATON BC-А-1/13-ТТ, 225х250х125 мм | шт | 1 |  |
| 3 | Установлення приладiв або апаратiв, знятих перед транспортуванням | шт | 7 |  |
| 4 | Автоматичний вимикач, PL7-C16/3. | шт | 1 |  |
| 5 | Автоматичний вимикач, PL6-C10/1. | шт | 6 |  |
|  | ЩО-ЛК |  |  |  |
|  | ----------------------------------------- |  |  |  |
| 6 | Шафа [пульт] керування навiсна, висота, ширина i глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 7 | Щит EATON, 410х455х98, ІР41 | шт | 1 |  |
| 8 | Установлення приладiв або апаратiв, знятих перед транспортуванням | шт | 7 |  |
| 9 | Автоматичний вимикач, PL7-C16/3. | шт | 1 |  |
| 10 | Автоматичний вимикач, PL6-C10/1. | шт | 6 |  |
| 11 | Монтаж блок-контакторiв | шт | 4 |  |
| 12 | Контактор, ZР-ІНК 1HO+1Н3, №286052 | шт | 4 |  |
| 13 | Реле, установлюване на пультах i панелях | шт | 4 |  |
| 14 | Реле імпульсне Z-RE24/SS1E 2HO, №265194 | шт | 4 |  |
|  | ЩО 2 |  |  |  |
|  | ----------------------------------------- |  |  |  |
| 15 | Шафа [пульт] керування навiсна, висота, ширина i глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 16 | Щит EATON BC-А-1/13-ТТ, 225х250х125 мм | шт | 1 |  |
| 17 | Установлення приладiв або апаратiв, знятих перед транспортуванням | шт | 7 |  |
| 18 | Автоматичний вимикач, PL7-C50/3. | шт | 1 |  |
| 19 | Автоматичний вимикач, PL6-C10/1. | шт | 2 |  |
| 20 | Автоматичний вимикач, PL6-C16/1, №286537 | шт | 4 |  |
|  | ЩО 3 |  |  |  |
|  | ----------------------------------------- |  |  |  |
| 21 | Шафа [пульт] керування навiсна, висота, ширина i глибина до 600х600х350 мм | шт | 4 |  |
| 22 | Щит EATON BC-А-1/13-ТТ, 225х250х125 мм | шт | 4 |  |
| 23 | Установлення приладiв або апаратiв, знятих перед транспортуванням | шт | 40 |  |
| 24 | Автоматичний вимикач, PL7-C16/3. | шт | 4 |  |
| 25 | Автоматичний вимикач, PL6-C10/1. | шт | 20 |  |
| 26 | Автоматичний вимикач, PL6-C16/1, №286537 | шт | 16 |  |
| 27 | Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються нормалiзованими елементами в комплектi, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 32 |  |
| 28 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ-пластиката ПТ20 | м | 3232 |  |
| 29 | Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються нормалiзованими елементами в комплектi, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 40 мм | 100м | 2,8 |  |
| 30 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір DKC 91940 | м | 282,8 |  |
| 31 | Тримач з хомутиком труби | шт | 4350 |  |
| 32 | Універсальний пластиковий дюбель, М6 | шт | 4350 |  |
| 33 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 34,8 |  |
| 34 | Кабель ВВГнг-1 сечением 3х2,5мм2 | 1000м | 3,2 |  |
| 35 | Кабелi ВВГнг, 3х6 мм2 | м | 280 |  |
| 36 | Коробка разветвительная | шт | 330 |  |
|  | ---------------------------------------- |  |  |  |
| 37 | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання на кронштейнах | 100шт | 5,29 |  |
| 38 | Світильник світлодіодний серії Universal 24 Вт, ALD UNI LED, ІР54 | шт | 61 |  |
| 39 | Світильник світлодіодний серії Universal 30 Вт, ARS/R UNI LED | шт | 294 |  |
| 40 | Світильник світлодіодний 18 Вт, CD LED. IP65 | шт | 174 |  |
| 41 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних | 100шт | 2,85 |  |
| 42 | Вимикач одноклавішний з установочними аксесуарами. | шт | 285 |  |
| 43 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних | 100шт | 0,4 |  |
| 44 | Вимикач двоклавішний з установочними аксесуарами. | шт | 40 |  |