ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Реконструкція будівлі:

| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Зв'язок та сигналізація |  |  |  |  |  |
| Система пожежної сигналізації |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Монтаж обладнання |  |  |  |  |
| 1 | Блок базовий на 20 променiв приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  | шт | 1 |  |
| 2 | Прилад приймально-контрольний ППК "Варта-Адрес" |  | шт | 1 |  |
| 3 | Установлення модулiв |  | шт | 2 |  |
| 4 | Модуль дозвона ТК-2/GSM |  | шт | 1 |  |
| 5 | Блок шлейфів адресний БШ-А |  | шт | 1 |  |
| 6 | Конструкцiї для установлення сповiщувача |  | шт | 152 |  |
| 7 | Розетка для сповіщувача |  | шт | 168 |  |
| 8 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi |  | шт | 146 |  |
| 9 | Сповiщувач пожежний димовий адресний ИПД-А |  | шт | 161 |  |
| 10 | Кнопка, установлювана на пультах i панелях |  | шт | 30 |  |
| 11 | Кнопки ручного управления КРУ-А |  | шт | 33 |  |
| 12 | Сповiщувач ручний, монтаж |  | шт | 30 |  |
| 13 | Сповiщувач пожежний ручний адресний ИПР-А |  | шт | 33 |  |
| 14 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi |  | шт | 6 |  |
| 15 | Сповiщувач пожежний тепловий адресний ИПТ-А |  | шт | 7 |  |
| 16 | Монтаж акумулятора |  | шт | 12 |  |
| 17 | Акумулятор 12В, 4,5 А/ч |  | шт | 12 |  |
| 18 | Монтаж щитів ШПА |  | пристрiй | 5 |  |
| 19 | Щит автоматики ШПА-2 |  | шт | 1 |  |
| 20 | Щит автоматики ШПА-11 |  | шт | 4 |  |
|  | Розділ. Матеріали та їх монтаж |  |  |  |  |
| 21 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 |  | 100 м | 17,3 |  |
| 22 | Кабель JE-Y(St)-Y 1x2x0.8 |  | м | 1700 |  |
| 23 | Кабель JE-H(St)-H 1x2x0.8 |  | м | 30 |  |
| 24 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм |  | 100 м | 17,3 |  |
| 25 | Гофрована труба d20 мм з протяжкою |  | м | 1730 |  |
| 26 | Скоба металева однолапковая IEK CMA10-25-100. |  | шт | 1800 |  |
| 27 | Монтажний комплект (6х40) |  | уп | 18 |  |
| 28 | Прокладання коробiв пластикових |  | 100м | 0,18 |  |
| 29 | Кабель-канал 40х40 |  | м | 18 |  |
| Пусконалагоджувальні роботи (система пожежної сигналізації) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф |  | шт | 1 |  |
| 2 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф |  | шт | 22 |  |
| 3 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий |  | шт | 146 |  |
| 4 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний |  | шт | 33 |  |
| Система оповіщення при пожежі та управління евакуацією людей |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пiдсилювач звукової сигналiзацiї i зв'язку |  | шт | 1 |  |
| 2 | Устаткування оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗш-120-600 |  | шт | 1 |  |
| 3 | Блок живлення безперебійний, монтаж |  | шт | 5 |  |
| 4 | Блок безперервного живлення "БЖ-1230" |  | шт | 5 |  |
| 5 | Монтаж акумулятора |  | шт | 5 |  |
| 6 | Акумулятор 12В, 7 А/ч |  | шт | 5 |  |
| 7 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, свiтловий у вибухозахисному виконаннi |  | шт | 30 |  |
| 8 | Сповіщувач світловий "Вихід". |  | шт | 30 |  |
| 9 | Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi |  | шт | 131 |  |
| 10 | Гучномовець стіновий 3 Вт |  | шт | 131 |  |
| 11 | Пульт або табло, кiлькiсть сигналiв до 5 |  | шт | 1 |  |
| 12 | Пульт диспетчера СД02 |  | шт | 1 |  |
| 13 | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг |  | шт | 15 |  |
| 14 | Модуль визову ВМ-01 |  | шт | 15 |  |
| 15 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 |  | 100 м | 29 |  |
| 16 | Кабель JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0.8 |  | м | 2900 |  |
| 17 | Кріпильний комплект |  | уп | 30 |  |
| 18 | Прокладання коробiв пластикових |  | 100м | 0,04 |  |
| 19 | Кабель-канал 40х40 |  | м | 4 |  |
| 20 | Монтаж коробок КВР |  | коробка | 5 |  |
| 21 | Коробка монтажна вогнетривка КВР 10/30 |  | шт | 5 |  |
| 22 | Монтажний комплект UDF-6 |  | шт | 2900 |  |
| Система контролю загазованості |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Монтаж обладнання |  |  |  |  |
| 1 | Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного сигнального концентратора ПС |  | шт | 1 |  |
| 2 | Прилад приймально-контрольний "Тирас-8П.1" |  | шт | 1 |  |
| 3 | Установлення модулiв |  | шт | 1 |  |
| 4 | Модуль цифрового автодозвону "МЦА-GSM" |  | шт | 1 |  |
| 5 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, свiтловий у вибухозахисному виконаннi |  | шт | 3 |  |
| 6 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-11 |  | шт | 3 |  |
| 7 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, свiтловий у вибухозахисному виконаннi |  | шт | 40 |  |
| 8 | Сповіщувач природного газу (метану) DG-1 ME |  | шт | 40 |  |
| 9 | Блок живлення, монтаж |  | шт | 1 |  |
| 10 | Блок безперервного живлення "БЖ-1230" |  | шт | 1 |  |
| 11 | Монтаж акумулятора |  | шт | 2 |  |
| 12 | Акумулятор 12В, 7 А/ч |  | шт | 1 |  |
| 13 | Акумулятор 12В, 18 А/ч |  | шт | 1 |  |
|  | Розділ. Матеріали та їх монтаж |  |  |  |  |
| 14 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 |  | 100 м | 25,25 |  |
| 15 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 1х2х0,8. |  | м | 500 |  |
| 16 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2х2х0,8. |  | м | 2000 |  |
| 17 | Дріт електричний N2XH-J 3х1.5 |  | м | 15 |  |
| 18 | Дріт зелено-жовтий, 2,5 кв мм ПВ3 1x2,5 З-Ж. |  | м | 10 |  |
| 19 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм |  | 100 м | 25 |  |
| 20 | Труба гофровна 20 мм ПВХ. |  | м | 2500 |  |
| 21 | Тримач 20 мм ПВХ |  | шт | 5000 |  |
| 22 | Кабельна стяжка, 2,5х98 |  | шт | 3000 |  |
| 23 | Прокладання коробiв пластикових |  | 100м | 0,5 |  |
| 24 | Короб пластиковий TMC 15/1x17 |  | м | 50 |  |
| 25 | Кут а/м |  | 100шт | 0,1 |  |
| 26 | Коробка монтажна |  | 100 шт | 0,05 |  |
| 27 | Коробка монтажна КМС 2-26 |  | шт | 5 |  |
| 28 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорні легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3 мм |  | м | 10 |  |
| Система протипожежного захисту |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пульт або табло, кiлькiсть сигналiв до 5 |  | шт | 1 |  |
| 2 | Табло iнформацiйне ІТ-32 |  | шт | 1 |  |
| 3 | Пульт або табло, кiлькiсть сигналiв до 30 |  | шт | 1 |  |
| 4 | Табло iнформацiйне ІТ-128 |  | шт | 1 |  |
| 5 | Монтаж акумулятора |  | шт | 4 |  |
| 6 | Акумулятор 12В, 2,3 А/ч |  | шт | 4 |  |
| 7 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 |  | 100 м | 22 |  |
| 8 | Кабель JE-H(St)-H 1x2x0.8 |  | м | 1000 |  |
| 9 | Кабель J-Y(St)-Y lg 2x2x0.8 |  | м | 1200 |  |
| 10 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм |  | 100 м | 22 |  |
| 11 | Гофрована труба d20 мм з протяжкою |  | м | 2200 |  |
| 12 | Скоба металева однолапковая IEK CMA10-25-100. |  | шт | 2200 |  |
| 13 | Монтажний комплект (6х40) |  | уп | 22 |  |
| Система протидимного захисту |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж вентилятора радiального загального призначення з електродвигуном на однiй вiсi, маса до 0,35 т |  | шт | 6 |  |
| 2 | Вентилятор КРОВ91-063-ДУ400-Н-00150/6-У1 |  | шт | 2 |  |
| 3 | Вентилятор КРОВ61-071-ДУ400-Н-00750/4-У1 |  | шт | 3 |  |
| 4 | Вентилятор КРОВ61-080-ДУ400-Н-01500/4-У1 |  | шт | 1 |  |
| 5 | Монтаж вентилятора радiального загального призначення з електродвигуном на однiй вiсi, маса до 0,1 т |  | шт | 1 |  |
| 6 | Вентилятор ВКОП 0-045-Н-00220/2-У1 |  | шт | 1 |  |
| 7 | Стакан СТАМ 402-63-Н |  | шт | 2 |  |
| 8 | Стакан СТАМ 402-71-Н |  | шт | 3 |  |
| 9 | Стакан СТАМ 402-88-Н |  | шт | 1 |  |
| 10 | Стакан СТАМ 203-63-Н |  | шт | 1 |  |
| 11 | Перехідник ПЕК-ОСА-045-Ц |  | шт | 1 |  |
| 12 | Монтаж клапана димового, дiаметр до 1100 мм |  | шт | 13 |  |
| 13 | Клапан КПД-4-03-700х700-2ф-ЭМП24-сн-с-0 |  | шт | 1 |  |
| 14 | Клапан КПД-4-03-800х800-2ф-ЭМП24-сн-с-0 |  | шт | 1 |  |
| 15 | Клапан КПД-4-03-750х550-1ф-ЭМП24-сн-с-0 |  | шт | 1 |  |
| 16 | Клапан КПД-4-03-800х400-2ф-МП24-сн-0-0 |  | шт | 1 |  |
| 17 | Клапан КПД-4-03-750х550-1ф-ЭМП24-вн-с-0 |  | шт | 4 |  |
| 18 | Клапан КПД-4-03-650х350-1ф-МП24-вн-с-0 |  | шт | 1 |  |
| 19 | Клапан КПУ-1Н-Д-Н-750х600-1ф-МП24-вн-0-с-0-0-0-мрп |  | шт | 4 |  |
| 20 | Монтаж електропривода для вікон |  | шт | 2 |  |
| 21 | Штоковий електропивод для вікон SL60L |  | шт | 2 |  |
| 22 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100м2 | 0,472 |  |
| 23 | Повiтровод 800х400 мм |  | м | 10 |  |
| 24 | Повiтровод 700х700 мм |  | м | 1 |  |
| 25 | Повiтровод 800х800 мм |  | м | 1 |  |
| 26 | Повiтровод 700х300 мм |  | м | 4 |  |
| 27 | Повiтровод 670х370 мм |  | м | 1 |  |
| 28 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною ВПМ-2 |  | 100м2 | 0,47 |  |
| 29 | Фарба вогнезахисна "ЕНДОТЕРМ 210104" |  | кг | 167 |  |
| 30 | Метал для крiплення. |  | кг | 150 |  |
| Система відеоспостереження |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж комутатора |  | шт | 4 |  |
| 2 | Некерований комутатор 24 порти 100Base-TX з підтримкою PoE+ UTP1-SW24-TP420 |  | шт | 4 |  |
| 3 | Монтаж пристрою цифрової реєстрацiї |  | пристрiй | 2 |  |
| 4 | Відеореєстратор на 32 IP-камери, 200Мб, 4 SATA HDD (до 24Тб) DS-7732NI-E4 |  | шт | 2 |  |
| 5 | Встановлення жорсткого диска |  | шт | 8 |  |
| 6 | Жорсткий диск 6Tb SATA3 64Mb Purple |  | шт | 8 |  |
| 7 | Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 1 кг |  | шт | 4 |  |
| 8 | Кабельний організатор з кришкою, двосторонній 1U, EPNew. |  | шт | 4 |  |
| 9 | Апаратура настiльна, маса до 20 кг |  | шт | 1 |  |
| 10 | ПК (параметри уточнюються при замовленні) |  | шт | 1 |  |
| 11 | Встановлення монітору |  | шт | 2 |  |
| 12 | Монітор 250cd 1000:1 178/178 5ms FHD LED IPS |  | шт | 2 |  |
| 13 | Клавіатура+миша MK120 |  | шт | 2 |  |
| 14 | Монтаж камери телевiзiйної пересувної кольорового телебачення |  | шт | 70 |  |
| 15 | Відеокамера внутрішня DS-2CD2142FWD-I (2.8 mm) |  | шт | 50 |  |
| 16 | Відеокамера зовнішня DS-2CD2T42WD-I5 |  | шт | 20 |  |
| 17 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 |  | 100 м | 35 |  |
| 18 | Кабель екранована вита пара F/UTP кат. 5е, LSZH |  | м | 3500 |  |
| 19 | Кабельна стяжка UHH40-4-150-100 |  | уп | 30 |  |
| 20 | Монтажний комплект (6х40) |  | уп | 50 |  |
| 21 | Коробка розподiльна настiнна для кабеля в пластмасовiй оболонцi |  | коробка | 70 |  |
| 22 | Коробка розподільна 53800 |  | шт | 70 |  |
| 23 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм |  | 100 м | 35 |  |
| 24 | Гофрована труба d20 мм з протяжкою |  | м | 3500 |  |
| 25 | Тримач двокомпонентний d20 мм |  | шт | 7000 |  |
| 26 | Конектор FTP RJ 45 Cat.5e екранований 8P8C |  | шт | 150 |  |
| 27 | Патч-корд UTP кат.5е 1,0м PVC, колір ковпачка - білий |  | шт | 4 |  |
| 28 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм |  | 100 м | 1,5 |  |
| 29 | Металорукав РЗ-Ц-Х-18 |  | м | 150 |  |
| 30 | Скоба металева СММ-18 |  | шт | 450 |  |
| 31 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорні легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3 мм |  | м | 30 |  |
| Пусконалагоджувальні роботи (система відеоспостереження) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей /відеокамери/ |  | шт | 70 |  |
| Система охоронної сигналізації |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного сигнального концентратора ПС |  | шт | 1 |  |
| 2 | Прилад приймально-контрольний Оріон NOVA 8+. |  | шт | 1 |  |
| 3 | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг |  | шт | 7 |  |
| 4 | GSM(GPRS)-комунікатор для ППК "Оріон NOVA 8+".Підтримка двох SIM-карт.Встановлення на базову плату ППК. |  | шт | 1 |  |
| 5 | Модуль нарощування шлейфів "M-Z" |  | шт | 1 |  |
| 6 | Пристрій нарощування шлейфів та виходів "M-Z Box" |  | шт | 5 |  |
| 7 | Монтаж клавіатури |  | шт | 6 |  |
| 8 | Клавіатура K-GLCD |  | шт | 1 |  |
| 9 | Клавіатура K-LED16 |  | шт | 5 |  |
| 10 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, свiтловий у вибухозахисному виконаннi |  | шт | 10 |  |
| 11 | Пристрій сигнальний УС-3. |  | шт | 5 |  |
| 12 | Пристрій сигнальний ОПОК 4-5. |  | шт | 5 |  |
| 13 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi |  | шт | 150 |  |
| 14 | Датчик магнiтоконтактний СОМК 1-8 |  | шт | 165 |  |
| 15 | Сповiщувач ОС автоматичний контактний, магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон, дверей |  | шт | 80 |  |
| 16 | Сповіщувач пасивний інфрачервоний руху та розбиття скла SRPG-2N. |  | шт | 55 |  |
| 17 | Датчик руху SPR-600.. |  | шт | 11 |  |
| 18 | Сповіщувач акустичний розбиття скла GBD-2 |  | шт | 22 |  |
| 19 | Конструкцiї для установлення сповiщувача |  | шт | 50 |  |
| 20 | Рухомий кронштейн SRB-3 |  | шт | 50 |  |
| 21 | Монтаж акумулятора |  | шт | 2 |  |
| 22 | Акумулятор 12В, 7 А/ч |  | шт | 1 |  |
| 23 | Акумулятор 12В, 18 А/ч |  | шт | 1 |  |
| 24 | Блок живлення, монтаж |  | шт | 1 |  |
| 25 | Блок безперервного живлення "БЖ-1230" |  | шт | 1 |  |
| 26 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 |  | 100 м | 30,15 |  |
| 27 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2х2х0,8. |  | м | 500 |  |
| 28 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 4х2х0,8 |  | м | 500 |  |
| 29 | Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4 |  | м | 2000 |  |
| 30 | Кабель ВВГнг 3х1,5. |  | м | 15 |  |
| 31 | Прокладання коробiв пластикових |  | 100м | 0,5 |  |
| 32 | Короб пластиковий TMC 15/1x17 |  | м | 50 |  |
| 33 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм |  | 100 м | 30 |  |
| 34 | Труба гофровна 20 мм ПВХ. |  | м | 3000 |  |
| 35 | Тримач 20 мм ПВХ |  | шт | 6000 |  |
| 36 | Гвинт 4х35 мм з дюбелем C6. |  | шт | 6000 |  |
| 37 | Коробка монтажна |  | 100 шт | 2 |  |
| 38 | Коробка монтажна КМС 1-4. |  | шт | 200 |  |
| 39 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорні легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3 мм |  | м | 20 |  |
| Мережа ефірного телебачення |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж розетки телевізійної |  | шт | 20 |  |
| 2 | Розетка для ефірного TV-FM (кінцева) BM-111 |  | шт | 20 |  |
| 3 | Накладка для антеної розетки EM-201 |  | шт | 20 |  |
| 4 | Підрозетник один. на 100х50 MTSPS1 |  | шт | 20 |  |
| 5 | Настроювання підсилювача зворотного каналу |  | підсил. | 1 |  |
| 6 | Підсилювач телевізійний AI-133 |  | комплект | 1 |  |
| 7 | Вiдгалужувачi (дільники) магiстральнi колективного приймання телебачення |  | шт | 5 |  |
| 8 | Відгалужувач FР-211. |  | шт | 5 |  |
| 9 | Розгалужувачi абонентськi колективного приймання телебачення на стiнi або в металевiй шафi |  | шт | 10 |  |
| 10 | Дільник DL-602. |  | шт | 5 |  |
| 11 | Дільник DL-802. |  | шт | 5 |  |
| 12 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 |  | 100 м | 16 |  |
| 13 | Магістральний кабель PRG-11DB+PE. |  | м | 100 |  |
| 14 | Абонентський кабель COAX H126 ALT PVC. |  | м | 1500 |  |
| 15 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм |  | 100 м | 15 |  |
| 16 | Труба гофровна 16 мм ПВХ |  | м | 1500 |  |
| 17 | Тримач 16 мм ПВХ. |  | шт | 3000 |  |
| 18 | Гвинт 4х35 мм з дюбелем C6. |  | шт | 3000 |  |
| 19 | F-роз'єм для коаксіального кабелю RG-6 |  | шт | 50 |  |
| Система внутрішної мережі радіомовлення |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 |  | 100 м | 11,5 |  |
| 2 | Кабель ПРППМ 1х2х0,9 |  | м | 1000 |  |
| 3 | Кабель ПРППМ 1х2х1.2. |  | м | 150 |  |
| 4 | Трансформатор абонентський потужнiстю до 25 кВт |  | шт | 1 |  |
| 5 | Трансформатор радіотрансляційний ТАМУ-25Т |  | шт | 1 |  |
| 6 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi |  | 100шт | 0,7 |  |
| 7 | Розетка внутрішня «Прима» RPVS-B. |  | шт | 70 |  |
| 8 | Коробка монтажна (під розетку). |  | шт | 70 |  |
| 9 | Монтаж коробок |  | 100 шт | 1,35 |  |
| 10 | Коробка унiверсальна УК-2П |  | шт | 65 |  |
| 11 | Коробка унiверсальна УК-2Р |  | шт | 70 |  |
| 12 | Установлення стоякiв одинарних для радiотрансляцiйних мереж напругою до 240 В |  | шт | 1 |  |
| 13 | Радіотрубостійка з траверсою h=1900мм. |  | шт | 1 |  |
| 14 | Болти анкернi з гайкою |  | шт | 6 |  |
| 15 | Хомут пластиковий чорний 3,6х200 мм |  | шт | 500 |  |
| 16 | Дюбель з ударною головкою |  | шт | 500 |  |
| 17 | Iзолятори ТФ-16 |  | шт | 2 |  |
| 18 | Комплект розтяжки для радіотрубостойки |  | комплект | 1 |  |
| 19 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм |  | 100 м | 10 |  |
| 20 | Труба гофровна 16 мм ПВХ |  | м | 1000 |  |
| 21 | Тримач 16 мм ПВХ. |  | шт | 2000 |  |
| 22 | Саморіз з дюбелем 3,5х50 |  | шт | 2000 |  |
| 23 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорні легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм |  | м | 50 |  |
| 24 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм |  | 100 м | 0,5 |  |
| 25 | Металорукав РЗ-Ц-Х-18 |  | м | 50 |  |
| 26 | Скоба металева СММ-18 |  | шт | 150 |  |
| Система зв'язку |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Блок керування шафного виконання або розподiльний пункт [шафа], що установлюється на стiнi, висота i ширина до 600х600 мм |  | шт | 2 |  |
| 2 | Шафа настінна 580х600x15U |  | шт | 2 |  |
| 3 | Полка,19" 450mm, 2U |  | шт | 2 |  |
| 4 | Блок на 8 розеток 220В з вимикачем, 19", 1U |  | шт | 2 |  |
| 5 | Організатор кабелю для 19" комутаційної панелі |  | шт | 4 |  |
| 6 | Шафа або панель комутацiї зв'язку та сигналiзацiї на стiнi або в нiшi, кiлькiсть пар до 100 |  | шт | 4 |  |
| 7 | Комутаційна патч-панель 24 порти, кат.5e, 19", 1U, з модулями Toolless, неекранована |  | шт | 4 |  |
| 8 | Патч-корд UTP кат.5е 1,0м PVC, колір ковпачка – білий |  | шт | 50 |  |
| 9 | Патч-корд UTP кат.5е 3,0м PVC, колір ковпачка – білий |  | шт | 50 |  |
| 10 | Апаратура настiльна, маса до 20 кг(Встановлення коммутатора) |  | шт | 1 |  |
| 11 | Електрична перевiрка та настроювання комутаторiв усіх призначень [крiм мiжмiських] |  | р.мiсце | 1 |  |
| 12 | Комутатор керований "L3 24x10/100/1000BASE-T" |  | шт | 2 |  |
| 13 | Комутатор керований L2 24х10/100/1000Мбіт/с, 2хSFP+на базі SwOS |  | шт | 2 |  |
| 14 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо |  | шт | 2 |  |
| 15 | ДБЖ Smart-UPS 450VA, RACK/TOWER |  | шт | 2 |  |
| 16 | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг |  | шт | 4 |  |
| 17 | Модуль SFP 10/100/1000 Мб/с |  | шт | 4 |  |
| 18 | Пульт або табло, кiлькiсть сигналiв до 5 |  | шт | 1 |  |
| 19 | Центральна станція для виклику 12 абонентів |  | шт | 1 |  |
| 20 | Кнопка, установлювана на пультах i панелях |  | шт | 10 |  |
| 21 | Кнопка екстренного виклику зі шнурком |  | шт | 10 |  |
| 22 | Коридорна лампа CL302С |  | шт | 10 |  |
| 23 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 |  | 100 м | 63,25 |  |
| 24 | Кабель UTP неекранована вита пара U/UTP кат. 6A, LSZH |  | м | 500 |  |
| 25 | Кабель UTP неекранована вита пара U/UTP кат. 5е, LSZH |  | м | 5000 |  |
| 26 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2х2х0,8. |  | м | 800 |  |
| 27 | Кабель ВВГнг 3х1,5. |  | м | 15 |  |
| 28 | Дріт зелено-жовтий, 6 кв мм ПВ3 1x6 З-Ж. |  | м | 10 |  |
| 29 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм |  | 100 м | 50 |  |
| 30 | Гофрована труба d20 мм з протяжкою |  | м | 5000 |  |
| 31 | Тримач двокомпонентний d20 мм |  | шт | 10000 |  |
| 32 | Комплект (гвинт+гайка+шайба) для 19" стійок |  | шт | 10 |  |
| 33 | Кабельна стяжка, 205х3,6 |  | шт | 5000 |  |
| 34 | Прокладання коробiв пластикових |  | 100м | 0,5 |  |
| 35 | Короб пластиковий TMC 40x17 |  | м | 50 |  |
| 36 | Конектор RJ45 5e категорія, 50 mkm |  | шт | 10 |  |
| 37 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованiй проводцi |  | 100 шт | 0,5 |  |
| 38 | Лицьова панель 2-портова 86х86 зі шторками, без модулів |  | шт | 50 |  |
| 39 | З'єднувальний модуль RJ45, неекран., типу Keystone, Toolessкатегорії 5е, колір білий |  | шт | 100 |  |
| 40 | Підрозетник під гіпсокартон блочний d=65 пласт. прижим |  | шт | 50 |  |
| 41 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорні легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3 мм |  | м | 30 |  |
| Система блискавкозахисту |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм |  | 10 шт | 0,3 |  |
| 2 | Штирьовий заземлювач l=3м |  | шт | 3 |  |
| 3 | Ревізійний колодязь |  | шт | 3 |  |
| 4 | Стрiчка антикорозійна для заземлюючих з'єднань |  | шт | 4 |  |
| 5 | Тримач кровельний хрестовидний |  | шт | 20 |  |
| 6 | Контрольний з'єднувач |  | шт | 16 |  |
| 7 | Дверцята ревізійні |  | шт | 16 |  |
| 8 | Зажим хрестовидний |  | шт | 75 |  |
| 9 | Установлення стальних окремостоячих блискавковiдводiв зi шпилем |  | т | 0,04 |  |
| 10 | Блискавкоприймач арт. 94344009 |  | шт | 1 |  |
| 11 | Тримач даховий пластиковий з бетоном |  | шт | 300 |  |
| 12 | Тримач прута з фіксатором |  | шт | 300 |  |
| 13 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 8 мм |  | 100 м | 6 |  |
| 14 | Провід ф 8 мм |  | м | 600 |  |
| 15 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 100 мм2 |  | 100 м | 4 |  |
| 16 | Смуга сталева 25х4. |  | м | 400 |  |
| 17 | Гвинт з прокладкою |  | шт | 2500 |  |
| Трансформаторна підстанція |  |  |  |  |  |
| Конструкції залізобетонні |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Фундаменти |  |  |  |  |
| 1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 |  | 100м3 | 0,325 |  |
| 2 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 10 (М150), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  | 100м3 | 0,0603 |  |
| 3 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм |  | м3 | 6,1506 |  |
| 4 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних iз ребрами угору |  | 100м3 | 0,4691 |  |
| 5 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В30 [М400], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм |  | м3 | 47,61365 |  |
| 6 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0804 |  |
| 7 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм |  | т | 0,0804 |  |
| 8 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,0501 |  |
| 9 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,0501 |  |
| 10 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 14 мм |  | т | 2,09726 |  |
| 11 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 14 мм |  | т | 2,09726 |  |
| 12 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 20 мм |  | т | 0,78912 |  |
| 13 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 20-22 мм |  | т | 0,78912 |  |
| 14 | Фиксаторы арматуры пластмассовые |  | шт | 1639 |  |
| 15 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг |  | т | 0,20998 |  |
| 16 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 152 мм, товщина стiнки 5 мм |  | м | 4 |  |
| 17 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 180 мм, товщина стiнки 7 мм |  | м | 4,8 |  |
| 18 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону |  | 100м2 | 1,68 |  |
|  | Розділ. Пояс монолитный |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування поясiв в опалубцi /бетон важкий В 30 (М400), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  | 100м3 | 0,0233 |  |
| 20 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 6 мм |  | т | 0,04872 |  |
| 21 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,04872 |  |
| 22 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм |  | т | 0,13043 |  |
| 23 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм |  | т | 0,13043 |  |
|  | Розділ. Перекриття Пм1 |  |  |  |  |
| 24 | Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною понад 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м |  | 100м3 | 0,1144 |  |
| 25 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В30 [М400], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм |  | м3 | 11,6688 |  |
| 26 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,04672 |  |
| 27 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм |  | т | 0,04672 |  |
| 28 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 14 мм |  | т | 1,69845 |  |
| 29 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 14 мм |  | т | 1,69845 |  |
| 30 | Фиксаторы арматуры пластмассовые |  | шт | 698 |  |
|  | Розділ. Фахверк |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж фахверка |  | т | 0,10026 |  |
| 32 | Стояки фахверка |  | т | 0,10026 |  |
| Архітектурні рішення |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Стены и перегородки |  |  |  |  |
|  | Стены из кирпича |  |  |  |  |
| 1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамічної при висотi поверху до 4 м |  | 1 м3 | 42,1 |  |
| 2 | Цегла силiкатна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М125 |  | 1000шт | 18,1634 |  |
| 3 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м |  | 1 м3 | 16,9 |  |
| 4 | Цегла силiкатна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М125 |  | 1000шт | 6,6755 |  |
| 5 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамічної при висотi поверху до 4 м |  | 1 м3 | 5,6 |  |
| 6 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 2,2064 |  |
| 7 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м |  | 1 м3 | 0,75 |  |
| 8 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 0,29625 |  |
| 9 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м |  | 100м2 | 0,0058 |  |
| 10 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 0,029232 |  |
| 11 | Сталь кутова 50х50 мм |  | т | 0,036192 |  |
| 12 | Сталь штабова кипляча, розмiр 50х4 мм |  | т | 0,00864 |  |
|  | Розділ. Перемички |  |  |  |  |
| 13 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 0,15 |  |
| 14 | Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серiя 1.038.1-1 вип.1(Ф309) |  | шт | 4 |  |
| 15 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серiя 1.038.1-1 вип.1(Ф309) |  | шт | 6 |  |
| 16 | Перемички з/б марки 2ПБ26-4-П серiя 1.038.1-1 вип.1(Ф309) |  | шт | 1 |  |
| 17 | Перемички з/б марки 2ПБ29-4-П серiя 1.038.1-1 вип.1(Ф309) |  | шт | 4 |  |
|  | Розділ. Покрівля. |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних товщиною 15 мм |  | 100м2 | 0,519 |  |
| 19 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни товщини |  | 100м2 | 0,519 |  |
| 20 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,519 |  |
| 21 | Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 50х50 |  | м2 | 57,09 |  |
| 22 | Улаштування пароiзоляцiї обмазувальної в один шар |  | 100м2 | 0,519 |  |
| 23 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1 |  | кг | 20,76 |  |
| 24 | Улаштування покрiвель скатних iз наплавлюваних матерiалiв у два шари |  | 100м2 | 0,519 |  |
| 25 | Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП-3,5 |  | м2 | 59,685 |  |
| 26 | Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП-4,5 |  | м2 | 58,647 |  |
|  | Примикання |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування пароiзоляцiї обмазувальної в один шар |  | 100м2 | 0,072 |  |
| 28 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1 |  | кг | 2,88 |  |
| 29 | Улаштування примикань рулонних i мастичних покрiвель до стiн i парапетiв висотою до 600 мм без фартухiв |  | 100м | 0,12 |  |
| 30 | Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП-3,5 |  | м2 | 15 |  |
| 31 | Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП-4,5 |  | м2 | 15,24 |  |
|  | Парапет |  |  |  |  |
| 32 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м |  | 1 м3 | 5 |  |
| 33 | Цегла силiкатна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М125 |  | 1000шт | 1,97 |  |
| 34 | Установлення опорних кутикiв |  | т | 0,0104 |  |
| 35 | Сталь кутова 50х50 мм |  | т | 0,0104 |  |
| 36 | Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi |  | 100м2 | 0,21 |  |
| 37 | Фасонні елементи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям,т=0,8 мм |  | м2 | 21 |  |
| 38 | Саморіз покрівельний 4,8х19 з шайбою по металу |  | шт | 35 |  |
| 39 | Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 20 мм |  | 100шт | 0,73 |  |
| 40 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м |  | т | 0,0365 |  |
| 41 | Анкер HILTI HRD-UGS 10х80/10U |  | шт | 13 |  |
| 42 | Анкер-шуруп HUS 6х60 |  | шт | 26 |  |
| 43 | Анкер HILTI HRD-UGS 10х60/10U |  | шт | 34 |  |
| 44 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв |  | 100м | 0,1226 |  |
| 45 | Жолоб (ринва) 100мм |  | шт | 7,76 |  |
| 46 | Муфта жолоба |  | шт | 2 |  |
| 47 | Воронка жолоба |  | шт | 1 |  |
| 48 | Кронштейн жолоба |  | шт | 8 |  |
| 49 | Заглушка жолоба |  | шт | 2 |  |
| 50 | Труба водостічна Д=111 |  | м | 4,5 |  |
| 51 | Відвід одномуфтовий |  | шт | 1 |  |
| 52 | Кріплення для труби |  | шт | 3 |  |
|  | Розділ. Діафрагма |  |  |  |  |
|  | КЗ л.5 |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж опорних конструкцiй етажеркового типу |  | т | 0,72 |  |
| 54 | Конструкцiя опорна |  | т | 0,72 |  |
|  | АР л.3 |  |  |  |  |
| 55 | Збирання перекриттiв iз панелей площею бiльше 5 м2 |  | 100м2 | 0,1365 |  |
| 56 | Плита магнезитова, товщина 12 мм |  | м2 | 13,65 |  |
|  | Розділ. Ганок |  |  |  |  |
| 57 | Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалiв висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | 100м3 | 0,018 |  |
|  | МН 553 |  |  |  |  |
| 58 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг |  | т | 0,0172 |  |
| 59 | Залiзнення цементних покриттiв |  | 100м2 | 0,032 |  |
|  | Розділ. Двері |  |  |  |  |
|  | Двері сталеві |  |  |  |  |
| 60 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен |  | 100м2 | 0,223 |  |
| 61 | Двері металеві двопільні ЕІ-0, з вентеляційною решіткою і налічником 2,3х3,0 |  | шт | 2 |  |
| 62 | Двері металеві однопільні El-О, з налічником 2,2х1,0 |  | шт | 1 |  |
| 63 | Двері металеві однопільні El-О, з налічником 2,5х1,0 |  | шт | 1 |  |
| 64 | Жалюзійна решітка 2,2х1,0 |  | шт | 2 |  |
| 65 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 за два раза |  | 100м2 | 0,412 |  |
| 66 | Эмаль ПФ-1189 |  | т | 0,015656 |  |
|  | Розділ. Підлоги |  |  |  |  |
| 67 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 0,177 |  |
| 68 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв бетон В 22, 5 [М 300] крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 1,77 |  |
| 69 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,177 |  |
| 70 | Сітка з дроту холоднотягнутої 4 ВрІ-100/5 ВрІ-100 |  | м2 | 19,47 |  |
| 71 | Улаштування гiдроiзоляцiї з полiетиленової плiвки на бутилкаучуковому клеї iз захистом руберойдом, перший шар |  | 100м2 | 0,177 |  |
| 72 | Плiвка полiетиленова, товщина 0,2-0,5 мм |  | т | 0,003894 |  |
| 73 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,177 |  |
| 74 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних |  | 100м2 | 0,177 |  |
| 75 | Фарбування погрунтованих бетонних i поштукатурених поверхонь |  | 100м2 | 0,177 |  |
| 76 | Дисперсiйне полiуретанове покриття Ceresit СF 97 |  | кг | 7,08 |  |
| 77 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм |  | 100м | 0,44 |  |
|  | МН 566 |  |  |  |  |
| 78 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг |  | т | 0,13144 |  |
| 79 | Установлення опорних кутикiв |  | т | 0,548279 |  |
| 80 | Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп |  | т | 0,24846 |  |
| 81 | Сталь кутова 50х50 мм |  | т | 0,093119 |  |
| 82 | Сталь кутова 75х75 мм |  | т | 0,2067 |  |
|  | Розділ. Фасад |  |  |  |  |
| 83 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в три шари товщиною 3,5 мм для захисту конструкцій від постійного впливу води під тиском до 0, 05 МПа |  | 100 м2 | 0,168 |  |
| 84 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 |  | кг | 100,8 |  |
| 85 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,168 |  |
| 86 | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн |  | м2 | 16,968 |  |
| 87 | Грунтовка Ceresit CT 17 |  | л | 3,36 |  |
| 88 | Клеюча сумiш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 |  | кг | 87,36 |  |
| 89 | Хрестики для плитки |  | 1000 шт | 0,121296 |  |
| 90 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 7,6104 |  |
|  | Розділ. Внутрішня обробка |  |  |  |  |
|  | Стелі - акрилова фарба |  |  |  |  |
| 91 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | 100 м2 | 0,393 |  |
| 92 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  | 100 м2 | 0,393 |  |
| 93 | Грунтовка Ceresit CT 17 |  | л | 5,66706 |  |
| 94 | Шпатлевка Сатенгипс Старт |  | кг | 117,9 |  |
| 95 | Шпатлевка Сатенгипс Фініш |  | кг | 39,3 |  |
| 96 | Грунтування бетонних і обштукатурених нижніх [стельових] поверхонь грунтовкою вручну |  | 100 м2 | 0,393 |  |
| 97 | Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер |  | кг | 9,825 |  |
| 98 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 0,393 |  |
| 99 | Iнтер'єрна акрилова фарба (БIЛОСНIЖНА) Ceresit CT 50 |  | л | 39,3 |  |
|  | Стіни - сілікатна фарба |  |  |  |  |
| 100 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм |  | 100м2 | 2,363 |  |
| 101 | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь стін грунтовкою вручну |  | 100 м2 | 2,363 |  |
| 102 | Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер |  | кг | 47,26 |  |
| 103 | Фарбування силікатними розчинами стін по штукатурці всередині приміщень по підготовленій поверхні |  | 100м2 | 2,363 |  |
|  | Розділ. Козирьок К-1 |  |  |  |  |
| 104 | Монтаж деталей піддашка з сортової сталi |  | т | 0,02764 |  |
| 105 | Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою гнутих профiлей, середня маса складальної одиницi до 0,1 т |  | т | 0,02764 |  |
| 106 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 |  | 100м2 | 0,012 |  |
| 107 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | 100м2 | 0,012 |  |
| 108 | Улаштування покриття з листової сталi тiльки скатiв |  | 100м2 | 0,01 |  |
| 109 | Профнастил ПК-35 |  | м2 | 17,644 |  |
|  | Розділ. Грати жалюзійні |  |  |  |  |
|  | ЖГ-1 |  |  |  |  |
| 110 | Монтаж деталей грат з сортової сталi |  | т | 0,0466 |  |
| 111 | Жалюзійна решітка 0,4х0,4 |  | шт | 2 |  |
|  | ЖГ-2 |  |  |  |  |
| 112 | Монтаж деталей грат з сортової сталi |  | т | 0,1256 |  |
| 113 | Грати металевi |  | т | 0,1256 |  |
| 114 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 |  | 100м2 | 0,048 |  |
| 115 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | 100м2 | 0,048 |  |
|  | Розділ. Щити Щ-1 - Щ-3 |  |  |  |  |
| 116 | Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових конструкцiй масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та iн.] |  | т | 0,49836 |  |
| 117 | Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрiзними кромками ромбiчного рифлення iз сталi марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 4 мм |  | т | 0,483 |  |
| 118 | Сталь штабова 40х4 мм |  | т | 0,048 |  |
| 119 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,006 |  |
| 120 | Монтаж сходiв, площадок, огорожi, панелей i дверцят з теплоiзоляцiйною обшивкою |  | т | 0,49836 |  |
|  | Розділ. Щити Щ-4 - Щ-6 |  |  |  |  |
| 121 | Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових конструкцiй масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та iн.] |  | т | 0,42497 |  |
| 122 | Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрiзними кромками ромбiчного рифлення iз сталi марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 4 мм |  | т | 0,407 |  |
| 123 | Сталь штабова 40х4 мм |  | т | 0,038 |  |
| 124 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,005 |  |
| 125 | Монтаж сходiв, площадок, огорожi, панелей i дверцят з теплоiзоляцiйною обшивкою |  | т | 0,42497 |  |
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж та пiдключення кабелiв або проводiв зовнішньої мережi до апаратiв та приладiв розподільної панелі вуличного освітлення ЩО90-2604У3 |  | шт | 1 |  |
| 2 | Монтаж станцiї та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв станцiї керування для автоматичного перемикання на резерв ШУ8255-1ХАХ |  | пристрiй | 1 |  |
|  | Розділ. Електросвітлотехнічна продукція |  |  |  |  |
| 3 | Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами |  | шт | 4 |  |
| 4 | Світильник вуличний (парковий), на металевій опорі L=3m, IP65, ~220В, 45Вт КО-4 ДТУ08У-45-001 |  | шт | 4 |  |
| 5 | Лампа нарієва, -220В, 45Вт, Е27 SL45WE27(Lightoffer) |  | шт. | 4 |  |
| 6 | Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейнi на опорi з лампою потужнiстю 500 Вт |  | 100 шт | 0,68 |  |
| 7 | Прожектор світлодіодний, IP65, -220В, 70Вт Epistar 70W |  | шт | 68 |  |
| 8 | Монтаж табло з електронно-променевими трубками, кiлькiсть трубок до 4 |  | шт | 3 |  |
| 9 | Табло електронне для стадіону 2000x1250мм, 220В з пультом, звуковою сереною та несучою конструкцією BizSportТабло свiтлове ТСЧ-1У5 |  | шт | 3 |  |
| 10 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.] |  | т | 1,265 |  |
| 11 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м |  | т | 0,115 |  |
| 12 | Опалубка щитова з дошок |  | м3 | 0,23 |  |
| 13 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В20 |  | 100 м3 | 0,00736 |  |
| 14 | Улаштування монолiтних бетонних фундаментiв, заглиблених на однiй вiдмiтцi з опорою /установлення або виймання опор пiдйомним краном в утруднених умовах/ |  | м3 | 0,736 |  |
| 15 | Пробивання в бетонних стiнах i пiдлогах борозен площею перерiзу до 100 см2 |  | 100м | 0,069 |  |
| 16 | Розвезення по трасi стоякiв опор |  | шт | 23 |  |
| 17 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т |  | опора | 23 |  |
| 18 | Заземлення одиночне опори металевої |  | шт | 23 |  |
| 19 | Опора оцинкована L=9m з лючком 400x100 ОГК9/175/65кс |  | к-т. | 23 |  |
| 20 | Кронштейн для кріплення 4-х прожекторів Т-образний 1000x920мм Ду57мм КП2/0,5/0,2/4-180 |  | шт | 11 |  |
| 21 | Кронштейн для кріплення 2-х прожекторів Т-образний 1000x220мм Ду57мм КП2/0,5/0,2/2-180 |  | шт | 12 |  |
| 22 | Анкерна закладна під ОГК А1-210 |  | шт | 23 |  |
| 23 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг |  | 100 м | 25,02 |  |
| 24 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.2, 5мм2 АВВГ |  | 1000м | 1,336 |  |
| 25 | Кабель напругою до 660в перерiзом 5х2,5мм2 АВВГ |  | 1000м | 1,086 |  |
| 26 | Кабель напругою до 660в перерiзом 4х6мм2 АВВГ |  | 1000м | 0,08 |  |
| 27 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 6 мм2 |  | 100 м | 0,1 |  |
| 28 | Кожен наступний провiд одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 6 мм2 |  | 100 м | 0,2 |  |
| 29 | Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною жилою, марка ПВ1, перерiз 6 мм2 |  | 1000м | 0,03 |  |
| 30 | Труба вiнiпластова по основi пiдлоги, дiаметр до 50 мм |  | 100 м | 0,5 |  |
| 31 | Труба ПВХ гнучка гофрована легка Ду 32, "Octopus". Серяя 9 ДКС арт. 91932 |  | м.п. | 50 |  |
| 32 | Дюбель пластиковий з шурупом, V6 арт.06522 |  | шт. | 60 |  |
| 33 | Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби Ду 32 арт.53346R |  | шт. | 60 |  |
| 34 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 6 мм2 |  | 100 шт | 0,05 |  |
| 35 | Кабельні наконечніки мідні лужоні 6мм2 |  | шт. | 5 |  |
| 36 | Труба вiнiпластова по основi траншеї, дiаметр до 63 мм |  | 100 м | 17,16 |  |
| 37 | Труба гнучка двостінна ел.техніческая з поліетилену Ду50 121950 |  | м.п. | 1716 |  |
| 38 | Муфта з'єднувальна Ду50 |  | шт. | 34 |  |
| 39 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб |  | 100м3 | 3,2625 |  |
| 40 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 |  | 100м3 | 2,5013 |  |
| 41 | Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї |  | 100 м | 18,69 |  |
| 42 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуваннi постелi |  | 100 м | 18,69 |  |
| 43 | Пiсок природний, рядовий |  | м3 | 112,1 |  |
| 44 | Шнур джутовий 100м |  | уп | 2 |  |
|  | Зварка стойки під щит зовнішнього освітлення |  |  |  |  |
| 45 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. |  | т | 0,06706 |  |
| 46 | Конструкцiї металевi |  | т | 0,06706 |  |
| 47 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорні легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 20 мм, товщина стiнки 2,5 мм |  | м | 26 |  |
| 48 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорні легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм |  | м | 10 |  |
| 49 | Заземлювач вертикальний з кутової сталi розмiром 40х40х5 мм |  | 10 шт | 0,3 |  |
| 50 | Заземлювач вертикальний з кутової сталi розмiром 50х50х5 мм |  | 10 шт | 0,5 |  |
| Придбання устаткування електричне |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шафа ЩЗО |  | шт | 1 |  |
| 2 | Щит ЩЖ |  | шт | 1 |  |