Полтава

Общая площадь – 205,62м2.

Общая площадь помещений – 184,66м2.

Стены кирпичные обшиты ГКЛ, перегородки – ГКЛ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №Пом. | Отделка | Примечания |
| Потолок | Стена | Пол |
| 1 | Потолочная система по типу Армстронг | Обои под покраску, акриловая водно-дисперсионная краска | Плитка из керамогранита для пола | Скрытые [водопроводные](https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9d3S2OfSAhWFIpoKHUJxAm0QFgg8MAk&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fspravochnik-141-vodootvedenie%2F15.htm&usg=AFQjCNGh4aGEnYwv8erTAfwhrB2gsLq7AA&sig2=dyrd6cov5HF7YTm8INqkUw&bvm=bv.150120842,d.bGs) иканализационный стояки |
| 2 | Потолочная система по типу Армстронг | Обои под покраску, акриловая водно-дисперсионная краска | ПВХ покрытие |  |
| 3 | Потолочная система по типу Армстронг | Обои под покраску, акриловая водно-дисперсионная краска | Плитка из керамогранита для пола  |  |
| 4ЕЩ |  |  | Плитка из керамогранита для пола | Стены очень повреждены. Проходят водопроводные стояки |
| 5 | Потолочная система по типу Армстронг | Обои под покраску, акриловая водно-дисперсионная краска | Плитка из керамогранита для пола | Ревизионные лючки, скрытые [водопроводные](https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9d3S2OfSAhWFIpoKHUJxAm0QFgg8MAk&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fspravochnik-141-vodootvedenie%2F15.htm&usg=AFQjCNGh4aGEnYwv8erTAfwhrB2gsLq7AA&sig2=dyrd6cov5HF7YTm8INqkUw&bvm=bv.150120842,d.bGs) иканализационный стояки, под зашивкой грязная плитка. В помещении расположены три электрических шкафа.  |
| 6, 7, 8с/у | Потолочная система по типу Армстронг | Керамическая плитка на всю высоту помещения | Плитка из керамогранита для пола |  |
| 9 | Потолочная система по типу Армстронг | Обои под покраску, акриловая водно-дисперсионная краска | ПВХ покрытие |  |
| 10 | Потолочная система по типу Армстронг  | Обои под покраску, акриловая водно-дисперсионная краска | ПВХ покрытие |  |
| 11 | Потолочная система по типу Армстронг | Обои под покраску, акриловая водно-дисперсионная краска | Плитка из керамогранита для пола |  |
| 12 | Потолочная система по типу Армстронг | Обои под покраску, акриловая водно-дисперсионная краска | Плитка из керамогранита для пола |  |
| 13 | Потолочная система по типу Армстронг | Обои под покраску, акриловая водно-дисперсионная краска | Плитка из керамогранита для пола |  |
| 14 | Потолочная система по типу Армстронг | Акриловая водно-дисперсионная краска | Плитка из керамогранита для пола |  |
| 15 | Потолочная система по типу Армстронг | Акриловая водно-дисперсионная краска  | Плитка из керамогранита для пола |  |
| 16 | Потолочная система по типу Армстронг | Обои под покраску, акриловая водно-дисперсионная краска | Плитка из керамогранита для пола |  |

