| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi |  | 100м | 1,952 |  |
| 2 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 3 шари |  | 100м2 | 12,1 |  |
| 3 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрiвлi |  | 100м2 | 12,1 |  |
| 4 | Улаштування з листової сталi карнизних звисiв |  | 100м | 1,672 |  |
| 5 | Улаштування з листової сталi брандмауерiв, парапетiв |  | 100м | 0,26 |  |
| 6 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталi (парапети та труби вентиляцiйнi) |  | 100 м | 0,458 |  |
| 7 | Додавати або виключати на кожнi 100 мм змiни висоти примикання з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв [при улаштуванні примикань] (парапети та вентиляцiйнi труби) |  | 100 м | 0,458 |  |
| 8 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 100 |  | 100м3 | 0,004809 |  |
| 9 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталi (парапети та труби вентиляцiйнi) |  | 100 м | 0,88 |  |
| 10 | Додавати або виключати на кожнi 100 мм змiни висоти примикання з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв [при улаштуванні примикань] (парапети та вентиляцiйнi труби) |  | 100 м | -0,88 |  |
| 11 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 100 |  | 100м3 | 0,00924 |  |
| 12 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари |  | 100м2 | 12,1 |  |
| 13 | Ремонт мiсць перетину покрiвлi трубами |  | шт | 10 |  |
| 14 | Навантаження смiття вручну |  | 1 т | 13,028 |  |
| Склав __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |  |  |
| Перевірив __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |  |  |