| Об'єми робіт |
| --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Стіни, стелі |  |  |  |
| 1 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 2,9 |  |
| 2 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 2,875 |  |
| 3 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих стiн усерединi будiвлi розбiленим колером з розчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | 2,9 |  |
| 4 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi будiвлi розбiленим колером з розчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | 2,717 |  |
|  | Розділ. Електроосвітлення |  |  |  |
| 5 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 1,2 |  |
| 6 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100м | 1,2 |  |
|  | Розділ. Підлоги |  |  |  |
| 7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,047 |  |
| 8 | Розбирання цементних плiнтусiв | 100м | 0,1272 |  |
| 9 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | 100шт | 0,1 |  |
| 10 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,2 |  |
| 11 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,047 |  |
| 12 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,003 |  |
| 13 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,047 |  |
| 14 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | 100м | 0,0872 |  |
|  | Розділ. Стеля «Армстронг» |  |  |  |
| 15 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,1582 |  |
| 16 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,1582 |  |
|  | Розділ. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 17 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,02 |  |
| 18 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,15 |  |
| 19 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, ( гофри) | 100м | 0,55 |  |
| 20 | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 0,55 |  |
|  | Розділ. Двері |  |  |  |
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 |  |
| 22 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,0828 |  |
| 23 | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,15 |  |
| 24 | Розбирання цементних плiнтусiв | 100м | 0,4447 |  |
| 25 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | 100шт | 0,08 |  |
| 26 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,05 |  |
| 27 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,15 |  |
| 28 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0828 |  |
|  | Розділ. Стіна гіпсокартон |  |  |  |
| 29 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | 100м2 | 1,955 |  |
| 30 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,05 |  |
| 31 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100м | 0,2 |  |
| 32 | Установлення щитків розподiльних | шт | 2 |  |
| 33 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,1 |  |
|  | Розділ. Підлоги з лінолеума |  |  |  |
| 34 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 1,514 |  |
| 35 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | 100м | 0,2254 |  |
| 36 | Монтаж алюміневих порожків | 100м | 0,04 |  |
| 37 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | 100м2 | 0,012 |  |
| 38 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,13 |  |
|  | Розділ. Вимикачі, розетки |  |  |  |
| 39 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,15 |  |
| 40 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,23 |  |
| Склав __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |
| Перевірив __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |