|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiras PRIME 16 | ППК пожежний 16-зоний | 1 |
| 2 | М-GSM | Комунікатор цифрового GSM-автодозвону | 1 |
| 3 | МБІ-2(24V) | Модуль бар'єрного іскрозахисту | 1 |
| 4 | GSBA | Акумулятор на 12V, 7 Аh (7 Аh) | 2 |
| 5 | СПД — 3 | Сповіщувач пожежний димовий | 34 |
| 6 | SPR - 1 | Сповіщувач пожежний ручний | 2 |
| 7 | СПД-2 Ex | Сповіщувач пожежний димовий іскрозахищений | 1 |
| 8 | СПР-Ех | Сповіщувач пожежний ручний іскрозахищений | 1 |
| 9 | ОС-1 | Оповіщувач світловий «ВИХІД» | 1 |
| 10 | ОСЗ-12 (24V) | Оповіщувач світлозвуковий «ВИХІД» | 2 |
| 11 | ОСЗ Джміль-2(24-V) | Оповіщувач світлозвуковий  | 1 |
| 12 | ОСЗ-12 Ех (24V) | Оповіщувач світлозвуковий «ВИХІД» іскрозах. | 1 |
| 13 | КВР 01/30-100В | Коробка вогнестійка розподільча  | 1 |
| 14 | J-Y(St)Y...Lg | Кабель сигналізації 1 х 2 х 0,8  | 374 |
| 15 | J-HX(St)H-FE | Кабель сигналізації 1 х 2 х 0,8 E30 | 56 |
| 16 | (N)HXH Е30 | Кабель силовий 3 х 1,5 E30 | 20 |
| 17 | Legran | Короб монтажний пластиковий 40 х 20 | 55 |
| 18 | Legran | Короб монтажний пластиковий 25 х 16 | 78 |