|  |  |  |  | Форма №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТОВ "Татіс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На утеплення адмінбудівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 1 | Розбирання торцової планки |  |  |  | м |  | 51 |  |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання короба |  |  |  | м2 |  | 18,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж віконих грат |  |  |  | т |  | 0,144 |  |  |  |  |  |
| 4 | Обтiсування нерiвностей товщиною до 40 мм |  |  |  | м2 |  | 13,42 |  |  |  |  |  |
| 5 | Розбирання жолобiв тощо з листової сталi |  |  |  | м |  | 24,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж сталевих труб для електропроводки дiаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкцiях (Захист провода ) |  |  |  | м |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Зрiзання виступів в стіні |  |  |  | мiсце |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 8 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м |  |  |  | м2 |  | 100,1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань |  |  |  | м2 |  | 176,64 |  |  |  |  |  |
| 10 | Обклеювання поверхнi iзоляцiї вітробар'ром |  |  |  | м2 |  | 176,64 |  |  |  |  |  |
| 11 | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах сталлю шириною 250 мм з риштувань |  |  |  | м2 |  | 17,66 |  |  |  |  |  |
| 12 | Облицювання торца козирка профiльованим листом |  |  |  | м2 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж віконих грат |  |  |  | т |  | 0,144 |  |  |  |  |  |
| 14 | Розбирання бетонного покриттiв |  |  |  | м2 |  | 46,7 |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см |  |  |  | м2 |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 16 | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  |  | м2 |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 17 | Навантаження смiття вручну |  |  |  | т |  | 3,21 |  |  |  |  |  |
| Склав ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |