## Лист1
Форма утверждена приказом №___ от______________
Утверждаю _________________ ______________________
| М.П. | "___" _____________201__г.
Дефектный акт на переоборудование торговой точки №_______
Объект:____________________________________________________________
Заказчик:________________________________________________________
Партнер:___________________________________________________________
Комиссия в составе:
представителя заказчика ___________________________________ФИО, должность
представителя партнера ____________________________________ФИО
№ п.п. | Наименование работ, материалы | ед. изм | объем | расценка | сумма
Демонтажные работы
1 | Демонтаж части перегородки в зоне кухни | м2 | 3 |  | 0
2 | Восстановление части стены после демонтажа перегородки | м2 | 1 |  | 0
3 | Гипсокартон 12мм | лист | 1 |  | 0
4 | Профиль | м.п. | 3 |  | 0
5 | Саморез 25мм | шт. | 50 |  | 0
6 | Демонтаж зонта вытяжного | шт. | 1 |  | 0
7 | Демонтаж и вынос оборудования | шт. | 5 |  | 0
8 | Малярные работы |  |  |  | 0
9 | Подготовка стен под окраску | м2 | 17.5 |  | 0
10 | Сетка абразивная | шт. | 10 |  | 0
11 | Грунтовка стен | м2 | 17.5 |  | 0
12 | Грунтовка | литр | 5 |  | 0
13 | Шпатлевка стен | м2 | 17.5 |  | 0
14 | Шпатлевка финишная | меш | 1 |  | 0
15 | Наклейка флизилина | м2 | 17.5 |  | 0
16 | Флизилин | м2 | 20 |  | 0
17 | Окраска стен ВЭ составом | м2 | 17.5 |  | 0
18 | Краска ВЭ РАЛ 2008 | кг | 7 |  | 0
19 | Установка перфоугла | м/п | 8 |  | 0
20 | Клей Перлфикс | кг | 5 |  | 0
21 | Перфоугол | м.п. | 10 |  | 0
22 | Расходный инструмент | компл | 1 |  | 0
23 | Пол |  |  |  | 0
24 | Грунтовка поверхности бетонконтактом | м2 | 57 |  | 0
25 | Грунтовка б/к | кг | 30 |  | 0
26 | Укладка плитки керамической | м2 | 57 |  | 0
27 | Плитка керамогранит | м2 | 60 |  | 0
28 | Клей для плитки | меш | 17 |  | 0
29 | Затирка для швов | кг | 18 |  | 0
30 | Монтаж плинтуса пластикового | м/п | 30 |  | 0
31 | Плинтус пластиковый | м/п | 32 |  | 0
32 | Фурнитура плинтусная | шт. | 40 |  | 0
33 | Саморез 35мм | шт. | 120 |  | 0
34 | Монтаж порожных планок | шт. | 5 |  | 0
35 | Планка порожная | шт. | 5 |  | 0
36 | Саморез | шт. | 25 |  | 0
37 | Инженерные сети |  |  |  | 0
38 | Подключение гибкого воздуховода к существующему вент каналу | м/п | 1.5 |  | 0
39 | Гофротруба 120мм | м/п | 1.5 |  | 0
40 | Хомут 120-140мм | шт. | 2 |  | 0
41 | Переход | шт. | 2 |  | 0
42 | Подключение паротводчиков печей к канализации | м/п | 4 |  | 0
43 | Труба канализационная д32мм | м/п | 2 |  | 0
44 | Фасонина канализационная 32мм | шт. | 8 |  | 0
45 | Переход резиновый 32-50 | шт. | 2 |  | 0
46 | Труба канализационная д50мм | м/п | 2 |  | 0
47 | Фасонина канализационная 50мм | шт. | 6 |  | 0
48 | Хомут для канализационной трубы | шт. | 8 |  | 0
49 | Установка мойки с подключением к х.в. г.в. канализации | шт. | 1 |  | 0
50 | Установка смесителя | шт. | 1 |  | 0
51 | Установка сифона | шт. | 1 |  | 0
52 | Переустановка Унитаза | шт. | 1 |  | 0
53 | Переустановка раковины | шт. | 1 |  | 0
54 | Расходные материалы | компл. | 1 |  | 0
55 | Потолок |  |  |  | 0
56 | Демонтаж и монтаж плит потолка Амстронг | м2 | 11 |  | 0
57 | Окраска панелей Амстронг ВЭ краской | м2 | 70 |  | 0
58 | Краска ВЭ белая | кг | 14 |  | 0
59 | Протирка каркаса Амстронг | м2 | 70 |  | 0
60 |  |  |  |  | 0
61 | Электрика |  |  |  | 0
62 | Подключение к существующему вводному авт. | точка | 1 |  | 0
63 | Установка распред щита на 16 авт. | шт. | 1 |  | 0
64 | Щит наружный на 16 авт с дин рейкой | шт. | 1 |  | 0
65 | Нулевая и заземляющая колодка | шт. | 2 |  | 0
66 | Установка кабель канала 100*60мм | м.п. | 2 |  | 0
67 | Кабель канал 100*60 | м.п. | 2 |  | 0
68 | Установка вводного автомата | шт. | 1 |  | 0
69 | Автомат 40А 3Ф | шт. | 1 |  | 0
70 | Установка реле напряжения | шт. | 3 |  | 0
71 | Реле напряжения 1ф 40А | шт. | 3 |  | 0
72 | Установка стабилизатора напряжения | шт. | 2 |  | 0
73 | Стабилизатор напряжения 4кВТ | шт. | 2 |  | 0
74 | Установка защитных автоматов | шт. | 16 |  | 0
75 | Автомат защитный 10-25А | шт. | 16 |  | 0
76 | Установка розеток и выключателей наружного исполнения | шт. | 16 |  | 0
77 | Розетка наружная с заземлением | шт. | 15 |  | 0
78 | Выключатель наружный | шт. | 1 |  | 0
79 | Затягивание кабеля в гофрорукав д16мм | м.п. | 50 |  | 0
80 | Гофрорукав д 16мм | м.п. | 50 |  | 0
81 | Затягивание кабеля в гофрорукав д20мм | м.п. | 36 |  | 0
82 | Гофрорукав д 20мм | м.п. | 36 |  | 0
83 | Кабель 5*6 | м.п. | 22 |  | 0
84 | Кабель 3*4 | м.п. | 14 |  | 0
85 | Кабель 3*2,5 | м.п. | 50 |  | 0
86 | Прокладка гофрорукова с кабелем в пустотах обшивки стен д 16мм | м.п. | 50 |  | 0
87 | Прокладка гофрорукова с кабелем в пустотах обшивки стен и подвесного потолка д 20мм | м.п. | 36 |  | 0
88 | Замена ЛЕД светильников | шт. | 12 |  | 0
89 | Светильник ЛЕД | шт. | 12 |  | 0
90 | Ревизия, выравнивание, крепление, подтяжка контактов старых розеток и выключателей | шт. | 16 |  | 0
91 | Расходные материалы | ком-т | 1 |  | 0
92 | Слаботочка |  |  |  | 0
93 | Прокладка кабелей аудио | м/п | 25 |  | 0
94 | Аудио кабель | м/п | 25 |  | 0
95 | Установка усилителя | шт. | 1 |  | 0
96 | Усилитель | шт. | 1 |  | 0
97 | Прокладка кабелей видео | м/п | 37 |  | 0
98 | Витая пара | м/п | 40 |  | 0
99 | Установка щита видеонаблюдения | шт. | 1 |  | 0
100 | Установка камер видеонаблюдения | шт. | 3 |  | 0
101 | Прокладка кабелей сигнализации | м/п |  |  | 0
102 | Установка щита охранного | шт. | 1 |  | 0
103 | Прокладка кабелей интернет | м/п | 16 |  | 0
104 | Витая пара | м/п | 16 |  | 0
105 |  | шт |  |  | 0
106 | Фасад |  |  |  | 0
107 | Снятие и установка стеклопакетов | м2 | 7.5 |  | 0
108 | Оклейка профиля со стороны фасада пленкой оракал | м2 | 6 |  | 0
109 | Демонтаж и монтаж гирлянд на входом | шт. | 1 |  | 0
110 | Набивка оцинкованной сетки с ячейкой 10*10мм под консольной плитой балкона с натяжкой стеклоткани | м2 | 6 |  | 0
111 | Облицовка фасада композитным материалом (не горючим) Г4 | м2 | 15 |  | 0
112 | Касеты из композитного материала, подсистема | м2 | 15 |  | 0
113 | Ревизия, чистка кондиционера внутренний и наружный блок | шт | 1 |  | 0
114 | Расчистка водосточной трубы на фасаде | м2 | 2 |  | 0
115 | Оклейка водосточной трубы оракалом | м2 | 2 |  | 0
116 | Окраска перил фасада эмалью | м2 | 5 |  | 0
117 | Эмаль ПФ115 черная | кг | 3 |  | 0
118 | Окраска лавочек на фасаде | шт. | 2 |  | 0
119 | Лак для наружных работ | кг | 2 |  | 0
120 | Демонтаж и монтаж кованного фонаря на фасаде | шт. | 1 |  | 0
121 | Перенос таблички указания улицы | шт. | 1 |  | 0
122 | Аренда, установка, доставка лесов | м2 | 14 |  | 0
123 | Реклама
124
125 | Мебель
126
127 | Оборудование
128 | Укрывка мебели пленкой | ед. | 25 |  | 0
129 | Пленка укрывочная | шт | 6 |  | 0
130 | Перенос мебели | ед. | 25 |  | 0
131 | Вынос погрузка вывоз мусора | м2 | 2 |  | 0
132 | Уборка помещения | ед. | 2 |  | 0
133 | Моющие средства | ед. | 1 |  | 0
134 | Транспортные расходы | поездка | 8 |  | 0
135
136 | Итого |  |  |  | 0
137 | Работа |  |  |  | 0
138 | Материалы |  |  |  | 0
139 | Общепроизводственные расходы 20% (от работ) |  |  |  | 0
140 | Всего |  |  |  | 0
141 | Непредвиденные расходы 10% |  |  |  | 0
142 | Сумма |  |  |  | 0
Проем в перегородке
| Демонтаж плитки определение опорной части пол, потолок | шт. | 4 |  | 0
| Сбивка штукатурки | м2 | 2.6 |  | 0
| Прорезка штроб 10мм для установки уголков 75*8мм | м.п. | 7 |  | 0
| Диск алмазный 230мм | шт. | 1 |  | 0
| Монтаж опорных пластин | шт. | 4 |  | 0
| Пластина 400*400*10 с отверстиями 15мм | шт. | 4 |  | 0
| Анкер 150мм*14мм | шт. | 16 |  | 0
| Установка уголков 75мм приварка к существующей балке и опорным пластинам | м.п. | 12 |  | 0
| Уголок 75*75*8 | м.п. | 12 |  | 0
| Диск отрезной 230мм*2 | шт. | 5 |  | 0
| Электрод сварочный 3-4мм | кг | 5 |  | 0
| Бурение отверстий глубина 200мм толщина 12мм |  | 30 |  | 0
| Бур 12мм | шт. | 2 |  | 0
| Связка уголков 75мм полосой 100*200мм/(армат. 10мм) | шт. | 60 |  | 0
| Полоса 100*200*6/арм10 | шт. | 60 |  | 0
| Прорезка штроб 10мм для установки швеллера 20 | м.п. | 12 |  | 0
| Установка швеллера 20 со стяжкой шпильками и приваркой к опорным пластинам | м.п. | 6 |  | 0
| Швеллер 20 с отверстиями 22мм | м.п. | 6 |  | 0
| шпилька 20мм | м.п. | 4 |  | 0
| Гайка 20мм+ шайба | шт. | 30 |  | 0
| Связка швеллеров 20 полосой 100*150мм/(армат. 10мм) | шт. | 30 |  | 0
| Полоса 100*150*6/арм10 | шт. | 30 |  | 0
| Прорезка штробы для установки перемычки | м.п. | 3 |  | 0
| Установка перемычки швеллер 20 со стяжкой и приваркой к стойкам | м.п. | 0.8 |  | 0
| Швеллер 20 с отверстиями 22мм | м.п. | 1.6 |  | 0
| шпилька 20мм | м.п. | 1 |  | 0
| Гайка 20мм+ шайба | шт. | 10 |  | 0
| Расклинка и зачеканка мест опирания (опорные пластины, перемычка) | м2 | 2 |  | 0
| Нарезка проема на сегменты | м.п. | 40 |  | 0
| Демонтаж нарезанных сегментов | м2 | 2 |  | 0
| Окраска металлоконструкций грунтовкой | м2 | 6 |  | 0
| Грунтовка по металлу | кг | 2 |  | 0
| Вынос и вывоз мусора | м3 | 0.5 |  | 0
| Транспортные затраты | ед. | 2 |  | 0
0