Работы . Ремонт

- Выбить стену между кухней и гостинной

Размеры : 220х175 (3,85м2)

- Теплые полы

Туалет- 1м2

Кухня-4м2

Спальня2-2м2

Балкон-2м2

Гостинная-2м2

Прихожа-1м2

- Установить подоконники 2шт

Размеры :

157х160

212х160

- Сделать гипсокартоновый короб на 4 окна

Размеры :

Зал-520х20

Спальня1 – 303х20

Спальня2 – 303х20

- Сделать гипсокартоновый короб над столом

Над столом – 130х10

- Выровнять декоративную стену под стол

Размеры :150см

- Розводка електрики

- Поставить туалет ( инсталяция + туалет ) подвести слив

- Установить ванную +слив

- Установить умывальник +слив

- Установить полотенцесушитель

- Установить сантехнику в кухне (слив на посудомойку +раковина )

- Сантехника для подкл. Стиральной машинки

- Штукатурка стен

Размеры :

Кухня

130х175(2,2м2)

150х175(2,62м2)

Гостинная

140х175(2,45м2)

40х175(0,7м2)

40х175(0,7м2)

90х240(2,16м2)

355х175(6,2м2)

Спальня2

230х175(4,02м2)

107х175(1,87м2)

303х175(5,3м2)

336х175(5,88м2)

Спальня 1

303х175(5,3м2)

255х175(4,46м2)

355х175(6,2м2)

140х175(2,45м2)

98х90(0,88м2)

63х90(0,56м2)

Коридор

74х175(1,29м2)

74х175(1,29м2)

74х175(1,29м2)

55х175(0,96м2)

88х175(1,54м2)

35х175(0,61м2)

ИТОГО: 60,93м2

- Положить плитку

- Кухонный фартух (120+150)х60 (1,62м2)

- Кухня пол 10м2

- Ванная стены 17м2

- Кухня пол 10м2

-балкон 1 – пол 7м2

-балкон 2 – пол 4м2

- Положить ламинат

-Прихожая 5м2

-гостинная 10м2

-комната 1 10,5м2

-комната 2 10м2

- Поклеить обои

- Размеры :

- Кухня

- 130х175(2,2м2)

- 150х175(2,62м2)

- Гостинная

- 140х175(2,45м2)

- 40х175(0,7м2)

- 40х175(0,7м2)

- 90х240(2,16м2)

- 355х175(6,2м2)

- Спальня2

- 230х175(4,02м2)

- 107х175(1,87м2)

- 303х175(5,3м2)

- 336х175(5,88м2)

- Спальня 1

- 303х175(5,3м2)

- 255х175(4,46м2)

- 355х175(6,2м2)

- 140х175(2,45м2)

- 98х90(0,88м2)

- 63х90(0,56м2)

- Коридор

- 74х175(1,29м2)

- 74х175(1,29м2)

- 74х175(1,29м2)

- 55х175(0,96м2)

- 88х175(1,54м2)

- 35х175(0,61м2)

- ИТОГО: 60,93м2

- Установить плинтусы

-кухня 430см

-гостинная -885см

-прихожа – 453см

- спальня 1 – 1216см

-спальня2 – 1022см

ИТОГО: 4006см

- Установка дверей (3шт)

- Потолки

-гостинная – 28м2

-спальня1 -10м2

-спальня2 -10м2

-ванна -4м2

- Установить розетки 45штук

- Установить включатели 12-15штук