**Техническое задание**

**«Ремонт и покраска фасада автостанции «Кринички»**

**1.** Предмет тендера:

Выполнение ремонта и покраски фасада здания автостанции «Кринички» принадлежащей ЧАО «ДОПАС» по адресу: Днепропетровская область, пгт. Кринички, ул. Центральная, 1-А

**2.** Перечень и объемы требуемых работ, услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость, грн**  **(заполняет участник тендера)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Частичный демонтаж штукатурки | м2 | 20 |  |
| 2 | Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 20 |  |
| 3 | Монтаж сетки | м2 | 20 |  |
| 4 | Частичная штукатурка фасада цементно-известковым раствором | м2 | 20 |  |
| 5 | Подготовка поверхности под покраску | м2 | 180 |  |
| 6 | Частичная шпаклевка (фасад, откосы) | м2 | 10 |  |
| 7 | Грунтовка фасада | м2 | 180 |  |
| 8 | Покраска фасада и откосов в два слоя фасадными красками (цвет по согласованию с Заказчиком) | м2 | 180 |  |
| 9 | Снятие краски с деревянных рам окон | шт | 11 |  |
| 10 | Грунтовка деревянных рам окон | шт | 11 |  |
| 11 | Покраска деревянных рам окон маслянными красками | шт | 11 |  |
| 12 | Уборка и вывоз мусора | кг | 50 |  |
| **Итого:** | | | |  |

**3.** Сроки выполнения работ 10 календарных дней:

**4.** Материалы и инструменты:

Основные материалы - Заказчик

Вспомогательные материалы – Подрядчик

Инструменты, леса и подмости, транспортные расходы - Подрядчик

**5.** Оплата выполненных работ:

- безналичный расчет согласно условий договора

**6.** Основные технические требования на выполнение работ:

6.1 требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ:

- постоянное согласование с Заказчиком

6.2 требования к видам выполнения работ:

- выполнение указанных видов работ в соответствии с технологией производства работ

6.3 требования к объемам выполняемых работ:

- выполнение полного объема работ согласно перечня

6.4 требования к безопасности:

- производство работ в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности. Соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности

**7.** Требования к Участникам тендера:

- предоставить Заказчику коммерческое предложение и заполненное ТЗ (п.2)

наличие разрешительной документации на выполнение ремонтных работ

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы:

- гарантийный срок на выполненные работы – 2 года

7.2. Другие необходимые требования:

- ежедневная уборка строительного мусора, с выносом в мешках в отведенное место.

**ФОТО**



**Директор технической службы ЧАО «ДОПАС» Кожома А.Ю.**