## Лист1
Работы по устройству щитовой
№ | Виды работ | ед.изм | кол-во | цена за ед. | сумма
1 | Монтаж шкафа 2000х1200х400(в сборе) | шт | 1
2 | Монтаж кабельных лотков до 400мм | м.п. | 1
3 | Монтаж учета №1 прямого включения | шт | 1
4 | Установка ящика под учет прямого включения наруж | шт | 1
5 | Установка трансформаторов тока | шт | 1
6 | Установка силовых перемычек на учет | шт | 1
7 | Опресовка наконечников (120 мм2)+термоусадка | шт | 1
8 | Разработка грунта вручную от ТП проходят кабеля 10Кв(асфальт, щебень, земля) | шт | 1
9 | Прокладка кабельной линии в земле 120 мм2 | шт | 1
10 | Установка ячейки | шт | 1
11 | Монтаж ячейки (2 по 400А) | шт | 1
12 | Установка разъеденителя | шт | 1
13 | Установка силовых автоматов 200А-400А | шт | 1
14 | Ошиновка | шт | 1
15 | Прокладка кабельной линии (120 мм2) | шт | 1
16 | Крепление кабельной линии на хомуты | шт | 1
17 | Прокладка кабеля в земле 25мм2 | м.п. | 1
18 | Подключение к оборудованию кабельной линий | шт | 1
19 | Прокладка кабельной линии (5х10-16м2) | м.п. | 1
20 | Пркладка кабельной линии(5х25) | м.п. | 1