

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ**

1. **Предмет:** Частковий ремонт покрівлі складської будівлі РАС-8 г. Днепр.
2. **Ціль ремонту:** Запобігти проникнення води в складське приміщення.
3. **Функціональні характеристики**: Покрівля двух скатна виконана з залізного профнастила з вставками

 із прозорого профільованого полікарбонату. Профнастил та полікарбонат закріплений саморізами у

 прогині хвилі до обрешітки.Площа покрівлі складає S=4608 м².

 Вода потрапляє до приміщення через отвори під саморізами. В результаті експлуатації

 ущільнювальні гумові прокладки втратили еластичність. Фото додається.

 Необхідно - місця приєднання саморізів промазати бітумнокаучуковую мастикою 8500 шт.

1. **Адреса ремонту : м**. Дніпро вул. Дніпросталівська 1 А
2. **Частковий ремонт**: повинен утримувати проникнення води.
3. **Вимоги до підприємств:** мати ліцензію на виконання покрівельних робіт.
4. **Вимоги до гарантії:** Термін гарантії повинен бути 10 років.
5. **Критерії які використовує замовник при визначені кращої тендерної пропозиції:** Виконання покрівельних робіт.
6. **Перелік документів для пподання на тендер:** Регістраційні документы. Комерційна пропозиція.

 ***ІНІЦІАТОР :***

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ | Хасін Віталій Кімович дир. структурного підрозділу м. Дніпро 0675044822 |
|  | Кременной Сергей Борисович инженер по эксплуатации и ремонту структурного подразделения в г. Днепр Kremennoi@optimapharm.ua 0675063570 |