**Тендерное задание**

**Предмет тендера**: Монтаж 4-х кондиционеров

**Заказчик:** ООО «ЕКО» 03049, г. Киев, ул. И. Огиенка, 15А.

**Процедура:** запрос ценовых предложений

**Срок проведения**:

**Задание:** *Просчитать монтаж 4 – х кондиционеров в ЦО. Кондиционеры предоставляет Заказчик*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование*** | ***Значение*** |
| *1* | Напольно-потолочный кондиционер Midea MUB-60HRN1 / MUB-60HRN1 | *Магистраль 15м.* |
| *2* | Напольно-потолочный кондиционер Midea MUB-60HRN1 / MUB-60HRN1 | *Магистраль 15м.* |
| *3* | Кассетный Sakata SIB-100BCY/SOB-100YC | *Магистраль 30м.* |
| *4* | Mitsubishi Heavy FDUR508/FDC506HES3 канальный кондиционер | *Магистраль 15м* |

- Высота потолков 4 метра

- необходима аренда авто вышки для монтажа одного наружного блока

- три наружных блока монтируются на балконе, необходимы подставки

- кондиционеры б/у без фреона

- кондиционеры необходимо перевезти с г. Борисполь на объект г. Киев ул. И. Огиенко 15А

**- обязательный выезд на объект**

Условия оплаты.

Гарантия.

Разрешение на выполнение данных работ.

Валютой Тендерного предложения является национальная валюта Украины.

Для участия в тендере Участнику необходимо заполнить и предоставить вместе с тендерным предложением **Заявку на участие в тендере** согласно формы Заказчика *(прилагается)*.

**Адрес предоставления тендерных предложений:** [**tender@eko.com.ua**](mailto:tender@eko.com.ua)

(предложения, поступившие на другие адреса, или в иной способ не рассматриваются).

Контактные данные для консультаций по вопросам, которые касаются тендерного задания:

[alex.didenko@eko.com.ua](mailto:alex.didenko@eko.com.ua) Диденко Александр