ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж электротельфера  с продольным  ходом для подачи топлива в загрузочный бункер  котельной

г. Днепр ул. Днепросталевская 1а

- Цель работ:  Установить электромеханическую подачу топлива в загрузочный бункер.

- ТЗ: Выполнить монтаж электротельфера  на консольную балку загрузочного бункера.

Фото места установки  электротельфера               Электротельфер

Технические параметры электротельфера:

МЕХАНИЗМ  ПОДЪЕМА                             Электродвигатель                     Электродвигатель

редуктора подъема                            хода

Подключение электротельфера выполняется при помощи   5-ти жильного  эл.кабеля  для наружных работ  с подвесом  по направляющей проволоке по  ходу передвижения тельфера.  L-20 п.м.

Предусмотреть установку отключающего автомата 3-х  фазный. -1 шт.

Точка подключения  электрощитовая  в котельной.

При выполнение работ необходимо учесть, что часть работ будут выполнятся на высоте.

Общая длина элетрокабеля, который необходимо проложить 20 п/м. Сама трасса 16400 п.м. впритык и 3600 п/м кабеля  для того, что бы кабель двигался свободно по натянутой направляющей так называемая гармошка.

Примечание:

Расходные материалы и подъёмные механизмы : - Электрокабель, АП трехфазный, изолента, стяжки автокран, вышка берет на себя подрядчик.  .

- Адрес проведения работ:  г. Днепр ул. Днепросталевская 1а.

- Электромонтажные работы должны быть выполнены согласно ПУЕ, а также ППБУ в Украине для складских помещений.

- Требования к подрядчикам:  наличие лицензий, разрешений. Отсутствие судебных исков…..

- Требования к гарантии выполнения работ: Срок гарантии  3 г.

- Критерии, используемые заказчиком при определении наилучшего тендерного предложения:  Наличие производственной базы, наличие специалистов нужной категории, цена.

По техническим  вопросам монтажа  обращаться  к инженеру по эксплуатации

Кременному  Сергею  Борисовичу 0675063570.