ТОВ "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ"

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Ремонтно-оздоблювальні роботи декоративної штукатурки стін в ліфтових холах у паркінгу Р1 на позначці - 9,200 і паркінгу Р2 на позначці – 12,800.

1.  Загальні дані

1.1. Місце знаходження об’єкта: м. Київ, вул. Хрещатик, 38/вул. Б. Хмельницького, 2.

1.2.Виконати комплеск робіт по  знищенню грибка на стінах відповідно до обсягів робіт  визначених в додатку  №1 до Технічного завдання.

1.3. Виконати ремонтно-оздоблювальні роботи декоративної штукатурки стін  в ліфтових холах   відповідно до обсягів робіт  визначених в додатку  №1 до Технічного завдання.

1.4. Виконати демонтаж-монтаж  латунного плінтусу h-200мм для хімічно-механічной реставрації поверхні відповідно до обсягів робіт  визначених в додатку  №1 до Технічного завдання.

2. Вимоги до комерційних пропозицій :

2.1. Протягом 5-ти робочих днів після отримання Технічного завдання і додатку №1 необхідно надати на електрону адресу Volodymyr.Kotenko@tsum.com.ua підписану керівником і завірену печаткою скан-копію і файл Excel комерційної пропозиції, що включає вартість робіт і матеріалів згідно додатку №1.

2.2. В комерційній пропозиції зазначити термін виконання робіт в календарних днях.

2.3. В комерційній пропозиції зазначити суму авансу   до загальної вартості робіт та матеріалів.

2.4. В комерційній пропозиції зазначити гарантійний термін на виконані роботи.

2.5. Період виконання робіт на об’єкті – з 22:00 до 9:00 години. Деякі підготовчі роботи, самі роботи, та інше можливо буде виконувати в денний час за погодженням із Замовником.

3. Вимоги до організації робіт на об’єкті:

3.1.  До початку виконання робіт надати  Замовнику :

3.1.1. ПВР на виконання робі з графіком виконання робіт;

3.1.2. Копії   документів з охорони праці:

- наказ на відповідальну особу за проведення будівельних робіт на об'єкті;

- наказ на відповідальну особу з охорони праці та пожежної безпеки на об'єкті;

- перелік осіб з вказанням посад і професій що будуть виконувати роботи;

- копії із журналів проведення інструктажів з працівниками з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці;

- довідки про проходження медкомісії (за потреби)

3.2. Для оформлення тимчасових перепусток  надати перелік працівників, які будуть задіяні на виконанні робіт (включаючи водіїв) і перелік техніки яка буде заїжджати на територію об’єкту.

3.3. Замовник забезпечує місце/точку  підключення до електропостачання, водопостачання.

4. Вимоги до робіт :

- Роботи виконувати у відповідності з переліком робіт  додатку №1,   інструкцій виробників матеріалів, а також діючим державним будівельним  нормам і правилам.

- Своечасно пред'являти роботи які підлягають для закриття актів прихованих робіт уповноваженому представнику    Замовника.

- У випадку можливих відхилень, змін від додатку 1 письмове  погодження з представником   Замовника – обов'язково.

- Приміщення в якому роботи виконані  в повному обсязі  згідно  додатку № 1, передавати по акту здачи - приймання виконаних робіт представнику Замовника  і Служби  експлуатації.

5. Вимоги до Підрядника під час виконання робіт:

5.1. Підрядник зобов'язаний бути ознайомлений і виконувати усі норми з охорони праці та пожежної безпеки, правила внутрішнього розпорядку, які установлені  на об'єкті.

5.2. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання норм, правил техніки безпеки, пожежної безпеки і охорони праці на час виконання робіт і перебування на об'єкті.

5.3. Усі роботи проводяться в нічний час – починаючи з - 22:00 і закінчуючи о 9:00 години, або, в деяких випадках, в денний час за погодженням із Замовником.

5.4. Забороняється перебування поза межами робочих місць, (крім вбиралень), якщо це не стосується трудового процесу.

5.5. Щоденно по завершенні будівельних робіт прибирати робочі місця від будівельного сміття, не допускати захаращення території сміттям, відходами, своєчасно організовувати його вивіз з території об’єкту.

5.6. По завершенні робіт Підрядник прибирає з об'єкту тимчасові споруди, будівельну техніку, допоміжні устаткування (за наявності).

6.  Перелік виконавчої документації, що надається Підрядником :

6.1.	Журнал загальних робіт.

6.2.	Спеціальні журнали (за необхідності).

6.3.	Акти на закриття прихованих робіт (оригінал і копія).

6.4.	Сертифікати, паспорти, висновки СЕС на матеріали (оригінал або завірена копія).

6.5.	Акти випробування матеріалів (за необхідності) (оригінал і копія).

6.6.	Виконавчі схеми, креслення, фотографії (оригінал і копія).

6.7       Акти здачі - приймання виконаних робіт.

Додатки до Технічного завдання:

1. Додаток №1. Комерційна пропозиція з обсягами робіт і матеріалів.

Директор ТОВ "Столичний ЦУМ"     ___________________ Симоненко П.О.   "___" липня 2019 р.

Технічний директор ТОВ "Столичний ЦУМ" ________________ Шаповал Д.С. "___" липня 2019 р.

Відповідальна особа:

Котенко Володимир    тел. 067-540-04-26

Volodymyr.Kotenko@tsum.com.ua