## АВР 1
|  |  | А В Р 1 | Кинология от 25.09.19
|  |  | Период выполнения работ с 17.09.18 г. по 01.12.19 г. |  |  |  | № объекта | 1434
| инженер подпись Кондуров А.Н. |  |  | прораб подпись
№ | № пункта по договору | № исполнителя | Название материала/работ | Ед. измерения | Кол-во | цена | Сумма | Примечание | Фото
Раздел "Окна, двери"
1 |  |  | Демонтаж деревянных или пластиковых окон, включая подоконные доски и отливы | м2 |  | 10 | 0
2 |  |  | Демонтаж штукатурки откосов | м2 |  | 25 | 0
3 |  |  | Демонтаж деревянных дверей с дверной коробкой | шт. |  | 70 | 0
4 |  |  | Демонтаж металлических дверей с дверной коробкой весом до 200 кг. | шт. |  | 100 | 0
5 |  |  | Монтаж оконных блоков металлопластиковых | м2 | 18.27 | 100 | 1827
6 |  |  | Монтаж пластиковых подоконных досок | м/п | 16.4 | 35 | 574
7 |  |  | Монтаж оконных отливов | м/п | 24 | 14 | 336
8 |  |  | Штукатурка откосов | м2 |  | 220 | 0
9 |  |  | Шпаклевка откосов | м2 |  | 50 | 0
10 |  |  | Покраска откосов | м2 |  | 30 | 0
11 |  |  | Ремонт наружного откоса после установки окна без покраски - Шпаклевка пены | м/п |  | 15 | 0
12 |  |  | Установка ламинированной двери с дверной коробкой и наличником | блок |  | 250 | 0
13 |  |  | Установка дверного блока металлического | блок | 4 | 250 | 1000
14 |  |  | Установка дверного блока металлического противопожарного | блок | 1 | 300 | 300
15 |  |  | Установка дверей металлопластиковых | м2 | 25.52 | 100 | 2552
16 |  |  | Установка наличников дверных | м/п |  | 10 | 0
Раздел "Малярные работы"
17 |  |  | Очистка вручную внутренних поверхностей стен от известковой краски | м2 |  | 10 | 0
18 |  |  | Очистка вручную внутренних поверхностей стен от масляной, перхлорвиниловой краски | м2 |  | 12 | 0
19 |  |  | Демонтаж штукатурки | м2 |  | 20 | 0
20 |  |  | Снятие обоев простых и улучшенных | м2 |  | 7 | 0
21 |  |  | Штукатурка без маяков | м2 |  | 65 | 0
22 |  |  | Приготовление бетона или раствора в ручную | м3 | 1.92 | 250 | 480
23 |  |  | Штукатурка по маякам | м2 | 22.9 | 80 | 1832
24 |  |  | Штукатурка потолков | м2 |  | 150 | 0
25 |  |  | Набивка сетки под штукатурку | м2 |  | 15 | 0
26 |  |  | Грунтовка стен грунтовкой Cerezit СТ16 | м2 |  | 7 | 0
27 |  |  | Монтаж перфорированного уголка | м/п |  | 8 | 0
28 |  |  | Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой+ грунтовка "Cerezit" СТ 17, старт+финиш | м2 | 242.4 | 45 | 10908
29 |  |  | Шпатлевка потолка минеральной шпатлевкой + грунтовка"Cerezit" СТ 17, старт + финиш | м2 | 167.3 | 50 | 8365
30 |  |  | Оклейка стен обоями + грунтовка"Cerezit" СТ 17 | м2 |  | 35 | 0
31 |  |  | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 | 242.4 | 25 | 6060
32 |  |  | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 | 167.3 | 30 | 5019
33 |  |  | Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски | м2 |  | 13 | 0
34 |  |  | Очистка потолков от штукатурки | м2 |  | 20 | 0
35 |  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором | м2 |  | 100 | 0
36 |  |  | Штукатурка рустов между плитами по потолку | м/п |  | 30 | 0
37 |  |  | Окраска чугунных радиаторов отопления (1секция 0,256м2) | м2 |  | 30 | 0
38 |  |  | Установка и разборка ТУРЫ считать по площади обрабатываемой поверхности только один раз | м2 |  | 5 | 0
39 |  |  | Установка и разборка лесов внутренних металлических считать по площади обрабатываемой поверхности только один раз | м2 |  | 21 | 0
Раздел "полы"
40 |  |  | Демонтаж керамической плитки | м2 |  | 15 | 0
41 |  |  | Демонтаж цементной стяжки | м2 |  | 15 | 0
42 |  |  | Демонтаж полов мозаичных | м2 |  | 15 | 0
43 |  |  | Демонтаж полов гранитных | м2 |  | 15 | 0
44 |  |  | Демонтаж деревянных плинтусов | м/п |  | 5 | 0
45 |  |  | Демонтаж покрытий полов из линолеума и релина | м/п |  | 7 | 0
46 |  |  | Демонтаж деревянных полов | м2 |  | 10 | 0
47 |  |  | Демонтаж цементных плинтусов | м/п |  | 8 | 0
48 |  |  | Устройство цементной стяжки от 30 до 100мм с грунтовкой СТ 17 | м2 | 153.9 | 65 | 10003.5
49 |  |  | Устройство сетки под стяжку | м2 |  | 8 | 0
50 |  |  | Приготовление бетона или раствора в ручную | м3 |  | 250 | 0
51 |  |  | Устройство обмазочной гидроизоляции CR 65 в 2 слоя | м2 | 114.6 | 15 | 1719
52 |  |  | Подсыпка щебнем или керамзитом до 10 см с подноской материалов | м2 |  | 15 | 0
53 |  |  | Укладка линолеума на клей | м2 |  | 30 | 0
54 |  |  | Укладка ОСБ плиты со шпаклевкой | м2 |  | 15 | 0
55 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах | м2 |  | 10 | 0
56 |  |  | Устройство самовыравнивающей стяжки с грунтовкой | м2 |  | 30 | 0
Раздел "Устройство отмостки"
57 |  |  | Устройство отмостки из бетона толщиной покрытия 10 см с укладкой сетки и установкой опалубки (привозной бетон) | м2 | 70.3 | 45 | 3163.5
58 |  |  | Демонтаж асфальта | м2 | 70.3 | 15 | 1054.5
59 |  |  | Устройство шлаковой подсыпки с трамбовкой | м3 | 4.28 | 250 | 1070
60 |  |  | Установка бордюра на бетонную подливку (с приготовлением бетона) | м/п | 50 | 56 | 2800
61 |  |  | Устройство сетки под стяжку | м2 | 70.3 | 8 | 562.4
62 |  |  | Разработка грунта вручную | м3 | 38.18 | 250 | 9545
Раздел "отопление, водопровод, канализация"
63 |  |  | Резка штроб 100*100 в полу | м/п | 10 | 28 | 280
64 |  |  | Заделка штроб после укладки труб | м/п | 10 | 20 | 200
65 |  |  | Разборка труб чугунных канализационных диаметром свыше 50 до 100 мм | м/п | 15 | 18.2 | 273
66 |  |  | Прокладка, монтаж, крепление, пластиковых труб, включая запорные краны, переходники, расходные материалы диаметр до 20 мм | м/п | 69.01 | 21 | 1449.21
67 |  |  | Прокладка, монтаж, крепление, пластиковых труб, включая запорные краны, переходники, расходные материалы диаметр до 25 мм | м/п | 10.77 | 25 | 269.25
68 |  |  | Прокладка, монтаж, крепление, пластиковых труб, включая запорные краны, переходники, расходные материалы диаметр до 32 мм | м/п | 34.85 | 30 | 1045.5
69 |  |  | Прокладка, монтаж, крепление, пластиковых труб, включая запорные краны, переходники, расходные материалы диаметр 40 | м/п |  | 35 | 0
70 |  |  | Прокладка, монтаж, крепление, пластиковых труб, включая запорные краны, переходники, расходные материалы диаметр 50 | м/п |  | 37 | 0
71 |  |  | Прокладка труб стальных диаметром 114 мм в траншеи (футляр) | м/п | 7 | 30 | 210
72 |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм. | м/п | 30 | 30 | 900
73 |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | м/п | 11 | 35 | 385
74 |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм | м/п | 22 | 40 | 880
75 |  |  | Изоляция трубопроводов трубками | м/п | 66 | 4.2 | 277.2
76 |  |  | Установка трапа напольного | шт. | 1 | 35 | 35
77 |  |  | Прокладка металлических труб диаметром 325 мм (гильза) | м/п | 11 | 50 | 550
78 |  |  | Затягивание металлических труб диаметром 160 мм в футляр диаметром 325 мм | м/п | 7 | 50 | 350
79 |  |  | Установка жиро улавливателя | шт. | 1 | 54 | 54
80 |  |  | Установка водяного счетчика | шт. | 1 | 100 | 100
81 |  |  | Установка стальных клапанов и муфт диаметром до 50 мм | шт. | 2 | 20 | 40
82 |  |  | Монтаж фильтров диаметром 25 мм | шт. | 1 | 20 | 20
83 |  |  | Монтаж манометров с трехходовым краном и трубою- сифоном |  | 1 | 37 | 37
84 |  |  | Установка муфтовых кранов | шт. | 2 | 30 | 60
85 |  |  | Заделка концов футляра диаметром 114 мм битумом и прядью смоляной | шт. | 4 | 200 | 800
86 |  |  | Нанесение очень усиленной антикоррозийной битумно- резиновой изоляции на металлические трубопроводы диаметром 114мм | м2 | 7 | 7 | 49
87 |  |  | Устройство колодцев глубиной 2м | шт. | 2 | 500 | 1000
88 |  |  | Устройство колодцев глубиной 3м | шт. | 2 | 750 | 1500
89 |  |  | Нанесение битумных мастик на поверхность ж/б колец и наружную поверхность колодцев изоляции за два раза | м2 | 26.8 | 7 | 187.6
90 |  |  | Установка умывальников одиночных с подключением к системе канализации (с подключением смесителя холл и гор воды) | к-т | 4 | 140 | 560
91 |  |  | Установка смесителя с присоединением к трубопроводу | к-т | 3 | 56 | 168
92 |  |  | Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком | к-т | 1 | 168 | 168
93 |  |  | Установка поддона для мытья ног | к-т | 1 | 168 | 168
94 |  |  | Установка ванны стальной | шт. | 2 | 330 | 660
95 |  |  | Установка нагревателей индивидуальных водяных. | к-т | 2 | 280 | 560
96 |  |  | Пробивка отверстий в перекрытиях с установкой гильзы | шт. | 10 | 28 | 280
97 |  |  | Прорезка отверстия в деревянной перегородке диаметр 32 мм с установкой гильзы | шт. | 21 | 15 | 315
98 |  |  | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода в кирпичных стенах | шт. | 31 | 7 | 217
99 |  |  | Вварка штуцера в трубопровод диаметром от 1d - 2d | стык | 2 | 130.2 | 260.4 | 14308.16
Раздел "Электрика"
100 |  |  | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвеской на крюк в помещениях с повышенной влажностью | шт. | 40 | 42 | 1680
101 |  |  | Установка датчика движения | шт. | 2 | 20 | 40
102 |  |  | Монтаж выключателей 1 клав. | шт. | 21 | 28 | 588
103 |  |  | Монтаж выключателей 2 клав. | шт. |  | 28 | 0
104 |  |  | Монтаж розеток | шт. | 61 | 28 | 1708
105 |  |  | Установка электрообогревателей от 0,5 до 3,0 кВт | шт. | 14 | 70 | 980
106 |  |  | Прокладка короба | м/п |  | 7 | 0
107 |  |  | Прокладка провода в штробе (с пробивкой штробы) | м/п |  | 21 | 0
108 |  |  | Прокладка провода в коробе | м/п |  | 4.2 | 0
109 |  |  | Прокладка провода в пустотах плит перекрытия | м/п |  | 7 | 0
110 |  |  | Устройство штробы в стенах бетонных | м/п |  | 14 | 0
111 |  |  | Монтаж электрической распредкоробки | шт. |  | 21 | 0
112 |  |  | Установка щита распределительного | шт. | 6 | 70 | 420
113 |  |  | Установка автоматического выключателя 1-3 полюсного на ток до 25 А (с подготовкой и включением) | шт. | 37 | 42 | 1554
114 |  |  | Установка автоматического выключателя 1-3 полюсного на ток свыше 25 А (с подготовкой и включением) | шт. | 18 | 50 | 900
115 |  |  | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного выреза периметром 1000 мм | шт. | 2 |  | 0
116 |  |  | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного выреза периметром 500 мм |  | 1 |  | 0
117 |  |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали | м2 | 18.75 |  | 0
118 |  |  | Монтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | шт. | 7 |  | 0
119 |  |  | Вырезка отверстий в стальной кровле для вентиляционных стояков 150х150 | шт. | 1 | 35 | 35
120 |  |  | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода 150х150 | шт. | 1 | 70 | 70
121 |  |  | Установка вентилятора вытяжного производит. Не менее 25м3/час (квартирный) | шт. |  | 42 | 0
122 |  |  | Прокладка кабеля с крепление накладными скобами (с коммутацией) | м/п |  | 11.2 | 0
123 |  |  | Прокладка провода в гофрорукаве с затягиванием в гофрорукав | м/п |  | 14 | 0
124 |  |  | Прокладка провода в металлорукаве с затягиванием в металлорукав | м/п | 910 | 14 | 12740
125 |  |  | Прокладка провода в с затягиванием в стальную трубу | м/п |  | 17 | 0
126 |  |  | Крепление полосы заземления | м/п | 100 |  | 0
127 |  |  | Монтаж контура заземления глубинного Galmar | к-т | 1 |  | 0
128 |  |  | Установка колодца ревизионного пластмассового Galmar с присоединением к заземляющему проводнику | шт. | 1 |  | 0
Раздел "плитка"
129 |  |  | Облицовка поверхностей стен из керамических или керамогранитных плиток на растворе из сухой клеящей смеси | м2 | 226.9 | 130 | 29497
130 |  |  | Облицовка поверхностей пола из керамических или керамогранитных плиток на растворе из сухой клеящей смеси | м2 | 153.9 | 120 | 18468
131 |  |  | Демонтаж штукатурки с плиткой | м2 |  | 20 | 0
132 |  |  | Облицовка откосов керамической плиткой | м2 |  | 160 | 0
133 |  |  | Монтаж пластикового или алюминиевого уголка | м/п |  | 15 | 0
134 |  |  | Устройство подступенков | м2 |  | 160 | 0
135 |  |  | Устройство плинтусов из плитки с порезкой плитки и шлифовкой торца плитки. | м/п | 94.67 | 25 | 2366.75
Раздел "Ремонт кровли "
Мягкая наплавляемая кровля
136 |  |  | Ремонт кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя | м2 |  | 30 | 0
137 |  |  | Ремонт кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в три слоя | м2 |  | 40 | 0
138 |  |  | демонтаж всех слоев | м2 |  | 15 | 0
139 |  |  | Ремонт верхнего покрытия отдельными местами с наплавлением этих мест подкладочным материалом в один слой | м2 |  | 20 | 0
140 |  |  | Устройство покрытий плитами пенополистирола экструдированого б=50мм насухо | м2 |  | 8 | 0
141 |  |  | Праймер | м2 |  | 10 | 0
142 |  |  | Устройство стяжки кровли по маякам с подъемом на кровлю | м2 |  | 90 | 0
143 |  |  | Устройство стяжки кровли без маяков с подъемом на кровлю | м2 |  | 80 | 0
144 |  |  | Прокладка уплотнительного жгута из пористой резины | м/п |  | 7 | 0
145 |  |  | Устройство примыканий кровли к стенам из стеклосетки на битумной мастике | м2 |  | 17 | 0
146 |  |  | Устройство обрамлений парапетов из оцинкованной стали | м/п |  | 18 | 0
147 |  |  | Устройство примыканий кровли к стенам с обрамлением из оцинкованной стали со штробой | м/п |  | 35 | 0
148 |  |  | Установка карнизного свеса | м/п |  | 18 | 0
Профлист или металлочерепица
149 |  |  | Установка конька, ендовы, снегозадержатели, торцевая планка | м/п | 202.5 | 14 | 2835
150 |  |  | Демонтаж шифера с опуском на землю | м2 | 216 | 10 | 2160
151 |  |  | Демонтаж деревянных конструкций кровли | м2 | 216 | 5.5 | 1188
152 |  |  | Замена лаг | м/п | 20 | 27.5 | 550
153 |  |  | Утепление покрытий плитами минераловатными 200мм | м2 | 216 | 15 | 3240
154 |  |  | Устройство сплошной обрешетки из доски | м2 | 432 | 25 | 10800
155 |  |  | Замена стропильных ног из бруса 50*200 | м/п |  | 27.5 | 0
156 |  |  | Устройство пароизоляции (гидроизоляции) в два слой | м2 | 216 | 12 | 2592
157 |  |  | Устройство пароизоляции (гидроизоляции) в один слой | м2 | 216 | 6 | 1296
158 |  |  | Устройство контр обрешётки | м2 | 216 | 15 | 3240
159 |  |  | Устройство кровли из профлиста | м2 | 216 | 50 | 10800
160 |  |  | Антисептирование деревянных конструкций | м2 | 18.8 | 5 | 94
161 |  |  | Устройство фронтонов из доски | м2 | 18.8 | 27.5 | 517 | 39312
Монтаж водосточной системы
162 |  |  | Демонтаж водосточного желоба | м/п |  | 8 | 0
163 |  |  | Демонтаж водосточной трубы | м/п |  | 8 | 0
164 |  |  | Монтаж водосточного желоба | м/п |  | 55 | 0
165 |  |  | Монтаж водосточной трубы | м/п |  | 45 | 0
166 |  |  | Монтаж водосточного желоба с альпинистских веревок | м/п |  | 110 | 0
167 |  |  | Монтаж водосточной трубы с альпинистских веревок | м/п |  | 90 | 0
Армстронг
168 |  |  | Демонтаж потолков Армстронг | м2 |  | 10 | 0
169 |  |  | Устройство каркаса потолков Армстронг | м2 |  | 55 | 0
170 |  |  | Облицовка плитами каркаса потолков Армстронг | м2 |  | 15 | 0
171 |  |  | Установка и подключение светильника встраиваемого в Армстронг | шт. |  | 50 | 0
Гипсокартон
172 |  |  | Демонтаж перегородки из гипсокартона | м2 |  | 25 | 0
173 |  |  | Демонтаж гипсокартона с сохранением каркаса | м2 |  | 15 | 0
174 |  |  | Демонтаж гипсокартона с каркасом | м2 |  | 10 | 0
175 |  |  | Демонтаж сплошной обрешетки стен из доски 25 мм | м2 |  | 10 | 0
176 |  |  | Устройство каркаса стен под гипсокартон | м2 | 444.3 | 50 | 22215
177 |  |  | Устройство каркаса перегородок под гипсокартон | м2 | 16.9 | 50 | 845
178 |  |  | Устройство каркасов потолков под гипсокартон | м2 | 167.3 | 50 | 8365
179 |  |  | Устройство каркаса коробов под гипсокартон | м2 |  | 100 | 0
180 |  |  | Устройство каркаса откосов под гипсокартон | м2 |  | 100 | 0
181 |  |  | Утепление УРСА | м2 | 461.2 | 15 | 6918
182 |  |  | Облицовка гипсокартоном каркаса стен в один слой с одной стороны | м2 | 478.1 | 30 | 14343
183 |  |  | Облицовка гипсокартоном каркаса потолков в один слой | м2 | 167.3 | 30 | 5019
184 |  |  | Облицовка стен гипсокартоном на Перфикс | м2 |  | 80 | 0
185 |  |  | Облицовка откосов гипсокартоном на Перфикс | м2 |  | 100 | 0
186 |  |  | Установка окна ревизии в гипсокартонной стене | шт. |  | 35 | 0
187 |  |  | Замена деревянных стоек каркаса стен | м/п | 6 | 50 | 300
188 |  |  | Устройство сплошной обрешетки стен из доски 25 мм | м2 |  | 25 | 0
189 |  |  | Обшивка ОСБ плитой с 2-х сторон на мет.каркасе с утеплителем 200мм | м2 | 15 | 84 | 1260
190 | [7 empty] | 59265
Кирпичная кладка
191 |  |  | Демонтаж кирпичной кладки | м3 |  | 500 | 0
192 |  |  | Вырубка проемов в кирпичной кладке | м3 |  | 700 | 0
193 |  |  | Пробивка отверстия Д150мм в кирпичной перегородке | шт. |  | 25 | 0
194 |  |  | Кирпичная кладка в пол кирпича | м3 |  | 1576 | 0
195 |  |  | Кирпичная кладка в кирпич | м3 |  | 1576 | 0
196 |  |  | Ремонт кирпичных парапетов | шт. | 1337 | 4.5 | 6016.5
197 |  |  | Кирпичная кладка перегородок | м3 |  | 1576 | 0
Фундаменты
198 |  |  | Демонтаж фундамента железобетонного | м3 |  | 500 | 0
199 |  |  | Демонтаж фундамента бетонного | м3 |  | 350 | 0
200 |  |  | Изготовление армокаркаса | тн. | 0.12 | 4000 | 480
201 |  |  | Устройство опалубки | м2 | 10 | 20 | 200
202 |  |  | Установка закладных деталей | шт. |  | 30 | 0
203 |  |  | Укладка бетона | м3 | 1.2 | 350 | 420
204 |  |  | Демонтаж опалубки | м2 |  | 10 | 0
Металлоконструкции
205 |  |  | Демонтаж М/К | тн. |  | 1900 | 0
206 |  |  | Изготовление металлоконструкций | тн. | 0.1 | 3600 | 360
207 |  |  | Изготовление закладных деталей | тн. | 0.07 | 5000 | 350
208 |  |  | Монтаж металлоконструкций | тн. | 0.1 | 3600 | 360
209 |  |  | Монтаж закладных деталей | тн. | 0.07 | 5000 | 350
210 |  |  | Грунтовка металлоконструкций | м2 |  | 12 | 0
211 |  |  | Покраска металлоконструкций в два слоя | м2 |  | 18 | 0
ФАСАД
212 |  |  | Устройство утепления 100мм фасада с фиксацией дюбелями | м2 | 185 | 20 | 3700
213 |  |  | Ветробарьер | м2 | 185 | 6 | 1110
214 |  |  | Облицовка каркасов сайдингом на мет.каркасе | м2 | 150 | 90 | 13500
215 |  |  | Установка планок, реек, угловых элементов | м/п | 139 | 10 | 1390
216 |  |  | Демонтаж профлиста | м2 | 35 | 10 | 350
217 |  |  | Облицовка профлистом с изготовлением каркаса | м2 | 35 | 60 | 2100
Прочие работы
218 |  |  | Облицовка каркасов стен пластиковыми панелями | м2 |  | 40 | 0
219 |  |  | Демонтаж раковин | шт. |  | 30 | 0
220 |  |  | Снятие унитазов | шт. |  | 30 | 0
221 |  |  | Врезка во внутренние сети действующей канализации с расчеканиваем соединения | врезка |  | 250 | 0
222 |  |  | Погрузка мусора в ручную | тн. | 52.25 | 150 | 7837.5
223 |  |  | Выгрузка мусора с машины на свалке | тн. | 52.25 | 100 | 5225
доп. 1 | [6 empty] | 0
доп. 2 | [6 empty] | 0
доп. 3 | [6 empty] | 0
|  |  | Всего (в том числе разнорабочие 10%) | грн. | 1 |  | 296851.81
аванс
296851.81
Дата рождения |  |  | Исполнитель № | 1 |  |  |  | Подпись
|  |  | Ф.И.О. полностью | телефон |  |  | Сумма
число | месяц | год |  | № банковской карты |  |  | Банк
1 | 1 | 1980 | Иванов Иван Иванович | 050 123 45 67 |  |  | 0
Адрес проживания |  |  | г. Харьков ул. Сумская дом. 32 кв. 46 | 1111 2222 3333 4444 |  |  | Приват
Дата рождения |  |  | Исполнитель № | 2 |  |  |  | Подпись
|  |  | Ф.И.О. полностью | телефон |  |  | Сумма
число | месяц | год |  | № банковской карты |  |  | Банк
1 | 1 | 1980 | Иванов Иван Иванович | 050 123 45 67 |  |  | 0
Адрес проживания |  |  | г. Харьков ул. Сумская дом. 32 кв. 46 | 1111 2222 3333 4444 |  |  | Приват
Дата рождения |  |  | Исполнитель № | 3 |  |  |  | Подпись
|  |  | Ф.И.О. полностью | телефон |  |  | Сумма
число | месяц | год |  | № банковской карты |  |  | Банк
1 | 1 | 1980 | Иванов Иван Иванович | 050 123 45 67 |  |  | 0
Адрес проживания |  |  | г. Харьков ул. Сумская дом. 32 кв. 46 | 1111 2222 3333 4444 |  |  | Приват
Дата рождения |  |  | Исполнитель № | 4 |  |  |  | Подпись
|  |  | Ф.И.О. полностью | телефон |  |  | Сумма
число | месяц | год |  | № банковской карты |  |  | Банк
1 | 1 | 1980 | Иванов Иван Иванович | 050 123 45 67 |  |  | 0
Адрес проживания |  |  | г. Харьков ул. Сумская дом. 32 кв. 46 | 1111 2222 3333 4444 |  |  | Приват
Дата рождения |  |  | Исполнитель № | 5 |  |  |  | Подпись
|  |  | Ф.И.О. полностью | телефон |  |  | Сумма
число | месяц | год |  | № банковской карты |  |  | Банк
1 | 1 | 1980 | Иванов Иван Иванович | 050 123 45 67 |  |  | 0
Адрес проживания |  |  | г. Харьков ул. Сумская дом. 32 кв. 46 | 1111 2222 3333 4444 |  |  | Приват