## ДЦ 1
Реконструкція водопровіду ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" за адресою : м. Київ вул. Білецького 30
Договірна ціна
м. Київ
№ п/п | Найменування | Од.вим | Кільк. | Ціна, грн. | Сума, грн. | № п/п | Найменування | Од.вим | Кільк. | Ціна, грн. | Сума, грн.
| Будівельні роботи | [5 empty] | Матеріали
Розділ 1 . Реконструкция стального водопроводу
1 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм | 100м | 0.02 |  | 0 | 1 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, дiаметр 57х3,5 мм | м | 2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 2 | Электроды АНО-36, диаметр 3 мм "МОНОЛИТ" | т | 9.2e-05 |  | 0
[5 empty] | 0 | 3 | Вiдвод безшовний пiд кутом 90 град.,дiаметр умовного проходу 50 мм,зовнiшнiй дiаметр 57 мм, | шт | 2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 4 | Переходи штампованi концентричнi, дiаметр 89х3,5-57х3 мм | шт | 1 |  | 0
2 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 50 мм | шт | 3 |  | 0 | 5 | Труби сталевi , зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 1.2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 6 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм | т | 0.0018 |  | 0
[5 empty] | 0 | 7 | Фланцi плоскi iз сталi ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2],дiаметр 50 мм | шт | 3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 8 | Электроды АНО-36, диаметр 3 мм "МОНОЛИТ" | т | 0.0045 |  | 0
3 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних,спецз'еднань, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 2 |  | 0 | 9 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм | т | 0.0022 |  | 0
[6 empty] | 10 | Фланцi плоскi iз сталi ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2],дiаметр 50 мм | шт | 4 |  | 0
[6 empty] | 11 | Электроды АНО-36, диаметр 3 мм "МОНОЛИТ" | т | 0.00074 |  | 0
[6 empty] | 12 | Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 2 мм, дiаметр 50 мм | 1000шт | 0.004 |  | 0
[6 empty] | 13 | Засувки баттерфляй фланцевi для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 1 |  | 0
[6 empty] | 14 | Клапани зворотнi підпружинні двустворчаті VIT VPK фланцевi для рiдких середовищ, тиск 0,16 МПа [1,6 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 1 |  | 0
4 | Ремонт відцентрових діагональних насосів, подача до 30 м3/год, розбирання | агрегат | 2 |  | 0
5 | Ремонт відцентрових діагональних насосів, подача до 30 м3/год, ревізія | агрегат | 2 |  | 0
6 | Ремонт відцентрових діагональних насосів, подача до 30 м3/год, складання | агрегат | 2 |  | 0
7 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-125 червона | 100м2 | 0.02 |  | 0 | 15 | Эмаль ПФ-126 червона | л | 2 |  | 0
8 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення дiаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 0.04 |  | 0
Розділ 2. Водопровід ППР В1
9 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм | 100м | 0.28 |  | 0 | 16 | Труби полiпропiленовi PN 20 для холодної води дiам. 63х10,5 мм | м | 28 |  | 0
10 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм | 100м | 0.22 |  | 0 | 17 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 50х8,3 мм | м | 22 |  | 0
11 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 32 мм | 100м | 0.006 |  | 0 | 18 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | м | 0.6 |  | 0
12 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | 100м | 0.16 |  | 0 | 19 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 25х3,5 мм | м | 16 |  | 0
[6 empty] | 20 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 10 |  | 0
[6 empty] | 21 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 4 |  | 0
[6 empty] | 22 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 63 мм | шт | 12 |  | 0
[6 empty] | 23 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 2 |  | 0
[6 empty] | 24 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 63 мм | шт | 1 |  | 0
[6 empty] | 25 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 63х25 мм | шт | 2 |  | 0
[6 empty] | 26 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1 |  | 0
[6 empty] | 27 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 2 |  | 0
[6 empty] | 28 | Хомут iз шурупом дiам. 25 мм | шт | 10 |  | 0
[6 empty] | 29 | Хомут iз шурупом дiам. 50 мм | шт | 10 |  | 0
[6 empty] | 30 | Хомут iз шурупом дiам. 63 мм | шт | 10 |  | 0
[6 empty] | 31 | Муфта дiам. 50 мм | шт | 4 |  | 0
[6 empty] | 32 | Муфта дiам. 63 мм | шт | 6 |  | 0
[6 empty] | 33 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 63х50 мм | шт | 6 |  | 0
[6 empty] | 34 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 50х32 мм | шт | 2 |  | 0
[6 empty] | 35 | Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 32х1" мм | шт | 2 |  | 0
[6 empty] | 36 | Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 63х2" мм | шт | 4 |  | 0
[6 empty] | 37 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 6 |  | 0
[6 empty] | 38 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 2 |  | 0
[6 empty] | 39 | Муфта дiам. 25 мм | шт | 2 |  | 0
[6 empty] | 40 | Розбiрне з'єднання /зовнiшня рiзьба/ дiам. 25х3/4" мм | шт | 2 |  | 0
[6 empty] | 41 | Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 50х1 1/2" мм | шт | 2 |  | 0
[6 empty] | 42 | Муфта розбiрна гайка iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 50х1 1/2" мм | шт | 1 |  | 0
[6 empty] | 43 | Муфта розбiрна гайка iз внутрiшньою рiзьбою дiам. 50х1 1/2" мм | шт | 1 |  | 0
[6 empty] | 44 | Хомут iз шурупом дiам. 63 мм | шт | 10 |  | 0
13 | Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами в конструкцiях горизонтальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 80 мм | 100шт | 0.04 |  | 0 | 45 | Свердла кiльцевi алмазнi, дiаметр 80 мм | шт | 0.0808 |  | 0
14 | Установлення бакiв полиетиленових для води масою до 0,5 т | 10шт | 0.2 |  | 0 |  | Очiс льняний | т | 4e-05 |  | 0
[7 empty] | Вставки (врізки) латунні для полиетиленових емностей , дiаметр 20 мм | компл. | 2 |  | 0
[7 empty] | Вставки (врізки) латунні для полиетиленових емностей , дiаметр 50 мм | компл. | 2 |  | 0
[7 empty] | Баки полієтиленові [круглi та прямокутнi] , мiсткiсть 1 м3 | шт | 2 |  | 0
15 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 8 |  | 0 |  | Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для води, Genebre тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25 мм | шт | 2 |  | 0
[7 empty] | Клапани поплавкові, дiаметр 25 мм | шт | 2 |  | 0
[7 empty] | Спецз'єднання чавунні [втулки буртовi, гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 25 мм | шт | 2 |  | 0
[7 empty] | Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi, Gross ВВ , тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 20 мм | шт | 2 |  | 0
16 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних,спецз'еднань, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 15 |  | 0 |  | Электроды АНО-36, диаметр 3 мм "МОНОЛИТ" | т | 0.00555 |  | 0
[7 empty] | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води та пари, 16Б1бк. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 1 |  | 0
[7 empty] | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 40 мм | шт | 1 |  | 0
[7 empty] | Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для води, Genebre тиск 2.5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 4 |  | 0
[7 empty] | Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для води, Genebre тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 40 мм | шт | 1 |  | 0
[7 empty] | Спецз'єднання чавунні [втулки буртовi, гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 50 мм | шт | 4 |  | 0
[7 empty] | Нiпель чавунний, дiаметр 57 мм | шт | 4 |  | 0
17 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення дiаметром до 50 мм | 100м | 0.5 |  | 0 |  | Очiс льняний | т | 1e-05 |  | 0
18 | Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом (К=0,4) ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 33
0
| Всього грн., без ПДВ: |  |  |  | 0 |  | Всього грн., без ПДВ: |  |  |  | 0
Всього по роботам, грн. без ПДВ |  |  |  |  | 0 | Всього по матеріалам, грн. без ПДВ |  |  |  |  | 0
ПДВ - 20%: |  |  |  |  | 0 | ПДВ - 20%: |  |  |  |  | 0
Всього по роботам з урахуванням ПДВ, грн.: |  |  |  |  | 0 | Всього по матеріалам з урахуванням ПДВ, грн.: |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Всього: |  |  |  |  | 0

## Схема до ТЗ
Зеленим, виділено те, що необхідно змонтувати.