**Техническое задание**

**Изготовление и монтаж бигбордов 3\*6м на АВЦ (2шт)**

**1.** Выполнение работ по изготовлению и монтажу бигбордов 3\*6м в количестве 2шт. на территории АВЦ по адресу: г. Днепр, ул. Курчатова, 10.

**2.** Стоимость работ определяеться на основании предоставленной подрядчиком стоимости на основании объемов и видов работ указанных в ТЗ.

**Ведомость объемов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование работ*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** | ***Единичная стоимость, грн без НДС*** | ***Общая стоимось, грн без НДС*** |
| **Фундаменты** |
| 1 | Разбивка бетона толщиной толщ. 100-200мм и копание ям под фундаменты | м3 | 1 |  |  |
| 2 | Изготовление и монтаж «стаканов» из трубы 150\*100\*5мм под стойки | м/п | 2,4 |  |  |
| 3 | Армирование фундаментов | кг | 50 |  |  |
| 4 | Приготовление бетона и заливка фундаментов под стойки | м3 | 1 |  |  |
| **Изготовление и монтаж м/к** |
| 1 | Изготовление и монтаж стоек из трубы 120\*80\*5мм | м/п | 20 |  |  |
| 2 | Изготовление и монтаж рамки из трубы 60\*60\*3мм | м/п | 36 |  |  |
| 3 | Изготовление и монтаж обрешетки из трубы 40\*20\*3мм | м/п | 48 |  |  |
| 4 | Усиление конструкций связями из трубы 60\*60\*3мм | м/п | 24 |  |  |
| 5 | Грунтовка и покраска м/к  | м/п | 128 |  |  |
| 6 | Монтаж оцинкованных листов толщ.0,7мм, размером 1х2м | м2 | 36 |  |  |
| 7 | Изготовление и монтаж дополнительной рамки из трубы 20\*20\*2мм | м/п | 39 |  |  |
| **Вспомогательные работы** |
| 1 | Разгрузка материала |  |  |  |  |
| 2 | Уборка и вывоз мусора |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |

**Основные условия договора:**

1. Условия оплаты – без предоплаты, безналичный расчет, 80% от суммы договора в течении 10б. дней, остаток 20% в течении 60 б. дней;

2. Основные материалы – Заказчик

3. Расходные материалы - Подрядчик

3. Инструменты - Подрядчик;

2. Срок выполнения – 10календарных дней;

3. Приемка работ – по факту выполнения;

4. Гарантия – 5лет

**Технический директор ЧАО «ДОПАС» Кожома А.Ю.**

Подготовил:Колосовский О.А.