## Annex 3. AC, Ventilation
Комерційна пропозиція
Найменування робіт | Name of works | Одиниці | Кількість | Ціна за одиницю | Вартість | Найменування матеріалів | Name of materials | Одиниці | Кількість | Ціна за одиницю | Вартість
Демонтаж повітропроводів | Air ducts dismantling | м2 / m2 | 45 |  | 0
[6 empty] | Круг абразивний відрізний "Атаман" 125х1,2х22 | Circle abrasive detachable "Ataman" 125х1,2х22 | шт. / pcs. | 16 |  | 0
Демонтаж вентиляторів та обладнання | Fans and equipment dismantling | посл. / serv. | 1 |  | 0
Демонтаж комена на покрівлі | Roof equipment dismantling | шт. / pcs. | 3 |  | 0
Встановлення металевої зварної конструкції для ПВС | Metal welded structure for Ventilation Machine installation | шт. / pcs. | 1 |  | 0 | Анкер М8 ТМ "МегаБолт" латунна упаковка 100шт. | Anchor M8 TM "MegaBolt" brass packing of 100 pieces. | упак. / pack. | 0.2 |  | 0
[6 empty] | Гайка М8 ГОСТ 5915-70; DIN 934; | Nut M8 GOST 5915-70; DIN 934; | шт. / pcs. | 30 |  | 0
[6 empty] | Шайба збільшена Ф8 ГОСТ 6958 78, DIN 9021 | Washer increased F8 GOST 6958 78, DIN 9021 | шт. / pcs. | 50 |  | 0
[6 empty] | Болт М8 Х40 | Bolt M8 X40 | шт. / pcs. | 25 |  | 0
Вантажно-розвантажувальні роботи ПВС | Ventilation machine loading / unloading works | посл. / serv. | 1 |  | 0
Встановлення ПВС на зварну конструкцію та складання ПВС | Ventilation machine assembling and installation | посл. / serv. | 1 |  | 0 | Приточно‐вытяжна установка виробництва фірми "VTS" (Польша) VENTUS VVS055 | Supply and exhaust installation of production of the company "VTS" (Poland) VENTUS VVS055 | шт. / pcs. | 1 |  | 0
[6 empty] | Анкер М8 ТМ "МегаБолт" латунна упаковка 100шт. | Anchor M8 TM "MegaBolt" brass packing of 100 pieces. | упак. / pack. | 0.2 |  | 0
[6 empty] | Гайка М8 ГОСТ 5915-70; DIN 934; | Nut M8 GOST 5915-70; DIN 934; | шт. / pcs. | 30 |  | 0
[6 empty] | Шайба збільшена Ф8 ГОСТ 6958 78, DIN 9021 | Washer increased F8 GOST 6958 78, DIN 9021 | шт. / pcs. | 50 |  | 0
[6 empty] | Болт М8 Х40 | Bolt M8 X40 | шт. / pcs. | 25 |  | 0
Прокладання дренажного трубопроводу | Drainage pipeline laying | м / m | 15 |  | 0 | ПВХ труба NIBCO 1" PN 15 (3.048 м.) | PVC pipe NIBCO 1 "PN 15 (3.048 m.) | шт. / pcs. | 5 |  | 0
[6 empty] | Трійник NIBCO ПВХ 1" | NIBCO PVC tee 1 " | шт. / pcs. | 3 |  | 0
[6 empty] | Коліно NIBCO ПВХ 90* 1" | NIBCO PVC elbow 90 * 1 " | шт. / pcs. | 8 |  | 0
[6 empty] | Муфта NIBCO ПВХ 1" | NIBCO PVC clutch 1 " | шт. / pcs. | 3 |  | 0
[6 empty] | Клей GRIFFON PVC GEL 0,125 L для ПВХ | GRIFFON PVC GEL 0,125 L glue for PVC | шт. / pcs. | 1 |  | 0
[6 empty] | Теплоізоляція Мерилон 28 | Thermal insulation Merylon 28 | м / m | 15 |  | 0
[6 empty] | Труба гнучка гофрована 25мм | Flexible pipe corrugated 25 mm | м / m | 2 |  | 0
[6 empty] | Перфострічка монтажна оцинкована 25 мм (30м) | Perforated tape mounting galvanized 25 mm (30m) | упак. / pack. | 0.1 |  | 0
[6 empty] | Дюбель швидкого монтажу 6 х 40,потай , жовтий,(Дюбель-цвях) . Україна | Fast-mounting dowel 6 x 40, secret, yellow, (nail dowel). Ukraine | упак. / pack. | 1 |  | 0
[6 empty] | Ізострічка APRO 0,14мм*17мм*20м (чорна) | APRO Tape 0.14mm * 17mm * 20m (Black) | шт. / pcs. | 1 |  | 0
[6 empty] | Різьбовий стержень метричний ЦБ DIN 975 8x1000 мм | Threaded rod metric CB DIN 975 8x1000 mm | м / m | 1 |  | 0
[6 empty] | Анкер М8 ТМ "МегаБолт" латунна упаковка 100шт. | Anchor of M8 TM "MegaBolt" brass packing of 100 pieces. | упак. / pack. | 0.1 |  | 0
[6 empty] | Хомут для кріплення труб 1" (металевий) 31-36 mm | Pipe clamp 1 "(metal) 31-36 mm | шт. / pcs. | 10 |  | 0
Вантажно-розвантажувальні роботи ККБ | Compressor block loading / unloading | посл. / serv. | 1 |  | 0
Оренда підйомного крана | Crane Rental | зміна / shift | 0.5 |  | 0
Встановлення ККБ на зварну конструкцію | Compressor block installation on a welded structure | посл. / serv. | 1 |  | 0 | Компрессорно‐конденсаторний блок інверторний, виробництво Haier с блоком узгодження 1U60IS1ERB(S) | Inverter compressor and condenser unit, Haier production with 1U60IS1ERB (S) matching unit | шт. / pcs. | 1 |  | 0
Прокладання фреонового трубопроводу | Freon pipeline laying | м / m | 50 |  | 0 | Труба фреонова діаметр 3/8" (9,53*0,81) Halcor | Freon diameter pipe 3/8 "(9.53 * 0.81) Halcor | м / m | 15 |  | 0
[6 empty] | Труба фреонова діаметр 3/4" (19,05*0,89) Halcor | Freon diameter pipe 3/4 "(19.05 * 0.89) Halcor | м / m | 15 |  | 0
[6 empty] | Стрічка обмотувальна BENDA VINIL 100X25/70 | Tape winding BENDA VINIL 100X25 / 70 | шт. / pcs. | 5 |  | 0
[6 empty] | Перфострічка монтажна оцинкована 25 мм (30м) | Perforated tape mounting galvanized 25 mm (30m) | упак. / pack. | 1 |  | 0
[6 empty] | Дюбель швидкого монтажу 6 х 40,потай , жовтий,(Дюбель-цвях) . Україна | Fast-mounting dowel 6 x 40, secret, yellow, (nail dowel). Ukraine | упак. / pack. | 1 |  | 0
[6 empty] | Ізострічка APRO 0,14мм*17мм*20м (чорна) | APRO Tape 0.14mm * 17mm * 20m (Black) | шт. / pcs. | 2 |  | 0
[6 empty] | Хомут для кріплення труб 1" (металевий) 31-36 mm | Pipe clamp 1 "(metal) 31-36 mm | шт. / pcs. | 10 |  | 0
[6 empty] | Різьбовий стержень метричний ЦБ DIN 975 8x1000 мм | Threaded rod metric CB DIN 975 8x1000 mm | м / m | 15 |  | 0
[6 empty] | Колiно мідне 90 діам. 3/4 Halcor | Elbow copper 90 dia. 3/4 Halcor | шт. / pcs. | 8 |  | 0
Ізолювання фреонопроводу | Freon pipeline insulation | м / m | 50 |  | 0 | Ізоляція К-flex ST діам. 9,52мм , завтовшки 9мм | K-flex ST insulation diameter 9.52mm, thickness 9mm | м / m | 25 |  | 0
[6 empty] | Ізоляція К-flex ST діам. 19,05мм , завтовшки 9мм | K-flex ST insulation diameter 19.05mm, thickness 9mm | м / m | 25 |  | 0
[6 empty] | Ізострічка APRO 0,14мм*17мм*20м (чорна) | APRO Tape 0.14mm * 17mm * 20m (Black) | шт. / pcs. | 6 |  | 0
Пайка мідних труб та фітингу | Copper pipes and fittings soldering | шт. / pcs. | 18 |  | 0 | Коліно мідне 90° (2 муфты) 3/4 | Knee copper 90 ° (2 couplings) 3/4 | шт. / pcs. | 2 |  | 0
[6 empty] | Припій Ag5 (5% срібла) | Ag5 solder (5% silver) | кг. / kg. | 0.2 |  | 0
[6 empty] | Азот балон 40л | Nitrogen balloon 40l | балон | 0.2 |  | 0
Прокладання кабелю живлення ККБ | Compressor power supply cabling | м / m | 70 |  | 0 | Кабель ВВГнг 5х4,0 | VVGng cable 5x4,0 | м / m | 70 |  | 0
[6 empty] | Гофра 32 мм с протяжкою, бухта 25м, 91932 ДКС | Corrugation 32 mm with broach, bay 25m, 91932 DKS | упак. / pack. | 3 |  | 0
[6 empty] | Стяжка, Хомут пластиковий 280х4 (100шт/уп) | Coupler, Collar plastic 280х4 (100 pieces / unitary enterprise) | упак. / pack. | 3 |  | 0
[6 empty] | Ізострічка APRO 0,14мм*17мм*20м (чорна) | APRO Tape 0.14mm * 17mm * 20m (Black) | шт. / pcs. | 3 |  | 0
Прокладання кабелю живлення ПВС | Ventilation machine power supply cabling | м / m | 70 |  | 0 | Кабель ВВГнг 5х4,0 | VVGng cable 5x4,0 | м / m | 70 |  | 0
[6 empty] | Гофра 32 мм с протяжкою, бухта 25м, 91932 ДКС | Corrugation 32 mm with broach, bay 25m, 91932 DKS | упак. / pack. | 3 |  | 0
[6 empty] | Стяжка, Хомут пластиковий 280х4 (100шт/уп) | Coupler, Collar plastic 280х4 (100 pieces / unitary enterprise) | упак. / pack. | 3 |  | 0
[6 empty] | Ізострічка APRO 0,14мм*17мм*20м (чорна) | APRO Tape 0.14mm * 17mm * 20m (Black) | шт. / pcs. | 3 |  | 0
Прокладання кабелю управління | Control cable laying | м / m | 200 |  | 0 | Кабель ПВС 3х1,5 (ГОСТ) | PVS cable 3х1,5 (GOST) | м / m | 100 |  | 0
[6 empty] | Кабель J-Y(St)Y 1x2x0.8 | Cable J-Y (St) Y 1x2x0.8 | м / m | 100 |  | 0
[6 empty] | Гофра 20 мм з протяжкою, бухта 100м, 91920 ДКС | Corrugation 20 mm with broach, bay 100m, 91920 DKS | упак. / pack. | 2 |  | 0
[6 empty] | Стяжка, Хомут пластиковий 280х4 (100шт/уп) | Coupler, Collar plastic 280х4 (100 pieces / unitary enterprise) | упак. / pack. | 4 |  | 0
[6 empty] | Ізострічка APRO 0,14мм*17мм*20м (чорна) | APRO Tape 0.14mm * 17mm * 20m (Black) | шт. / pcs. | 3 |  | 0
Підключення ККБ до фреонопроводу | Compressor block connection to freon | шт. / pcs. | 1 |  | 0 | Припій Ag40 (40% срібла) | Ag40 solder (40% silver) | кг. / kg. | 0.075 |  | 0
[6 empty] | Азот балон 40л | Nitrogen balloon 40l | шт. / pcs. | 0.2 |  | 0
Підключення ПВС до фреонопроводу | Ventilation machine connection to freon | шт. / pcs. | 1 |  | 0 | Припій Ag40 (40% срібла) | Ag40 solder (40% silver) | кг. / kg. | 0.05 |  | 0
[6 empty] | Азот балон 40л | Nitrogen balloon 40l | шт. / pcs. | 0.2 |  | 0
Підключення ККБ кабеля електроживлення та управління | Compressor block connection to power supply | шт. / pcs. | 1 |  | 0
Підключення ПВС кабеля електроживлення та управління | Ventilation machine connection to power supply | шт. / pcs. | 1 |  | 0
Пневматичні випробування фреонової системи | Freon system pneumatic tests | шт. / pcs. | 1 |  | 0 | Азот балон 40л | Nitrogen balloon 40l | шт. / pcs. | 1 |  | 0
Підготовка до запуску ККБ | Compressor block preparation to connection | посл. / serv. | 1 |  | 0 | Фреон DuPont R410А (11,3 кг/балон) | Freon DuPont R410A (11.3 kg / balloon) | шт. / pcs. | 2 |  | 0
Підключення тепло вентилятору до кабеля електро живлення та управління | Heating ventilator connection to power supply | шт. / pcs. | 4 |  | 0 | Стяжка, Хомут пластиковий 280х4 (100шт/уп) | Coupler, Collar plastic 280х4 (100 pieces / unitary enterprise) | упак. / pack. | 1 |  | 0
[6 empty] | Клемникі кінцеві (10x1) 6 мм (С-24) Планка 10 шт | Terminal blocks terminal (10x1) 6 mm (C-24) Level 10 pcs | шт. / pcs. | 2 |  | 0
Прокладання кабеля електроживлення та управління тепло вентилятор | Heating ventilator power supply cabling | м / m | 100 |  | 0 | Кабель ВВГнг 5х4,0 | VVGng cable 5x4,0 | м / m | 100 |  | 0
[6 empty] | Гофра 50 мм з протяжкою, бухта 15м, 91950 ДКС | Corrugation 50 mm with broach, bay 15m, 91950 DKS | упак. / pack. | 1 |  | 0
Прокладання повітропроводів з листової сталі товщиною 0,5мм | Air ducts from sheet steel 0,5 mm thickness laying | м2 / m2 | 198 |  | 0 | Повітря проводів з листової сталі δ=0,55мм | Air of wires from sheet steel δ = 0,55mm | м2 / m2 | 198 |  | 0
[6 empty] | Кронштейн Z-подібний із віброгасником 40x80x2,5мм 1 шт. | Z-shaped bracket with vibrator 40x80x2,5mm 1 pc. | шт. / pcs. | 400 |  | 0
[6 empty] | Ущільнювач для шинорейки 5х10мм РЕ, (100 метрів) для повітря проводів | Sealant for a tire rail 5x10mm RE, (100 meters) for air wires | упак. / pack. | 3 |  | 0
[6 empty] | Анкер М8 ТМ "МегаБолт" латунна упаковка 100шт. | Anchor of M8 TM "MegaBolt" brass packing of 100 pieces. | упак. / pack. | 4 |  | 0
[6 empty] | Різьбовий стержень метричний ЦБ DIN 975 8x1000 мм | Threaded rod metric CB DIN 975 8x1000 mm | шт. / pcs. | 35 |  | 0
[6 empty] | Гайка М8 ГОСТ 5915-70; DIN 934; | Nut M8 GOST 5915-70; DIN 934; | шт. / pcs. | 800 |  | 0
[6 empty] | Високотемпературна алюмінієва клейка стрічка 120°С 30 микрон - 75мм x 50м | High temperature aluminum adhesive tape 120 ° C 30 microns - 75mm x 50m | шт. / pcs. | 10 |  | 0
[6 empty] | Круг відрізний по металу Bosch 125x1,6x22,2 мм 2608600219 | Cutting wheel on Bosch metal 125x1,6x22,2 mm 2608600219 | шт. / pcs. | 10 |  | 0
[6 empty] | Болт М8 Х40 | Bolt M8 X40 | шт. / pcs. | 400 |  | 0
[6 empty] | Силіконовий герметик універсальний BauGut | Silicone sealant universal BauGut | шт. / pcs. | 20 |  | 0
Прокладання повітропроводів фасованих виробів з листової сталі товщиною 0,5мм | Air ducts from packet steel 0,5 mm thickness laying | м2 / m2 | 94 |  | 0 | Фасовані вироби из листової сталі δ=0,55мм | Packaged products of sheet steel δ = 0,55mm | м2 / m2 | 94 |  | 0
[6 empty] | Кронштейн Z-подібний із віброгасником 40x80x2,5мм 1 шт. | Z-shaped bracket with vibrator 40x80x2,5mm 1 pc. | шт. / pcs. | 100 |  | 0
[6 empty] | Анкер М8 ТМ "МегаБолт" латунна упаковка 100шт. | Anchor M8 TM "MegaBolt" brass packing of 100 pieces. | упак. / pack. | 3 |  | 0
[6 empty] | Різьбовий стержень метричний ЦБ DIN 975 8x1000 мм | Threaded rod metric CB DIN 975 8x1000 mm | шт. / pcs. | 5 |  | 0
[6 empty] | Гайка М8 ГОСТ 5915-70; DIN 934; | Nut M8 GOST 5915-70; DIN 934; | шт. / pcs. | 100 |  | 0
[6 empty] | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3.5x9.5 мм 1000 шт. ЦБ | Self-tapping screw with metal drill bit for drywall 3.5x9.5 mm 1000 pcs. CB | упак. / pack. | 2 |  | 0
[6 empty] | Ущільнювач для шинорейки 5х10мм РЕ, (100 метрів) для повітря проводів | Sealant for 5x10mm RE tire rail (100 meters) for air wires | упак. / pack. | 0.5 |  | 0
[6 empty] | Високотемпературна алюмінієва клейка стрічка 120°С 30 микрон - 75мм x 50м | High temperature aluminum adhesive tape 120 ° C 30 microns - 75mm x 50m | шт. / pcs. | 5 |  | 0
[6 empty] | Болт М8 Х40 | Bolt M8 X40 | шт. / pcs. | 100 |  | 0
Встановлення Фільтр бокс | Filter box installation | шт. / pcs. | 2 |  | 0 | Фільтр бокс от пилу Вентс ФБ 500х300 прямокутний | The filter box from dust Vents FB 500х300 rectangular | шт. / pcs. | 2 |  | 0
[6 empty] | Болт М8 Х40 | Bolt M8 X40 | шт. / pcs. | 20 |  | 0
[6 empty] | Гайка М8 ГОСТ 5915-70; DIN 934; | Nut M8 GOST 5915-70; DIN 934; | шт. / pcs. | 20 |  | 0
Вантажно-розвантажувальні роботи виробів із листової оцинкованої сталі | Loading and unloading works of products from galvanized steel | посл. / serv. | 1 |  | 0
Ізолювання повітро проводів з листової сталі товщиною 0,5мм Термоизоляция POLYIZOL | Air ducts insulation, thickness 0.5 mm | м2 / m2 | 75 |  | 0 | Термоізоляція POLYIZOL вспіненна фольгована самоклеюча δ=10мм | POLYIZOL thermal insulation foam self-adhesive foil δ = 10mm | м2 / m2 | 90 |  | 0
[6 empty] | Високотемпературна алюмінієва клейка стрічка 120°С 30 мікрон - 75мм x 50м | High temperature aluminum adhesive tape 120 ° C 30 microns - 75mm x 50m | шт. / pcs. | 10 |  | 0
[6 empty] | Леза змінні великі для ножів канцелярських 10 шт. E40516 | Large blade blades for stationery knives 10 pcs. E40516 | упак. / pack. | 2 |  | 0
Ізолювання повітря проводів з листової сталі товщиною 50мм Термоізоляція | Air ducts insulation, thickness 50 mm | м2 / m2 | 50 |  | 0 | Високотемпературна алюмінієва клейка стрічка 120°С 30 мікрон - 75мм x 50м | High temperature aluminum adhesive tape 120 ° C 30 microns - 75mm x 50m | шт. / pcs. | 6 |  | 0
[6 empty] | Леза змінні великі для ножів канцелярських 10 шт. E40516 | Large blade blades for stationery knives 10 pcs. E40516 | упак. / pack. | 2 |  | 0
[6 empty] | Мінеральна вата фольгована δ=50мм | Mineral wool foil δ = 50mm | м2 / m2 | 50 |  | 0
Встановлення клапанів белимо управління витяжними зонами | Belimo valves installation | шт. / pcs. | 8 |  | 0 | Електропривід повітряної заслонки Belimo TF230 | Belimo TF230 air damper | шт. / pcs. | 8 |  | 0
[6 empty] | Повітряна заслонка для автоматичного закриття повітряного потоку в вентиляційних каналах | Air damper for automatic closing of air flow in ventilation ducts | шт. / pcs. | 8 |  | 0
Прокладання кабеля управління клапанами | Belimo valves power and network supply cabling | м / m | 180 |  | 0 | Кабель ПВС 3х1,5 (ГОСТ) | PVS cable 3х1,5 (GOST) | м / m | 100 |  | 0
[6 empty] | Кабель J-Y(St)Y 1x2x0.8 | Cable J-Y (St) Y 1x2x0.8 | м / m | 80 |  | 0
[6 empty] | Гофра 20 мм з протяжкою, бухта 100м, 91920 ДКС | Corrugation 20 mm with broach, bay 100m, 91920 DKS | упак. / pack. | 2 |  | 0
[6 empty] | Стяжка, Хомут пластиковий 280х4 (100шт/уп) | Coupler, Collar plastic 280х4 (100 pieces / unitary enterprise) | упак. / pack. | 5 |  | 0
[6 empty] | Ізострічка APRO 0,14мм*17мм*20м (чорна) | APRO Tape 0.14mm * 17mm * 20m (Black) | шт. / pcs. | 1 |  | 0
Підключення клапанів белимо | Belimo valves connection | шт. / pcs. | 8 |  | 0
Встановлення клапанів белимо (клапан вогнезатримуючий) | Fire protection valves installation | шт. / pcs. | 3 |  | 0 | ОЗК 1100*250 с приводом Siemens | OZK 1100 * 250 with Siemens drive | шт. / pcs. | 1 |  | 0
[6 empty] | ОЗК 600*250 с приводом Siemens | OZK 600 * 250 with Siemens drive | шт. / pcs. | 2 |  | 0
Прокладання кабеля управління клапан вогнезатримуючий | Fire protection valves power and network supply cabling | м / m | 140 |  | 0 | Кабель ПВС 3х1,5 (ГОСТ) | PVS cable 3х1,5 (GOST) | м / m | 70 |  | 0
[6 empty] | Кабель J-Y(St)Y 1x2x0.8 | Cable J-Y (St) Y 1x2x0.8 | м / m | 70 |  | 0
[6 empty] | Гофра 20 мм з протяжкою, бухта 100м, 91920 ДКС | Corrugation 20 mm with broach, bay 100m, 91920 DKS | упак. / pack. | 2 |  | 0
[6 empty] | Стяжка, Хомут пластиковий 280х4 (100шт/уп) | Coupler, Collar plastic 280х4 (100 pieces / unitary enterprise) | упак. / pack. | 5 |  | 0
[6 empty] | Ізострічка APRO 0,14мм*17мм*20м (чорна) | APRO Tape 0.14mm * 17mm * 20m (Black) | шт. / pcs. | 1 |  | 0
Пдключення клапанів белимо клапан вогнезатримуючий | Fire protection valves connection | шт. / pcs. | 3 |  | 0
Збирання щитку автоматики управління зонами витяжки | Automatic control panel of extraction zones assembly | шт. / pcs. | 1 |  | 0 | Щиток автоматики управління зонами витяжки | Dashboard of automatic control of zones of drawing | шт. / pcs. | 1 |  | 0
Встановлення та підключення щитку автоматики управління зонами витяжки | Automatic control panel of extraction zones installation | шт. / pcs. | 1 |  | 0 | Дюбель 12х200 нейлон | Dowel 12x200 nylon | шт. / pcs. | 6 |  | 0
[6 empty] | Шуруп для кріплення DIN 571 8х200 мм. Шестикутною головкою | Screw for DIN 571 mounting 8x200 mm. Hexagonal head | шт. / pcs. | 6 |  | 0
[6 empty] | Шайба збільшена Ф8 ГОСТ 6958 78, DIN 9021 | Washer increased F8 GOST 6958 78, DIN 9021 | шт. / pcs. | 6 |  | 0
Встановлення та підключення щитка управління та автоматики ПВС | Ventilation machine control pannel installation | шт. / pcs. | 1 |  | 0 | Комплект автоматики. Atmic. | Automation kit. Atmic. | шт. / pcs. | 1 |  | 0
[6 empty] | Стяжка, Хомут пластиковий 280х4 (100шт/уп) | Coupler, Collar plastic 280х4 (100 pieces / unitary enterprise) | упак. / pack. | 3 |  | 0
[6 empty] | Дюбель 12х200 нейлон | Dowel 12x200 nylon | шт. / pcs. | 6 |  | 0
[6 empty] | Шуруп для кріплення DIN 571 8х200 мм. Шестикутною головкою | Screw for DIN 571 mounting 8x200 mm. Hexagonal head | шт. / pcs. | 6 |  | 0
[6 empty] | Шайба збільшена Ф8 ГОСТ 6958 78, DIN 9021 | Washer increased F8 GOST 6958 78, DIN 9021 | шт. / pcs. | 6 |  | 0
Встановлення решіток припливних з адаптером | Tidal gratings with adapters installations | шт. / pcs. | 8 |  | 0 | Решітка вентиляційна 2-рядна 2565-2 750х250 | Ventilation grille 2-row 2565-2 750х250 | шт. / pcs. | 8 |  | 0
[6 empty] | Саморізи блошки 3.9x9.5 мм (уп. 1000 шт) | Screw self-tapping screws 3.9x9.5 mm (unit 1000 pcs) | шт. / pcs. | 0.2 |  | 0
[6 empty] | Високотемпературна алюмінієва клейка стрічка 120°С 30 микрон - 75мм x 50м | High temperature aluminum adhesive tape 1 | шт. / pcs. | 1 |  | 0
Встановлення рещіток витяжних з адаптерем | Exhaust grilles with adapters installation | шт. / pcs. | 20 |  | 0 | Решітка вентиляційна 1-рядна 2535-1 600х250 | Ventilation grille 1-row 2535-1 600x250 | шт. / pcs. | 18 |  | 0
[6 empty] | Решітка вентиляційна 1-рядна 2535-1 150х400 | Ventilation grille 1-row 2535-1 150x400 | шт. / pcs. | 2 |  | 0
[6 empty] | Саморізи блошки 3.9x9.5 мм (уп. 1000 шт.) | Screws self-tapping screws 3.9x9.5 mm (unit 1000 pieces) | шт. / pcs. | 0.5 |  | 0
[6 empty] | Високотемпературна алюмінієва клейка стрічка 120°С 30 мікрон - 75мм x 50м | High temperature aluminum adhesive tape 120 ° C 30 microns - 75mm x 50m | шт. / pcs. | 2 |  | 0
Пуск та налаштування системи ПВС з виготовленням паспорту на систему | Start-up and adjustment of the ventilation system with production of a passport to the system | посл. / serv. | 1 |  | 0
Встановлення с підключенням внутрішнього блоку настінного типу | Installation with wall-mounted indoor unit | шт. / pcs. | 4 |  | 0 | Дюбель швидкого монтажу 6 х 40,потай , жовтий,(Дюбель-цвях) . Україна | Fast-mounting dowel 6 x 40, secret, yellow, (nail dowel). Ukraine | упак. / pack. | 1 |  | 0
[6 empty] | Стрічка термоізол. армов. каучук 3х50 мм (15 м) | Tape thermal insulation. arm. rubber 3x50 mm (15 m) | шт. / pcs. | 0.2 |  | 0
[6 empty] | Стяжка, Хомут пластиковий 280х4 (100шт/уп) | Coupler, Collar plastic 280х4 (100 pieces / unitary enterprise) | упак. / pack. | 0.5 |  | 0
Встановлення с підключенням зовнішнього блока кондиціонера | Installation with external unit | шт. / pcs. | 4 |  | 0 | Дюбель 12х200 нейлон | Dowel 12x200 nylon | шт. / pcs. | 22 |  | 0
[6 empty] | Шуруп для кріплення DIN 571 8х200 мм. Шестикутною головкою | Screw for DIN 571 mounting 8x200 mm. Hexagonal head | шт. / pcs. | 22 |  | 0
[6 empty] | Гайка М8 ГОСТ 5915-70; DIN 934; | Nut M8 GOST 5915-70; DIN 934; | шт. / pcs. | 50 |  | 0
[6 empty] | Шайба збільшена Ф8 ГОСТ 6958 78, DIN 9021 | Washer increased F8 GOST 6958 78, DIN 9021 | шт. / pcs. | 50 |  | 0
[6 empty] | Болт М8 Х40 | Bolt M8 X40 | шт. / pcs. | 50 |  | 0
[6 empty] | Кронштейн К1 з нержавіючої сталі | Stainless steel K1 bracket | компл. / set | 3 |  | 0
[6 empty] | Кронштейн К2 з нержавіючої сталі | Stainless Steel K2 Bracket | компл. / set | 1 |  | 0
Прокладання фреонової магістралі | Freon line laying | м / m | 80 |  | 0 | Труба мідна 1/4 для кондиціонерів (6,35х0,76) - 45 м. halcor (Греція) | Pipe copper 1/4 for conditioners (6,35х0,76) - 45 m. Halcor (Greece) | м / m | 30 |  | 0
[6 empty] | Труба мідна 3/8 для кондиціонерів (9,52х0,81) - 45 м. halcor (Греція) | Pipe copper 3/8 for conditioners (9,52х0,81) - 45 m. Halcor (Greece) | м / m | 40 |  | 0
[6 empty] | Труба мідна 5/8 для кондиціонерів (15,88 х 0,89) - 45 м. halcor (Греція) | 5/8 copper pipe for air conditioning (15.88 x 0.89) - 45 m. Halcor (Greece) | м / m | 10 |  | 0
[6 empty] | Стрічка обмотувальна BENDA VINIL 100X25/70 | Tape winding BENDA VINIL 100X25 / 70 | шт. / pcs. | 5 |  | 0
[6 empty] | Перфострічка монтажна оцинкована 25 мм (30м) | Perforated tape mounting galvanized 25 mm (30m) | упак. / pack. | 1 |  | 0
[6 empty] | Дюбель швидкого монтажу 6 х 40,потай , жовтий,(Дюбель-цвях) . Україна | Fast-mounting dowel 6 x 40, secret, yellow, (nail dowel). Ukraine | упак. / pack. | 1 |  | 0
Iзоляцiя трубопроводiв K-FLEX-ST | K-FLEX-ST pipeline insulation | м / m | 60 |  | 0 | Теплоізоляція для труб 09х06 k-flex-st- | Thermal insulation for pipes 09x06 k-flex-st- | м / m | 30 |  | 0
[6 empty] | Теплоізоляція для труб 09х10 k-flex-st- | Thermal insulation for pipes 09x10 k-flex-st- | м / m | 40 |  | 0
[6 empty] | Теплоізоляція для труб 09х15 k-flex-st- | Thermal insulation for pipes 09x15 k-flex-st- | м / m | 10 |  | 0
[6 empty] | Ізострічка APRO 0,14мм*17мм*20м (чорна) | APRO Tape 0.14mm * 17mm * 20m (Black) | шт. / pcs. | 3 |  | 0
Прокладка електричного кабеля кондиціонера | AC power and network supply cabling | м / m | 245 |  | 0 | Кабель ПВС 5х1,5 (ГОСТ) | PVS cable 5х1,5 (GOST) | м / m | 95 |  | 0
[6 empty] | Стяжка, Хомут пластиковий 280х4 (100шт/уп) | Coupler, Collar plastic 280х4 (100 pieces / unitary enterprise) | упак. / pack. | 4 |  | 0
[6 empty] | Кабель ВВГ П 3х2,5 одескабель | VVG P cable 3х2,5 odeskabel | м / m | 150 |  | 0
[6 empty] | Гофра 32 мм с протяжкою, бухта 25м, 91932 ДКС | Corrugation 32 mm with broach, bay 25m, 91932 DKS | упак. / pack. | 6 |  | 0
[6 empty] | Ізострічка APRO 0,14мм*17мм*20м (чорна) | APRO Tape 0.14mm * 17mm * 20m (Black) | шт. / pcs. | 3 |  | 0
Прокладання дренажної труби діаметром 16мм | Drainage pipeline laying | м / m | 18 |  | 0 | Труба дренажна ПВХ жорстка 16 мм (3м) | Pipe drainage PVC rigid 16 mm (3m) | шт. / pcs. | 6 |  | 0
Отвір в цегляній стiнi діам. 50 мм | Making hole in brick wall, 50 mm | посл. / serv. | 5 |  | 0
Пусконалаго́джувальні робо́ти | Commissioning works | шт. / pcs. | 7 |  | 0 | Спліт-система Cooper & Hunter Winner (Inverter) CH-S07FTX5 | Cooper & Hunter Winner Split System CH-S07FTX5 | шт. / pcs. | 3 |  | 0
[6 empty] | Спліт-система Cooper & Hunter Arctic Inverter CH-S24FTXLA | Cooper & Hunter Arctic Inverter CH-S24FTXLA split system | шт. / pcs. | 1 |  | 0
Встановлення витяжного вентилятора у С\У | Exhaust fan in the WC installation | шт. / pcs. | 2 |  | 0 | Вентилятор Soler&Palau SILENT-100 CZ DESIGN - 3C | Soler & Palau Fan SILENT-100 CZ DESIGN - 3C | шт. / pcs. | 2 |  | 0
[6 empty] | Датчик руху ИЭК, ДД 024В, 180-360 град, IP33, білий | IEC motion sensor, DD 024V, 180-360 degrees, IP33, white | шт. / pcs. | 2 |  | 0
Отвір в цегляній стiнi діам. 120 мм | Making hole in brick wall, 120 mm | посл. / serv. | 1 |  | 0
Разом, по роботам, без ПДВ | Total, works, excl. VAT | 0 |  |  |  | Разом, по матеріалам, без ПДВ | Total, materials, excl. VAT | 0
Директор[______________________________], |  | ____________________________ / [ПІБ]
Печатка та підпис