Предварительная смета

на устройство ФМЛ-1 и плиты пола первого этажа.

Часть №1.

устройство фундамента Фмл-1.(с оставлением грунта на участке)

Материал и услуги спецтехники:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | аренда спецтехники | весь объём по устройству котлована с размещением грунта на участке | | | 13500 |
| 2 | бетон П3В7,5 | м3 | 4,5 | 1580 | 7110 |
| 3 | арматура А240Д6 | тон | 0,12 | 15500 | 1860 |
| 4 | арматура А400Д12 | тон | 1,73 | 12600 | 21798 |
| 5 | пиломатериал | м3 | 8,0 | 3100 | 24800 |
| 6 | бетон П4В25 | м3 | 32 | 2020 | 64640 |
| 7 | услуги АБН | м/см. | 1 | 7000 | 7000 |
| 8 | доставка бетона | по факту локации объекта | | | --- |
| 9 | расходный материал | весь объём |  |  | 4500 |
| 10 | доставки и транспортные расходы | весь объём | ----- | ------ | 4000 |
| Итого по материалам | | | | | 149208 |
| Работы | | | | | |
| 1 | разбивка и вынос осей в натуру | шт. | 7 | 250 | 1750 |
| 2 | доработка дна котлована с нивелировкой грунта вручную | м2 | 138 | 25 | 3450 |
| 5 | изготовление и установка опалубки из дерева | м2 | 162 | 90 | 14580 |
| 6 | устройство армокаркаса  (двойная сетка200х200мм.) | т | 1,85 | 6800 | 12580 |
| 7 | бетонирование фундамента | м3 | 36,5 | 1050 | 38325 |
| 8 | устройство «окон» в фундаментных стенах | шт | по факту | 150 | по факту |
| 9 | погрузочно-разгрузочные работы | весь объём |  |  | 2500 |
| Итого по работам | | | | | 73185 |
| **Всего по части№1** | | | | | **222393** |

Часть №2.

устройство фундамента Фмл-1.(с оставлением грунта на участке)

Материал и услуги спецтехники:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | праймер (20л) | ведро | 9 | 550 | 4950 |
| 2 | ЭПП-4,6(10м2) | рулон | 20 | 1700 | 34000 |
| 3 | Эпп «карбон» 50мм. | лист | 106 | 60 | 6360 |
| 4 | Клей-пена | балон | 7 | 150 | 1050 |
| 5 | аренда спецтехники | весь объём по обратной засыпки котлована | | | 13000 |
| 6 | песок речной | тон. | 30 | 200 | 6000 |
| 7 | бетон П3В7,5 | м3. | 10 | 1580 | 15800 |
| 8 | арматура А240Д6 | тон | 0,1 | 15500 | 1550 |
| 9 | арматура А400Д12 | тон | 2,05 | 12600 | 25830 |
| 10 | бетон П3В25 | м3 | 19 | 1840 | 34960 |
| 11 | набор труб и фитингов канализационной сети | комплект | --- | --- | по факту привязки к участку |
| 12 | закладные инженерных сетей | комплект | --- | --- | по факту привязки к участку |
| 13 | расходный материал | весь объём |  |  | 3500 |
| 14 | доставки и транспортные расходы | весь объём | ----- | ------ | 4000 |
| Итого по материалам | | | | | 151000 |
| Работы | | | | | |
| 1 | обмазочная гидроизоляция (вскрытие стен фундамента праймером) | м2 | 164 | 35 | 5740 |
| 2 | Устройство наплавной гидроиоляции | м2 | 164 | 50 | 8200 |
| 3 | утепление стен ЭППС 50мм. | м2 | 63 | 70 | 4410 |
| 4 | Обратная засыпка с послойной проливкой и уплотнением грунта виброплитой | м2 | 80 | 70 | 5600 |
| 5 | изготовление и установка опалубки из дерева | м2 | 10 | 90 | 900 |
| 6 | устройство армокаркаса  (двойная сетка200х200мм.) | т | 2,15 | 6800 | 14620 |
| 7 | бетонирование подбетонки и плиты пола первого этажа | м3 | 29 | 1050 | 30450 |
| 8 | прокладка инженерных сетей и закладных | м/п | по факту | 135 | по факту |
| 9 | погрузочно-разгрузочные работы | весь объём | --- | --- | 2000 |
| Итого по работам | | | | | 71920 |
| **Всего по части№1** | | | | | **222 920** |
| **Итого по смете** | | | | | **445 313** |

Здравствуйте !

В предварительной смете, выполнен расчёт сметной стоимости фундамента Вашего дома без учёта закладных инженерных сетей и локации объекта.

В расчёте, да и в самом проекте, на мой взгляд, есть темы для обсуждения… !

Комплексное строительство частных домов:

Сайт  <http://svoydom.in.ua/>

тел :- 050 303 08 15 ; 098 085 79 10;

E-mail: [ligasachko@ukr.net](mailto:ligasachko@ukr.net)

С уважением Роман Сачко.