|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт/матеріалів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю (грн.)** |
| Демонтаж клінкерної плитки на цементно-піщаному розчині | м2 | 12,5 |  |
| Підготовка стін під фарбування | м2 | 15 |  |
| Підготовка стелі під фарбування | м2 | 5 |  |
| Грунтування стін і стель (2 шари) | м2 | 50 |  |
| Заповнення віконних отворів монтажною піною | м.пог | 2 |  |
| Встановлення ПВХ кутників в віконний отвір | м | 4,5 |  |
| Одношарове штукатурення стін | м2 | 15 |  |
| Однашарове штукатурення стель | м2 | 5 |  |
| Поліпшене фарбування стін по штукатурці | м2 | 15 |  |
| Поліпшене фарбування стель по штукатурці | м2 | 5 |  |
| Монтаж кабель-каналу  | м.пог | 1 |  |
| Монтаж світильника | шт | 1 |  |
| Різка плитки, шліфування кромок | м.пог | 3 |  |
| Улаштування покриття з керамічних плиток на розчин із сухої клеючої суміші | м2 | 5 |  |
| Затирка швів | м2 | 5 |  |
| Встановлення та кріплення ПВХ плінтусів | м.пог | 9 |  |
| Розавнтаження та переміщення будівельних матеріалів, інвентарю, будівельного сміття | ч/зм | 1 |  |
| **Всього** |  |  |  |

**Відомість обсягів робіт**