**Тендерное задание**

**Предмет тендера**: Замена воздуховодов и вытяжного вентилятора на объекте г. Киев Кибальчича,13

**Заказчик:** ООО «Аванта»

**Процедура:** запрос ценовых предложений

**Срок проведения**: 30.11.2020 – 10.12.2020

**Задание:** Просчитать замену всей магистрали воздуховодов и вытяжного вентилятора вытяжной системы пекарни на объекте г. Киев, Кибальчича,13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование*** | ***Значение*** |
| *1* | Демонтаж старых воздуховодов и вытяжного вентилятора | *1* |
| *2.* | Закупка и монтаж вытяжного вентилятор ВКМ 315 | 1 |
| *3.* | Закупка и монтаж воздуховодов с оцинкованной стали | 120 кв.м. |
| 4. | Запуск и пусконаладка | *1* |

**- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД НА ОБЬЕКТ**

Условия оплаты:

- 70% предоплата

- 30% после подписания акта выполненных работ

Гарантия.

Разрешение на выполнение данных работ.

Валютой Тендерного предложения является национальная валюта Украины.

Для участия в тендере Участнику необходимо заполнить и предоставить вместе с тендерным предложением **Заявку на участие в тендере** согласно формы Заказчика *(прилагается)*.

Все расчёты по материалам и услугам (cмета) предоставляются в формате Excel. Коммерческое предложение от Участника может быть предоставлено в любом формате как в Worde так и в PDF-формате.

В расчётах Участник должен расписать каждый вид работ , материал и их стоимость согласно технологии которая прилагается к тендеру. Материал предоставляется Участником для выполнения всех работ и включается в конечную цену.

**Адрес предоставления тендерных предложений:** [**tender@eko.com.ua**](mailto:tender@eko.com.ua)

(предложения, поступившие на другие адреса, или в иной способ не рассматриваются).

Контактные данные для консультаций по вопросам, которые касаются тендерного задания:

[alex.didenko@eko.com.ua](mailto:alex.didenko@eko.com.ua) – Диденко Александр Николаевич 0674345156

Доступ к объекту согласовывается с Диденко Александром Николаевичем 0674345156 по телефону