**Тендерное задание**

**Предмет тендера**: Закупка и установка вытяжного вентилятора, чистка воздуховодов, замена фильтров

**Заказчик:** ООО «ЭКО»

**Процедура:** запрос ценовых предложений

**Срок проведения**: 30.11.2020 – 20.12.2020

**Задание:** Просчитать закупку и установку вентилятор ВЦ-14-46-3,15, Dh 1,05 4 кВт 1500 об, чистку вент коробов вытяжной системы пекарни на объекте г. Ровно, Соборная,17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование*** | ***Значение*** |
| *1* | Закупка вентилятор ВЦ-14-46-3,15, Dh 1,05 4 кВт 1500 об. | *1* |
| *2.* | Демонтаж старого вентилятора вытяжки | 1 |
| *3.* | Монтаж на крыше 5 этажа вентилятора ВЦ-14-46-3,15 | 1 |
| 4. | Закупка и монтаж пускателя 3ф 4 кВт | *1* |
| 5. | Закупка и замена фильтров на вытяжной системе | *1* |
| 6. | Чистка вентиляционных коробов | *25 м.пог.* |

**- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД НА ОБЬЕКТЫ**

Условия оплаты:

- 70% предоплата

- 30% после подписания акта выполненных работ

Гарантия.

Разрешение на выполнение данных работ.

Также просьба указать срок выполнения работ который будет затрачен на объекте.

Валютой Тендерного предложения является национальная валюта Украины.

Для участия в тендере Участнику необходимо заполнить и предоставить вместе с тендерным предложением **Заявку на участие в тендере** согласно формы Заказчика *(прилагается)*.

**Адрес предоставления тендерных предложений:** [**tender@eko.com.ua**](mailto:tender@eko.com.ua)

(предложения, поступившие на другие адреса, или в иной способ не рассматриваются).

Просьба все расчёты по Вашему предложению (смету) дать в Excel формате вместе с коммерческим предложением и заполненной Заявкой к тендеру.

Контактные данные для консультаций по вопросам, которые касаются тендерного задания:

[alex.didenko@eko.com.ua](mailto:alex.didenko@eko.com.ua) – Диденко Александр Николаевич (0674345156)

Доступ к объекту согласовывается по телефону с Диденко Александром.