Технічне завдання                                                                                                                                                                                                 на проведення робіт  по демонтажу існуючих                                                                                                 підйомних секційних воріт (зі збереженням),  зашивання прорізу профлистом                                                           із облаштуванням утеплення (аналогічно існуючому) та монтажу                                                                           профлиста на існуючі стіни з цегли всередині будівлі" аптечного складу                                                                                                                               СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” в м. Львів, вул. Б .Хмельницького, 176

| 1. | Назва документа | Технічне завдання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Філія/підрозділ компанії | Аптечний склад за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176 |
| 3. | Вид робіт (далі - Роботи): | Демонтаж існуючих автоматичних підйомних секційних воріт (зі збереженням) з подальшим облаштуванням прорізу профлистом, в т.ч. облаштуванням утеплення мінеральною ватою (аналогічно існуючому) та монтаж профлиста на існуючі стіни з цегли всередині будівлі |
| 4. | Дата початку виконання Робіт, відповідно до проектного плану: | З моменту отримання передплати |
| 5. | Дата закінчення виконання Робіт, відповідно до проектного плану: | Через 10-ть календарних днів після отримання передплати |
| 6. | Особа, відповідальна за проведення технічного нагляду зі сторони Замовника: | Куліков Євген Георгійович |
| 7. | Вимоги до гарантійних зобов’язань Бажані пріоритети щодо черговості виконання Робіт: | Гарантія на ремонт не менше 2 (двох) років. Проведення робіт паралельно |
| 8. | Опис матеріалів (склад, вимоги про наявність сертифікату СЕС, назва, марка матеріалів і т.п.): | Тип профлиста визначити після проведення огляду існуючого об’єкту (аналог існуючого), RAL - аналогічно існуючому. Матеріали повинні мати відповідні сертифікати якості, сертифікати горючості тощо |
| 9. | Перелік або структура розділів, які обов’язково повинні бути окремо виділені у наданій ціновій пропозиції: | а) Кількість та вартість робіт. б) Кількість та вартість відповідних матеріалів, розхідних матеріалів. в) Загальновиробничі, адміністративні, транспортні, супутні витрати тощо |
| 10. | Контактна особа для консультацій з технічних питань | Куліков Євген Георгійович керівник відділу супроводження проектів Технічного департаменту СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» Тел.: 067-445-33-15 E-mail: kulikov@optimapharm.ua |
|  | Контактна особа для організації перегляду об'єкта | Скочепець Артур Петрович Тел.: 067-246-47-60 |
| 11. | Опис Робіт, які необхідно виконати, згідно даного Технічного завдання: | а) демонтаж існуючих автоматичних підйомних секційних воріт - 1 комплект (зі збереженням, в т.ч. направляючі, ел. привод і т.д.), з подальшим облаштуванням утвореного прорізу профлистом (аналогічного існуючому) з двох сторін (на металокаркас), в т.ч. облаштування утеплення мінеральною ватою (аналогічно існуючому). Розмір воріт (прорізу):4300х4500мм, RAL аналогічно існуючому. |
| 12 | Фото |  |

б) монтаж профлиста (аналог існуючого) на існуючі стіни з цегли всередині будівлі (на металокаркас), без утеплення в т.ч. облаштування добірних елементів (повороти, кути, примикання тощо). Загальна площа: 96,5м2 , RAL аналогічно існуючому.

Загальний обсяг робіт (позиції яких потрібно дотримуватись при формуванні цінової пропозиції):

| № з/п | Зона ремонтних робіт | Найменування робіт | Одиниця вимірювання | Кількість | Ціна за од. в грн. без ПДВ | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новий склад, зона ТП | Демонтаж існуючих автоматичних підйомних секційних воріт (зі збереженням, в т.ч. направляючі, ел.привод і т.д.) | комплект | 1 |  |  |
| 2 | Новий склад, зона ТП | Облаштування утвореного прорізу профлистом (аналогічного існуючому) з двох сторін (на металокаркас), в т.ч. облаштування утеплення мінеральною ватою (аналогічно існуючому). | м2 | 38,7 |  |  |
| 3 | Новий склад, зона ТП | Монтаж профлиста (аналог існуючого) на існуючі стіни з цегли всередині будівлі (на металокаркас), без утеплення в т.ч. облаштування добірних елементів (повороти, кути, примикання тощо). | м2 | 96,5 |  |  |
| 4. | Всього |  |  |  |  |  |