## ТЗ ЕМР с. №13
Повна назва організації:
Код ЄДРПОУ
Контактна особа підрядника:
Комерційна пропозиція
на комплекс електромонтажних робіт
Будова: ЖК "Оранжпарк"за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с.Крюківщина, черга III секц.1 (секція 13)
№ п\п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за од. виміру, грн. з ПДВ | Всього грн. з ПДВ | Найменування матеріалів та послуг | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за од. виміру, грн. з ПДВ | Всього грн. з ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
І. Комплектні розподільчі пристрої
1.1 | Монтаж Щита ВРП | шт | 1 |  | 0 | Щит ВРП | шт | 1 |  | 0
[6 empty] | Наконечник JG-050, ДКС | шт | 10 |  | 0
1.2 | Монтаж тумби під ВРП | шт | 1 |  | 0 | Кут 40х4 | м | 10 |  | 0
[6 empty] | Болт М10, ІЕК | шт | 20 |  | 0
[6 empty] | Гайка М10, ІЕК | шт | 20 |  | 0
[6 empty] | Шайба М10, ДКС | шт | 20 |  | 0
ІІ. Розподільні щити та щити місцевого керування
2.1 | Монтаж Щита ЩП1: |  |  |  |  | Щит ЩП1:
| - монтаж металоконструкції | шт | 1 |  | 0 | - металокострукція щита | шт | 1 |  | 0
| - шина РЕ | шт | 1 |  | 0 | - шина РЕ ІЕК | шт | 1 |  | 0
| - шина N | шт | 1 |  | 0 | - шина N ІЕК | шт | 1 |  | 0
| - монтаж автомата 2П | шт | 8 |  | 0 | - автомат 25 А - 2П ІЕК | шт | 8 |  | 0
| - монтаж провода | м | 10 |  | 0 | - провід ПВ-1 1х4 | м | 10 |  | 0
[6 empty] | - кабельний розгалуджувач | шт | 5 |  | 0
2.2 | Монтаж Щита ЩП2: |  |  |  |  | Щит ЩП2:
| - монтаж металоконструкції | шт | 7 |  | 0 | - металокострукція щита | шт | 7 |  | 0
| - шина РЕ | шт | 7 |  | 0 | - шина РЕ ІЕК | шт | 7 |  | 0
| - шина N | шт | 7 |  | 0 | - шина N ІЕК | шт | 7 |  | 0
| - монтаж автомата 2П | шт | 70 |  | 0 | - автомат 25 А - 2П ІЕК | шт | 70 |  | 0
| - монтаж провода | м | 70 |  | 0 | - провід ПВ-1 1х4 | м | 70 |  | 0
[6 empty] | - кабельний розгалуджувач | шт | 35 |  | 0
2.3 | Монтаж Щита ЩП3: |  |  |  |  | Щит ЩП3:
| - монтаж металоконструкції | шт | 1 |  | 0 | - металокострукція щита | шт | 1 |  | 0
| - шина РЕ | шт | 1 |  | 0 | - шина РЕ ІЕК | шт | 1 |  | 0
| - шина N | шт | 1 |  | 0 | - шина N ІЕК | шт | 1 |  | 0
| - монтаж автомата 2П | шт | 10 |  | 0 | - автомат 50 А - 2П ІЕК | шт | 10 |  | 0
| - монтаж провода | м | 10 |  | 0 | - провід ПВ-1 1х4 | м | 10 |  | 0
[6 empty] | - кабельний розгалуджувач | шт | 5 |  | 0
2.4 | Монтаж ЯТП | шт | 2 |  | 0 | Ящик з понижуючим трансформатором, ІЕК | шт | 2 |  | 0
2.5 | Монтаж щита місцевого керування | шт | 9 |  | 0 | Щит місцевого керування ЩМУН-1-4 | шт | 9 |  | 0
2.6 | Монтаж ящика керування освітленням | шт | 1 |  | 0 | Ящик керування освітленням комплектний | шт | 1 |  | 0
ІІІ. Апарати низької напруги
3.1 | Монтаж лічильника 3ф | шт | 4 |  | 0 | Лічильник 3ф трансорматорного включення | шт | 2 |  | 0
[6 empty] | Лічильник 3ф прямого включення | шт | 2 |  | 0
3.2 | Монтаж лічильника 1ф | шт | 88 |  | 0 | Лічильник 1ф | шт | 88 |  | 0
ІV. Світлотехнічне обладнання
4.1 | Монтаж світильника світлодіодного ІР44 | шт | 12 |  | 0 | Світильник світлодіодний ІР44, ЕВРОСВЕТ | шт | 12 |  | 0
4.2 | Монтаж світильника світлодіодного ІР20 | шт | 62 |  | 0 | Світильник світлодіодний ІР20 | шт | 62 |  | 0
4.3 | Монтаж світильника світлодіодного ІР20 (показчик ПК) | шт | 10 |  | 0 | Світильник світлодіодний ІР20 (показчик ПК) | шт | 10 |  | 0
4.4 | Монтаж світильника світлодіодного ІР54 | шт | 11 |  | 0 | Світильник ІР54 | шт | 11 |  | 0
4.5 | Монтаж світильника НСП | шт | 2 |  | 0 | Світильник НСП | шт | 2 |  | 0
[6 empty] | Лампа розжарювання 150 Вт | шт | 2 |  | 0
4.6 | Монтаж датчиків руху | шт | 31 |  | 0 | Датчик руху інфрачервоний | шт | 31 |  | 0
V. Кабельна продукція
5.1 | Монтаж кабеля | м | 5570 |  | 0 | Кабель ВВГнг-нд 3х1,5, ЄВРОПАН | 1000м | 0.78 |  | 0
[6 empty] | Кабель ВВГнг-нд 3х2,5, ЄВРОПАН | 1000м | 0.4 |  | 0
[6 empty] | Кабель ВВГнг-нд 5х2,5, ЄВРОПАН | 1000м | 0.015 |  | 0
[6 empty] | Кабель ВВГнг-нд 5х4, ЄВРОПАН | 1000м | 0.05 |  | 0
[6 empty] | Кабель ВВГнг-нд 3х4, ЄВРОПАН | 1000м | 1.4 |  | 0
[6 empty] | Кабель ВВГнг-нд 3х10, ЄВРОПАН | 1000м | 0.175 |  | 0
[6 empty] | Кабель NHXH FE 180/E30 3х1,5, ЄВРОПАН | 1000м | 0.75 |  | 0
[6 empty] | Кабель NHXH FE 180/E30 3х2,5, ЄВРОПАН | 1000м | 0.05 |  | 0
[6 empty] | Кабель NHXH FE 180/E90 3х1,5, ЄВРОПАН | 1000м | 0.05 |  | 0
[6 empty] | Кабель NHXH FE 180/E30 5х10, ЄВРОПАН | 1000м | 0.07 |  | 0
[6 empty] | Кабель АВВГ 5х50, ЄВРОПАН | 1000м | 0.08 |  | 0
[6 empty] | Кабель FTP, Одесакабель | 1000м | 0.05 |  | 0
[6 empty] | Кабель ЕВРОПАН Alarm 4*0,22 | 1000м | 1.7 |  | 0
VІ. Кабель контрольний
6.1 | Монтаж кабеля | м | 300 |  | 0 | Кабель КВВГнг 4х1 (ЗЗЦМ ) | 1000м | 0.3 |  | 0
VІІ. Електроустановочні вироби
7.1 | Монтаж вимикача одноклавішного | шт | 11 |  | 0 | Вимикач одноклавішний Asfora (EPH0100121) | шт | 6 |  | 0
[6 empty] | Вимикач одноклавішний прихованої установки Форс" ВС20-1-0-ФСр | шт | 5 |  | 0
7.2 | Монтаж розетки | шт | 40 |  | 0 | Розетка штепсельна ІР44 Asfora, EPH3100321 | шт | 20 |  | 0
[6 empty] | Розетка штепсельна ІР21 Asfora (EPH2900121) | шт | 9 |  | 0
[6 empty] | Розетка внутр.установки, ІЕК | шт | 10 |  | 0
[6 empty] | Рамка на 3, Asfora, EPH5800321 | шт | 1 |  | 0
7.3 | Монтаж коробки розподільчої | шт | 85 |  | 0 | Коробка розподільча ІEK КМ 41007, Д80 | шт | 15 |  | 0
[6 empty] | Коробка розподільча 85х85х40, ІЕК | шт | 70 |  | 0
[6 empty] | Коробка установочна Д68, Schneider Electric Multifix | шт | 20 |  | 0
VІІІ. Труби
8.1 | Монтаж гофротруби | м | 2650 |  | 0 | Труба гофрована 20мм, ДКС | м | 1500 |  | 0
[6 empty] | Труба гофрована 25мм, ДКС | м | 1000 |  | 0
[6 empty] | Труба гофрована 40мм, ДКС | м | 150 |  | 0
8.2 | Виготовлення гільз для кабелів | м | 160 |  | 0 | Труба металева 25мм, Бекас | м | 120 |  | 0
[6 empty] | Труба металева 40мм, Бекас | м | 20 |  | 0
[6 empty] | Труба металева 50мм, Бекас | м | 20 |  | 0
8.3 | Монтаж металорукава | м | 55 |  | 0 | Металорукав РЗЦ d20 (виробн. Краматорськ) | м | 50 |  | 0
[6 empty] | Металорукав Д40 (виробн. Краматорськ) | м | 5 |  | 0
ІХ. Кабельні конструкції
9.1 | Монтаж лотка | м | 15 |  | 0 | Лоток перфорований 400х80, 1 мм (ДКС) | м | 15 |  | 0
[6 empty] | Кронштейн (BBH6040 (LP6004)) | шт | 30 |  | 0
[6 empty] | Шпилька 500мм | шт | 21 |  | 0
[6 empty] | З'єднувальна пластина, ДКС | шт | 13 |  | 0
9.2 | Монтаж поворота 90 ° лоток 400 | шт | 3 |  | 0 | Кут CPO 90 горизонтальний 90 ° 400х80, ДКС | шт | 3 |  | 0
Х. Зрівнювання потенціалів
10.1 | Монтаж полоси заземлюючої | м | 90 |  | 0 | Сталева полоса 40х4 мм | м | 20 |  | 0
[6 empty] | Сталева полоса 25х4 мм | м | 70 |  | 0
[6 empty] | Провід ПВ3 1х6 | м | 50 |  | 0
[6 empty] | Наконечник для провода ПВ3 1х6, ДКС | шт | 50 |  | 0
ХІ. Кріплення стояків в нішах
11.1 | Монтаж лотка | м | 30 |  | 0 | Лоток сходинковий 600х80, ДКС-LL8060 | м | 15 |  | 0
[6 empty] | Лоток сходинковий 200х80, ДКС-LL8020 | м | 15 |  | 0
ХІІ. Будівельні роботи
12.1 | Влаштування ніш (РК, підрозетники) | шт | 113 |  | 0
12.2 | Штробління по блоку | м | 500 |  | 0
| Всього роботи, грн. з ПДВ: |  |  |  | 0 | Всього матеріали, грн. з ПДВ: |  |  |  | 0
Кількість робітників що будуть задіяні на виконанні робіт
Умови оплати
Термін виконання робіт
Чисельність ІТП (працівників ПТО), які будуть займатися плануванням реалізації даних робіт
Гарантія на виконані роботи
Досвід виконання аналогічних робіт із зазначенням об'єктів та замовників
Цією пропозицією ми погоджуємося з усіма умовами та вимогами визначеними у технічному завданні зокрема: Робоча документація перевірена Підрядником, зауваження відсутні. У вартості робіт враховані всі супутні роботи і витрати необхідні для виконання повного обсягу робіт згідно наданої на тендер робочої документації. На вартість будівельно-монтажних робіт встановлюються тверді ціни які включають: - Погодження норм витрат матеріалів та розробка технологічної карти в разі потреби. - Витратні та кріпильні матеріали такі як: болти, гайки, шайби, стяжки кабельні, саморізи, дюбеля, ізострічки, тримачі кабеля, піна, електроди, анкера, стрічки монтажні, термоусадочні трубки тощо. - Прибуток, загальновиробничі та адміністративні витрати, ризики, інфляція на період виконання робіт, витрати на відрядження, додаткові витрати в зв’язку з сезонними чинниками, амортизація інструменту, транспорту, обладнання замовника та тимчасові пристосування, перевезення робітників на об’єкт транспортом підрядника, витрати на охорону праці та пожежну безпеку, всі інші супутні роботи і витрати підрядника пов’язані із здійсненням будівельно-монтажних робіт передбачених даною КП. - Вертикальне та горизонтальне переміщення матеріалів та обладнання; - Підготовчі роботи, що передбачені технологією виконання робіт (якщо дані роботи не передбачені даним переліком); - При висоті до 4 м всередині будівлі та до 6 м зовні передбачено виконання робіт з інвентарних столиків, драбин і приставних драбин; - Прибирання сміття та складування його у визначеному замовником місці для подальшого навантаження та вивезення; Постачальника матеріалів та їх вартість визначає замовник. Вартість робіт враховує, що роботи виконуються на будівництві житлового комплекса, почергово по 2-3 поверхи, паралельно виконуються роботи іншими підрядними організаціями. В склад робіт входить: Проживання робітників підрядника забезпечується підрядником. Розміщення «вагончиків» підрядника на території замовника здійснюється за умови відшкодування відповідних витрат (електропостачання, комунальні витрати, тощо).
| М. П. Підрядник Директор | [7 empty] | " " 2021 року

## ДЦ секц. №14 (hidden)
Замовник - ТОВ "ОРАНЖ БУД"
Підрядник - ТОВ "СТАМ ПЛЮС"
ДОДАТОК №__ до Договора №___від "___" __________ 2020р.
Договірна ціна
Будова: ЖК "Оранжпарк"за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с.Крюківщина, (секція 14)
№ п\п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за од. виміру, грн. | Всього | Найменування матеріалів та послуг | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за од. виміру, грн. | Всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Місця загального користування
1 | Монтаж Щита ВРП | шт | 1 | 1250 | 1250 | Щит ВРП | шт | 2 | 48123 | 96246
[6 empty] | Кабельний наконечник DL 35 | шт | 20 | 9.125 | 182.5
2 | Монтаж Щита ЩП1 | шт | 1 | 312.5 | 312.5 | Щит ЩП1 | шт | 2 | 5000 | 10000
3 | Монтаж Щита ЩП2 | шт | 7 | 312.5 | 2187.5 | Щит ЩП2 | шт | 14 | 5000 | 70000
4 | Монтаж Щита ЩП3 | шт | 1 | 312.5 | 312.5 | Щит ЩП3 | шт | 2 | 3000 | 6000
5 | Монтаж автомата 2р | шт | 88 | 81.25 | 7150 | Автомат 2р 32А | шт | 88 | 120 | 10560
[6 empty] | Кабельний розгалуджувач | шт | 72 | 240 | 17280
[6 empty] | Шина земля | шт | 18 | 36 | 648
[6 empty] | Провід ПВ1-4мм | 1000м | 0.4 | 11000 | 4400
[6 empty] | Стяжка кабельна 2,5х250мм | упак. | 10 | 144 | 1440
[6 empty] | Саморез | шт | 400 | 2.4 | 960
[6 empty] | Дюбель для газобетона | шт | 108 | 6 | 648
6 | Ящик з понижуючим транформатором | шт | 2 | 312.5 | 625 | Ящик з понижуючим транформатором | шт | 2 | 672.09 | 1344.18
7 | Щит місцевого керування ЩМУН-1-4 | шт | 9 | 312.5 | 2812.5 | Щит місцевого керування ЩМУН-1-4 | шт | 9 | 2858.06 | 25722.54
8 | Ящик керування освітленням комплектний | шт | 1 | 312.5 | 312.5 | Ящик керування освітленням комплектний | шт | 1 | 3572.06 | 3572.06
9 | Монтаж вимикача одноклавішного | шт | 8 | 37.5 | 300 | Вимикач одноклавішний | шт | 6 | 38.36 | 230.16
[6 empty] | Вимикач одноклавішний прохідний | шт | 2 | 27.3 | 54.6
10 | Монтаж розетки прихованої | шт | 14 | 37.5 | 525 | Розетка штепсельна ІР44 | шт | 5 | 87.5 | 437.5
[6 empty] | Розетка штепсельна ІР21 | шт | 9 | 33.3333 | 300
11 | Монтаж коробки протяжної | шт | 3 | 62.5 | 187.5 | Коробка ПК-10 | шт | 3 | 24.36 | 73.08
12 | Монтаж світильника світлодіодного настінного | шт | 12 | 43.75 | 525 | Світильник світлодіодний настінний | шт | 12 | 150 | 1800
13 | Монтаж світильника світлодіодного стельового | шт | 63 | 43.75 | 2756.25 | Світильник світлодіодний стельовий | шт | 63 | 120 | 7560
14 | Монтаж світильника світлодіодного ІР20 (показчик ПК) | шт | 10 | 43.75 | 437.5 | Світильник світлодіодний ІР20 (показчик ПК) | шт | 10 | 120 | 1200
15 | Монтаж світильника світлодіодного ІР54 | шт | 4 | 68.75 | 275 | Світильник врізний | шт | 4 | 250 | 1000
16 | Монтаж світильника НСП | шт | 2 | 68.75 | 137.5 | Світильник НСП | шт | 2 | 250 | 500
17 | Монтаж датчиків руху | шт | 31 | 43.755 | 1356.405 | Датчик руху інфрачервоний | шт | 31 | 156.49 | 4851.19
18 | Монтаж електричного дзвінка з кнопкою | компл. | 88 | 37.5 | 3300 | Вимикач кнопочний ASFORA | шт | 88 | 49.03 | 4314.64
19 | Монтаж кабеля | м | 5780 | 12.5 | 72250 | Кабель ВВГнг-нд 3х1,5 | 1000м | 0.82 | 8928.52 | 7321.3864
[6 empty] | Кабель ВВГнг-нд 3х2,5 | 1000м | 0.4 | 14226.76 | 5690.704
[6 empty] | Кабель ВВГнг-нд 5х2,5 | 1000м | 0.015 | 23172.78 | 347.5917
[6 empty] | Кабель ВВГнг-нд 5х4 | 1000м | 0.05 | 36013.88 | 1800.694
[6 empty] | Кабель ВВГнг-нд 2х1,5 | 1000м | 0.945 | 8966.6667 | 8473.5
[6 empty] | Кабель ВВГнг-нд 3х4 | 1000м | 1.05 | 22232.64 | 23344.272
[6 empty] | Кабель ВВГнг-нд 3х10 | 1000м | 0.15 | 52317.88 | 7847.682
[6 empty] | Кабель NHXH FE 180/E30 3х1,5 | 1000м | 0.75 | 15220.95 | 11415.7125
[6 empty] | Кабель NHXH FE 180/E30 3х2,5 | 1000м | 0.05 | 23425.15 | 1171.2575
[6 empty] | Кабель NHXH FE 180/E90 3х1,5 | 1000м | 0.05 | 16840.2 | 842.01
[6 empty] | Кабель NHXH FE 180/E30 5х10 | 1000м | 0.07 | 117881.4 | 8251.698
[6 empty] | Кабель КВВГ 4х1 | 1000м | 0.3 | 9177.14 | 2753.142
[6 empty] | Провід ПВ1нгд-25мм | 1000м | 0.33 | 48333.3333 | 15950
[6 empty] | Провід ПВ1нгд-4мм | 1000м | 0.8 | 11000 | 8800
[6 empty] | Дюбель для кабеля | шт | 5000 | 0.2 | 1000
[6 empty] | Ізострічка | шт | 20 | 20 | 400
20 | Монтаж лотка сходинкового | шт | 30 | 62.5 | 1875 | Лоток драбинного типу 80х600 | шт | 15 | 77.5 | 1162.5
[6 empty] | Лоток драбинного типу 80х200 | шт | 15 | 77.5 | 1162.5
[6 empty] | Дюбель для газобетона | шт | 64 | 5 | 320
[6 empty] | Шуруп для дюбеля | шт | 64 | 5 | 320
[6 empty] | Стяжка кабельна 4,8х300 | упак. | 12 | 123.3333 | 1480
21 | Монтаж лотка перфорованого 400мм | шт | 5 | 62.5 | 312.5 | Лоток перфорований 400х80 | м | 5 | 103.43 | 517.15
22 | Монтаж поворота 90 лоток 200 | шт | 3 | 93.75 | 281.25 | Кут СРО 90 горизонтальний 90 200х80 | м | 6 | 175.48 | 1052.88
[6 empty] | Шпилька М8х1000 | шт | 21 | 68.25 | 1433.25
[6 empty] | Монтажний профиль | м | 30 | 31.75 | 952.5
[6 empty] | Гайка М8 | шт | 100 | 0.63 | 63
[6 empty] | Шайба 8 | шт | 100 | 5.45 | 545
[6 empty] | Анкер латунь М8 | шт | 100 | 2.97 | 297
[6 empty] | Винт М6х10 | шт | 100 | 1.13 | 113
[6 empty] | Гайка М6 | шт | 100 | 3.5 | 350
23 | Монтаж гофротруби | м | 1120 | 10 | 11200 | Труба гофрована 16мм | м | 790 | 2.8 | 2212
[6 empty] | Труба гофрована 20мм | м | 1160 | 2.84 | 3294.4
24 | Монтаж сталевої труби 25мм | м | 120 | 15 | 1800 | Труба ПНТ 25мм | м | 120 | 22 | 2640
25 | Монтаж сталевої труби 40мм | м | 20 | 15 | 300 | Труба ПНТ 40мм | м | 20 | 38 | 760
26 | Монтаж сталевої труби 50мм | м | 20 | 15 | 300 | Труба ПНТ 50мм | м | 20 | 44 | 880
27 | Монтаж металорукава Д18,7 | м | 20 | 15 | 300 | Металорукав Д18,7 | м | 20 | 11.66 | 233.2
28 | Монтаж металорукава Д36,4 | м | 20 | 15 | 300 | Металорукав Д36,4 | м | 20 | 25.69 | 513.8
29 | Монтаж лічильника 3ф | шт | 4 | 125 | 500 | Лічильник GAMA 3ф | шт | 8 | 3578.3333 | 28626.6667
30 | Монтаж лічильника 1ф | шт | 88 | 56.25 | 4950 | Лічильник GAMA 1ф | шт | 138 | 1800 | 248400
|  |  | Всього, без ПДВ |  | 119131.405 |  |  | Всього, без ПДВ |  | 674062.9468
0
| Всього вартість електромонтажних робіт, без ПДВ : |  |  |  | 119131.405 | Всього вартість матеріалів, без ПДВ: |  |  |  | 674062.9468
| Лабораторні роботи (Тех.звіт): |  |  |  | 6000
| Транспортні роботи: |  |  |  | 5000
| Всього вартість робіт : |  |  |  | 130131.405
| ПДВ (роботи): |  |  |  | 26026.281 | ПДВ (матеріали): |  |  |  | 134812.5894
| ВСЬОГО (з урахуванням ПДВ): |  |  |  | 156157.686 | ВСЬОГО (з урахуванням ПДВ): |  |  |  | 808875.5361
| Всього договірна ціна з ПДВ: | [8 empty] | 965033.2221
| Підрядник | ____________________ |  | Стадник Г.М. |  |  | "___ " ____________ 2020 року
| Замовник | _____________________ |  | Остапчук О.А. |  |  | "___ " ____________ 2020 року