## Лист1
Електрика
Пор.№ | Найменування та технічні характеристики | Один. виміру | Вартість за один. виміру
1 | Кабелі і дроти
1.1 | Укладання кабеля силового, пер. 3х1,5 кв.мм. | м/п | 12
1.2 | Укладання кабеля силового, пер. 3х2,5 кв.мм. | м/п | 12
1.3 | Укладання кабеля вогнестійкого пер. 3х1,5 кв.мм. | м/п | 12
2 | Вироби та матеріали
2.1 | Встановлення вимикача 1-кл. прихов. вст. 10 А. | шт. | 12
2.2 | Встановлення вимикача 2-кл. прихов. вст. 10 А. | шт. | 15
2.3 | Укладання труби сталевої Dn 50 | мп | 13
2.4 | Укладання труби ПВХ гнучкої гофрованої із зондом д 20 мм | м/п | 8
2.5 | Монтаж кабель-каналу магістрального 100х60 мм | м/п | 15
2.6 | Встановлення розетки заз. конт. прихов. 16А | шт. | 50
2.7 | Встановлення розетки заз. конт. подвійна прихов. 16А | шт. | 50
2.8 | Встановлення розетки заз. конт., IP 44, 16А | шт. | 50
2.9 | Встановлення коробки протяжної | шт. | 10
2.10 | Встановлення коробки установочної | шт. | 5
3 | Монтаж шафи серверної у складі: | шт.
| Монтаж шафи серверної 19", 42U | шт. | 200
| Встановлення серверу Super Micro-2U з 2 процесорами Xeon, 32 Гб оп. пам’ яті , 1 SSD, 4 жорсткими дисками | шт. | 300
| Встановлення блоку розеток 19" 1U 7 розеток, 16А, 250В | шт. | 80
| Встановлення комутатора 24 порт | шт. | 60
| Встановлення комутатора 28 порт | шт. | 60
| Встановлення комутаційної панелі на 24 порти | шт. | 60
| Встановлення органайзера кільцевого типу, 1U | шт. | 50
| Встановлення ДБЖ для сервера та основних комутаторів PC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V | шт. | 100
| Встановлення розеток 2хRJ-45 | шт. | 50
| Встановлення модуля RJ45 | шт. | 50
| Встановлення патч-корду RJ45-RJ45 1,5м | шт. | 50
| Встановлення патч-корду RJ45-RJ45 3м | шт. | 50
4 | Кабельна продукція
4.1 | Укладання кабеля U/UTP 4х2х0,50 | м/п | 9
5 | Вироби i матерiали
5.1 | Укладання труби ПВХ гофрованої з протяжкою ∅20 мм | м/п | 8
5.2 | Монтаж дротяного лотка 300х50 L3000 | м/п | 100
Електрообладнання
6 | Монтаж шафи розподільчої у складі : | шт.
| Встановлення вимикача навантаження 3-пол. Iн.р=63А | шт. | 80
| Встановлення диференц. автом. вимикач 2-пол 20А; 30mA; 230В; | шт. | 70
7 | Монтаж шафи розподільчої у складі : | шт.
| Встановлення вимикача навантаження 3-пол. Iн.р=40А | шт. | 80
| Встановлення вимикача автоматичного 3-пол. Iн.р=16А | шт. | 80
8 | Монтаж шафи розподільчої у складі : | шт.
| Встановлення автоматичних вимикачів 1-пол., 6А; х-ка С; | шт. | 45
Освітлювальне обладнання
9 | Монтаж світильника світлодіодного LED | шт. | 100
Водопровід і каналізація
Просимо вказати ціни на монтаж:
Пор № | Найменування та технічні характеристики | Один. виміру | К-ть | Вартість за од. виміру | Вартість всього
1 | Укладання труби сталевої водогазопровідної оцинкованої звичайної Ø32х3,2 | м | 12
2 | Укладання труби сталевої водогазопровідної оцинкованої звичайної Ø20х2,8 | м | 25
3 | Укладання труби сталевої водогазопровідної оцинкованої звичайної Ø15х2,8 | м | 59
4 | Монтаж гільзи із труби сталевої електрозварної Ø50х3,5 L=1000мм (для Ø20) | шт | 1
5 | Монтаж інсталяції для унітаза з підвісним унітазом з сидінням з кнопкою змива | компл. | 9