**Техническое задание**

***на проведение строительно-ремонтных работ на объекте.***

***Более точный объем работ можно просчитать только после полного демонтажа.***

***«магазин «Червоний маркет» г. Харьков Ул. Академика Павлова 305/307»***

 **Ведомость объемов работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. |  Наименование работ | Ед. изм. | кол-во |
| **Крыльцо и фасад:** |
| 1. | Монтаж кронштейнов для прожекторов  | шт. | 12 |
| 2. | Демонтаж входной группы  | услуга | 1 |
| 3. | Монтаж вхідної групи 2000\*2200 |  |  |
| **Пол:** |
| 1. | Устройство плинтуса серого из ПВХ  | м. п. | 62,3 |
| 2. | Демонтаж плитки | м2 | 139,65 |
| 3. | Монтаж плитки | м2 | 139,65 |
|  |  |  |  |
|  | **Подсобное помещение** |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Утепление пола | м2 | 41 |
| 2. | Цем-песч. стяжка | м2 | 41 |
| 3. | Облицовка плиткой | м2 | 41 |
| **Стены:** |
| 1. | Монтаж г/к перегородок  | м2 | 268 |
| 2. | Покраска красної полоси по периметру | м. п. | 62,3 |
| 3. | Демонтаж цегляних перегородок | м2 | 95 |
| 4. | Шпаклевка стен  | м2 | 153 |
| 5. | Грунтовка стен (торговый зал) | м2 | 153 |
| 6 | Покраска стен ral 7040 | м2 |  153 |
| 7 | Минвата 100 мм в подсобке | м2 | 65 |
| **Двери:** |
|  | Установка межкомнатних дверей | шт. | 2 |
| 2. | Установка на входных дверях, доводчика, упорной ножки-фиксатора, снятие дверей с петлями и упаковка для хранения на летний период | шт. | 1 |
| 3. | Установка защитной роллеты на входных дверях с центральным замком и петлями для навесных замков | шт. | 1 |
| **Потолок:** |
| 1. | Демонтаж потолка армстронг | м2 | 105 |
| 2. | Монтаж потолка армстронг | м2 | 142 |
| **Электрика:** |
| 1. | Монтаж 12ти прожекторов на фасаде  |
|  | Замовлення Щита 1 комплект |
| 2.  | Демонтаж светильников 20, старой эл. проводки, старых электрических щитов – шт. |
| 3. | Монтаж и подключение щита согласно однолинейной схемы |
| 4.  | Установка светильников согласно проекту 70 шт |
| 5. | Прокладка кабеля ВВГ нг черного по проекту. На наружное освещение в гофре, внутри помещения без гофры |
| 6. | Установка 1 тепловой завесы (завесы поставка Заказчика) на тепло не подключаем!!!! |
| 7. | Установка розеток. Установка выключателей. Установка фотореле и другой эл. Фурнитуры по проекту |
|  | **Сантехника:** |
| 2. | Монтаж крана для набора воды, монтаж лічильника обліку води |
| 3.  | Замена сливной арматуры унитаза, шлангов подводящих воду |
| 4. | Монтаж умивальника та унітаза |
| 5. | Прокладка трубопровода систем водоснабжения и канализации (болер,умівальник,унитаз)-10м/п |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **Клімат** |
| 1 | Монтаж Кондиціонерів 2 шт |
| 2 | Замовлення клімат обладнення (2шт теплові завеси, 2шт кондиціонери, 2шт конвектор) |
| **Общие работы:** |
| 1. | Вывоз мусора |
| 2. | Послестроительная уборка |