## Лист1
№ п\п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | цена | сумма работ | сумма материалов
Демонтаж
1 | Демонтаж дверных коробок и полотен деревянных | м2. | 42.96
2 | Демонтаж цементо-песчаной стяжки до 100 мм | м2. | 15.92
3 | Демонтаж плинтуса деревянного(пластикового) | м\п. | 540.38
4 | Демонтаж линолеума на клею | м2. | 1274.6
5 | Демонтаж линолеума | м2. | 356.67
6 | Демонтаж кафеля | м2. | 43.6
7 | Очистка стяжки от клея | м2. | 1274.6
8 | Демонтаж радиатора чугунного | сек. | 286
9 | Демонтаж трубы чугунной ф-50мм. | м\п. | 12.6
10 | Демонтаж труба стальная водопроводная ф-25мм. | м\п. | 275.6
11 | Демонтаж металлоконструкций | т. | 0.315
12 | Демонтаж электро-распределительных щитов | шт. | 3
13 | Демонтаж электро-распределительных щитов ЯТП | шт. | 4
14 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 83
15 | Демонтаж светильников | шт. | 75
16 | Демонтаж амстронга с сохранением | м2. | 101.27
17 | Демонтаж МДФ стен, перегородок | м2. | 30.11
18 | Демонтаж щитов пожарных гидрантов | шт. | 2
19 | Демонтаж душевого поддона | шт. | 1
20 | Демонтаж чаши генуя | шт. | 1
21 | Демонтаж пьедистала чаш генуя | м3. | 0.78
22 | Демонтаж биде | шт. | 1
23 | Демонтаж ГКЛ | м2. | 10.8
24 | Демонтаж кирпичной стены 250мм | м2. | 3
25 | Повітряпроводи "В" з тонко листової сталі тов. 1 мм 1000х800 | м\п. | 41.76
26 | Повітряпроводи "В" з тонко листової сталі тов. 1 мм 500х400 | м\п. | 17.5
27 | Повітряпроводи "В" з тонко листової сталі тов. 1 мм 800х500 | м\п. | 63.92
28 | Повітряпроводи "В" з тонко листової сталі тов. 1 мм 600х500 | м\п. | 4.62
29 | Повітряпроводи "В" з тонко листової сталі тов. 1 мм 200х200 | м\п. | 12.65
0
АБ
30 | Монтаж газоблока 200х300х600 мм. | м3. | 3.28
31 | Газоблок 200х300х600 мм. | м3. | 3.42
32 | Профессиональная огнеупорная монтажная пена TYTAN PROFESSIONAL B1 750ml/ | шт. | 5
33 | Армирование стяжки | м2. | 20.52
34 | Сетка армировочная металлическая 50х50 мм | м2. | 22
35 | Установка маяков для стяжки | м2. | 20.52
36 | UD27х4000 | шт. | 6
37 | Гипс строительный | кг. | 5
38 | Устройство стяжки до 100 мм. | м2. | 20.52
39 | Песок | т. | 1.402
40 | Цемент М-400 | т. | 0.5
41 | Кирпичная кладка | м3. | 1.27
42 | Кирпич белый силикатный 250х120х88 | шт. | 481
43 | Песок | т. | 0.12
44 | Цемент М-400 | т. | 0.342
45 | Гидроизоляция стен сухими смесями 2 слоя | м2. | 40.4
46 | Гидроизоляция обмазочная CERESIT CR 65 (25кг) | меш. | 8
47 | Гидроизоляция пола сухими смесями 2 слоя | м2. | 32.32
48 | Гидроизоляция обмазочная CERESIT CR 65 (25кг) | меш. | 6
49 | Грунтовка пола 1 слой | м2. | 1296.6
50 | Грунтовка CERESIT СТ-17 | шт. | 26
51 | Ремонт стяжки пола толщиной до 30 мм по маякам | м2. | 1274.6
52 | Ceresit CN-278, Стяжка цементная легковыравнивающаяся 15-50 мм, 25 кг | меш. | 520
53 | Монтаж плинтусов ПВХ | м\п. | 905
54 | Плинтус ПВХ | м\п. | 905
55 | Угол внутренний | шт. | 243
56 | Угол наружный | шт. | 107
57 | Заглушка левая | шт. | 74
58 | Заглушка правая | шт. | 74
59 | Грунтовка пола 1 слой | м2. | 186
60 | Грунтовка CERESIT СТ-17 10л. | шт. | 3
61 | Облицовка пола керамической плиткой(керамогранитом) на клею с затиркой швов | м2. | 186
62 | Плитка Cersanit серый 30х30 | м2. | 195.48
63 | Ceresit CM 11 PRO клей для плитки 27кг. | меш. | 32
64 | СВП (система выравнивания плитки) | шт. | 6846
65 | Затирка для швов CERESIT СЕ 40 5кг | шт. | 13
66 | Облицовка стен керамической плиткой на клею с затиркой швов | м2. | 113.24
67 | Кафель для стен | м2. | 113.3
68 | Ceresit CM 11 PRO клей для плитки 27кг. | меш. | 14
69 | Крестики дистанционные 3 мм... | уп. | 20
70 | Затирка для швов CERESIT СЕ 40 5кг | шт. | 7
71 | Устройство каркаса из металлических профилей под облицовку стен | м2. | 1839
72 | UD27х4000 | шт. | 424
73 | CD 60х4000 | шт. | 1740
74 | Подвес П-обр. | шт. | 7352
75 | Соединитель одноуровневый "краб" | шт. | 4291
76 | Саморезы для профилей | шт. | 10320
77 | Дюбель-гвозди | шт. | 2757
78 | Лента уплотнительная | м\п. | 850
79 | Устройство каркаса перегородок из металлических профилей | м2. | 876
80 | UW 100х4000 | шт. | 130
81 | CW 100х4000 | шт. | 878
82 | Саморезы для профилей | шт. | 6048
83 | Дюбель-гвозди 6х60 | шт. | 1400
84 | Лента уплотнительная | м\п. | 390
85 | Монтаж звуко-, теплоизоляции толщиной слоя до 100 мм | м2. | 880
86 | Плита минераловатная( Рулонная 6,1м2) | м2. | 884.5
87 | Облицовка каркасов ГКЛ в один слой | м2. | 3591
88 | ГК Кнауф 2500х1200х12,5 | шт. | 1133
89 | ГК влагостойкий Кнауф 2500х1200х12,5 | шт. | 65
90 | Саморезы для гипсокартона 25 | шт. | 106500
91 | Лента армирующая | м\п. | 6043
92 | Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унифлот") | кг. | 2444
93 | Устройство каркаса из металлических профилей линейных элементов зданий и помещений( откосы карнизы прочее) шириной до 500 мм под облицовку | м\п. | 450.8
94 | UD27х4000 | шт. | 133
95 | CD 60х4000 | шт. | 56
96 | Подвес П-обр. | шт. | 400
97 | Саморезы для профилей | шт. | 700
98 | Дюбель-гвозди 6х60 | шт. | 300
99 | Облицовка линейных элементов каркасов зданий и помещений( откосы ,карнизы, прочее) шириной до 500 мм ГКЛ в один слой | м\п. | 450.8
100 | ГК Кнауф 2500х1200х12,5 | шт. | 82
101 | Саморезы для гипсокартона 25 | шт. | 5250
102 | Лента армирующая | м\п. | 232
103 | Монтаж перфоуголка | м\п. | 602.8
104 | перфоугол малярный 4м | шт. | 220
105 | Грунтовка стен 1 слой | м2. | 3591
106 | Грунтовка CERESIT СТ-17 10л. | шт. | 72
107 | Грунтовка линейных элементов (откосы, ступени, подступенки, карнизы,прочее) 1 слой | м\п. | 450.8
108 | Грунтовка CERESIT СТ-17 10л. | шт. | 5
109 | Монтаж стартовых ПВХ профилей | м\п. | 227.2
110 | Профиль пластиковый 12 мм. 3 м. | шт. | 88
111 | Шпаклевка стен | м2. | 3399
112 | Шпатлевка KNAUF HP ФИНИШ (АШПИ ФИНИШ КНАУФ) 25кг | меш. | 165
113 | Шпаклевка линейных элементов каркасов зданий и помещений( откосы карнизы прочее) шириной до 500 мм | м\п. | 450.8
114 | Шпатлевка KNAUF HP ФИНИШ (АШПИ ФИНИШ КНАУФ) 25кг | меш. | 12
115 | Оклейка стен стеклохолстом | м2. | 3399
116 | Стеклохолст малярный | м2. | 3399
117 | BOSTIK Wall Standart B-70 (Б-70) клей для стеклохолста, 15кг | шт. | 48
118 | Оклейка линейных элементов каркасов зданий и помещений( откосы карнизы прочее) шириной до 500 мм стеклохолстом | м\п. | 450.8
119 | Стеклохолст малярный | м2. | 250
120 | BOSTIK Wall Standart B-70 (Б-70) клей для стеклохолста, 15кг | шт. | 4
121 | Грунтовка стен 1 слой | м2. | 3399
122 | Грунтовка CERESIT СТ-17 10л. | шт. | 68
123 | Грунтовка линейных элементов (откосы, ступени, подступенки, карнизы,прочее) 1 слой | м\п. | 450.8
124 | Грунтовка CERESIT СТ-17 10л. | шт. | 5
125 | Покраска стен водоимульсионной краской | м2. | 3399
126 | Краска интерьерная латексная водоэмульсионная Ceresit IN 53 Lux База А мат белый 10 л... | шт. | 102
127 | Покраска линейных элементов зданий и помещений до 500 мм (откосы, ступени, подступенки, карнизы, прочее) | м\п. | 450.8
128 | Краска интерьерная латексная водоэмульсионная Ceresit IN 53 Lux База А мат белый 10 л... | шт. | 7
129 | Монтаж ЛДСП на стены | м2. | 210
130 | ДСП ламинированое 2750х1830 мм. | шт. | 43
131 | Горизонтальный профиль под ДСП, L=3000 мм, хром М50 2930 | шт. | 24
132 | Саморе 3,5х45мм М | шт. | 950
133 | Брус 60х40х3000 | шт. | 25
134 | Клей монтажный CASCO SUPERFIX 330 мл. | шт. | 29
135 | Монтаж каркаса подвесного потолка касетного типа | м2. | 1296.6
136 | Спица 700 мм крюк | шт. | 851
137 | Спица 1000мм ушко | шт. | 851
138 | Пружина для подвеса | шт. | 851
139 | Профиль пристенный | шт. | 288
140 | Профиль несущий 3700мм. | шт. | 280
141 | Профиль 600мм. | шт. | 1626
142 | Профиль 1200мм. | шт. | 1626
143 | Дюбель анкерный TDN 6/40 100шт. | уп. | 18
144 | Саморе 3,5х25мм М | шт. | 5600
145 | Установка секций подвесного потолка касетного или реечного типа | шт. | 3224
146 | ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ARMSTRONG BAJKAL 90 (600*600*12 ММ.) | шт. | 3224
147 | Монтаж ПВХ панелей на потолок | м2. | 32.32
148 | Бесшовная пластиковая панель (вагонка) Белая | м2. | 34.5
149 | Профиль-плинтус ПВХ S4 3м | шт. | 14
150 | UD27х4000 | шт. | 10
151 | CD 60х3000 | шт. | 28
152 | Соединитель для профиля одноуровневый краб | шт. | 20
153 | Соединитель продольный для профиля СD 60 | шт. | 28
154 | Подвес анкерный для профиля СD-60 | шт. | 28
155 | Спица 1000 мм. ушко | шт. | 28
156 | Спица 700 мм. | шт. | 28
157 | Дюбель анкерный TDN 6/40 | шт. | 28
158 | Саморезы для профилей | шт. | 700
159 | Устройство каркаса из деревянных брусов, реек линейных элементов зданий и помещений( откосы карнизы прочее) шириной до 500 мм под облицовку(усиление дверного проема, закладные под видеостену) | м\п. | 186
160 | Брус 50х90х3000 | шт. | 62
161 | Грунтовка пола 1 слой | м2. | 1274.6
162 | Грунтовка CERESIT СТ-17 | л. | 26
163 | Укладка положки под линолиум | м2. | 956.16
164 | Подложка Arbiton Fix Prix Подложка под панели плита 3мм*1,2м*0,5м/4,8м.кв | м2. | 960
165 | Укладка линолиума | м2. | 955.72
166 | Линолиум 32 класса износостойкости | м2. | 1022.92
167 | Монтаж борцовского ковра ТАТАМИ | м2. | 177.28
168 | Мат борцовский , покрытие | м2. | 180
| Монтаж ринга боксерского 5х5 м. | шт. | 1
| Ринг напольный ,тренировочный 5Х5 м. (комплект) | шт. | 1
169 | Установка металлических дверей усиленных противопожарные с доводчиком | шт. | 6
170 | Металическая противопожарная, усиленные дверь 2100х900мм. | шт. | 6
171 | ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ CISA 1.60460.03.0.88 | шт. | 6
172 | Установка металлических двойных дверей с доводчиком | шт. | 3
173 | Металическая противопожарная дверь 2100х1200мм. | шт. | 3
174 | ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ CISA 1.60460.03.0.88 | шт. | 3
| Установка металлопластиковых конструкций -двери | шт. | 2
| Металлопластиковые двери 2100х1200 мм | шт. | 2
| ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ CISA 1.60460.03.0.88 | шт. | 2
175 | Установка межкомнатных дверей | шт. | 25
176 | Межкомнатные двери Рина глухое с гравировкой Золотая ольха | шт. | 25
177 | Лудка для двери межкомнатно 2100х900х125мм. | шт. | 75
178 | Петли универсальные для двери межкомнатной | шт. | 50
179 | Ручка с замок врезным для двери межкомнатной | шт. | 25
180 | Установка дверных упоров | шт. | 30
181 | Дверний упор Apecs DS-0014-SN | шт. | 30
182 | Установка наличников (МДФ, дерево) | м\п. | 250
183 | Наличник двеной | шт. | 125
184 | Монтаж пластикового уголка 30х30 мм. | м\п. | 561.6
185 | Строительный уголок ПВХ 30х30, 2,7 м Белый | шт. | 213
186 | Герметик акриловый Ceresit Acryl CS 11 280 мл белый | шт. | 30
187 | Клей монтажный TYTAN 2800мл. | шт. | 25
188 | Изготовление металлоконструкций из арматуры | т. | 0.828
189 | Арматура ф16мм. | т. | 0.828
190 | Электровы ф3мм. | кг. | 15
191 | Демонтаж-монтаж окон 2800х1200 мм. | шт. | 48
192 | Металлопластиковое окно 2800х1200h | шт. | 48
193 | Подоконник FACHMANN белый 3000х300мм. | шт. | 48
194 | Отлив белый 3000х150 мм. | шт. | 48
195 | Расширитель ,доп.профиль * WDS 1250х40х60 мм. | шт. | 4
196 | Установка сантехнических перегородок для санузлов | м2 | 12.2
197 | Сантехнические перегородки для санузлов | м2 | 12.2
198 | Установка сантехнических перегородок для душевой | м2 | 10
199 | Душевые перегородки Комфорт 1000*2000 | м2 | 10
200 | Монтаж жалюзи вертикальные | шт. | 48
201 | Жалюзи вертикальные 2900х1300 h | шт. | 48
[5 empty] | 0 | 0
202 | ЕТР
203 | Переукладка кабеля до 1 кг. | м\п. | 4568
204 | Монтаж крепления для кабеля | м\п. | 53.8
205 | Шпилька резьбовая М10 (DIN975) 2метр клас прочности 4.8 ЦБ | шт. | 66
206 | Анкер цанга 10x40 мм | шт. | 66
207 | Гайка удлинитель нержавеющий М10 DIN 6334 А2 | шт. | 20
208 | Гайка М10 | кг. | 2.3
209 | Шайба увеличенная ЦБ М10 | кг. | 1.66
210 | Монтажный профиль Т41 (41х41х2.0 мм) 2.5 м.п. перфорированный оцинкованный | шт. | 17
211 | Прокладка провода в пластиковых коробах и гофротрубе до1 кг. | м\п. | 4230
| Прокладка провода в пластиковых коробах и гофротрубе до2 кг. | м\п. | 492
213 | КГН 3х25+1х10 | м\п. | 200
214 | ВВГнгд 3х10+1х6 | м\п. | 80
| ВВГнгд 4х6 | м\п. | 12
| ВВГнгд 4х4 | м\п. | 200
215 | ПВС 3х2,5 | м\п. | 2560
216 | ПВС 3х1,5 | м\п. | 1670
217 | Труба гофрована Ø20мм | м\п. | 4230
218 | Труба гофрована Ø40мм | м\п. | 492
219 | Крепление для гофрыØ20мм | шт. | 700
| Крепление для гофрыØ40мм | шт. | 250
220 | Стяжки пластиковые 200мм. 100шт. | шт. | 30
221 | Установка распределительной коробки (скрытая проводка) | шт. | 99
222 | Коробка розпаячна для відкритого встановлення, Ø65х40мм, IP44 | шт. | 99
223 | Расключение и распайка распредкоробки | шт. | 99
224 | Установка монтажной коробки (гипсокартон) | шт. | 201
225 | Коробка модульна установочна для полих стін, Ø65х45мм, IP20 | шт. | 201
226 | Установка и подключение электроарматуры (розетки,выключатели) скрытая проводка | шт. | 201
227 | Выключатель Schneider (Шнайдер) Asfora 2-клавишный белый, EPH0300121 | шт. | 36
228 | Выключатель Schneider (Шнайдер) Asfora 1-клавишный белый, EPH0100121 | шт. | 7
229 | Розетка Schneider (Шнайдер) Asfora с заземл. Белая, EPH2900121 | шт. | 147
230 | Розетка Серый Legrand Plexo ip55 | шт. | 11
231 | Рамка 3-я горизонтальная белая Шнайдер ASFORA | шт. | 83
232 | Монтаж электрощита наружного исполнения(до 48 позиций) | шт. | 16
233 | Щит обліковий накладний, IP54, під 3-х фазний лічильник,габарити (ВхШхГ), мм: 530х290х150 | шт. | 2
| Щит на 60(70) модулей внутренней установки с металлической дверью VU60UA. | шт. | 1
235 | Щит на 48(56) модулей внутренней установки с металлической дверью VU48UA. | шт. | 2
234 | Щит на 36(42) модулей внутренней установки с металлической дверью VU36UA. | шт. | 1
236 | Щит на 24(28) модулей внутренней установки с металлической дверью VU24UA | шт. | 2
| Бокс монтажний навісний BW t=1,2-(400х600х250) IP31 УХЛ3 без панелі | шт. | 1
| Панель монтажна t=1,5-400х600 для BW IP 31 | шт. | 1
238 | Панель керування вентиляцією ПКВ | шт. | 7
239 | Комплект шини N (мідь) | шт. | 8
240 | Комплект шини РЕ (мідь) | шт. | 8
241 | Установка и подключение элементов автоматики(АВ, УЗО, прочее) | шт. | 140
242 | Модульний автоматичний вимикач FB2-63 Standart 3P С40 (FB2B3040) | шт. | 2
243 | Модульний автоматичний вимикач FB2-63 3Р С32 (FB2С3032) | шт. | 3
244 | Модульний автоматичний вимикач FB2-63 Standart 3P C25 (FB2C3025) | шт. | 3
245 | Модульний автоматичний вимикач FB2-63 Standart 3P C16 (FB2C3016) | шт. | 6
246 | Модульний автоматичний вимикач FB2-63 Standart 3P C4 (FB2C3004) | шт. | 2
247 | Модульний автоматичний вимикач FB2-63 1Р С16 (FB2С1016) | шт. | 8
248 | Модульний автоматичний вимикач FB2-63 Standart 1P C13 (FB2C1013) | шт. | 18
249 | Модульний автоматичний вимикач FB2-63 1Р С10 (FB2С1010) | шт. | 9
250 | Модульний автоматичний вимикач FB2-63 Standart 1P C6 (FB2C1006) | шт. | 32
251 | Модульний автоматичний вимикач FB2-63 Standart 1P C4 (FB2C1004) | шт. | 1
252 | Модульний автоматичний вимикач FB2-63 Standart 1P C3 (FB2C1003) | шт. | 3
253 | Автомат захисного відключення FAP10-AC С20A 30mA (FAP10С20030AC) | шт. | 1
254 | Автомат захисного відключення FAP10-AC С16A 30mA (FAP10С16030AC) | шт. | 36
255 | Автомат захисного відключення FAP10-AC С10A 30mA (FAP10С10030AC) | шт. | 5
256 | Автомат захисного відключення FAP10-AC С6A 30mA (FAP10С06030AC ) | шт. | 2
257 | Розчіплювач мінімальної напруги F/UV лівий, 230V.(F/UV230L) | шт. | 4
258 | Реле напруги ZUBR 3F | шт. | 2
259 | Магнітний пускач FC 3/32 (FC30032230) | шт. | 2
260 | Допоміжний контакт фронтального виконання NО ACTFC1410 | шт. | 4
261 | Допоміжний контакт фронтального виконання NC ACTFC1401 | шт. | 4
262 | Електромеханічне блокування MIFC1-3 MIFC1-3 | шт. | 1
263 | Індикатор лампи FP L 230V FPL230G | шт. | 2
264 | Установка и подключение светильников растровых в подвесном потолке | шт. | 138
265 | Світлильник світлодіодний для підвісн. стелі IP20 8,LE-СВО-03-040-0628-20Д, 40Вт, 3800лм,LED-Еffect 3,1 | шт. | 135
| Светодиодная врезная панель SL 447S S 6W 12V 3000K квадратный белый | шт. | 5
| Установка и подключение светильников (аварийный выход) | шт. | 3
| Аварийный светильник "Выход прямо" | шт. | 3
266 | Установка и подключение прибора учета | шт. | 2
267 | Лічильник електронний трьохфазний прямого включення до 80А тарифний, облік активної енергії NIK2303 АР6Т.1000.М.11 | шт. | 2
255 | Установка электросушилки для рук | шт. | 2
256 | Электросушилка для рук ZG-820, 2500 Вт | шт. | 2
[5 empty] | 0 | 0
257 | СКС
258 | Монтаж розеток RJ45 | шт. | 45
259 | Розетка Schneider (Шнайдер) Asfora компьютерная двойная RJ45 кат.5е UTP белая, EPH4400121 | шт. | 45
260 | Установка монтажной коробки (гипсокартон) | шт. | 45
261 | Коробка модульна установочна для полих стін, Ø65х45мм, IP20 | шт. | 45
262 | Прокладка кабеля | м\п. | 5060
263 | Кабель КПП-ВП (100) 4*2*0,51 (UTP-cat.5E), OK-net, (CU), Out (305м) | шт. | 17
264 | Стяжки пластиковые 200мм. 100шт | шт. | 15
[5 empty] | 0 | 0
265 | Вентиляция
266 | Монтаж системы вентиляции | комп. | 1
267 | Оборудование | комп. | 1
268 | Материалы | комп. | 1
269 | Монтаж кондиционеров (комплекс) | шт. | 22
270 | Кондиціонер спліт Cooper&Hunter CH-S09FTX5 | шт. | 4
271 | Инверторный кондиционер Cooper&Hunter Daytona CH-S09FTXD | шт. | 15
272 | Кондиционер Cooper&Hunter Supreme Continental (White) CH-S12FTXAL-WP | шт. | 2
273 | Кондиционер Cooper&Hunter Coronado CH-S07FTXW | шт. | 1
[5 empty] | 0 | 0
274 | Пожарная сигнализация
275 | Монтаж пожарная сигнализация | комп. | 1
276 | Материалы ,оборудование | комп. | 1
277 | Монтаж пожарного шкафа | шт. | 1
278 | Шкаф HW-25-52 NKd-2 (2 крана на 1 стояке) 600 * 1750 * 250 | шт. | 1
[5 empty] | 0 | 0
279 | Отопление
280 | Монтаж радиаторов стальных ,панельные | шт. | 47
281 | Радиатор RADIMIR TYPE 33 500/500 | шт. | 1
282 | Радиатор RADIMIR TYPE 33 500/900 | шт. | 1
283 | Радиатор RADIMIR TYPE 33 500/1000 | шт. | 4
284 | Радиатор RADIMIR TYPE 33 500/1100 | шт. | 7
285 | Радиатор RADIMIR TYPE 33 500/1200 | шт. | 4
286 | Радиатор RADIMIR TYPE 33 500/1500 | шт. | 3
287 | Радиатор RADIMIR TYPE 33 500/1600 | шт. | 13
288 | Радиатор RADIMIR TYPE 33 500/1700 | шт. | 12
289 | Радиатор RADIMIR TYPE 33 500/1800 | шт. | 2
290 | Установка запорной арматуры | шт. | 47
291 | Кран радиаторный угловой верх.. Giaсomini R6TG | шт. | 47
292 | Кран отсекающий угловой Giacomini R17TG | шт. | 47
293 | Шаровый вентиль DIZAYN 32mm серый | шт. | 47
294 | Монтаж труб пластиковых 20-32мм. | м\п. | 328
295 | Труба DIZAYN OXY-PLUS PN25 32mm (5,4mm) серая | м\п. | 238
296 | Труба DIZAYN OXY-PLUS PN25 20mm (3,4mm) серая | м\п. | 90
297 | Тройник переходной DIZAYN 32-20-32 mm серый | шт. | 94
298 | Угол DIZAYN 90 32mm серый | шт. | 180
299 | Угол DIZAYN 90 20mm серый | шт. | 90
300 | Муфта DIZAYN 20*1/2" НР серая | шт. | 94
301 | Муфта DIZAYN 32*1" ВР серая | шт. | 94
302 | Крепление со скобой DIZAYN 32mm серое | шт. | 225
303 | Теплоизоляция труб ф20-32 | м\п. | 328
304 | Теплоизоляция для труб Тубекс 22/6 | м\п. | 90
305 | Теплоизоляция для труб Тубекс 35/6 | м\п. | 238
306 | Нарезание резьбы на трубах до 1" | шт. | 94
[5 empty] | 0 | 0
307 | Водопровод
308 | Установка унитаза | шт. | 4
309 | Унитаз Eko Cersanit | шт. | 4
310 | Установка рукомойника | шт. | 2
311 | Умывальник EGO Wave 54 см с пьедесталом... | шт. | 2
312 | Кран Haiba Onix умывальник (001) | шт. | 2
313 | Крепление для руомойника | шт. | 2
314 | Сифон на умывальник VIEGA пластик (573966, 103927) | шт. | 2
315 | Установка мойки | шт. | 1
316 | Мойка Franke SKL 611-63 | шт. | 1
317 | Смеситель для кухни HAIBA MARCO 777 | шт. | 1
318 | Сифон на умывальник VIEGA пластик (573966, 103927) | шт. | 1
319 | Монтаж крана для душа | шт. | 5
320 | Душевая система скрытого монтажа FERRO Squerto SET-SQ1-P | шт. | 5
321 | Монтаж гигиенического душа | шт. | 1
322 | Гигиенический душ Frap F7501 латунный | шт. | 1
323 | Монтажкрана для тех. Воды | шт. | 2
324 | Кран Haiba Marco для душа 003 | шт. | 2
325 | Установка сололифт | шт. | 1
326 | Канализационная установка Volks pumpe WC250... | шт. | 1
327 | Установка счетчика воды | шт. | 2
328 | Счетчик для холодной воды ЛК, 1/2 1.6 куб | шт. | 2
329 | FT.192 Фильтр косой (VT.400) 1\2" | шт. | 1
330 | VT.161 Клапан обратный 1\2" | шт. | 1
331 | Угольник вн.-нар. НИКЕЛЬ 1" | шт. | 2
332 | Установка запорной арматуры | шт. | 5
333 | VT.218 Кран шаровой внутр.-наруж. 1/2" Base мотыль | шт. | 3
334 | Кран отсекающий угловой Giacomini R17TG | шт. | 2
335 | Установка водонагреватель 50л. | шт. | 2
336 | Водонагреватель Gorenje GBU 50 C6 | шт. | 2
337 | Установка водонагреватель 120л. | шт. | 2
338 | Водонагреватель Gorenje GBH120V9 | шт. | 2
339 | Монтаж труб пластиковых 32мм. (Комплекс) | м\п. | 76
340 | Труба DIZAYN OXY-PLUS PN25 32mm (4,2mm) серая | м. | 56
341 | Труба DIZAYN OXY-PLUS PN25 20mm (4,2mm) серая | м. | 20
342 | Тройник DIZAYN 32-20-32 mm серый | шт. | 26
343 | Угол DIZAYN 90 25mm серый | шт. | 30
344 | Планка под смес. DIZAYN 20*1/2" серый | шт. | 11
345 | Крепление со скобой DIZAYN 25mm серое | шт. | 60
346 | Установка трапа для ванных комнат | шт. | 4
347 | Трап для ванной комнаты, "сухой затвор", Advantix Viega 583217 | шт. | 4
348 | Монтаж труб ПВХ ф50мм. | м\п. | 34.15
349 | Труба 50*1,8*2000 Инсталпласт ЕКО ( зеленая ) | шт. | 8
350 | Труба 50*1,8*1000 Инсталпласт ЕКО ( зеленая ) | шт. | 6
351 | Труба 50*1,8*500 Инсталпласт ЕКО ( зеленая ) | шт. | 10
352 | Труба 50*1,8*250 Инсталпласт ЕКО ( зеленая ) | шт. | 3
353 | Отвод 50*90 "Инсталпласт" | шт. | 6
354 | Отвод 50*45 "Инсталпласт" | шт. | 20
355 | Тройник 50/50*45 "Инсталпласт" | шт. | 5
356 | Крепление для трубы ф50 | шт. | 15
357 | Труба 100*1,8*1000 Инсталпласт ЕКО ( зеленая ) | шт. | 4
358 | Труба 100*1,8*500 Инсталпласт ЕКО ( зеленая ) | шт. | 3
359 | Труба 100*1,8*250 Инсталпласт ЕКО ( зеленая ) | шт. | 4
360 | Отвод 100*90 "Инсталпласт" | шт. | 2
361 | Отвод 100*45 "Инсталпласт" | шт. | 6
362 | Редукция 100х50 | шт. | 1
363 | Тройник 100/100*45 "Инсталпласт" | шт. | 4
364 | Клапан обратный 50 для внутренней канализации Ostendorf | шт. | 1
365 | Вентиляционный клапан d50 AlcaPlast APH50 | шт. | 2
[5 empty] | 0 | 0
366 | Аренда авто-вышки | ч. | 24
367 | Вынос строительного мусора | т. | 10
368 | Поднятие грузов вручную на 3 этаж | т. | 20
369 | Уборка и упаковка строительного мусора в мешки | т. | 10
370 | Вывоз строительного мусора автомобилями | т. | 10
0
0
0