## Лист1
Кошторис договірної вартості буріння та облаштування свердловини №3
місце: Крюківщина.
Орієнтовна глибина буріння: 145 м.
Водоносний горизонт: "Сеноманський" (орієнтований дебіт сердловини до 12 м3/год)
№ | МАТЕРІАЛИ НА СВЕРДЛОВИНУ | Одиниця виміру | Кількість | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Сума з ПДВ
1 | Труба обсадна ø 426/6 (метал) ГОСТ 10705-80 | п.м. | 12 |  |  | 0
2 | Труба обсадна ø 325/6 (метал) ГОСТ 10705-80 | п.м. | 125 |  |  | 0
3 | Труба обсадна ø 219/6 (метал) ГОСТ 10705-80 | п.м. | 29 |  |  | 0
4 | Фільтр сітчатий нержавіючий ø219 | п.м. | 10 |  |  | 0
6 | Гравійна фракція 0,8-2мм | т. | 1.5 |  |  | 0
7 | Глина бентонітова | т. | 0.5 |  |  | 0
8 | Цемент тампонажний | т. | 2 |  |  | 0
9 | Шарошечне долото СТ - 490,0 | шт. | 0.1 |  |  | 0
10 | Шарошечне долото СТ - 395,0 | шт. | 0.8 |  |  | 0
11 | Шарошечне долото СТ - 295,0 | шт. | 0.2 |  |  | 0
12 | ПММ | л. | 1500 |  |  | 0
13 | Бурові роботи, в т.ч. монтаж, відкачка води, хімічний аналіз | п.м. | 145 |  |  | 0
Загальна вартість облаштування свердловини | [5 empty] | 0
Орієнтовна глибина монтажу насоса: 130,0м
№ | ОБЛАШТУВАННЯ СВЕРДЛОВИНИ | Одиниця виміру | Кількість | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Сума з ПДВ
1 | Насос Pedrollo 4S10/35 7,5 кВт (Італія) | шт. | 1 |  |  | 0
2 | Пульт до насоса з частотним регулюванням (300 м) | шт. | 1 |  |  | 0
3 | Електродний датчик рівня ЕДУ-1-1 | шт. | 2 |  |  | 0
4 | Датчик тиску MBS 1900 0-10 бар, Danfoss | шт. | 1 |  |  | 0
5 | Гідроакумулятор VAV 300 | шт. | 1 |  |  | 0
6 | Трос нержавійка 5 мм.(в дві жили) | шт. | 270 |  |  | 0
7 | Кабель ВПП 6 (в чотири жили) | п.м. | 540 |  |  | 0
8 | Кабель ВПП 2,5 | п.м. | 270 |  |  | 0
10 | Муфта термоусадочна (Італія) | шт. | 1 |  |  | 0
11 | Манометр 0-16 кгс/см2 | шт. | 1 |  |  | 0
12 | Фітінги компресійні, перехідники | шт. | 15 |  |  | 0
13 | Труба водопідйомна ПЄ 50 16 аТм | п.м. | 135 |  |  | 0
14 | Лічильник на воду | шт. | 1 |  |  | 0
15 | Зворотній клапан | шт. | 2 |  |  | 0
16 | Крани | шт. | 3 |  |  | 0
17 | Оголовок - герметизатор | шт. | 1 |  |  | 0
18 | Монтаж і пусконаладка насосного обладнання |  |  |  |  | 0
Монтаж приямку
1 | Кільце з/б ø 2 м | шт. | 2 |  |  | 0
2 | Кришка з/б ø 2 м | шт. | 1 |  |  | 0
3 | Кільце з/б ø 1 м | шт. | 1 |  |  | 0
4 | Кришка з/б ø 1 м | шт. | 1 |  |  | 0
5 | Цемент з доставкою | м³ | 2 |  |  | 0
6 | Люк садовий 1,5 т | шт. | 1 |  |  | 0
7 | Система вентиляції | шт. | 1 |  |  | 0
8 | Котлован | м³ | 6 |  |  | 0
9 | Доставка та монтаж приямку |  |  |  |  | 0
Вартість облаштування юрської свердловини | [5 empty] | 0
Загальна вартість буріння та облаштування свердловини | [5 empty] | 0