## Расценки
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн.
1 | 3 | 4 | 5
Локальний кошторис 4-1-1 на Електромонтажні роботи
Розділ 1. Монтаж низьковольтного обладнання.
1 | Монтаж шафи PLC | пристрiй |  | 1818.1677 | 0
2 | Монтаж ДБЖ3, 4 | пристрiй |  | 3546.0212 | 0
3 | Монтаж PDU3,4 | пристрiй |  | 2935.2683 | 0
4 | Монтаж разделительного трансформатора | пристрiй |  | 3546.0212 | 0
5 | Монтаж шафи RIO | пристрiй | 2 | 2935.2683 | 5870.5365
6 | Монтаж шафи операторних станцій | пристрiй | 3 | 3546.0212 | 10638.0637
7 | Монтаж шафи до 5кг | пристрiй |  | 1614.6837 | 0
8 | Монтаж АРМа оператора | комплект |  | 868.7553 | 0
9 | Монтаж локальних пультов | шт | 8 | 271.3965 | 2171.1721
10 | Монтаж шафи до 50кг | пристрiй |  | 2935.2683 | 0
11 | Монтаж шкафи до 5кг | комплект | 1 | 868.7553 | 868.7553
12 | Монтаж ІК камери в кожусі | комплект |  | 868.7268 | 0
13 | Розділ 2. Монтаж датчиків (корпус агломерації) |  |  | 0 | 0
14 | Монтаж датчика рівня | шт |  | 1000.8563 | 0
15 | Монтаж датчика тиску та датчика розрідження | шт |  | 1000.8563 | 0
16 | Монтаж задвижки та пірометрів | шт |  | 520.1814 | 0
17 | Монтаж колон сигналізації | шт |  | 271.4022 | 0
18 | Монтаж клемной коробки для датчиків | шт | 20 | 76.9216 | 1538.4326
19 | Розділ 3. Монтаж датчиків (корпус ексгаустеров) |  |  | 0 | 0
20 | Монтаж датчика розрідження | шт |  | 1000.8563 | 0
21 | Монтаж датчика температури | шт |  | 520.1814 | 0
22 | Монтаж датчика вібрації та швидкості | шт |  | 139.7955 | 0
23 | Монтаж колон сигналізації | шт |  | 271.4022 | 0
24 | Монтаж клемной коробки для датчиків | шт |  | 76.9216 | 0
25 | Розділ 3. Монтаж світильників |  |  | 0 | 0
26 | Монтаж світильника на штирях | шт |  | 139.7396 | 0
27 | Монтаж прожектора | шт |  | 201.8461 | 0
28 | Монтаж світильника вихід | шт |  | 83.8438 | 0
29 | Кнопочний пост | шт | 8 | 49.6852 | 397.4816
30 | Монтаж розеточного бокса | шт |  | 574.4851 | 0
31 | Монтаж коробок | шт |  | 37.2639 | 0
32 | Монтаж датчика | шт |  | 74.5278 | 0
33 | Розділ 3. Монтаж кабельних конструкцій. |  |  | 0 | 0
34 | Лоток по установлених конструкцiях, ширина лотка до 200 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м |  | 3628.8781 | 0
35 | Лоток по установлених конструкцiях, ширина лотка до 400 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 2.31 | 4719.5504 | 10902.1615
36 | Монтаж профіля | 100м | 1.5 | 1850.8979 | 2776.3468
37 | Труба ПВХ | 100м | 2.16 | 1080.6469 | 2334.1972
38 | Труба двустенная | 100м |  | 1843.0103 | 0
39 | Розробка траншеї | м |  | 155.2662 | 0
40 | Труба сталева по стiнах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | 100 м | 3.69 | 4030.1058 | 14871.0905
| Труба сталева по стiнах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 63 мм | 100 м | 1.02 | 4836.127 | 4932.8495
41 | Ящик протяжний або коробка, розмiр до 200х200 мм | шт |  | 76.9216 | 0
42 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм | 100 м | 0.8 | 2028.7057 | 1622.9646
43 | Монтаж гермовводів | шт | 384 | 11.1792 | 4292.8011
44 | Поличка-кронштейн кабельних конструкцiй з кутової сталi [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | т | 0.5 | 8571.5109 | 4285.7555
45 | Розділ 3. Прокладання кабелю |  |  | 0 | 0
46 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 42.53 | 1535.2673 | 65294.9191
47 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 3 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 18.76 | 3229.5379 | 60586.1309
48 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 6 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 1.45 | 4602.0915 | 6673.0327
49 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 9 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м |  | 5223.1565 | 0
50 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 7.67 | 870.909 | 6679.8722
51 | Монтаж троса | 100 м |  | 870.909 | 0
52 | Монтаж муфти кінцевої | шт | 6 | 130.4236 | 782.5419
53 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 2,5 мм2 | 100 шт | 8.12 | 844.5695 | 6857.9043
54 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 6 мм2 | 100 шт | 0.64 | 993.704 | 635.9705
55 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 16 мм2 | 100 шт | 1.48 | 1248.6511 | 1848.0037
56 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 240 мм2 | 100 шт | 0.56 | 3433.2472 | 1922.6184
57 | Провідник заземлючий зі штаби | 100м |  | 2068.1464 | 0
58 | Провідник заземлючий із мідного провода | 100м | 0.5 | 3053.466 | 1526.733
59 | Всього по локальному кошторису |  |  |  | 220310.3351