| 22 | Розбирання покриттiв покрiвлi з листiв "Ондулін | м2 | 91,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Розбирання лат [решетування] з дощок | м2 | 91,8 |  |
| 24 | Розбирання лат [решетування] суцільних із дощок | м2 | 91,8 |  |
| 25 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю | м2 | 228 |  |
| 26 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 91,8 |  |
| 27 | Улаштування покриття з профнастилу фарбованого | м2 | 91,8 |  |
| 28 | Улаштування конькових елементів (торцова планка, снігозатримувачі)/0,45/ | м | 90 |  |
| 29 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | м | 15 |  |
| 30 | Навішування водостічних труб з готових елементів | м | 9 |  |