| Роботы по замене облицовки стен и потолков выходов на лестничные марши административного здания. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж підвісної стелі типу "Армстронг" (плити та каркас) | м2 | 48,0 |  |
| 2 | Демонтаж МДФ-вагонки на стінах | м2 | 120,0 |  |
| 3 | Демонтаж плінтусу | м.п. | 48,0 |  |
| 4 | Демонтаж лиштви | м.п. | 45,6 |  |
| 5 | Демонтаж дефлекторів | шт. | 6 |  |
| 6 | Демонтаж решітки радіаторної 300*100 | шт. | 6 |  |
| 7 | Демонтаж світильників типу «Армстронг» 600*600 | шт. | 5 |  |
| 8 | Демонтаж датчика диму | шт. | 3 |  |
| 9 | Демонтаж датчика руху | шт. | 3 |  |
| 10 | Демонтаж вимикача | шт. | 5 |  |
| 11 | Демонтаж світильника «Аварійний вихід» | шт. | 3 |  |
| 12 | Демонтаж пожежної кнопки | шт. | 3 |  |
| 13 | Монтаж ГКЛ | м2 | 120 |  |
| 14 | Улаштування плит стелі типу "Армстронг" | м2 | 48 |  |
| 15 | Шпаклювання стін з ГКЛ | м2 | 120 |  |
| 16 | Обклеювання стін шпалерами | м2 | 120 |  |
| 17 | Фарбування стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 120 |  |
| 18 | Улаштування плінтусів | м | 48 |  |
| 19 | Монтаж лиштви (попередньо знятої) | м.п. | 45,6 |  |
| 20 | Монтаж дефлекторів (попередньо знятих) | шт. | 6 |  |
| 21 | Монтаж решітки радіаторної | шт. | 6 |  |
| 22 | Монтаж світильників типу «Армстронг» 600*600 | шт. | 5 |  |
| 23 | Монтаж датчика диму (попередньо знятих) | шт. | 3 |  |
| 24 | Монтаж датчика руху (попередньо знятих) | шт. | 3 |  |
| 25 | Монтаж вимикача (попередньо знятих) | шт. | 5 |  |
| 26 | Монтаж світильника «Аварійний вихід» (попередньо знятих) | шт. | 3 |  |
| 27 | Монтаж пожежної кнопки (попередньо знятих) | шт. | 3 |  |
| 28 | Монтаж кутника пластикового | м.п. | 49,5 |  |
| 29 | Занос материалов |  |  |  |
| 30 | Вынос мусора |  |  |  |