**Двері**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1340 |  |  |  | 1340 |  |  |
|  |   |   |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |   |  |   |  |
|  |   |   |   |  |   |  |   |  |
| 2100 |   |   |   |  |   |  |   | 2100 |
|  |   |   |   |  |   |  |   |  |
|  |   |   |   |  |   |  |   |  |
|  |   |   |   |  |   |  |   |  |
|  |   |   |   |  |   |  |   |  |
|  |   |   |   |  |   |   |   |  |
|  | 1000 | 340 |  | 340 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1190 |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |  |   |   |  |
|  |   |  |   |  |  |   |   |  |
|  |   |  |   |  |  |   |   |  |
| 2900 |   |  |   |  |  |   |   | 2080 |
|  |   |  |   |  |  |   |   |  |
|  |   |  |   |  |  |   |   |  |
|  |   |  |   |  |  |   |   |  |
|  |   |  |   |  |  |   |   |  |
|  |   |   |   |  |  |   |   |  |
|  | 900 | 290 |  |  | 900 |  |

- Алюмінієвий поріг

- Доводчик

- Ручка нержавіюча

- Скло затемнене однокамерне енергозберігаюче

- 4 петлі Італія

-Профіль з вулиці графіт чи коричневий

**Вікна**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
|   |   | 2520 - 4 шт. |  |   |   |   |  | 2520 |  |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  | 4 шт. |  |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| 1350 |  |  | 2360 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   | 2520 - 2 шт. |  |   |   | 2500 |  |   |   | 2500 |
|   |   |  |  |   |   | 1 шт. |  |   |   | 1 шт. |
|   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |
| 1160 |  |  | 1320 |  |  | 1320 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   | 2500 - 2 шт. |  |   |   | 2500 |  |   |   | 2500 |
|   |   |  |  |   |   | 1 шт. |  |   |   | 1 шт. |
|   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |
| 1430 |  |  | 720 |  |  | 730 |  |

* Скло затемнене однокамерне енергозберігаюче
* -Профіль з вулиці графіт чи коричневий

**Переможець закупівлі обов`язково перед виготовленням металопластикових вікон здійснює заміри власноруч.**

Розрахунки за поставлений товар здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 14  робочих днів з моменту поставки Товару та підписаної Сторонами видаткової  накладної.