## по ДЦ
Кошторис
на виконання опоряджувальних (ремонтно-оздоблювальних) робіт у нежитловому приміщенні
№ | Назва робіт | Одиниці виміру | Об'єм | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж перегородки з цегли | м2 | 13.4 | 80 | 1072
2 | Демонтаж плитки | м2 | 1 | 100 | 100
3 | Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 2 | 40 | 80
4 | Демонтаж запорної арматури | шт | 20 | 50 | 1000
5 | Демонтаж радіаторів | шт | 6 | 50 | 300
6 | Демотнаж котла опалювання | шт | 2 | 400 | 800
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 3352
Підлоги
1 | Ґрунтування підлоги торгівельного залу та приміщень під стяжку | м2 | 5.2 | 10 | 52
2 | Стяжка чорнова | м2 | 5.2 | 150 | 780
3 | Ґрунтування підлоги торгівельного залу та приміщень | м2 | 109 | 10 | 1090
4 | Монтаж плитки керамограніт | м2 | 109 | 350 | 38150
5 | Резка отверстий в плитке | шт | 20 | 80 | 1600
6 | Грунтування, виготовлення та монтаж порожку з плитки висотою 100мм | м.пог. | 77 | 200 | 15400
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 57072
Стіни
1 | Встановлення заглушок на труби опалення | шт | 8 | 50 | 400
2 | Монтаж ГКЛ перегородок з вологостійкого ГКЛ в 1 шар без звукоізоляції | м2 | 28.2 | 250 | 7050
3 | Монтаж короба з ГКЛ | пог.м | 3 | 250 | 750
4 | Зашивка ніш каналізаційних з ГКЛ на клей | пог.м | 13 | 250 | 3250
5 | Монтаж ГКЛ на відкоси + над прохідом між залами | пог.м | 49.8 | 250 | 12450
6 | Грунтування, шпаклювання, фарбування стін | м2 | 208 | 200 | 41600
7 | Грунтування, шпаклювання, фарбування відкосів стін | м.пог. | 30 | 180 | 5400
8 | Штукатурка стін | м2 | 5 | 150 | 750
9 | Монтаж кута перф. | пог.м | 54.8 | 60 | 3288
10 | Встановлення кутника алюм. | пог.м | 4 | 60 | 240
11 | Монтаж пластикових захисних кутників 20*20 мм сірі | м.пог. | 32 | 60 | 1920
12 | Монтаж плитки на стіни (зона приготування піци та зона мийки кухонної) | м2 | 28 | 350 | 9800
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 86898
Стеля
1 | Монтаж стелі армстрон на стелі | м2 | 106 | 150 | 15900
2 | Демонтаж карта стелі Армстронг | м2 | 3.6 | 50 | 180
3 | Монтаж карт стелі Армстронг | м2 | 3.6 | 50 | 180
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 16260
Двері та прорізи
1 | Підсилення дверного прорізу під двері | м.пог. | 10 | 400 | 4000
2 | Встановлення дверей | шт | 2 | 1200 | 2400
3 | Врізання ручки, замка | шт | 2 | 400 | 800
4 | Заміна сердцевини в замку | шт | 2 | 200 | 400
5 | Встановлення підвіконня | м/п | 4 | 150 | 600
6 | Встановлення обмежувачів для дверей (вiдбiйникiв) | шт | 2 | 150 | 300
7 | Ремонт та регулювання вхідних металопластикових дверей | шт | 1 | 1000 | 1000
8 | Влаштування приямка для гумового покриття при вході на вулиці | шт | 1 | 1000 | 1000
9 | Монтаж брудозахисної решітки 1100*610 резинові полоски | шт | 1 | 500 | 500
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 11000
Електрика
1 | Влаштування електрозабезпечення по тимчасовій схемі | приміщення | 1 | 800 | 800
2 | Монтаж Ел., щита 48модулів з місцем для лічильника в приміщенні | шт | 2 | 1600 | 3200
3 | Монтаж "0" шини в електричному щиті | шт | 7 | 50 | 350
4 | Монтаж ввідного вимикача ETI 50А | шт | 2 | 250 | 500
5 | Встановлення автоматичного вимикача 10 А | шт | 3 | 100 | 300
6 | Встановлення автоматичного вимикача 25 А | шт | 3 | 100 | 300
7 | Встановлення автоматичного вимикача 16 А | шт | 3 | 100 | 300
8 | Встановлення Дифавтомата KZS-2M C 25/0,03 | шт | 18 | 200 | 3600
9 | Виїзд електрика для ремонту | послуга | 1 | 800 | 800
10 | Встановлення сутінкового реле ETI | шт | 1 | 400 | 400
11 | Різка отворів для розеток в ГКЛ | шт | 7 | 40 | 280
12 | Різка отворів для розеток в цеглі | шт | 32 | 80 | 2560
13 | Монтаж розетки штепсельної | шт | 48 | 80 | 3840
14 | Затягування кабеля в гофру | м.п | 548 | 25 | 13700
15 | Прокладка кабелiв | м.п | 738 | 25 | 18450
16 | Прокладка кабеля в кабель-каналі | м.п | 2 | 50 | 100
17 | Монтаж стацiонарної розетки 3Р+РЕ+N 32А 380В IP65 ІЕК | шт | 1 | 200 | 200
18 | Демонтаж розподільчої коробки | шт | 1 | 100 | 100
19 | Монтаж коробок розподільчих | шт | 22 | 100 | 2200
20 | Пайка з'еднання в коробцi | шт | 22 | 150 | 3300
21 | Монтаж вимикачiв | шт | 8 | 80 | 640
22 | Штробіння стін для прокладки кабелів та комунікацій | м.п | 51.7 | 50 | 2585
23 | Монтаж труб стойових алюмінієвих | пог.м | 6 | 100 | 600
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 59105
Монтажні роботи по вентиляції
1 | Алмазна резка д.60 | шт | 2 | 400 | 800
2 | Монтаж клапану зворотнього | шт | 2 | 150 | 300
3 | Монтаж витяжки | шт | 1 | 400 | 400
4 | Монтаж зонту | шт | 1 | 400 | 400
5 | Монтаж регулятора мощності для двигуна | шт | 2 | 150 | 300
6 | Монтаж повітропроводів оцинкованих | мп | 19 | 150 | 2850
7 | Монтаж фасоних деталей | шт | 8 | 60 | 480
19 | Монтаж анемостатів | шт | 4 | 200 | 800
20 | Монтаж вентилятора | шт | 2 | 200 | 400
23 | Монтаж сифону | шт | 1 | 150 | 150
24 | Монтаж гнучкої вставки | шт | 4 | 150 | 600
25 | Зароблення шахт витяжки | шт | 4 | 200 | 800
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 8280
Кондиціонування
1 | Монтаж спліт системи | шт | 2 | 1100 | 2200
2 | Монтаж Платформи під кондиціонери | шт | 2 | 200 | 400
3 | Прокладання фреонотраси | м.п. | 10 | 80 | 800
4 | Монтаж ізоляції мідних трубопроводів | м.п. | 20 | 40 | 800
5 | Монтаж дренажу | м.п. | 18 | 30 | 540
6 | Монтаж дренажного насосу | шт | 2 | 250 | 500
7 | Пусконалагоджувальні роботи | пос | 1 | 200 | 200
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 5440
Слаботочка
1 | Монтаж Шкаф серверный настенный 12U-350, стекло, серый | шт | 1 | 1000 | 1000
2 | Розширення шафи скс для додаткового обладнення | послуга | 1 | 500 | 500
3 | Монтаж Патч-панель сетевая RJ-45, 19", 24 порта, cat.6, 1U | шт | 1 | 800 | 800
4 | Монтаж патч кордів | шт | 40 | 2 | 80
5 | Монтаж розетки RJ45 | шт | 15 | 80 | 1200
6 | Прокладка кабелю слаботочного | м.пог | 700 | 20 | 14000
7 | Кліпсування та підключення слаботочного кабелю | шт | 30 | 70 | 2100
8 | Монтаж телевізійного кронштейну для LED и LCD телевізорів-панелій діагоналлю | шт | 2 | 800 | 1600
9 | Пусконалагоджувальні роботи | пос | 1 | 1000 | 1000
10 | ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 22280
Сантехнічні роботи
1 | Встановлення запорної арматури(кран,вентиль,клапан) | шт | 11 | 150 | 1650
2 | Монтаж труби каналізаційної,водопровод | м.п | 62.75 | 60 | 3765
3 | Влаштування штроби | м.п. | 14.8 | 60 | 888
4 | Влаштування точок живлення водопроводу | шт | 4 | 150 | 600
5 | Встановлення та підключення змішувача на раковину | шт | 2 | 250 | 500
6 | Встановлення та підключення раковини | шт | 1 | 400 | 400
7 | Встановлення унітазу з бачком (з підключенням) | шт | 1 | 600 | 600
8 | Монтаж фільтра для очистки води | шт | 1 | 600 | 600
9 | Монтаж системи Сололіфт(при потребі) | шт | 1 | 2000 | 2000
10 | Монтаж бойлера | шт | 1 | 800 | 800
11 | Встановлення ревізійних лючків, решіток розміром до 400х400мм | шт | 5 | 100 | 500
12 | Монтаж аксесуарів сан/технічних (крючок, мильниця і т.д.) | шт | 5 | 150 | 750
13 | Встановлення водяних лічильників (монтаж в зборі) | шт | 1 | 250 | 250
14 | Встановлення мухоловок | шт | 2 | 150 | 300
15 | Встановлення полок | шт | 2 | 200 | 400
16 | Врізка в існуючі системи водопостачання та водовідведення | точка | 5 | 200 | 1000
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 15003
Освітлення
1 | Монтаж світильників 600*600 типу Армстронг | шт | 39 | 160 | 6240
2 | Монтаж прожектора | шт | 5 | 160 | 800
3 | Прокладка шинопроводу | мп | 3 | 150 | 450
4 | Монтаж блока напруги | шт | 1 | 200 | 200
5 | Монтаж лед ленти | м.п | 8 | 100 | 800
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 8490
Інші роботи
1 | Післябудівельне прибирання | м2 | 108 | 30 | 3240
2 | Занос матеріала | люд/год | 30 | 125 | 3750
3 | Погрузка мусора | т | 10 | 450 | 4500
4 | Вивіз сміття | маш | 2 | 4500 | 9000
5 | Перенесення,складування комплекта стелажей | послуга | 1 | 1000 | 1000
6 | Адміністративні витрати |  |  | 15% | 47950.5
7 | Витратні матеріали: шліфувальні круги та стрічки, пилки і коронки, бури та свердла, пензлики, валики, шпателі, олівці, рукавички, респіратори та інше) |  |  |  | 5000
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ: |  |  |  | 74440.5
| Всього роботи, грн без ПДВ |  |  |  | 367620.5
Всього матеріали, грн без ПДВ (примерно 100 % стоимости работ)
| Транспортні витрати | мес | 1 | 2000 | 2000
| ВСЬОГО , грн без ПДВ |  |  |  | 369620.5
*1 | Материалы взял из опыта (100% стоимости работ)
*2 | Есть много вопросов, чтоб корректрно указать расценки. (если предварительно порядок цен приемлем, можем встретиться на объекте, все посмотреть и тогда смогу выдать более корректную цифру и с материалами)
0932167030 / Александр