**Технічне завдання на переобладнання приміщення під магазин «Vodafone»**

**м. Київ вул. Будівельників 40 ТЦ « DOMACENTRE»**

1. **меблі**
* Демонтаж всіх меблів згідно планувального рішення
* Виконати монтаж меблів згідно з дизайн проектом. (див арк. «новий формат»)
1. **Підлога**
* Без змін.
1. **Стеля**
* Залишається існуюча стеля
1. **Стіни**
* Без змін
1. **Електрика**
* Виконати відключення блоків живлення модулю «розумний дім»
* Виконати підключення електроживлення модулю «Розумний дім» (блоки живлення лед стрічка, матеріал поставляється замовником).

**7) Інші роботи:**

* *Виконати пакування/навантаження наступного обладнання: Постерна панель з тумбою 600 - 1шт, скляна шафа з тумбою «Розумний дім» -1 шт.,*

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги

* Всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою
* Кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів
* Скло додатково упаковуються у бульбашкову плівку та виготовлений каркас з брусу
* Упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

1. *Меблі згідно планувального рішення в т.ч. комплектуючі для модулю «розумний дім»*
2. *Монтаж та виготовлення меблів поз. 26 та поз 28 не входять до складу робіт за даним ТЗ та не виконуються*

*Час виконання робіт з 17.00 до 22.00 та з 7.30 до 10.00*

**