## Общестоительные
Ремонт санузла и комнаты отдыха в магазине
по адресу: г. Киев
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Норма расхода | Количество | Цена работ за ед.изм. грн.БЕЗ НДС | Сумма работ, грн., БЕЗ НДС | Цена материалов за ед.изм. грн.БЕЗ НДС | Сумма материалов, грн., БЕЗ НДС | СУММА ВСЕГО., грн., БЕЗ НДС | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
Мужской санузел (демонтаж)
1 | Демонтаж кабинок с ДСП | м2 |  | 13.64 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Демонтаж унитазов | шт |  | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Демонтаж писуаров ( с сифоном, краном подачи воды) | шт |  | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Демонтаж раковин (с сифоном, смесителем) | шт |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Демонтаж розеток,выключателей | шт |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Демонтаж радиаторов отопления | шт |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Демонтаж светильников | шт |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Демонтаж пожарных датчиков | шт |  | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Укрытия сплинкеров пожаротушения | шт |  | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Демонтаж аксесуаров | шт |  | 6 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Демонтаж инсталяций | шт |  | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | Демонтаж потолка типа "Армстронг" с подсистемой | м2 |  | 18.31 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Демонтаж труб ГВС,ХВС,ОВ | м.п. |  | 75 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | Демонтаж плитки стен | м2 |  | 48.6 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | Демонтаж обшивки стен (листы ГКЛ) два слоя | м2 |  | 97.2 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | Частичный демонтаж металлокаркаса с профиля 75х40 | м.п. |  | 70 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | Демонтаж напольной плитки | м2 |  | 18.31 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | Демонтаж и зачистка от старого клея | м2 |  | 18.31 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | Демонтаж дверей | шт |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
20 | Демонтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
21 | Демонтаж гибких подводо вентиляционных 100см | шт |  | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мужской санузел (монтажные работы)
22 | Прокладка труб ГВС, ХВС | м.п. |  | 50 | 0 | 0 |  |  | 0
| Трубы полипропиленовые ф20 мм | м.п. |  | 51 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фитинги к трубам ф20 мм | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Прокладка труб канализации D50 | м.п. |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Трубы поліетиленові ф50 мм | м.п. |  | 25.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фитинги к трубам ф50 мм | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Часитичное восстановления металлокаркаса перегордки профиля 75х40 | м.п. |  | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Профиль CW-75 | м.п. |  | 73.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Обшивка стен ГКЛВ 12,5 мм в два слоя 1 | м2 |  | 97.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм | м2 |  | 204.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Устройство обмазочной гидроизоляции пол/стены | м2 |  | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Гидроизоляция обмазочная CERESIT CR 65 | кг |  | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit R 777 | л |  | 6.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Укладка плитки на пол | м2 |  | 18.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Zeus Ceramica Concrete Nero ZRXRM9BR 60х60 | м2 |  | 18.6762 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 3.662 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 119.015 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 8.4226 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Укладка плитки на стены | м2 |  | 48.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Cersanit Камелия беж 29,7x60 | м2 |  | 49.572 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 9.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 315.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 22.356 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Комплекс малярных работ по стенам (зачистка, грунтовка шпаклевка подготовительная, шпаклевка фини шная, окраска за два раза) | м2 |  | 19.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17 Супер | л |  | 3.888 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 3.888 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Штукатурка Knauf НР Старт | кг |  | 38.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Шпаклевка Knauf SUPER FINISH | кг |  | 19.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Краска интерьерная латексная водоэмульсионная Ceresit IN 53 Lux База А мат белый | л |  | 5.832 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Монтаж гибких подводов вентиляционных 100 см | шт |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Воздуховод Вентс Полівент 660/102/6 т | шт |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Монтаж потолка типа "Армстронг" плита "Оазис" | м2 |  | 18.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Подвесной потолок"Армстронг" плита "Оазис" | к-т |  | 18.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 18.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Монтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Диффузор MiniMax вентиляционный c фланцем и пружинным креплением d150 х d100 мм (2401) пластик белый | к-т |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Монтаж радиаторов отопления | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Радиатор алюминиевый Royal Thermo Indigo 500/100 10 секций (70212196) | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Монтаж унитазов напольных | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Унитаз подвесной Kolo Nova Pro (M33123+M30116) | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Монтаж писуаров | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Піссуар KOLO NOVA PRO FELIX 26011 | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Монтаж кнопки смыва писуаров | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Кнопка змиву для пісуара KOLO Schellomat Basic 96017000 | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Монтаж перегородки керамической между писуарами | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Перегородка для писсуара Cersanit | к-т |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | Монтаж сифона писуаров | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сифон для пісуара GEBERIT Uniflex 152.950.11.1 | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Монтаж раковин | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Раковина CERSANIT ARTECO 55 меблева | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Монтаж смесителей | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Смеситель IMPRESE BRECLAV 05245 | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Монтаж крана для набора воды (для клинига) | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Кран шаровой Valtec шаровой со штуцером 3/4 | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Монтаж сифонов | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сифон для умивальника ScandiSPA латунний, пляшковий | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | Монтаж електроводонагрівача 100 л. | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Бойлер Electrolux EWH 100 Formax | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Монтаж перегородок сантехнических из ЛДСП | шт |  | 13.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ДСП ЛАМІНОВАНА СВІСС КРОНО 2800Х2070Х16 ММ ВЕНГЕ АРУША 7651 WG (80516397) | м2 |  | 15.004 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Монтаж дверей металло-пластиковые (900х2007мм) | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Дверь металлопластиковая Steko 900x2007 мм правая | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Монтаж доводчика дверного | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Доводчик дверний Geze TS 2000 C срібний 100 кг | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | Монтаж зеркал 1200х1500 мм | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Зеркало ТЕТРА №168 475*650 мм графит с полкой | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Монтаж розеток/выключателей | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Выключатель одноклавишный Legrand Etika | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Розетка с заземлением Legrand Etika | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Монтаж светильников LED панель 600х600 | шт |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Светодиодная панель матовая Videx 40 Вт 4100K (VL-P404W) | к-т |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | Монтаж сушки для рук | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сушка для рук Ballu BAHD-2000DM | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Монтаж дозаторов мыла/антисептика | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| S.2t - Дозатор жидкого мыла 0,5 л. | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Монтаж крючков, полочек | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| MJ.1t - Диспенсер туалетной бумаги джамбо | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| K.4-T - Диспенсер бумажных полотенец | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Полочка-сетка Trento прямоугольная одинарная Нержавеющая сталь | к-т |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Вешалка для больших полотенец | к-т |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Двойной крючок для полотенец | к-т |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Щетка для унитаза "Хамарат" | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Монтаж порогов декоративных 100см | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Порог напольный | шт |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | Уборка помещения после СМР | м2 |  | 18.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | Вынос мусора в контейнер | м3 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Мешки для строительного мусора | шт |  | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Женский санузел (демонтаж)
56 | Демонтаж кабинок с ДСП | м2 |  | 13.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | Демонтаж унитазаов | шт |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | Демонтаж раковин (с сифоном, смесителем) | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | Демонтаж розеток,выключателей | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 | Демонтаж радиаторов отопления | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 | Демонтаж светильников | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 | Демонтаж пожарных датчиков | шт |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | Укрытия сплинкеров пожаротушения | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 | Демонтаж аксесуаров | шт |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | Демонтаж инсталяций | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | Демонтаж потолка типа "Армстронг" с подсистемой | м2 |  | 13.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | Демонтаж труб ГВС,ХВС,ОВ | м.п. |  | 66 | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | Демонтаж плитки стен | м2 |  | 46.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | Демонтаж обшивки стен (листы ГКЛ) два слоя | м2 |  | 93.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | Частичный демонтаж металлокаркаса с профиля 75х40 | м.п. |  | 58 | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | Демонтаж напольной плитки | м2 |  | 13.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | Демонтаж и зачистка от старого клея | м2 |  | 13.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 | Демонтаж дверей | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 | Демонтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 | Демонтаж гибких подводо вентиляционных 100см | шт |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Женский санузел (монтажные работы)
76 | Прокладка труб ГВС, ХВС | м.п. |  | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Трубы полипропиленовые ф20 мм | м.п. |  | 44.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фитинги к трубам ф20 мм | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | Прокладка труб ОВ | м.п. |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Трубы ОВ | м.п. |  | 22.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фитинги к трубам ф50 мм | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | Часитичное восстановления металлокаркаса перегордки профиля 75х40 | м.п. |  | 58 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Профиль CW-75 | м.п. |  | 60.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | Обшивка стен ГКЛВ в два слоя | м2 |  | 93.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм | м2 |  | 196.728 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | Устройство обмазочной гидроизоляции пол/стены | м2 |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Гидроизоляция обмазочная CERESIT CR 65 | кг |  | 78 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit R 777 | л |  | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | Укладка плитки на пол | м2 |  | 13.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Zeus Ceramica Concrete Nero ZRXRM9BR 60х60 | м2 |  | 13.7394 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 2.694 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 87.555 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 6.1962 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | Укладка плитки на стены | м2 |  | 46.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Cersanit Камелия беж 29,7x60 | м2 |  | 47.7768 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 9.368 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 304.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 21.5464 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | Комплекс малярных работ по стенам (зачистка, грунтовка шпаклевка подготовительная, шпаклевка фини шная, окраска за два раза) | м2 |  | 18.73 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17 Супер | л |  | 3.746 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 3.746 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Штукатурка Knauf НР Старт | кг |  | 37.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Шпаклевка Knauf SUPER FINISH | кг |  | 18.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Краска интерьерная латексная водоэмульсионная Ceresit IN 53 Lux База А мат белый | л |  | 5.619 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | Монтаж гибких подводов вентиляционных 100 см | шт |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Воздуховод Вентс Полівент 660/102/6 т | шт |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | Монтаж потолка типа "Армстронг" плита "Оазис" | м2 |  | 13.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Подвесной потолок"Армстронг" плита "Оазис" | к-т |  | 13.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 13.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | Монтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Диффузор MiniMax вентиляционный c фланцем и пружинным креплением d150 х d100 мм (2401) пластик белый | к-т |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | Монтаж радиаторов отопления | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Радиатор алюминиевый Royal Thermo Indigo 500/100 10 секций (70212196) | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | Монтаж унитазов напольных | шт |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Унитаз подвесной Kolo Nova Pro (M33123+M30116) | к-т |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | Монтаж раковин | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Раковина CERSANIT ARTECO 55 мебельная | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | Монтаж смесителей | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Смеситель IMPRESE BRECLAV 05245 | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | Монтаж крана для набора воды (для клинига) | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Кран шаровой Valtec шаровой со штуцером 3/4 | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | Монтаж сифонов | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сифон для умивальника ScandiSPA латунний, пляшковий | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | Монтаж перегородок сантехнических из ЛДСП | шт |  | 27.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ДСП ЛАМИНИРОВАНАЯ СВІСС КРОНО 2800Х2070Х16 ММ ВЕНГЕ АРУША 7651 WG (80516397) | м2 |  | 30.008 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | Монтаж дверей металло-пластиковые (900х2007мм) | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Дверь металлопластиковая Steko 900x2007 мм правая | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | Монтаж доводчика дверного | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Доводчик дверний Geze TS 2000 C срібний 100 кг | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | Монтаж зеркал | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Зеркало ТЕТРА №168 475*650 мм графит с полкой | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | Монтаж розеток/выключателей | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Выключатель одноклавишный Legrand Etika | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Розетка с заземлением Legrand Etika | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | Монтаж светильников LED панель 600х600 | шт |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Светодиодная панель матовая Videx 40 Вт 4100K (VL-P404W) | к-т |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | Монтаж сушки для рук | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сушка для рук Ballu BAHD-2000DM | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | Монтаж дозаторов мыла/антисептика | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| S.2t - Дозатор жидкого мыла 0,5 л. | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | Монтаж крючков, полочек | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| MJ.1t - Диспенсер туалетной бумаги джамбо | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| K.4-T - Диспенсер бумажных полотенец | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Полочка-сетка Trento прямоугольная одинарная Нержавеющая сталь | к-т |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Вешалка для больших полотенец | к-т |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Двойной крючок для полотенец | к-т |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Щетка для унитаза "Хамарат" | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | Монтаж порогов декоративных 100см | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Порог напольный | шт |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | Уборка помещения после СМР | м2 |  | 13.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0
104 | Вынос мусора в контейнер | м3 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Мешки для строительного мусора | шт |  | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая душева (демонтаж)
105 | Демонтаж душевой кабины (сифоном и створками) | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
106 | Демонтаж раковины приставной | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 | Демонтаж водонагревателя 150 л | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
108 | Демонтаж радиатора отопления | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
109 | Демонтаж розеток,выключателей | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
110 | Демонтаж светильников | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
111 | Демонтаж пожарных датчиков | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
112 | Укрытия сплинкеров пожаротушения | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
113 | Демонтаж аксесуаров | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
114 | Демонтаж потолка типа "Армстронг" с подсистемой | м2 |  | 9.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
115 | Демонтаж труб ГВС,ХВС,ОВ | м.п. |  | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
116 | Демонтаж плитки стен | м2 |  | 37.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
117 | Демонтаж обшивки стен (листы ГКЛ) два слоя | м2 |  | 56.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 | Частичный демонтаж металлокаркаса с профиля 75х40 | м.п. |  | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 0
119 | Демонтаж напольной плитки | м2 |  | 9.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
120 | Демонтаж и зачистка от старого клея | м2 |  | 9.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
121 | Демонтаж дверей | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
122 | Демонтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
123 | Демонтаж гибких подводо вентиляционных 100см | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая душевая (монтажные работы)
124 | Прокладка труб ГВС, ХВС | м.п. |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Трубы полипропиленовые ф20 мм | м.п. |  | 6.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фитинги к трубам ф20 мм | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | Прокладка труб ОВ | м.п. |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Трубы ОВ | м.п. |  | 11.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фитинги к трубам ф50 мм | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | Часитичное восстановления металлокаркаса перегордки профиля 75х40 | м.п. |  | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Профиль CW-75 | м.п. |  | 30.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 | Обшивка стен ГКЛВ в два слоя | м2 |  | 56.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм | м2 |  | 118.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | Устройство обмазочной гидроизоляции пол/стены | м2 |  | 13.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Гидроизоляция обмазочная CERESIT CR 65 | кг |  | 40.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit R 777 | л |  | 2.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | Укладка плитки на пол | м2 |  | 8.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Zeus Ceramica Concrete Nero ZRXRM9BR 60х60 | м2 |  | 8.5068 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 1.668 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 54.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 3.8364 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 | Укладка плитки на стены | м2 |  | 21.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Cersanit Камелия беж 29,7x60 | м2 |  | 22.032 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 4.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 140.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 9.936 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
131 | Комплекс малярных работ по стенам (зачистка, грунтовка шпаклевка подготовительная, шпаклевка фини шная, окраска за два раза) | м2 |  | 17.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17 Супер | л |  | 3.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 3.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Штукатурка Knauf НР Старт | кг |  | 34.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Шпаклевка Knauf SUPER FINISH | кг |  | 17.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Краска интерьерная латексная водоэмульсионная Ceresit IN 53 Lux База А мат белый | л |  | 5.208 | 0 |  | 0 | 0 | 0
132 | Монтаж гибких подводов вентиляционных 100 см | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Воздуховод Вентс Полівент 660/102/6 т | шт |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | Монтаж потолка типа "Армстронг" плита "Оазис" | м2 |  | 9.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Подвесной потолок"Армстронг" плита "Оазис" | к-т |  | 9.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 9.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0
134 | Монтаж радиаторов отопления | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Радиатор алюминиевый Royal Thermo Indigo 500/100 10 секций (70212196) | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | Монтаж електроводонагрівача 100 л. | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Бойлер Electrolux EWH 100 Formax | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
136 | Монтаж раковин | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Раковина CERSANIT ARTECO 55 меблева | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
137 | Монтаж смесителей | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Смеситель IMPRESE BRECLAV 05245 | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
138 | Монтаж сифонов | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сифон для умивальника ScandiSPA латунний, пляшковий | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
139 | Монтаж дверей металло-пластиковые (900х2007мм) | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Дверь металлопластиковая Steko 900x2007 мм правая | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
140 | Монтаж доводчика дверного | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Доводчик дверний Geze TS 2000 C срібний 100 кг | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
141 | Монтаж розеток/выключателей | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Выключатель одноклавишный Legrand Etika | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Розетка с заземлением Legrand Etika | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
142 | Монтаж светильников LED панель 600х600 | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Светодиодная панель матовая Videx 40 Вт 4100K (VL-P404W) | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
143 | Монтаж порогов декоративных | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Порог напольный | шт |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
144 | Уборка помещения после СМР | м2 |  | 9.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
145 | Вынос мусора в контейнер | м3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Мешки для строительного мусора | шт |  | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Женская душевая (демонтаж)
146 | Демонтаж душевой кабины (сифоном и створками) | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
147 | Демонтаж раковины | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
148 | Демонтаж унитаза | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
149 | Демонтаж радиатора отопления | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
150 | Демонтаж розеток,выключателей | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
151 | Демонтаж светильников | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
152 | Демонтаж пожарных датчиков | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
153 | Укрытия сплинкеров пожаротушения | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
154 | Демонтаж аксесуаров | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
155 | Демонтаж потолка типа "Армстронг" с подсистемой | м2 |  | 9.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
156 | Демонтаж труб ГВС,ХВС,ОВ | м.п. |  | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
157 | Демонтаж плитки стен | м2 |  | 37.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
158 | Демонтаж обшивки стен (листы ГКЛ) два слоя | м2 |  | 56.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
159 | Частичный демонтаж металлокаркаса с профиля 75х40 | м.п. |  | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 0
160 | Демонтаж напольной плитки | м2 |  | 9.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
161 | Демонтаж и зачистка от старого клея | м2 |  | 9.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
162 | Демонтаж дверей | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
163 | Демонтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
164 | Демонтаж гибких подводо вентиляционных 100см | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Женская душевая (монтажные работы)
165 | Прокладка труб ГВС, ХВС | м.п. |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Трубы полипропиленовые ф20 мм | м.п. |  | 22.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фитинги к трубам ф20 мм | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
166 | Прокладка труб ОВ | м.п. |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Трубы ОВ | м.п. |  | 9.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фитинги к трубам ф50 мм | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
167 | Часитичное восстановления металлокаркаса перегордки профиля 75х40 | м.п. |  | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Профиль CW-75 | м.п. |  | 30.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
168 | Обшивка стен ГКЛВ в два слоя | м2 |  | 56.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм | м2 |  | 118.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
169 | Устройство обмазочной гидроизоляции пол/стены | м2 |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Гидроизоляция обмазочная CERESIT CR 65 | кг |  | 54 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit R 777 | л |  | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
170 | Укладка плитки на пол | м2 |  | 9.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Zeus Ceramica Concrete Nero ZRXRM9BR 60х60 | м2 |  | 9.4962 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 1.862 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 60.515 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 4.2826 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
171 | Укладка плитки на стены | м2 |  | 37.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Cersanit Камелия беж 29,7x60 | м2 |  | 37.9848 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 7.448 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 242.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 17.1304 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
172 | Комплекс малярных работ по стенам (зачистка, грунтовка шпаклевка подготовительная, шпаклевка фини шная, окраска за два раза) | м2 |  | 20.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17 Супер | л |  | 4.194 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 4.194 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Штукатурка Knauf НР Старт | кг |  | 41.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Шпаклевка Knauf SUPER FINISH | кг |  | 20.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Краска интерьерная латексная водоэмульсионная Ceresit IN 53 Lux База А мат белый | л |  | 6.291 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
173 | Монтаж гибких подводов вентиляционных 100 см | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Воздуховод Вентс Полівент 660/102/6 т | шт |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
174 | Монтаж потолка типа "Армстронг" плита "Оазис" | м2 |  | 9.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Подвесной потолок"Армстронг" плита "Оазис" | к-т |  | 9.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 9.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
175 | Монтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Диффузор MiniMax вентиляционный c фланцем и пружинным креплением d150 х d100 мм (2401) пластик белый | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
176 | Монтаж поддонов для душевых кабин | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Піддон сталевий Koller Pool CF901200E квадратний 90*90 | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Сифон для душового піддона ScandiSPA 40х40 SG09100033 | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Витратні матервали | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | Облицовка поддона кирпичной кладкой | м.п. |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Цегла керамічна | шт |  | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Раствор строительный Polimin М-100 (ПОЛИМИН М 100) 25 кг, М100 | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Витратні матервали | шт |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
178 | Штукатурка кирпичной кладки | м.п. |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Полимин ШЦ-2, штукатурка цементная стартовая, 25 кг | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Витратні матервали | шт |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
179 | Укладка плитки на облицовку поддона | м.п. |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Cersanit Камелия беж 29,7x60 | м2 |  | 1.224 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 7.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 0.552 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
180 | Монтаж створок душевой кабины | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Душевая кабина Cersanit Jota R 90x90x195 S160-002 прозрачное стекло без поддона | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
181 | Монтаж смесителя | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Смеситель для душу Imprese BRECLAV 15245 | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Душевой гарнитур HANSGROHE Crometta Vario Unica Set | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Витратні матервали | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
182 | Устройство ревизионного люка 15х15 см | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Дверцы ревизионные МиниМакс 150х150 мм | к-т |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
183 | Установка унитаза приставного | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Унитаз подвесной Kolo Nova Pro (M33123+M30116) | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
184 | Монтаж радиаторов отопления | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Радиатор алюминиевый Royal Thermo Indigo 500/100 10 секций (70212196) | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
185 | Монтаж раковин | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Раковина CERSANIT ARTECO 55 меблева | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
186 | Монтаж смесителей | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Смеситель IMPRESE BRECLAV 05245 | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
187 | Монтаж крана для набора воды (для клинига) | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Кран шаровой Valtec шаровой со штуцером 3/4 | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
188 | Монтаж сифонов | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сифон для умивальника ScandiSPA латунний, пляшковий | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
189 | Монтаж електроводонагрівача 150 л. | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Бойлер Hi-Therm Long Life VBO 150 DRY | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
190 | Монтаж дверей металло-пластиковые (900х2007мм) | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Дверь металлопластиковая Steko 900x2007 мм правая | к-т |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
191 | Монтаж доводчика дверного | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Доводчик дверний Geze TS 2000 C срібний 100 кг | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
192 | Монтаж зеркал | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Зеркало ТЕТРА №168 475*650 мм графит с полкой | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
193 | Монтаж розеток/выключателей | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Выключатель одноклавишный Legrand Etika | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Розетка с заземлением Legrand Etika | к-т |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
194 | Монтаж светильников LED панель 600х600 | шт |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Светодиодная панель матовая Videx 40 Вт 4100K (VL-P404W) | к-т |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
195 | Монтаж сушки для рук | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сушка для рук Ballu BAHD-2000DM | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
196 | Монтаж дозаторов мыла/антисептика | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| S.2t - Дозатор жидкого мыла 0,5 л. | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
197 | Монтаж крючков, полочек | шт |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| MJ.1t - Диспенсер туалетной бумаги джамбо | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| K.4-T - Диспенсер бумажных полотенец | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Полочка-сетка Trento прямоугольная одинарная Нержавеющая сталь | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Вешалка для больших полотенец | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Двойной крючок для полотенец | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Щетка для унитаза "Хамарат" | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
198 | Монтаж порогов декоративных 100см | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Порог напольный | шт |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
199 | Очистка помещения от мусора с упаковкой в мешкипосле СМР | шт |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
200 | Вынос мусора в контейнер | Т |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Мешки для строительного мусора | шт |  | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздевалка женская (демонтаж)
201 | Перемещения шкафчиков хранения вещей | чел/час |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0
202 | Укрывка пленкой шкафов | м2 |  | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0
203 | Демонтаж потолка типа "Армстронг" с подсистемой | м2 |  | 80.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0
204 | Демонтаж светильников | шт |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0
205 | Демонтаж розеток,выключателей | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
206 | Демонтаж зеркала 1500х1200х4мм | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
207 | Демонтаж пожарных датчиков | шт |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0
208 | Укрытия сплинкеров пожаротушения | шт |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
209 | Демонтаж аксесуаров | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
210 | Демонтаж плинтуса ПВХ 50 мм | м.п. |  | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 0
211 | Демонтаж линолеума | м2 |  | 80.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0
212 | Демонтаж радиаторов отопления | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
213 | Очистка пола от остатков клея | шт |  | 80.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0
214 | Демонтаж дверей 1200х2007мм | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
215 | Демонтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0
216 | Демонтаж гибких подводо вентиляционных 100см | шт |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздевалка женская (монтажные работы)
216 | Устройство перегородки 1из ГКЛВ на металокаркасе 100мм с шумоизоляцией | м2 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм | м2 |  | 27.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
217 | Комплекс малярных работ по перегородке (расшивка швов, грунтовка, заделка швов с проклейкой серпянкой, шпаклевка подготовительная, шпаклевка фини шная, окраска за два раза) | м2 |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17 Супер | л |  | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Штукатурка Knauf НР Старт | кг |  | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Шпаклевка Knauf SUPER FINISH | кг |  | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Краска интерьерная латексная водоэмульсионная Ceresit IN 53 Lux База А мат белый | л |  | 7.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
218 | Комплекс малярных работ по стенам (зачистка,проклейка угловых трещин армирующим углом, грунтовка,выравневание мест установки углов, шпаклевка подготовительная, шпаклевка фини шная, окраска за два раза) | м2 |  | 214 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17 Супер | л |  | 42.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 42.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Штукатурка Knauf НР Старт | кг |  | 428 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Шпаклевка Knauf SUPER FINISH | кг |  | 214 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Краска интерьерная латексная водоэмульсионная Ceresit IN 53 Lux База А мат белый | л |  | 64.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 214 | 0 |  | 0 | 0 | 0
219 | Устройство самовыравневающего наливного пола | м2 |  | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Смесь самовіравнивающая Siltek F-50 25 кг | кг |  | 1840 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ґрунтовка Ceresit CT 17 глибокого проникнення 10 л | л |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
220 | Укладка коммерческого линолеума на клей с проклейкой швов | м2 |  | 183.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Ліноліум | м2 |  | 192.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 183.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
221 | Установка плинтуса ПВХ с фурнитурой Н=100мм | м.п. |  | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плінтус ПВХ | м |  | 51.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 49 | 0 |  | 0 | 0 | 0
222 | Монтаж гибких подводов вентиляционных 100 см | шт |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Воздуховод Вентс Полівент 660/102/6 т | шт |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
223 | Монтаж потолка типа "Армстронг" плита "Оазис" | м2 |  | 183.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Подвесной потолок"Армстронг" плита "Оазис" | к-т |  | 183.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 183.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
224 | Монтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Диффузор MiniMax вентиляционный c фланцем и пружинным креплением d150 х d100 мм (2401) пластик белый | к-т |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
223 | Монтаж дверей металло-пластиковые рмер двери 1200х2007мм (рабочая створка 900мм, теническая открывающаяся 300мм) | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Дверь металлопластиковая Steko 1200x2007 мм правая | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
225 | Монтаж доводчика дверного | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Доводчик дверний Geze TS 2000 C срібний 100 кг | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
226 | Монтаж зеркала 1200х1500 мм | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Зеркало ТЕТРА №168 475*650 мм графит с полкой | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | Монтаж розеток/выключателей | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Выключатель одноклавишный Legrand Etika | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Розетка с заземлением Legrand Etika | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
228 | Монтаж светильников LED панель 600х600 | шт |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Светодиодная панель матовая Videx 40 Вт 4100K (VL-P404W) | к-т |  | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
229 | Монтаж радиатора отопления | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Радиатор алюминиевый Royal Thermo Indigo 500/100 10 секций (70212196) | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
230 | Окраска труб отопления | м.п. |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Фарба емаль | кг |  | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
231 | Монтаж порогов декоративных 120 см | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Порог напольный 120мм | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
232 | Уборка помещения после СМР | м2 |  | 80.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0
233 | Вынос мусора в контейнер | м3 |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Мешки для строительного мусора | шт |  | 320 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздевалка мужская (демонтаж)
234 | Перемещения шкафчиков мебели | чел/час |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
235 | Демонтаж потолка типа "Армстронг" с подсистемой | м2 |  | 80.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0
236 | Демонтаж светильников | шт |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0
237 | Демонтаж розеток,выключателей | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
238 | Демонтаж зеркала 1500х1200х4мм | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
239 | Демонтаж пожарных датчиков | шт |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0
240 | Укрытия сплинкеров пожаротушения | шт |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
241 | Демонтаж аксесуаров | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
242 | Демонтаж плинтуса ПВХ 50 мм | м.п. |  | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 0
243 | Демонтаж линолеума | м2 |  | 80.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0
244 | Демонтаж радиаторов отопления | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
245 | Очистка пола от остатков клея | шт |  | 80.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0
246 | Демонтаж дверей 900х2007мм | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
247 | Демонтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
248 | Демонтаж гибких подводо вентиляционных 100см | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздевалка мужская (монтажные работы)
249 | Комплекс малярных работ по стенам (зачистка,проклейка угловых трещин армирующим углом, грунтовка,выравневание мест установки углов, шпаклевка подготовительная, шпаклевка фини шная, окраска за два раза) | м2 |  | 92 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17 Супер | л |  | 18.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 18.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Штукатурка Knauf НР Старт | кг |  | 184 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Шпаклевка Knauf SUPER FINISH | кг |  | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Краска интерьерная латексная водоэмульсионная Ceresit IN 53 Lux База А мат белый | л |  | 27.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
250 | Устройство самовыравневающего наливного пола | м2 |  | 74.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Смесь самовыравнивающая Siltek F-50 25 кг | кг |  | 780 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ґрунтовка Ceresit CT 17 глибокого проникнення 10 л | л |  | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
251 | Укладка коммерческого линолеума на клей с проклейкой швов | м2 |  | 74.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Ліноліум | м2 |  | 78.435 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 74.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
252 | Установка плинтуса ПВХ с фурнитурой Н=100мм | м.п. |  | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плінтус ПВХ | м |  | 37.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
253 | Монтаж гибких подводов вентиляционных 100 см | шт |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Воздуховод Вентс Полівент 660/102/6 т | шт |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
254 | Монтаж потолка типа "Армстронг" плита "Оазис" | м2 |  | 74.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Подвесной потолок"Армстронг" плита "Оазис" | к-т |  | 74.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 74.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
255 | Монтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Диффузор MiniMax вентиляционный c фланцем и пружинным креплением d150 х d100 мм (2401) пластик белый | к-т |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
256 | Монтаж дверей металло-пластиковые рмер двери 900х2007мм | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Дверь металлопластиковая Steko 900x2007 мм правая | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
257 | Монтаж доводчика дверного | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Доводчик дверний Geze TS 2000 C срібний 100 кг | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
258 | Монтаж зеркала 1200х1500 мм | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Зеркало ТЕТРА №168 475*650 мм графит с полкой | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
259 | Монтаж розеток/выключателей | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Выключатель одноклавишный Legrand Etika | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Розетка с заземлением Legrand Etika | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
260 | Монтаж светильников LED панель 600х600 | шт |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Светодиодная панель матовая Videx 40 Вт 4100K (VL-P404W) | к-т |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
261 | Монтаж радиатора отопления | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Радиатор алюминиевый Royal Thermo Indigo 500/100 10 секций (70212196) | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
262 | Окраска труб отопления | м.п. |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Фарба емаль | кг |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
263 | Монтаж порогов декоративных 120 см | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Порог напольный | шт |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
264 | Уборка помещения после СМР | м2 |  | 80.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0
265 | Вынос мусора в контейнер | м3 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Мешки для строительного мусора | шт |  | 160 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мужская душевая (демонтаж)
266 | Демонтаж раковины | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
267 | Демонтаж унитаза | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
268 | Демонтаж радиатора отопления | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
269 | Демонтаж розеток,выключателей | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
270 | Демонтаж светильников | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
271 | Демонтаж пожарных датчиков | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
272 | Укрытия сплинкеров пожаротушения | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
273 | Демонтаж аксесуаров | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
274 | Демонтаж потолка типа "Армстронг" с подсистемой | м2 |  | 9.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
275 | Демонтаж труб ГВС,ХВС,ОВ | м.п. |  | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
276 | Демонтаж плитки стен | м2 |  | 37.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
277 | Демонтаж обшивки стен (листы ГКЛ) два слоя | м2 |  | 56.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
278 | Частичный демонтаж металлокаркаса с профиля 75х40 | м.п. |  | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 0
279 | Демонтаж напольной плитки | м2 |  | 9.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
280 | Демонтаж и зачистка от старого клея | м2 |  | 9.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
281 | Демонтаж дверей | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
282 | Демонтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
283 | Демонтаж гибких подводо вентиляционных 100см | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мужская душевая (монтажные работы)
284 | Прокладка труб ГВС, ХВС | м.п. |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Трубы полипропиленовые ф20 мм | м.п. |  | 22.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фитинги к трубам ф20 мм | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
285 | Прокладка труб ОВ | м.п. |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Трубы ОВ | м.п. |  | 9.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фитинги к трубам | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
286 | Часитичное восстановления металлокаркаса перегордки профиля 75х40 | м.п. |  | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Профиль CW-75 | м.п. |  | 30.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
287 | Обшивка стен ГКЛВ в два слоя | м2 |  | 56.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм | м2 |  | 118.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
288 | Устройство обмазочной гидроизоляции пол/стены | м2 |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Гидроизоляция обмазочная CERESIT CR 65 | кг |  | 54 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit R 777 | л |  | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
289 | Укладка плитки на пол | м2 |  | 9.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Zeus Ceramica Concrete Nero ZRXRM9BR 60х60 | м2 |  | 9.4962 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 1.862 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 60.515 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 4.2826 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
290 | Укладка плитки на стены | м2 |  | 37.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Cersanit Камелия беж 29,7x60 | м2 |  | 37.9848 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 7.448 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 242.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 17.1304 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
291 | Комплекс малярных работ по стенам (зачистка, грунтовка шпаклевка подготовительная, шпаклевка фини шная, окраска за два раза) | м2 |  | 20.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17 Супер | л |  | 4.194 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 4.194 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Штукатурка Knauf НР Старт | кг |  | 41.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Шпаклевка Knauf SUPER FINISH | кг |  | 20.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Краска интерьерная латексная водоэмульсионная Ceresit IN 53 Lux База А мат белый | л |  | 6.291 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
292 | Монтаж гибких подводов вентиляционных 100 см | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Воздуховод Вентс Полівент 660/102/6 т | шт |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
293 | Монтаж потолка типа "Армстронг" плита "Оазис" | м2 |  | 9.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Подвесной потолок"Армстронг" плита "Оазис" | к-т |  | 9.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 9.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
294 | Монтаж дефлекторов вентиляционных | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Диффузор MiniMax вентиляционный c фланцем и пружинным креплением d150 х d100 мм (2401) пластик белый | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
295 | Монтаж поддонов для душевых кабин | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Піддон сталевий Koller Pool CF901200E квадратний 90*90 | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Сифон для душового піддона ScandiSPA 40х40 SG09100033 | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Витратні матервали | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
296 | Облицовка поддона кирпичной кладкой | м.п. |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Цегла керамічна | шт |  | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Раствор строительный Polimin М-100 (ПОЛИМИН М 100) 25 кг, М100 | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Витратні матервали | шт |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
297 | Штукатурка кирпичной кладки | м.п. |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Полимин ШЦ-2, штукатурка цементная стартовая, 25 кг | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Витратні матервали | шт |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
298 | Укладка плитки на облицовку поддона | м.п. |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Плитка Cersanit Камелия беж 29,7x60 | м2 |  | 1.224 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 | л |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Клей для плитки Ceresit армований мікроволокнами CM 17 | м2 |  | 7.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Фуга Ceresit CE 43 GRAND'ELIT | кг |  | 0.552 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
299 | Монтаж створок душевой кабины | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Душевая кабина Cersanit Jota R 90x90x195 S160-002 прозрачное стекло без поддона | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
300 | Монтаж смесителя | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Смеситель для душу Imprese BRECLAV 15245 | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Душовий гарнітур HANSGROHE Crometta Vario Unica Set | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Витратні матервали | шт |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
301 | Устройство ревизионного люка 15х15 см | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Дверцы ревизионные МиниМакс 150х150 мм | к-т |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
302 | Установка унитаза приставного | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Унитаз подвесной Kolo Nova Pro (M33123+M30116) | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
303 | Монтаж радиаторов отопления | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Радиатор алюминиевый Royal Thermo Indigo 500/100 10 секций (70212196) | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
304 | Монтаж раковин | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Раковина CERSANIT ARTECO 55 меблева | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
302 | Монтаж смесителей | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Смеситель IMPRESE BRECLAV 05245 | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
304 | Монтаж сифонов | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сифон для умивальника ScandiSPA латунний, пляшковий | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
305 | Монтаж електроводонагрівача 150 л. | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Бойлер Hi-Therm Long Life VBO 150 DRY | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
306 | Монтаж дверей металло-пластиковые (900х2007мм) | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Дверь металлопластиковая Steko 900x2007 мм правая | к-т |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
307 | Монтаж доводчика дверного | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Доводчик дверний Geze TS 2000 C срібний 100 кг | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
308 | Монтаж зеркал | шт |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Зеркало ТЕТРА №168 475*650 мм графит с полкой | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
309 | Монтаж розеток/выключателей | шт |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Выключатель одноклавишный Legrand Etika | к-т |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Розетка с заземлением Legrand Etika | к-т |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
310 | Монтаж светильников LED панель 600х600 | шт |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Светодиодная панель матовая Videx 40 Вт 4100K (VL-P404W) | к-т |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
311 | Монтаж сушки для рук | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сушка для рук Ballu BAHD-2000DM | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
312 | Монтаж дозаторов мыла/антисептика | шт |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| S.2t - Дозатор жидкого мыла 0,5 л. | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
313 | Монтаж крючков, полочек | шт |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| MJ.1t - Диспенсер туалетной бумаги джамбо | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| K.4-T - Диспенсер бумажных полотенец | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Полочка-сетка Trento прямоугольная одинарная Нержавеющая сталь | к-т |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Вешалка для больших полотенец | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Двойной крючок для полотенец | к-т |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Щетка для унитаза "Хамарат" | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
314 | Монтаж порогов декоративных 100см | шт |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Порог напольный | шт |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
315 | Очистка помещения от мусора с упаковкой в мешкипосле СМР | м2 |  | 9.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0
316 | Вынос мусора в контейнер | Т |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Мешки для строительного мусора | шт |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Загальновиробничі витрати 10% | [7 empty] | 0
| Транспортні витрати 7 % | [7 empty] | 0
| ВСЕГО БЕЗ НДС | [7 empty] | 0