**Технічне завдання на монтаж спліт кондиціонера за адресою:**

**м. Київ вул. Будівельників 40, ТЦ «DOMA Center»**

Для забезпечення комфортних умов праці, заплановано встановлення кондиціонера (спліт система) NeoClima NS/NU-24AHEw (поставка Замовника).

При монтажі кондеціонера потрібно буде виконати наступні роботи.

1. Монтаж кондиціонера зовнішній внутрішній блок

- Монтаж зовнішнього блоку виконати на металевій підставці/рамі. Зовнішній блок закріпити на металевій рамі. Підставка **НЕ кріпиться** до перекриття, для забезпечення стікості на перекидання зовнішнього блоку передбачити монтаж баласту на основі підставки для зовнішнього блоку ( можливо використати 2-4 шт бетонні перемички або бетонні бардюри )

- між перекриттям та підставкою для кондиціонера передбачити влаштування гумової прокладки не менше 10мм)

1. Монтаж фріономагістралі – 11м.п

- Фріономагістраль прокласти методом протяжки за облицюванням фасаду будівлі (див фото)

Відстань від утеплювача будівлі до алюкобонду орієнтовно 150-180мм.

Для протяжки виконати розбирання підшивки внизу та частини парапету зверху.

Довжина траси за алюкобондом 6,5м

1. Демонтаж монтаж облицювання фасаду з алюкобонду – 2м2

- при відновленю облицювання парапету обовязково виконати герметизацію швів

4) Живлення кондиціонера кабель ВВГнгнд в гофоротрубі (чорного кольору) – 13м/п. (від існуючого електрощита до внутрішнього блоку).

5) передбачити встановлення дренажного насосу

6) відведення дренажу – 6м/п.

- Виконати з поліпропіленових труб з вірізкою в існуючу дренажну систему. Трубу та кріплення пофарбувати в чорний колір.

7) виконати ТО кондиціонера NeoClima NS/NU-24AHEw – 1шт

8) виконати дозаправлення кондиціонера фреоном R410A – 1,750кг (уточнюється по факту)

Доступ до покрівлі через внутрішні приміщення ТЦ «DOMA Сenter».

Дата та час доступу погоджується мінімум за 1 роб. День

**Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 15.07.2022 г**

*Об'єми робіт попередні та уточнються по місцю виконання робіт*







