**Технічне завдання**

**на проведення профілактичних випробувань електрообладнання об’єкту**

 Метою роботи є вимір опору заземлюючих пристроїв, вимір опору ізоляції кабельних ліній, дротів, обмоток машин та апаратів згідно з вимогами Правил будови електроустановок (ПБЕ) та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС) для забезпечення безпеки людей від ураження електричним струмом при дотику їх до металевих частин електричних установок та корпусів електричного обладнання, які в наслідок порушення ізоляції можуть знаходитися під струмом.

Склад робіт:

1. Зовнішній огляд електричних мереж та електрообладнання об’єкту
2. Перевірка та випробування автоматичних вимикачів
3. Вимірювання опору кола між заземлювачем та заземлюючими елементами електрообладнання
4. Вимірювання опору ізоляції проводів, кабелів, електродвигунів та апаратури
5. Вимірювання струму короткого замикання або повного опору кола петлі фаза-нуль
6. Вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах (контур заземлення у разі наявності)
7. Складання технічного звіту про виконану роботу на об’єкті.

Роботи виконуються у не робочий час магазину – з 8.00 до 10.00 , або за домовленість сторін

Вимоги до Виконавця:

1. Наявність Сертифікату/свідоцтва визнання вимірювальних можливостей
2. Дозвіл на виконання відповідних вимірювань
3. Наявність приладів для вимірювання, що мають діючі свідоцтва про повірку/калібрування.
4. Наявність персоналу, що має відповідні навички та допуски до виконання робіт

Результати роботи передаються Замовнику у вигляді:

1. Технічний звіт – 2 екз. (оригінали)
2. Електрона (скан) копія

**Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 19.07.2022 г**