**Технічне завдання на влаштування додаткового освітлення приміщення магазину**

**м. Київ вул. Дніпровська Набережна 33 ТЦ « Аркадія»**

1. **меблі**

Без змін

1. **Підлога**

* Без змін.

1. **Стеля**

* Залишається існуюча стеля
* Після монтажу додаткових світильників виконати вирівнювання стелі типу Грильятто, за необхідності встановити додаткові підвіси.

1. **Стіни**

* Без змін

1. **Електрика**

* Виконати монтаж шинопроводу LightMaster CAB2000 (1-фазний) на висоті 3,0 м від підлоги, згідно плану розташування світильників. Кріплення тросових підвісів шинопроводу виконати до г/к стелі з використанням дюбелів типу «моллі», в межах стелі типу «грильято» кріплення виконуються до несучих конструкцій або міжповерхового перекриття.
* Виконати монтаж трекових світильників LightMaster LLT201 LED COB 30 Вт 4000 К білий (29шт), згідно плану розташування світильників
* Виконати монтаж світильників *CEZAR AT 30\* 11 шт*, згідно плану розташування світильників
* Підключення світильників виконати від існуючих ліній освітлення (найближчі світильники.
* Підключення додаткових світильників виконати кабелем ВВГнгнд 3х1,5, прокладених в гофрі білого кольору.
* Після монтажу світильників виконати налаштування освітлення (регулювання направленості освітлення)
* Всі роботи виконуються згідно норм ПТЕЕ та дотриманням правил охорони праці та техніки безпеки

**7) Інші умови:**

* Висота стелі з г/к 3150мм
* Висота стелі з типу «грильято» 3550мм
* Наявність у виконавців посвідчення IV групи допуску (до 1кВ) з електробезпеки.

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

1. *Світильники CEZAR AT 30\* - 7 шт (з адаптерами)*

*Час виконання робіт:*

* *Виконання робіт з монтажу додаткових світильників з 15.00 до 21.00 . може змінюватися згідно вимог торгового центру*
* Сдать объект руководителю магазина и инженеру ТН.
* *Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

* **Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту. Дата подачі заявки до 10.00 26.08.2022 г**
* **Електронна адреса для зв’язку  kpbud@vodafone.ua**