м. Київ							            	«20» вересня 2022р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(далі – «Запит»)

Конкурс на місцеву закупівлю робіт з виготовлення і розміщення житлової забудови для постраждалих внаслідок військових дій мешканців Бородянської селищної територіальної громади, а саме – виготовлення тимчасових споруд (будинків) з використанням системи дерев’яного каркасного будівництва.

Технічне завдання для робіт та послуг

| № | Назва | Кількість | Додаткова інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житлова забудова для постраждалих внаслідок військових дій мешканців Бородянської селищної територіальної громади, відповідно до проектних рішень та технічного завдання. Модульний будинок площею 24,63 м.кв. | 70 будівель | Додаток 2. Технічне завдання. Додаток 3. Відомість креслень. |
| 2 | Житлова забудова для постраждалих внаслідок військових дій мешканців Бородянської селищної територіальної громади, відповідно до проектних рішень та технічного завдання. Модульний будинок площею 43,63 м.кв. | 70 будівель |  |
| 3 | Житлова забудова для постраждалих внаслідок військових дій мешканців Бородянської селищної територіальної громади, відповідно до проектних рішень та технічного завдання. Модульний будинок площею 52,37 м.кв. | 10 будівель |  |
| 4 | Житлова забудова для постраждалих внаслідок військових дій мешканців Бородянської селищної територіальної громади, відповідно до проектних рішень та технічного завдання. Малоквартирний будинок (каркасний швидкомонтований) площею 553,37 м.кв. | 3 будівлі |  |

Місце поставки - виконання робіт на об’єкті Замовника на території Бородянської селищної територіальної громади.

Обсяг надання послуг: визначено у додатках до Запиту.

Строк виконання – протягом 5 місяців з моменту отримання переможцем конкурсу авансового платежу та отримання Замовником декларації про початок будівництва, але у будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань за договором.

| Перелік основних даних і вимог | Основні дані і вимоги |
| --- | --- |
| Майданчик для розміщення тимчасових споруд | Майданчик для розміщення тимчасових споруд розміщується на території Бородянської селищної територіальної громади та на земельних ділянках приватної форми власності. |
| Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики тимчасових споруд | Модульний будинок площею 24,63 м.кв. – 70 шт. Модульний будинок площею 43,63 м.кв. – 70 шт. Модульний будинок площею 52,37 м.кв. – 10 шт. Малоквартирний будинок (каркасний швидкомонтований) площею 553,37 м.кв. – 3 шт. Планування приміщень згідно ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки, ДБН В.1.2-7:2021 Пожежна безпека. Несучі конструкції споруди – дерев’яний каркас обшитий ОСП панелями з мінераловатним утеплювачем з опором теплопередачі згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення віконних та дверних прорізів склопакети в ПВХ профілях з опором теплопередачі згідно ДБН В.2.6-31:2021. |
| Внутрішнє та зовнішнє опорядження | Опорядження стін житлових приміщень – шліфована фанера, ГКЛ, санвузлів – вініл. Оздоблення підлог – ламінат. Стелі всіх приміщень натяжні із високоміцної ПВХ плівки білого матового кольору, група горючості не нижче Г1. Утеплення зовнішніх стін – мінераловатний утеплювач. Опорядження фасаду – вініловий сайдинг. Покрівля – суміщена вентильована з утепленням мінеральною ватою та покриттям із профнастилу. Водовідведення – організоване з зовнішнім водостоком |
| Меблювання | Санвузли обладнуються: - ванна з екраном; - умивальник з тумбою; - унітаз-компакт з бачком у комплекті; - змішувачі; - електричні накопичуючі водонагрівачі; - рушникосушарка. Кухня обладнується: - кухня готова модульна; - плита електрична; - витяжка. Спальні, вітальні - стіл обідній; - стільці; - диван; - ліжко двоспальне; - матрац. |
| Інженерне забезпечення | Система опалення індивідуальна для кожної квартири, інфрачервоними нагрівальними панелями. Вентиляція припливно-витяжна з природним та механічним спонуканням. Витяжка із санвузлів та кухонь – через вентиляційні канали. Приплив за рахунок інфільтрації. Для забезпечення стійкої витяжки в кухнях – витяжні зонти над плитами, в санвузлах – осьові вентилятори. Водопостачання – система господарсько-питного водопроводу від внутрішньомайданчикових мереж, витрати до 50,0 м³/добу. Гаряче водопостачання – через електричні накопичуючі водонагрівачі. Відведення стічних вод від санітарних приладів – в мережу господарсько-побутової каналізації з подальшим відведенням у внутрішньомайданчикові мережі. Електропостачання: Напруга мережі 380/220 В. Категорія надійності електропостачання - ІІІ. Категорія надійності електропостачання для електроприймачів пожежної сигналізації, сигналізації метану - І. Розрахункова потужність об’єкта на введенні у споруду згідно ДБН В.2.5-23:2010: Рр – до 70 кВт Повна потужність – до 85 кВт Система заземлення TN-C-S. Облік електроенергії: - загальний на введенні у ВРУ – 0.4кВ лічильником прямого включення; - загальнокомунальний: у ВРУ – 0.4кВ лічильником прямого включення; - поквартирний: у поквартирних щитах лічильниками прямого включення. Схема розподілу електроенергії – радіальна. Електричні мережі по системі TN-С-S з використанням захисного РЕ провідника. Додатково – розведення мережевого кабелю Internet до кожної квартири та встановлення Wi-Fi роутеру. Обладнання об’єкта згідно ДБН В.2.5-56:2014: - пожежною сигналізацією; - оповіщенням про пожежу 1-го рівня; - системою сигналізації загазованості; - системою блискавкозахисту. |
| Гарантійний термін | Відповідно частини 1 статті 884 ЦК України гарантійний строк виконаних робіт за договором будівельного підряду становить десять років від дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом. |
| Земляні роботи, фундаменти, зовнішні інженерні мережі та благоустрій | Виконується органами місцевого самоврядування |

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів або виконавця робіт та послуг | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам |
| --- | --- |
| Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа) з досвідом роботи не менше двох років. Право на здійснення підприємницької діяльності з відповідними КВЕДами. | Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності, Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування. |
| Всі матеріали повинні мати сертифікат відповідності і повинні бути дозволені до використання на території України. На підтвердження відповідності технічних характеристик, учасники повинні надати наступні документи: | Сертифікат відповідності та/або сертифікат якості, виданий уповноваженим органом з оцінки відповідності, на основні матеріали, які використовуються під час будівництва |
| Наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Наявність в учасника сертифікату на систему управління якістю | Обов’язкова наявність у Учасника працівників потрібної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за відповідними напрямками, що необхідні для виконання робіт, котрі передбачені технічним завданням. До переліку обов’язкових ключових посад працівників, в кількісті необхідній для надання послуг/виконання робіт (згідно з технічним завданням) відносяться: - головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації (не менше 1 особи); - інженер-будівельник (не менше 1 особи); - керівник будівельного майданчика (не менше 1 особи); - інженер-проєктувальник в частині кошторисної документації (не менше 1 особи); - інженер з охорони праці (не менше 1 особи); - інженер-електромеханік (не менше 1 особи); - виконавці робіт: майстри, монтажники, електрозварники, електромонтажники, плиточники, бетоняри, машиністи, стропальники, штукатури, слюсарі, арматурники, муляри. Обов’язкова наявність сертифікату на систему управління якістю (ДСТУ ISO 9001:2015) у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель. |
| Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів): | Довідка в довільній формі, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) із зазначенням: найменування контрагента, предмету договору, суми договору, контактних осіб замовників (прізвище та контактний телефон), стану виконання договору. У складі цінової пропозиції учасник надає копії аналогічних договорів, інформацію про які учасник зазначає у відповідній довідці. Також учасник надає лист(-и)-відгук(-и) від контрагента(-ів) за наданим(-и) аналогічним(-и) договором(-и), який(-і) обов’язково повинен(-ні) містити номер та дату його видачі, посилання на номер, дату укладення та предмет договору, інформацію щодо належного виконання його умов у визначені строки. |
| Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю | Фінансову звітність за 2021 рік та останній звітній період: - Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові результати підприємства; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності; або - Звіт про фінансовий стан за останній звітній період (форма № 1м Баланс або форма № 1мс Баланс та форма № 2м Звіт про фінансові результати або форма № 2мс Звіт про фінансові результати). Також учасник конкурсу має підтвердити добросовісність щодо оплати податків, зборів та обов’язкових платежів, зокрема обсяг фактично оплачених податків, зборів та обов’язкових платежів відносно доходу від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) за 2021 рік має бути не менший ніж 1 %. |
| Інші кваліфікаційні вимоги: | Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Інформація про основні типи обладнання, автотранспорт, будівельні машини і механізми учасника (із зазначенням марок, або типів, або моделей, кількості одиниць, власне чи залучене), необхідні для виконання робіт. |

Склад цінової пропозиції:

- Цінова пропозиція надається Організації у формі Додатку 1 до Запиту на фірмовому бланку підприємства-постачальника послуг.

- Додатками до цінової пропозиції мають стати:

- візуалізація запропонованих проектних рішень (у випадку пропозиції альтернативної до технічного завдання);

- комерційна пропозиція згідно із вимогами технічного завдання;

- договірна ціна;

- зведений кошторисний розрахунок;

- пояснювальна записка;

- локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням  технологічного процесу);

- підсумкова відомість ресурсів;

- проект календарного графіку виконання робіт (відповідно до норм Мінрегіону України);

- перелік робіт та матеріалів, не врахованих Проектно-кошторисною документацією;

- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам та вимогам щодо відповідності;

- інші документи, надання яких передбачено Запитом цінових пропозицій.

Інша інформація:

Ціна пропозиції повинна враховувати: вартість виконання всього обсягу робіт згідно Додатку 2 (Технічне завдання) та Додатку 3 (Відомість креслень), витрати на завантажувальні та розвантажувальні роботи, доставку, підйомні механізми, встановлення риштувань, прибирання, відновлення благоустрою та вивіз будівельного сміття з навантаженням, кошти на покриття проживання, відряджень, потенційні вимушені простої, пов’язані із несприятливими погодними умовами та інше. Виконання всього комплексу робіт – силами підприємства-постачальника послуг.

Цінова пропозиція є твердою. У випадку наявності в технічному завданні робіт та матеріалів, що не були враховані в комерційній пропозиції, Підрядник зобов’язаний виконати їх за свій рахунок, не збільшуючи кошторисну вартість.

Ініціювання додаткових оплачуваних робіт можливе лише за ініціативи Замовника.

Одиничні розцінки робіт та матеріалів є «замороженими» до фактичного завершення виконання робіт. Фактичний обсяг виконаних робіт фіксується Замовником.

Замовник за погодженням з Виконавцем, має право змінювати обсяг робіт залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Замовника.

Склад конкурсної документації:

- Запит цінових пропозицій.

- Додаток 1 до Цінової пропозиції

- Додаток 2. Технічне завдання.

- Додаток 3. Відомість креслень.

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

- участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати конкурсу буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації;

- пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії;

- учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його конкурсної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.

Критерій №2. Досвід виконання аналогічних договорів – максимальна кількість 20 балів, зокрема:

- сума вартості виконаних або частково виконаних (враховуються сума фактичного виконання) аналогічних договорів за останні 3 роки ≥ 100 млн. грн – 20 балів;

- сума вартості виконаних або частково виконаних (враховуються сума фактичного виконання) аналогічних договорів за останні 3 роки складає від 50 до 100 млн. грн – 15 балів;

- сума вартості виконаних або частково виконаних (враховуються сума фактичного виконання) аналогічних договорів за останні 3 роки складає від 20 до 50 млн. грн – 10 балів;

- сума вартості виконаних або частково виконаних (враховуються сума фактичного виконання) аналогічних договорів за останні 3 роки ≤ 20 млн. грн – 0 балів.

Критерій №3. Терміни виконання будівельних робіт – максимальна кількість 10 балів, зокрема:

- термін виконання будівельних робіт (з моменту отримання переможцем конкурсу авансового платежу та отримання Замовником декларації про початок будівництва) менше 120 календарних днів – 10 балів;

- термін виконання будівельних робіт (з моменту отримання переможцем конкурсу авансового платежу та отримання Замовником декларації про початок будівництва) від 100 – 150 календарних днів – 5 балів;

- термін виконання будівельних робіт (з моменту отримання переможцем конкурсу авансового платежу та отримання Замовником декларації про початок будівництва) понад 150 календарних днів – 0 балів.

Додаток 1 до Цінової пропозиції

Форма «Цінова пропозиція»

Увага! Учасники повинні дотримуватись встановленої форми

«ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, (назва Учасник), надаємо свою цінову пропозицію для участі у конкурсі на місцеву закупівлю робіт з виготовлення і розміщення житлової забудови для постраждалих внаслідок військових дій мешканців Бородянської селищної територіальної громади, а саме – виготовлення тимчасових споруд (будинків) з використанням системи дерев’яного каркасного будівництва відповідно до проектних рішень та технічного завдання, що передбачені Запитом.

Вивчивши Запит та наведену в ньому інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, ми уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Організації та договору на умовах, зазначених у нашій ціновій пропозиції на загальну вартість:

| № | Найменування робіт | Од. виміру | К-ть | Ціна за одиницю, грн з/без урахування ПДВ (зазначається Учасником) | Загальна вартість, грн з/без урахування ПДВ (зазначається Учасником) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житлова забудова для постраждалих внаслідок військових дій мешканців Бородянської селищної територіальної громади, відповідно до проектних рішень та технічного завдання. Модульний будинок площею 24,63 м.кв. | будівель | 70 |  |  |
| 2 | Житлова забудова для постраждалих внаслідок військових дій мешканців Бородянської селищної територіальної громади, відповідно до проектних рішень та технічного завдання. Модульний будинок площею 43,63 м.кв. | будівель | 70 |  |  |
| 3 | Житлова забудова для постраждалих внаслідок військових дій мешканців Бородянської селищної територіальної громади, відповідно до проектних рішень та технічного завдання. Модульний будинок площею 52,37 м.кв. | будівель | 10 |  |  |
| 4 | Житлова забудова для постраждалих внаслідок військових дій мешканців Бородянської селищної територіальної громади, відповідно до проектних рішень та технічного завдання. Малоквартирний будинок (каркасний швидкомонтований) площею 553,37 м.кв. | будівель | 3 |  |  |
| 5 | Перелік робіт та матеріалів, не врахованих Проектно-кошторисною документацією | компл. | 1 |  |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |

1. Ціна включає в себе всі витрати Учасника.

2. Ми погоджуємося, що обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від потреб Організації та реального фінансування видатків.

3. Ми беремо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 30 днів з дня дати розкриття цінових пропозиції.

5. Ми, зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

___________________________	             _______	                      ______________

(посада керівника або

уповноваженої ним особи)                            (підпис)	                     (прізвище та ініціали)