## Бомбосховище
ДОГОВІРНА ЦІНА
Влаштування внутрішнього опорядження в підвальному приміщенні (бомбосховище)
№ п/п | Найменування робіт і матеріалів | Од. вим. | Норма витрат | Кількість | РОБОТИ |  | МАТЕРІАЛИ |  | Вартість всього грн., без ПДВ
[5 empty] | ціна од., грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ | ціна од., грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Демонтажні роботи
Приміщення №1, №2, №3
1 | Розбирання цегляних перегородок | м3 |  | 28.31 | 800 | 22648
2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з стін та стелі | м2 |  | 118.21 | 80 | 9456
3 | Розбирання підлог з бетону на природному щебені | м3 |  | 41.4 | 1100 | 45540
4 | Демонтаж покриттів з плитки | м2 |  | 41.4 | 80 | 3312
5 | Демонтаж дверей | шт |  | 3 | 400 | 1200
6 | Демонтаж світильників | шт |  | 10 | 40 | 400
7 | Демонтаж старої проводки | м.п. |  | 150 | 5 | 750
8 | Демонтаж вимикачів та світильників | шт |  | 45 | 40 | 1800
9 | Демонтаж старих датчиків диму | шт |  | 16 | 10 | 160
10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 |  | 180 | 50 | 9000
11 | Виніс сміття (+мішки для сміття) | т. |  | 18.7 | 500 | 9350
12 | Вивіз сміття+завантаження на автотранспорт | т. |  | 18.7 | 500 | 9350
112966
Будівельні роботи
Приміщення №1, №2, №3
1 | Улаштування армуваних цегляних перегородок, товщиною 0,5м | м2 |  | 70.51 | 700 | 49357
| Клад. суміш, 25 кг | шт | 2 | 141.02 |  |  | 186 | 26229.72
| Цегла повнотіла, 250мм*120мм*88мм | шт | 1.1 | 3172.95 |  |  | 12.5 | 39661.875
2 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 |  | 100 | 35 | 3500
| Дротяна сітка 50*50мм, | м2 | 1.1 | 110 |  |  | 120 | 13200
3 | Улаштування цементної стяжки по бетонній основі, 20мм-30мм | м2 |  | 100 | 250 | 25000
| Стяжка армована Polimin СЦ-5, 25 кг | шт | 1.9 | 152 |  |  | 149 | 22648
4 | Улаштування підвісних стель з ГКЛ | м2 |  | 219.8 | 280 | 61544
| Гіпсокартонні плити Кнауф волог. | м² | 1.05 | 230.79 |  |  | 116 | 26771.64
| Профіль UD 27 | м.п. | 3.2 | 703.36 |  |  | 35.6667 | 25086.5067
| Профіль СD 60 | м.п. | 3.2 | 703.36 |  |  | 19.6667 | 13832.7467
| З'єднувач універсальний для CD-профілю | шт | 2.3 | 505.54 |  |  | 12.5 | 6319.25
| Підвіс комплект (пружина та 2 шпильки) | шт | 1.6 | 351.68 |  |  | 3.9 | 1371.552
| Саморіз 3,5*25 мм по металу | шт | 25 | 5495 |  |  | 0.127 | 697.865
| Саморіз 3,5*9,5 мм по металу | шт | 8 | 1758.4 |  |  | 0.149 | 262.0016
| Дюбель Біербах 6х60 | шт | 2.6 | 571.48 |  |  | 0.369 | 210.8761
| Шпаклівка "Фюгенфюллер" | кг | 0.3 | 65.94 |  |  | 15.56 | 1026.0264
8 | Улаштування обшивки стін з ГКЛ (фальшстіни) | м2 |  | 299.8 | 200 | 59960
| Гіпсокартонні плити Кнауф волог. | м² | 1.05 | 314.79 |  |  | 116 | 36515.64
| Профіль UD 27 | м.п. | 3.2 | 959.36 |  |  | 35.6667 | 34217.1733
| Профіль СD 60 | м.п. | 3.2 | 959.36 |  |  | 19.6667 | 18867.4133
| З'єднувач універсальний для CD-профілю | шт | 2.3 | 689.54 |  |  | 12.5 | 8619.25
| Підвіс комплект (пружина та 2 шпильки) | шт | 1.6 | 479.68 |  |  | 3.9 | 1870.752
| Саморіз 3,5*25 мм по металу | шт | 25 | 7495 |  |  | 0.127 | 951.865
| Саморіз 3,5*9,5 мм по металу | шт | 8 | 2398.4 |  |  | 0.149 | 357.3616
| Дюбель Біербах 6х60 | шт | 2.6 | 779.48 |  |  | 0.369 | 287.6281
| Шпаклівка "Фюгенфюллер" | кг | 0.3 | 89.94 |  |  | 15.56 | 1399.4664
[6 empty] | 199361 |  | 280404.6092
Оздоблювальні роботи
Приміщення №1, №2, №3
1 | Шпаклювання стель з попереднім грунтуванням т. 3 мм | м2 |  | 219.8 | 180 | 39564
| Грунтовка, 10 л | л | 0.1 | 239.84 |  |  | 10.8 | 2590.272
| Штукатурка гіпсова MultyFinish, 25 кг | кг | 3 | 659.4 |  |  | 14.36 | 9468.984
2 | Фарбування стель | м2 |  | 219.8 | 100 | 21980
| Грунтовка, 10 л | л | 0.1 | 21.98 |  |  | 10.8 | 237.384
| Фарба, 10 л | л | 0.25 | 54.95 |  |  | 212.7 | 11687.865
3 | Шпаклювання стін з попереднім грунтуванням т. 3 мм | м2 |  | 170 | 160 | 27200
| Грунтовка, 10 л | л | 0.1 | 65.94 |  |  | 10.8 | 712.152
| Штукатурка гіпсова MultyFinish, 25 кг | кг | 3 | 510 |  |  | 14.36 | 7323.6
4 | Фарбування стель по збірних конструкціях | м2 |  | 129.96 | 100 | 12996
| Грунтовка, 10 л | л | 0.1 | 12.996 |  |  | 10.8 | 140.3568
| Фарба, 10 л | л | 0.25 | 32.49 |  |  | 212.7 | 6910.623
[6 empty] | 101740 |  | 39071.2368
Улаштування керамічної плитки на стіни та підлогу
1 | Вкладання керамічної плитки на підлогу | м2 |  | 100 | 450 | 45000
| Грунтовка, 10 л | л | 0.1 | 10 |  |  | 10.8 | 108
| Плитка керамічна 600*600 | м2 | 1.1 | 110 |  |  | 450 | 49500
| Клеюча суміш для плитки | кг | 10 | 100 |  |  | 10.24 | 1024
| Суміш для затирання швів | кг | 0.45 | 49.5 |  |  | 54 | 2673
2 | Влаштування плінтусу з керамічної плитки | мп |  | 56 | 80 | 4480
| Грунтовка, 10 л | л | 0.1 | 5.6 |  |  | 10.8 | 60.48
| Плитка керамічна 600*600 | м2 | 0.11 | 6.16 |  |  | 450 | 2772
| Клеюча суміш для плитки | кг | 0.1 | 0.56 |  |  | 10.24 | 5.7344
| Суміш для затирання швів | кг | 0.045 | 0.2772 |  |  | 54 | 14.9688
3 | Вкладання керамічної плитки на стіни | м2 |  | 90 | 450 | 40500
| Грунтовка, 10 л | л | 0.1 | 9 |  |  | 10.8 | 97.2
| Плитка керамічна 600*600 | м2 | 1.1 | 99 |  |  | 450 | 44550
| Клеюча суміш для плитки | кг | 10 | 90 |  |  | 10.24 | 921.6
| Суміш для затирання швів | кг | 0.45 | 44.55 |  |  | 54 | 2405.7
4 | Вкладання керамічної плитки на східці та на підсхідці | м2 |  | 27 | 550 | 14850
| Грунтовка, 10 л | л | 0.1 | 2.7 |  |  | 10.8 | 29.16
| Плитка керамічна 300*300 | м2 | 1.39 | 37.53 |  |  | 320 | 12009.6
| Клеюча суміш для плитки | кг | 15 | 40.5 |  |  | 10.24 | 414.72
| Суміш для затирання швів | кг | 0.45 | 16.8885 |  |  | 54 | 911.979
5 | Влаштування плінтусу з керамічної плитки по сходовій клітині | мп |  | 73 | 100 | 7300
| Грунтовка, 10 л | л | 0.1 | 7.3 |  |  | 10.8 | 78.84
| Плитка керамічна 600*600 | м2 | 0.11 | 8.03 |  |  | 320 | 2569.6
| Клеюча суміш для плитки | кг | 0.1 | 0.73 |  |  | 10.24 | 7.4752
| Суміш для затирання швів | кг | 0.045 | 0.36135 |  |  | 54 | 19.5129
[6 empty] | 112130 |  | 120173.5703
Інші роботи
Електрика та сантехніка
Приміщення №1, №2, №3
1 | Роботи по Електриці | шт. |  | 1
| Матеріали | к-т. |  | 1 |  |  | 60000 | 60000
2 | Роботи по Сантехніці | шт. |  | 1
| Матеріали | к-т. |  | 1 |  |  | 80000 | 80000
3 | Монтаж дверей, огородження сходової клітини інші роботи | шт. |  | 1
| Матеріали | к-т. |  | 1 |  |  | 50000 | 50000
[6 empty] | 0 |  | 190000
| Разом роботи | грн |  | 526197
| Разом матеріали | грн |  | 629649.4163
| Разом вартість робіт та матеріалів | грн |  | 1155846.4163

## Стіни (hidden)
Дефектний акт
№ п/п | Найменування робіт і матеріалів | Од. вим. | Норма витрат | Кількість | РОБОТИ |  | МАТЕРІАЛИ |  | Вартість всього грн., без ПДВ
[5 empty] | ціна од., грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ | ціна од., грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
кабінет №1
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої фарби стін | м2 |  | 47.125 |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж карнизів для штор | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж обшивки укосів | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж покриттів з плитки | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Оздоблення стін
| Шпаклювання стін по армувальній сітці | м² |  | 47.125 |  | 0 |  |  | 0
| Бетонконтакт | кг | 0.4 | 18.85 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 3 | 141.375 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 1.5 | 70.6875 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.2 | 9.425 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | м/п | [5 empty] | 0 | 0
| Сітка армувальна | м2 | 1.1 | 51.8375 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 200мм | м/п |  | 3.9 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0.117 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 0.6 | 2.34 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.3 | 1.17 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.04 | 0.156 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 400мм | м/п |  | 10 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 1.2 | 12 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.08 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування стін силікатною фарбою | м² |  | 47.125 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 9.425 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.3 | 14.1375 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 200мм силікатною фарбою | м/п |  | 3.9 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0.117 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.06 | 0.234 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 400мм силікатною фарбою | м/п |  | 10 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.12 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0
кабінет №2
| Демонтажні роботи | [7 empty] | 0
| Демонтаж старої фарби стін | м2 |  | 44.274 |  |  |  |  | 0
| Демонтаж карнизів для штор | м.п. | [6 empty] | 0
| Демонтаж обшивки укосів | м.п. | [6 empty] | 0
| Демонтаж покриттів з плитки | м2 |  | 2 |  |  |  |  | 0
0
0
Оздоблення стін
| Шпаклювання стін по армувальній сітці | м² |  | 46.274 |  |  |  |  | 0
| Бетонконтакт | кг | 0.4 | 18.5096 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 3 | 138.822 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 1.5 | 69.411 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.2 | 9.2548 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | м/п | [5 empty] | 0 | 0
| Сітка армувальна | м2 | 1.1 | 50.9014 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 200мм | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 400мм | м/п |  | 3.2 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.192 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 1.2 | 3.84 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.6 | 1.92 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.08 | 0.256 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування стін силікатною фарбою | м² |  | 46.274 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 9.2548 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.3 | 13.8822 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 200мм силікатною фарбою | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 400мм силікатною фарбою | м/п |  | 3.2 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.192 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.12 | 0.384 |  |  |  | 0 | 0
| Вкладання плитки на стіни | м2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0
| Плитка керамічна | м2 | 1.1 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0
| Клеюча суміш для плитки | кг | 8 | 16 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш для затирання швів | кг | 0.35 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0
| Хрестики для плитки | шт | [5 empty] | 0 | 0
кабінет №3
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої фарби стін | м2 |  | 31.8 |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж карнизів для штор | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж обшивки укосів | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж покриттів з плитки | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж ГКЛ конструкцій | м.п. |  | 7 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Оздоблення стін
| Шпаклювання стін по армувальній сітці | м² |  | 31.8 |  | 0 |  |  | 0
| Бетонконтакт | кг | 0.4 | 12.72 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 3 | 95.4 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 1.5 | 47.7 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.2 | 6.36 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | м/п | [5 empty] | 0 | 0
| Сітка армувальна | м2 | 1.1 | 34.98 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 200мм | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 400мм | м/п |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.08 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування стін силікатною фарбою | м² |  | 31.8 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 6.36 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.3 | 9.54 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 200мм силікатною фарбою | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 400мм силікатною фарбою | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.12 | 0 |  |  |  | 0 | 0
кабінет №4
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої фарби стін | м2 |  | 50.58 |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж карнизів для штор | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж обшивки укосів | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж покриттів з плитки | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Оздоблення стін
| Шпаклювання стін по армувальній сітці | м² |  | 50.58 |  | 0 |  |  | 0
| Бетонконтакт | кг | 0.4 | 20.232 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 3 | 151.74 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 1.5 | 75.87 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.2 | 10.116 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | м/п | [5 empty] | 0 | 0
| Сітка армувальна | м2 | 1.1 | 55.638 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 200мм | м/п |  | 7 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 0.6 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.3 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.04 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 400мм | м/п |  | 8.18 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.4908 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 1.2 | 9.816 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.6 | 4.908 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.08 | 0.6544 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування стін силікатною фарбою | м² |  | 50.58 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 10.116 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.3 | 15.174 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 200мм силікатною фарбою | м/п |  | 7 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.06 | 0.42 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 400мм силікатною фарбою | м/п |  | 8.18 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.4908 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.12 | 0.9816 |  |  |  | 0 | 0
кабінет №4А
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої фарби стін | м2 |  | 60.11 |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж карнизів для штор | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж обшивки укосів | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж Металопластикових перегородок | м2 |  | 33 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Оздоблення стін
| Шпаклювання стін по армувальній сітці | м² |  | 89.75 |  | 0 |  |  | 0
| Бетонконтакт | кг | 0.4 | 35.9 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 3 | 269.25 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 1.5 | 134.625 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.2 | 17.95 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | м/п | [5 empty] | 0 | 0
| Сітка армувальна | м2 | 1.1 | 98.725 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 200мм | м/п |  | 5.1 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0.153 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 0.6 | 3.06 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.3 | 1.53 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.04 | 0.204 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 400мм | м/п |  | 5.748 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.34488 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 1.2 | 6.8976 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.6 | 3.4488 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.08 | 0.45984 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування стін силікатною фарбою | м² |  | 89.75 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 17.95 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.3 | 26.925 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 200мм силікатною фарбою | м/п |  | 5.1 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0.153 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.06 | 0.306 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 400мм силікатною фарбою | м/п |  | 5.748 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.34488 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.12 | 0.68976 |  |  |  | 0 | 0
| Влаштування гіпсокартонної стіни (два шари гіпсокартону) | м² |  | 14.82
| ПРОФИЛЬ UW-75(0,55), 3 М | м |  | 18
| ПРОФІЛЬ СW-75(0,55), 3 М | м |  | 33
| Дюбель 6*40 | шт |  | 30
| Гіпсокартон вологостійкий | м2 | 4.2 | 63
| саморіз д/ГК проф. свердло 3,5х9,5 | шт |  | 60
| Саморізи для гіпсокартону 3*25 | шт |  | 100
| Саморізи для гіпсокартону 3*35 | шт |  | 250
кабінет №5
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої фарби стін | м2 |  | 39.96 |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж карнизів для штор | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж обшивки укосів | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж покриттів з плитки | м2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж Вентиляційна решітка | шт |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Оздоблення стін
| Шпаклювання стін по армувальній сітці | м² |  | 39.96 |  | 0 |  |  | 0
| Бетонконтакт | кг | 0.4 | 15.984 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 3 | 119.88 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 1.5 | 59.94 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.2 | 7.992 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | м/п | [5 empty] | 0 | 0
| Сітка армувальна | м2 | 1.1 | 43.956 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 200мм | м/п |  | 5.2 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0.156 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 0.6 | 3.12 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.3 | 1.56 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.04 | 0.208 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 400мм | м/п |  | 5.5 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.33 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 1.2 | 6.6 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.6 | 3.3 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.08 | 0.44 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування стін силікатною фарбою | м² |  | 39.96 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 7.992 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.3 | 11.988 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 200мм силікатною фарбою | м/п |  | 5.2 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0.156 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.06 | 0.312 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 400мм силікатною фарбою | м/п |  | 5.5 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.33 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.12 | 0.66 |  |  |  | 0 | 0
| Вкладання плитки на стіни | м2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0
| Плитка керамічна | м2 | 1.1 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0
| Клеюча суміш для плитки | кг | 8 | 16 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш для затирання швів | кг | 0.35 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0
| Хрестики для плитки | шт | [5 empty] | 0 | 0
| Монтаж вентиляційних решіток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Вентиляційна решітка | шт |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
кабінет №6
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої фарби стін | м2 |  | 28.2 |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж карнизів для штор | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж обшивки укосів | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж покриттів з плитки | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Оздоблення стін
| Шпаклювання стін по армувальній сітці | м² |  | 28.2 |  | 0 |  |  | 0
| Бетонконтакт | кг | 0.4 | 11.28 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 3 | 84.6 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 1.5 | 42.3 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.2 | 5.64 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | м/п | [5 empty] | 0 | 0
| Сітка армувальна | м2 | 1.1 | 31.02 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 200мм | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 400мм | м/п |  | 6 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.36 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 1.2 | 7.2 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.6 | 3.6 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.08 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування стін силікатною фарбою | м² |  | 28.2 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 5.64 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.3 | 8.46 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 200мм силікатною фарбою | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 400мм силікатною фарбою | м/п |  | 6 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.36 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.12 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0
кабінет №7
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої фарби стін | м2 |  | 22.55 |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж карнизів для штор | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж обшивки укосів | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж гіпсокартонної стіни | м2 |  | 3.54 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Оздоблення стін
| Шпаклювання стін по армувальній сітці | м² |  | 22.55 |  | 0 |  |  | 0
| Бетонконтакт | кг | 0.4 | 9.02 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 3 | 67.65 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 1.5 | 33.825 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.2 | 4.51 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | м/п | [5 empty] | 0 | 0
| Сітка армувальна | м2 | 1.1 | 24.805 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 200мм | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 400мм | м/п |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.08 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування стін силікатною фарбою | м² |  | 22.55 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 4.51 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.3 | 6.765 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 200мм силікатною фарбою | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 400мм силікатною фарбою | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.12 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Монтаж вентиляційних решіток і ревізійних люків | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Вентиляційна решітка | шт |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Люк ревізійний | шт |  | 1
| Влаштування гіпсокартонного коробу | м.п. |  | 3 |  | 0 |  |  | 0
| профіль CD | м |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
| профіль UD | м |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
| Дюбель 6*40 | шт |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
| Гіпсокартон вологостійкий | м2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
| саморіз д/ГК проф. свердло 3,5х9,5 | шт |  | 20
| Саморізи для гіпсокартону 3*25 | шт |  | 10
| Саморізи для гіпсокартону 3*35 | шт |  | 35 |  |  |  | 0 | 0
кабінет №8
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої фарби стін | м2 |  | 45.06 |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж карнизів для штор | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж обшивки укосів | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж покриттів з плитки | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Оздоблення стін
| Шпаклювання стін по армувальній сітці | м² |  | 45.06 |  | 0 |  |  | 0
| Бетонконтакт | кг | 0.4 | 18.024 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 3 | 135.18 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 1.5 | 67.59 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.2 | 9.012 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | м/п | [5 empty] | 0 | 0
| Сітка армувальна | м2 | 1.1 | 49.566 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 200мм | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 400мм | м/п |  | 10 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 1.2 | 12 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.08 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування стін силікатною фарбою | м² |  | 45.06 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 9.012 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.3 | 13.518 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 200мм силікатною фарбою | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 400мм силікатною фарбою | м/п |  | 10 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.12 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0
| Монтаж вентиляційних решіток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Вентиляційна решітка | шт |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
кабінет №9
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої фарби стін | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж карнизів для штор | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж обшивки укосів | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж покриттів з плитки | м2 |  | 14.5 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Оздоблення стін
| Шпаклювання стін по армувальній сітці | м² |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Бетонконтакт | кг | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | м/п | [5 empty] | 0 | 0
| Сітка армувальна | м2 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 200мм | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 400мм | м/п |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.08 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування стін силікатною фарбою | м² |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 200мм силікатною фарбою | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 400мм силікатною фарбою | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.12 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Монтаж вентиляційних решіток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Вентиляційна решітка | шт |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Вкладання плитки на стіни | м2 |  | 14.5 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 2.9 |  |  |  | 0 | 0
| Плитка керамічна | м2 | 1.1 | 15.95 |  |  |  | 0 | 0
| Клеюча суміш для плитки | кг | 8 | 116 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш для затирання швів | кг | 0.35 | 5.075 |  |  |  | 0 | 0
| Хрестики для плитки | шт | [5 empty] | 0 | 0
кабінет №10
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої фарби стін | м2 |  | 16.2 |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж карнизів для штор | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж обшивки укосів | м.п. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж покриттів з плитки | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Оздоблення стін
| Шпаклювання стін по армувальній сітці | м² |  | 16.2 |  | 0 |  |  | 0
| Бетонконтакт | кг | 0.4 | 6.48 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 3 | 48.6 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 1.5 | 24.3 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.2 | 3.24 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | м/п | [5 empty] | 0 | 0
| Сітка армувальна | м2 | 1.1 | 17.82 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 200мм | м/п |  | 18 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0.54 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 0.6 | 10.8 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.3 | 5.4 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.04 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
| Шпаклювання відкосів до 400мм | м/п |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна старт/Кнауф | кг | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Суміш гіпсова шпаклювальна фініш/Кнауф Шпаклівка Мульті Фініш, 25 кг. 1/40 | кг | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Папір шліф. на папер.осн/Шліфувальний папір ТМ Клінгспор Р100 115мм*50м | м/п | 0.08 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Кутник малярний посилений 3,0м/Кутник алюм. перфорований PREMIUM 3,0 м. 0,25*20*20 1/50/300 | шт |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування стін силікатною фарбою | м² |  | 16.2 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.2 | 3.24 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.3 | 4.86 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 200мм силікатною фарбою | м/п |  | 18 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.03 | 0.54 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.06 | 1.08 |  |  |  | 0 | 0
| Фарбування відкосів до 400мм силікатною фарбою | м/п |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Грунтовка глибокопроникна/Ансерглоб EG-60 Грунт універсальний глибокопроникаючий, 10л. 1/60 | л | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Фарба для медичних закладів | л | 0.12 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Електрика-Опалення (hidden)
Дефектний акт
Тимошенка 14 (дитяча поліклініка філія 2)
№ п/п | Найменування робіт і матеріалів | Од. вим. | Норма витрат | Кількість | РОБОТИ |  | МАТЕРІАЛИ |  | Вартість всього грн., без ПДВ
[5 empty] | ціна од., грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ | ціна од., грн без ПДВ | разом, грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10
кабінет №1
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж опалювальних приладів масою до 80кг | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої проводки | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 в лотках | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Кабель 3*1,5 | м |  |  |  | 0 | 25 | 0 | 0
| Кабель 3*2,5 | м |  |  |  | 0 | 37 | 0 | 0
| Лоток | м |  |  |  | 0 | 45 | 0 | 0
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка утопленого типу | шт |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
| Монтаж LED свiтильникiв | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED свiтильник | шт |  |  |  | 0 | 1320 | 0 | 0
| Установлення вимикачiв утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Вимикач утопленого типу | шт |  |  |  | 0 | 70 | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Оалення |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж опалювальних приладів | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Опалювальний прилад потужністю 2300 Вт | шт |  |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0
| Фурнітура опалювальних приладів | компл. |  |  |  | 0 | 800 | 0 | 0
| Блок підключення опалювального приладу | шт |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 0
| Прокладання додаткових магістралей опалення | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба д16 | м |  |  |  | 0 | 45 | 0 | 0
| Перехідник метал-пластик | шт |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0
| Трійник д16 | шт |  |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
| Коліно 90 д16 | шт |  |  |  | 0 | 150 | 0 | 0
| Гофра синя д18 | м |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0
| Гофра червона д18 | м |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0
| Гільза натяжна д16 | шт |  |  |  | 0 | 25 | 0 | 0
| Монтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| умивальник | шт |  |  |  | 0 | 800 | 0 | 0
| змішувач | шт |  |  |  | 0 | 900 | 0 | 0
| сифон | шт |  |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
| Труба ПВХ д50 0,5м | шт |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0
| кран метелик ВН 1/2" | шт |  |  |  | 0 | 150 | 0 | 0
| Коліно ПВХ д50*45 |  |  |  |  | 0 | 25 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
кабінет №2
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж опалювальних приладів масою до 80кг | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої проводки | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 в лотках | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Кабель 3*1,6 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель 3*2,6 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Лоток | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж LED свiтильникiв | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED свiтильник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення вимикачiв утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Вимикач утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Оалення |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж опалювальних приладів | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Опалювальний прилад потужністю 2300 Вт | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Фурнітура опалювальних приладів | компл. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок підключення опалювального приладу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладання додаткових магістралей опалення | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба д17 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Перехідник метал-пластик | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Трійник д17 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно 90 д17 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра синя д19 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра червона д19 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гільза натяжна д17 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| умивальник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| змішувач | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| сифон | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба ПВХ д50 0,5м | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| кран метелик ВН 1/2" | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно ПВХ д50*46 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
кабінет №3
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж опалювальних приладів масою до 80кг | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої проводки | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 в лотках | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Кабель 3*1,7 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель 3*2,7 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Лоток | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж LED свiтильникiв | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED свiтильник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення вимикачiв утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Вимикач утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Оалення |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж опалювальних приладів | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Опалювальний прилад потужністю 2300 Вт | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Фурнітура опалювальних приладів | компл. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок підключення опалювального приладу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладання додаткових магістралей опалення | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба д18 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Перехідник метал-пластик | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Трійник д18 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно 90 д18 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра синя д20 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра червона д20 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гільза натяжна д18 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| умивальник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| змішувач | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| сифон | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба ПВХ д50 0,5м | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| кран метелик ВН 1/2" | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно ПВХ д50*47 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
кабінет №4
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж опалювальних приладів масою до 80кг | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої проводки | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 в лотках | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Кабель 3*1,8 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель 3*2,8 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Лоток | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж LED свiтильникiв | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED свiтильник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення вимикачiв утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Вимикач утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Оалення |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж опалювальних приладів | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Опалювальний прилад потужністю 2300 Вт | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Фурнітура опалювальних приладів | компл. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок підключення опалювального приладу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладання додаткових магістралей опалення | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба д19 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Перехідник метал-пластик | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Трійник д19 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно 90 д19 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра синя д21 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра червона д21 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гільза натяжна д19 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| умивальник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| змішувач | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| сифон | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба ПВХ д50 0,5м | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| кран метелик ВН 1/2" | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно ПВХ д50*48 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
кабінет №5
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж опалювальних приладів масою до 80кг | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої проводки | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 в лотках | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Кабель 3*1,9 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель 3*2,9 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Лоток | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж LED свiтильникiв | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED свiтильник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення вимикачiв утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Вимикач утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Оалення |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж опалювальних приладів | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Опалювальний прилад потужністю 2300 Вт | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Фурнітура опалювальних приладів | компл. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок підключення опалювального приладу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладання додаткових магістралей опалення | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба д20 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Перехідник метал-пластик | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Трійник д20 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно 90 д20 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра синя д22 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра червона д22 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гільза натяжна д20 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| умивальник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| змішувач | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| сифон | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба ПВХ д50 0,5м | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| кран метелик ВН 1/2" | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно ПВХ д50*49 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
кабінет №6
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж опалювальних приладів масою до 80кг | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої проводки | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 в лотках | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Кабель 3*1,10 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель 3*2,10 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Лоток | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж LED свiтильникiв | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED свiтильник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення вимикачiв утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Вимикач утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Оалення |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж опалювальних приладів | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Опалювальний прилад потужністю 2300 Вт | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Фурнітура опалювальних приладів | компл. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок підключення опалювального приладу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладання додаткових магістралей опалення | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба д21 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Перехідник метал-пластик | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Трійник д21 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно 90 д21 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра синя д23 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра червона д23 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гільза натяжна д21 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| умивальник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| змішувач | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| сифон | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба ПВХ д50 0,5м | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| кран метелик ВН 1/2" | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно ПВХ д50*50 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
кабінет №7
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж опалювальних приладів масою до 80кг | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої проводки | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 в лотках | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Кабель 3*1,11 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель 3*2,11 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Лоток | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж LED свiтильникiв | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED свiтильник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення вимикачiв утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Вимикач утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Оалення |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж опалювальних приладів | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Опалювальний прилад потужністю 2300 Вт | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Фурнітура опалювальних приладів | компл. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок підключення опалювального приладу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладання додаткових магістралей опалення | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба д22 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Перехідник метал-пластик | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Трійник д22 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно 90 д22 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра синя д24 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра червона д24 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гільза натяжна д22 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| умивальник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| змішувач | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| сифон | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба ПВХ д50 0,5м | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| кран метелик ВН 1/2" | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно ПВХ д50*51 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
кабінет №8
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж опалювальних приладів масою до 80кг | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої проводки | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 в лотках | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Кабель 3*1,12 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель 3*2,12 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Лоток | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж LED свiтильникiв | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED свiтильник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення вимикачiв утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Вимикач утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Оалення |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж опалювальних приладів | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Опалювальний прилад потужністю 2300 Вт | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Фурнітура опалювальних приладів | компл. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок підключення опалювального приладу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладання додаткових магістралей опалення | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба д23 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Перехідник метал-пластик | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Трійник д23 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно 90 д23 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра синя д25 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра червона д25 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гільза натяжна д23 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| умивальник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| змішувач | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| сифон | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба ПВХ д50 0,5м | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| кран метелик ВН 1/2" | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно ПВХ д50*52 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
кабінет №9
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж опалювальних приладів масою до 80кг | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої проводки | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 в лотках | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Кабель 3*1,13 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель 3*2,13 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Лоток | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж LED свiтильникiв | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED свiтильник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення вимикачiв утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Вимикач утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Оалення |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж опалювальних приладів | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Опалювальний прилад потужністю 2300 Вт | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Фурнітура опалювальних приладів | компл. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок підключення опалювального приладу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладання додаткових магістралей опалення | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба д24 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Перехідник метал-пластик | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Трійник д24 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно 90 д24 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра синя д26 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра червона д26 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гільза натяжна д24 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| умивальник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| змішувач | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| сифон | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба ПВХ д50 0,5м | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| кран метелик ВН 1/2" | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно ПВХ д50*53 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
кабінет №10
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж опалювальних приладів масою до 80кг | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої проводки | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 в лотках | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Кабель 3*1,14 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель 3*2,14 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Лоток | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж LED свiтильникiв | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED свiтильник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення вимикачiв утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Вимикач утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Оалення |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж опалювальних приладів | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Опалювальний прилад потужністю 2300 Вт | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Фурнітура опалювальних приладів | компл. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок підключення опалювального приладу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладання додаткових магістралей опалення | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба д25 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Перехідник метал-пластик | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Трійник д25 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно 90 д25 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра синя д27 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра червона д27 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гільза натяжна д25 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| умивальник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| змішувач | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| сифон | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба ПВХ д50 0,5м | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| кран метелик ВН 1/2" | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно ПВХ д50*54 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
кабінет №11
| Демонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж опалювальних приладів масою до 80кг | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж старої проводки | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Демонтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 в лотках | м |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Кабель 3*1,15 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель 3*2,15 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Лоток | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж LED свiтильникiв | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED свiтильник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Установлення вимикачiв утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Вимикач утопленого типу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка установча | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Оалення |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж опалювальних приладів | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Опалювальний прилад потужністю 2300 Вт | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Фурнітура опалювальних приладів | компл. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок підключення опалювального приладу | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладання додаткових магістралей опалення | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба д26 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Перехідник метал-пластик | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Трійник д26 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно 90 д26 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра синя д28 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гофра червона д28 | м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Гільза натяжна д26 | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж умивальника | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| умивальник | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| змішувач | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| сифон | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Труба ПВХ д50 0,5м | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| кран метелик ВН 1/2" | шт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Коліно ПВХ д50*55 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| РАЗОМ без ПДВ: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ПДВ 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ВСЬОГО з ПДВ: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0