
**Паспорт неонової вивіски.**

1. **Ескізний проект неонової вивіски:**

****

1. **Габаритні розміри:**

Довжина: 2320 мм

Висота: 240 мм

1. **Технічні характеристики вивісок:**

* ***Матеріали:***
* Надпис - світловий LED неон, ( холодний білий ).
* Основа – прозорий акрил 3 мм закатаний плівкою ORACAL 641 - № 031
* ***Електроустаткування:***
* Неон потужністю 9,6 ВТ/м.п. холодного світіння
* ***Живлення вивіски:***
* Блок живлення 80Вт.

***• Електрична потужність***: 0,08 кВт.

***• Власна вага вивіски***: від 3-5кг.

***• Тип кріплення:*** заплановано по дві точки кріплення на кожну половину вивіски. На вивісці будуть гачки-кронштейни, а на стіну будуть прикручені маленькі планки-завіси. Все необхідне буде в комплекті з вивіскою.