Облаштування каналізації

С. Стоянка, 2 км від Житомирської траси в сторону м. Ірпінь

Земельна ділянка для виконання роботи 9 х 9 м. , ворота  шириною 4 м.                                                     Рядом проходить утрамбована проїзна ґрунтова дорога шириною 5 м.

У підвалі будинку глибиною 2 м відсутня вода.

Необхідно облаштувати:

1. два колодязя діаметром 2 м. під септик, з переливом та дренажем,                    2. заведення труби у підвал, товщина фундаменту будівлі  підвалу  30 см.;

3. для  відведення води від (посудомийки, пральної машини та душа) прокласти трубу з підвалу в існуючу бетонну яму довжиною 20 м.

| № | Необхідні матеріали та робота | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необхідні матеріали: |  |  |  |  |
| 1 | Кільця бетонні, 2,0м. | шт. | 4 |  |  |
| 2 | Кришка для кілець бетонна з подвійним армуванням 2,0 м. | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Щебінь 40*70 | тн. |  |  |  |
| 4 | Геотекстиль | м/кв |  |  |  |
| 5 | Труба 110*2000мм (+грибок) під вентиляцію, трійник 2, коліно | комплект | 1 |  |  |
| 6 | Труба каналізаційна 110 мм магістральна 3,2 мм Valrom | м/пог | 5+20 |  |  |
| 7 | Люк з замком | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Інші витратні матеріали |  |  |  |  |
|  | Разом за матеріали та обладнання |  |  |  |  |
|  | Види робіт з облаштування септика: |  |  |  |  |
| 1 | Екскаватор (по факту робот) | год | 4 |  |  |
| 2 | Земляні роботи для прокладання магістралей (траншеї до 60 см) | м/пог | 5+20 |  |  |
| 3 | Робота з екскаватором, монтаж бетонних кілець, кришок | шт. | 4+2 |  |  |
| 4 | Перфорація кілець | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Монтаж люка | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Облаштування щебено - піщаної подушки | м/куб |  |  |  |
| 7 | Монтаж переливів+вентиляція | послуга | 1 |  |  |
| 8 | Отвір під 110 мм трубу в кільцях, | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Алмазне буріння фундаменту підвалу | шт. | 2 |  |  |
|  | Разом за роботи з облаштування септика |  |  |  |  |

| № | Необхідні матеріали та робота | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспортні витрати |  |  |  |  |
| 1 | Доставка кілець маніпулятором | послуга | 1 |  |  |
| 2 | Доставка щебеню | послуга | 1 |  |  |
| 3 | Транспортні витрати виконавця з доставки матеріалів |  |  |  |  |
|  | Разом за транспортні послуги |  |  |  |  |
|  | Разом за матеріали, роботи з облаштування та транспортні послуги, у т: |  |  |  |  |
|  | попередня оплата за матеріали |  |  |  |  |

Антон Михайлович

096-362-44-14