## Додаток 2 (hidden)
Додаток 2 до Форми Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій, що є Додатком 4 до Положення про закупівлі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Постановою Правління №П-96/2 від 30.05.2016 р.
Додаток 2 до Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій
Перелік документації Учасника закупівель
Даний перелік надається Учасником закупівлі в обов'язковому порядку. Копії документів, зазначені у переліку, повинні бути завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою (ми) Учасника закупівлі. У випадку неможливості надати документ, надати письмове пояснення або посилання на таку відсутність. У разі надання колективного Учасника, т.б. підпис майбутнього договору (ів) двома юридичними особами, необхідно надати зазначені документи з огляду залученого колективного учасника.
1 | Інформаційна довідка про контрагента, в якій повідомляється: назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, адреса розташування виробництва, телефон, факс, електронна пошта, адреса Інтернет-сайту (за наявності), банківські реквізити, напрямки діяльності компанії, дані про головну компанію (в разі наявності такої); відомості про директора та бухгалтера підприємства: П.І.Б., посада, ІПН, роб. та мобільний телефон; відомості про контактну посадову особу учасника: П.І.Б., посада, повноваження, ІПН, роб. та мобільний телефон.
2 | Довідка про відсутність змін до установчих документів та в керівному складі станом на останню дату.
3 | Копію заяви про відсутність процедури банкрутства юридичної особи, про відсутність упродовж останніх трьох років стягнень контролюючих органів за порушення норм і правил, регулюючих надання послуг, за умови, що такі послуги відносяться до предмету даного тендеру, про відсутність заборгованості перед податковими органами та державними фондами.
4 | Баланс підприємства, декларація з податку на прибуток та про сплату комунального податку за останній звітний період.
5 | Дозвіл директора, бухгалтера, контактної особи на обробку їх персональних даних.
інші документи у разі потреби додаються до переліку.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ, КОНТРАГЕНТА НА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Назва розділу документів |  | Назва документу
Документи юридичних осіб
1. Засвідчені нотаріально або уповноваженими особами контрагента та скріплені печаткою контрагента |  | 1. Копія статуту юридичної особи
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
3. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укласти з Банком (не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
4. Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, рішень протоколів зборів, відповідно до установчих документів);
5. Рішення відповідного органу контрагента про укладання господарського договору згідно з його статутом, в тому числі щодо укладання значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
Документи фізичних осіб – підприємців
2. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента та скріплені його печаткою |  | 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
2. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укладати з Банком(не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
4. Ксерокопія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Документи фізичних осіб
3. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента |  | 1. Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для іноземців – копія закордонного паспорту, посвідки на проживання, дозволу на працевлаштування) та, за необхідності, інші документи, якщо їх надання передбачено нормативними документами Банку для укладання окремих видів договорів (договорів підряду тощо.)
Документи юридичних осіб-нерезидентів
4 |  | 1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
2. Якщо від імені контрагента діє представник за довіреністю – Копія завіреної нотаріально за місцем її видачі, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ/ПРАВ ПРОДАЖУ/ПРАВ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДАЛІ – ПЗ)
5 |  | 1. Документи, що підтверджують статус партнера виробника ПЗ:
1) авторизаційний лист від виробника ПЗ, що визначає статус співпраці між виробником та партнером (дистриб’ютор, диллер, сертифікований партнер тощо), в якому має бути інформація про наявний обсяг прав, які є в Учасника як партнера виробника ПЗ для цілей закупівлі Банком - право на продаж ПЗ покупцям або надання послуг техпідтримки ПЗ. Якщо авторизаційний лист містить посилання на статус Учасника із спеціальною абревіатурою та специфічною термінологією, прийнятою в системі виробника, надається лист Учасника (або роз’яснення у відповідній графі заяви-анкети Учасника), в якому вказується роз’яснення що означає такий статус в контексті взаємовідносин із покупцями із посиланням на дані виробника. 2) лист від виробника ПЗ із схемою продажу ПЗ та ліцензій щодо прав на ПЗ для кінцевих користувачів-клієнтів. Якщо такий лист від виробника відсутній, Учасник вказує таку інформацію про схему продажу ПЗ та ліцензій у відповідній графі заяви-анкети Учасника. 3) текст ліцензії на ПЗ від виробника. Якщо ліцензія виробника на ПЗ розміщена на сайті виробника надається роздрукований з сайту виробника ПЗ текст ліцензії із зазначенням дати роздрукованої редакції ліцензії. Текст ліцензії має бути перекладений на українську мову.
2. Документи, що підтверджують майнові права на ПЗ (обрати один з варіантів 2.1-2.3)*
2.1. Документи щодо ПЗ, створеного за участю персоналу (службові твори): 1) договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір або договір про передачу виключного права на використання твору або договір про розподіл майнових прав на твір, договір про співавторство; 2) внутрішній нормативний документ (наказ тощо) про склад працівників, які задіяні для створення ПЗ, службове завдання, трудовий договір/контракт з працівником та/або посадова інструкція тощо; 3) акт про виконання робіт, що стосується створення ПЗ, дані із внутрішнього репозитарію про консолідацію елементів ПЗ, створених працівниками тощо; 4) документи, що підтверджують розрахунок із працівниками-авторами ПЗ; 5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності); 6) технічна/проектна та користувацька документація на ПЗ (Технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, впровадження, інструкція користувача тощо). 7) вихідний текст (або фрагменти вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації
2.2. Документи щодо ПЗ, права на яке придбане від третіх осіб-розробників ПЗ: 1) договір про створення за замовленням ПЗ або договір про передачу виключного права на ПЗ, до якого додається: - акт про виконання робіт, що підтверджує створення та передачу ПЗ та прав на нього до Учасника; - документи, що підтверджують розрахунки між Учасником та автором/виконавцем ПЗ (акт звірки, лист автора про повний розрахунок з ним за договором та відсутність претензій до покупця). 2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності);
2.3. Документи на ПЗ, яке перебуває в Учасника в користуванні на правах ліцензії: 1) ліцензійний договір та письмовий дозвіл власника виключних майнових прав на передачу прав на ПЗ Банку; 2) документи, що підтверджують наявність у власника виключних майнових прав на ПЗ – надаються документи згідно п .2.1-2.2. вище в залежності від способу набуття прав на ПЗ.

## Основні положеня (hidden)
Додаток №1
Загальні умови та вимоги щодо надання Комерційних пропозицій за наданою Закупівельною документацією
1. Загальні положення:
Предмет Закупівлі: | Тендер з вибору підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
1.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» - юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі — Організатор) запрошує взяти участь у тендері по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
За результатами тендеру буде здійснений вибір підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень АТ "Райффайзен Банк Аваль" у кожному окремому регіоні.
1.2. За довідками звертатися до Організатора:
- з організаційних і комерційних питань контактна особа – Потурнак Сергій, тел. (050) 380-41-60, e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua; - з питань, що стосуються технічних вимог і умов, контактна особа – Мельниченко Олена, тел. (050) 415-42-58, e-mail: olena.melnychenko@aval.ua. - з питань щодо роботи у електронній системі – участі в електронній сесії, прохання звертатися до адміністратора системи - Сакович Сергія – (050) 443-70-88.
1.3. Організатор має право відмінити проведення закупівельної процедури на будь-якому його етапі без виникнення будь-яких зобов’язань зі свого боку стосовно предмету закупівлі та участі в ньому будь-якого залученого постачальника (надалі - Учасник закупівлі).
1.4. Укладений за результатами закупівельної процедури договір, фіксує всі досягнуті сторонами домовленості, які не можуть бути змінені Учасником закупівлі після подання ним комерційної пропозиції.
1.5. Інші документи Організатора і Учасників закупівлі не визначають права і обов’язки сторін у рамках даного Запиту.
2. Порядок та умови подання комерційних пропозицій:
2.1. Загальні вимоги до Комерційних пропозицій:
- Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути підписаний особою, що має право згідно з законодавством України діяти від імені Учасника без довіреності, або належним чином уповноваженою ним особою на підставі довіреності. В останньому випадку завірена копія довіреності додається до Комерційної пропозиції. - Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути скріплений печаткою Учасника. - Документи (листи і інформаційні конверти), що входять до Комерційної пропозиції, мають бути скріплені або упаковані таким чином, щоб виключити випадкове випадіння або переміщення сторінок і інформаційних конвертів. - Жодні виправлення в тексті Комерційної пропозиції не мають сили, за винятком тих випадків, коли ці виправлення засвідчені рукописним надписом «виправленому вірити» і власноручним підписом уповноваженої особи, розташованим поруч з кожним виправленням.
2.1.1. В разі проведення запиту шляхом електронної системи iProcurement, пропозиція має бути роздрукована, завірена печатками, сканована та розміщена в системі iProcurement.
2.1.2. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції. 2.1.3.Склад комерційної пропозиції (скановані): - Заповнена та завірена перша стр. запиту (Форма закупівельної док.); - Розрахунок ДЦ - ДЦ, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів (Excel); - пояснювальна записка (в разі необхідності); - Протокол розбіжностей до запропонованого договору, в разі необхідності; - Електрона модель розрахунку ДЦ в форматі .imd; - Скан завірених установчих документів та інших документів вказаних в додатку 2 (можно надати на e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua).
2.1.4. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції, мають бути підготовлені українською або російською мовою.
2.2. Умови щодо порядку проведення запиту
2.2.1. На будь-якому етапі Закупівельної процедури Учасники закупівлі мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями даної Документації. Запити на роз’яснення Документації мають подаватися електронною поштою на функціональну скриньку Організатора (Procurement DEPARTMENT@aval.ua) або за адресою sergii.poturnak@aval.ua.
3. Загальні вимоги до Учасників. Підтвердження відповідності вимогам, що пред’являються
3.1. У процедурі Запиту можуть взяти участь: - організації, які своєчасно подали належним чином підготовлену Комерційну пропозицію, - організації, які відповідають усім вимогам, приведеним у закупівельній документації. - організації, у яких відсутні невиконані рішення судових органів, які можуть вплинути на виконання учасником зобов’язань перед Банком; - організація не має знаходитися в процесі ліквідації, реорганізації або під процедурою банкрутства; на її майно не має бути накладений арешт.
4. Проведення переговорів та інші етапи Закупівельної процедури:
Післі розгляду і оцінки комерційних пропозиці Організатор має право забезпечити проведення переговорів або застосувати електронні торги/електронний аукціон в рамках закупівельної процедури, використання додаткових запитів. У разі письмового звернення Учасника закупівлі з відмовою взяти участь у зазначених заходах, Організатор закупівлі має право виключити такого учасника з процедури закупівлі.
5. Відкриття в системі iProcurement наданих пропозицій, що поступили на запит:
5.1. Організатор проводить процедуру одночасне відкриття наданих пропозицій, що поступили від Учасників.
6. Оцінка Пропозицій і проведення переговорів:
Під час переговорів Організатор уникає розкриття іншим Учасникам змісту отриманих Комерційних пропозицій, а також ходу і змісту переговорів, тобто: - будь-які переговори між Організатором і Учасником носять конфіденційний характер; - жодна зі сторін переговорів не розкриває будь-якій іншій особі жодної технічної, цінової або іншої ринкової інформації, що відноситься до цих переговорів, без згоди іншої сторони.
7. Підписання договору:
7.1. Договір між Організатором і Переможцем/Переможцями підписується в оптимальні для Організатора строки.
7.2. Проведення запиту не передбачає автоматичного підписання договору. Організатор має право відмінити закупівлю на будь-якому етапі до підписання договору. Відміна закупівлі після підписання договору визначається умовами договору.
8. Повідомлення Учасників про результати запиту:
9. Інші положення:
Організатор має право відхилити Комерційну пропозицію Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Закупівельної процедури.

## Лист1
Найменування будови та її адреса : Відкриття нової ТТ за адресою: м.Лубни,пр.Володимирський 42/1
Дефектний акт
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Загальнобудівельні роботи
1 | Демонтаж перегородок ГКЛ (вагонка) | м.кв | 103 | 60.35 | 6216.05
2 | Демонтаж сан.приборів (умивальник,унітаз) | шт | 4 | 162.35 | 649.4
3 | Демонтаж плінтуса пластикового | м/п | 25 | 10.2 | 255
4 | Демонтаж електропроводки до 100 м2 (прибрати кабель по стелі ,відключення,обрізати кабеля в стінах) | послуга | 1 | 1450.1 | 1450.1
5 | Демонтаж освітлювальних приборів | шт | 25 | 34.85 | 871.25
6 | Демонтаж ЩР | шт | 1 | 127.5 | 127.5
7 | Демонтаж рекламних вивісок | м/п | 7 | 148.75 | 1041.25
8 | Зняття тоніровки зі скла | м2 | 29 | 20.4 | 591.6
9 | Демонтаж стелі Армстронг | м2 | 85 | 32.3 | 2745.5
10 | Демонтаж підвіконня | м/п | 3.96 | 46.75 | 185.13
11 | Демонтаж металопластикової двері | шт | 4 | 187 | 748
12 | Укладання плитки с прирізкою (підготвка, грунтування, укладання,затирання швів) | м.кв | 88 | 210.8 | 18550.4 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт CT 19 | л | 26.4 | 97.42 | 2571.888
13 | [5 empty] | Плитка (треба підібрати) | м.кв. | 92.4 | 370 | 34188
14 | [5 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus 25 кг | кг | 528 | 8.3 | 4382.4
15 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 26.4 | 100 | 2640
16 | Штробління підлоги з заробленням | м.п. | 16.2 | 42.5 | 688.5 | Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus 25 кг | кг | 4.86 | 8.3 | 40.338
17 | Монтаж стелі Армстронг | м.кв | 88 | 85 | 7480 | стеля Армстронг Retail або AMF Orbit в комлекті (в акті розписати) | м2 | 88 | 250 | 22000
18 | Зароблення отворів ГКЛ ,діаметром до 300 мм | шт | 10 | 56.1 | 561 | Гіпсокартон Knauf 2600x1200х12,5 мм | м2 | 1 | 113 | 113
19 | [5 empty] | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг | кг | 5 | 11.83 | 59.15
20 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 0.2 | 20.83 | 4.166
21 | Обшивання колонни ГКЛ на каркас та пристінок дверей в підсобку | м/п | 17.8 | 85 | 1513 | Кутник перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м | шт | 6 | 28.33 | 169.98
22 | [5 empty] | Гіпсокартон Knauf 2600x1200х12,5 мм | м2 | 7.14 | 113 | 806.82
23 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 0.8 | 20.83 | 16.664
24 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 100/3 м 0,5 мм | шт | 8 | 183.33 | 1466.64
25 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 100/3 м 0,5 мм | шт | 2 | 162.5 | 325
26 | [5 empty] | Саморез со сверлом по металу 3.5x25 мм 250 шт | уп | 0.2 | 69.5 | 13.9
27 | [5 empty] | Дюбель ударний потай 6x60 мм 100 шт. | шт | 30 | 0.6 | 18
28 | Встановлення дерев'яних дверних блоків з фурнітурою та лиштвою | шт | 1 | 589.9 | 589.9 | Двері білі глухі (гладкі) в комплекті тип Брама(полотно, коробка, лиштва, ручка+замок)( в акті розписати) | шт | 1 | 5500 | 5500
29 | [5 empty] | Піна-клей Момент Монтаж 5в1 PRO 750 мл | шт | 1 | 195.83 | 195.83
30 | Шпаклювання стін і перегородок (шпаклівка старт + фініш, 2-х разова шпаклівка грунтовка і шліфування) | м.кв. | 75.6 | 102 | 7711.2 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 7.696 | 33.58 | 258.4317
31 | Шпаклювання відкосів (шпаклівка старт + фініш, 2-х разова шпаклівка грунтовка і шліфування) | м.п. | 13.6 | 68 | 924.8 | Штукатурка Ферозіт 220 25 кг | кг | 184.704 | 4.76 | 879.191
32 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг | кг | 76.96 | 11.53 | 887.3488
33 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral7047 | м.кв. | 111.82 | 51 | 5702.82 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 11.862 | 33.58 | 398.326
34 | [5 empty] | Фарба акрилатна водоемульсійна Kolorit Legenda (база А) глибокий мат білий 9 л RAL 9010 | л | 35.586 | 267.33 | 9513.2054
35 | [5 empty] | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 11.182 | 33.58 | 375.4916
36 | Фарбування відкосів(за 2 рази + грунт) ral 7047 | м.п. | 13.6 | 58.65 | 797.64 | Фарба акрилатна водоемульсійна Kolorit Legenda (база А) глибокий мат білий 9 л RAL 9010 | л | 3.8857 | 267.33 | 1038.768
37 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 3020 | м.кв. | 14.18 | 51 | 723.18 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 1.418 | 33.58 | 47.6164
38 | [5 empty] | Фарба акрилатна водоемульсійна Kolorit Legenda (база С) глибокий мат база під тонування 2,7 л RAL 3020 | л | 4.0514 | 462 | 1871.76
39 | Монтаж ПВХ плінтуса на саморізи | м.п. | 38 | 28.9 | 1098.2 | Плінтус ПВХ TIS 18х56х2500 мм | мп | 41.8 | 21.33 | 891.594
40 | [5 empty] | Комплект з'єднувачів TIS | комп | 8 | 18.3 | 146.4
41 | [5 empty] | Комплект куточків внутрішніх TIS | комп | 2 | 18.3 | 36.6
42 | [5 empty] | Комплект куточків зовнішніх TIS | комп | 1 | 18.3 | 18.3
43 | [5 empty] | Комплект заглушок TIS | комп | 2 | 18.3 | 36.6
44 | [5 empty] | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | уп | 1 | 29.6 | 29.6
45 | Встановлення закладної деталі під ТВ | шт | 1 | 155.55 | 155.55 | Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 100/3 м 0,5 мм | шт | 0.5 | 162.5 | 81.25
46 | Монтаж ТВ кронштейна та монтаж ТВ | шт | 1 | 238.85 | 238.85 | Кронштейн під ТВ | шт | 1 | поставка Замовника | 0
47 | Монтаж вогнегасника | шт | 4 | 55.25 | 221 | Вогнегасник ВП5 (матеріал замовника) | шт | 4 | поставка Замовника | 0
48 | [5 empty] | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 8 | 10.12 | 80.96
49 | Монтаж серцевини замка двері | шт | 2 | 80.75 | 161.5 | Циліндр RDA 35x35 ключ-ключ 70 мм хром | шт | 2 | 270 | 540
50 | Кріплення касового ящика | шт | 1 | 144.5 | 144.5 | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | шт | 4 | 0.29 | 1.16
51 | Кріплення анкерами сейфа/металлевої шкафи до полу(стіни) | шт | 1 | 169.15 | 169.15 | Сейф | шт | 1 | поставка Замовника | 0
52 | [5 empty] | Анкер розпірний з болтом 10х80 EU 10x80 мм | шт | 4 | 25 | 100
53 | Монтаж підвіконня (до 600 мм) | м/п | 4 | 90.1 | 360.4 | Підвіконня Унипласт 2200х400х20 мм білий | шт | 2 | 691.67 | 1383.34
54 | [5 empty] | Піна-клей Момент Монтаж 5в1 PRO 750 мл | шт | 1 | 195.83 | 195.83
55 | [5 empty] | Торцева заглушка Brilliant® 300х20х5 мм білий для підвіконня | шт | 1 | 49.17 | 49.17
56 | [5 empty] | Кутник посилений Profstal асиметричний 90x50x55 мм 2,5 мм | шт | 5 | 26.67 | 133.35
57 | Встановлення металопластиквої двері вхідної групи | м2 | 3.75 | 335.75 | 1259.0625 | двеі металопластикові двостворчаті | шт | 1 | 12000 | 12000
58 | Заміна склопакета (демонтаж/монтаж/утилізація) | м2 | 3 | 85 | 255 | склопакет | м2 | 3 | 2500 | 7500
59 | Демонтаж дотягувача | шт | 1 | 39.1 | 39.1
60 | Монтаж дотягувача | шт | 1 | 102 | 102 | дотягувач (підібрати по хар.-кам дверей) | шт | 1 | 1500 | 1500
61 | Пристрій рещітки на двері (виготовлення з монтажем та фарбуванням) | м.кв | 2.5 | 698.7 | 1746.75 | матеріал метал ( в акті розписати)) | м.кв | 2.5 | 2300 | 5750
62 | Пристрій рещітки раздвижної на двері (виготовлення з монтажем та фарбуванням) | м.кв | 3.7 | 698.7 | 2585.19 | матеріал метал ( в акті розписати)) | м.кв | 3.7 | 2300 | 8510
63 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 68659.4725 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 128766.0689
64 | Меблі
65 | Великий стіл для технічної зони 2400 | шт | 1 | 425 | 425
66 | Постер 600 мм | шт | 2 | 127.5 | 255 | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 58 | 10.12 | 586.96
67 | Подвійний стіл 1250 мм з підсвіткою | шт | 4 | 170 | 680
68 | Модуль настінний аксесуари 1200 | шт | 14 | 127.5 | 1785
69 | Панель для аксесуарів під 2-х рівневий стіл 1650 мм | шт | 2 | 127.5 | 255
70 | Стелаж технічний 1800х800х400 мм | шт | 2 | 278.8 | 557.6 | Стелаж металевий Меткас Бюджет 1800x800x400 мм 175 кг/полку МДФ (БМ-5) | шт | 2 | 1629 | 3258
71 | Модуль настінний аксесуари 600 мм | шт | 3 | 127.5 | 382.5
72 | Стелаж технічний 2200х1100х400 мм | шт | 1 | 278.8 | 278.8
73 | Занос стільців | компл. | 1 | 85 | 85
74 | Брендзона Sumsung | шт | 1 | 297.5 | 297.5
75 | Круглий ТОП 10 стіл 1400 мм | шт | 1 | 170 | 170
76 | Подвійний стіл 1650 мм з підсвіткою | шт | 4 | 170 | 680
77 | Стіл 800 мм |  | 2 | 170 | 340
78 | Високий консультаційний стіл правий 1090х830х745 мм | шт | 1 | 212.5 | 212.5
79 | Шафа для одягу 600х600х2000 мм | шт | 1 | 255 | 255
80 | Стіл 1000х500 мм | шт | 1 | 85 | 85
81 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 6743.9 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 3844.96
82 | Електромонтажні роботи
83 | Прокладання кабеля більше 4 мм2 | м.п. | 275 | 17.85 | 4908.75 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 3х1,5 мідь | м.п. | 85 | 31.67 | 2691.95
84 | [5 empty] | Кабель силовой монолит ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х2,5 медь | м.п. | 190 | 46.67 | 8867.3
85 | [5 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 1 | 17.5 | 17.5
86 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x370 (100 шт./уп.) білий | паков. | 1 | 137.5 | 137.5
87 | [5 empty] | Дюбель ударный 6x40 мм 100 шт. с ударным шурупом нейлон Expert Fix | паков. | 1 | 86.42 | 86.42
88 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 150 | 11.05 | 1657.5 | Труба гофрована з протяжкою Контакт ПВХ 20 мм 100 м | м.п. | 150 | 4.94 | 741
89 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x370 (100 шт./уп.) білий | паков. | 1.5 | 137.5 | 206.25
90 | [5 empty] | Дюбель ударный 6x40 мм 100 шт. с ударным шурупом нейлон Expert Fix | паков. | 1.5 | 86.42 | 129.63
91 | Штробління стін із заробленням | м.п. | 33.2 | 42.5 | 1411
92 | Прокладання кабеля для колонок | м.п. | 20 | 14.45 | 289 | Кабель силовий багатожильний ЗЗКМ ШВВП 2х0,75 мідь | м.п. | 20 | 10.83 | 216.6
93 | Монтаж та підлючення акустичної колонки | шт | 2 | 85 | 170 | колонка акустична | шт | 2 | поставка замовника | 0
94 | Монтаж та підлючення підсилювача | шт | 1 | 85 | 85 | підсилювач | шт | 1 | поставка замовника | 0
95 | Монта та сборка щитка до 24 меест | шт | 1 | 765 | 765 | щит | шт | 1 | 800 | 800
96 | Перекомутація існуючого ЩР | шт | 1 | 425 | 425 | Автоматичний вимикач | шт | 4 | поставка замовника | 0
97 | [5 empty] | Автоматичний вимикач | шт | 6 | поставка замовника | 0
98 | [5 empty] | Шина нульова на DIN-рейку універсальна E.NEXT (e.bsi.pro.2.8) | шт | 2 | 38.58 | 77.16
99 | Підключення кабелю електроживлення від виведення (з-під підлоги) до столу відкритої викладки через колодку на 6 гнізд | шт | 7 | 106.25 | 743.75 | Колодка Makel з захистними шторками із заземленням 6 гн. | шт | 7 | 220 | 1540
100 | [5 empty] | кабель пвс 3*1,5 | шт | 12 | 29.17 | 350.04
101 | [5 empty] | Вилка електрична кутова UP! (Underprice) YK-208-WH із заземленням 220В 16А IP20 пластик білий | шт | 7 | 16.67 | 116.69
102 | Влаштування виводу з-під підлоги | шт | 6 | 107.1 | 642.6
103 | Монтаж реле часу | шт | 1 | 113.05 | 113.05 | Таймер механічний Timer-3 Horoz Electric на дін рейку | шт | 1 | 350 | 350
104 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 10 | 85 | 850 | Коробка розподільча E.NEXT 100x100x45 IP20 s027026 | шт | 10 | 19.17 | 191.7
105 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 21 | 68 | 1428 | Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 А 250 В без шторок білий | шт | 21 | 84.83 | 1781.43
106 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 21 | 4.17 | 87.57
107 | [5 empty] | Рамка тримісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий | шт | 3 | 55.42 | 166.26
108 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 3 | 68 | 204 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 2 | 87 | 174
109 | [5 empty] | Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora без підсвітки білий | шт | 1 | 57.4 | 57.4
110 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 3 | 4.17 | 12.51
111 | Монтаж профілю під лед стрічку | м.п. | 9.9 | 28.9 | 286.11 | Профіль алюмінієвий Светкомплект кутовий анодований ЛПУ 17x17 мм 200 см | шт | 6 | 258.33 | 1549.98
112 | Монтаж лед стрічки | м.п. | 9.9 | 59.5 | 589.05 | Стрічка світлодіодна Ecolight 2835 9,6 Вт IP20 12 В холодний | шт. | 2 | 482.5 | 965
113 | [5 empty] | Коннектор IEK IP20 LSCON8-MONO-213-03 3 шт./уп. 8 мм (15см-разъем) | шт. | 2 | 46.67 | 93.34
114 | Прокладання кабеля до 4 мм2 | м.п. | 7 | 14.45 | 101.15 | Кабель ШВВП 2*1 | м.п. | 7 | 15 | 105
115 | [5 empty] | Вилка електрична кутова Makel із заземленням 250В 16А ABS | шт | 9 | 26.67 | 240.03
116 | Монтаж транформаторів | м.п. | 6 | 51.85 | 311.1 | Перетворювач напруги Светкомплект 12 В 25 Вт IP20 S-25-12 | шт | 6 | 173.33 | 1039.98
117 | [5 empty] | Вимикач для бра 129 250В білий | шт | 6 | 14.33 | 85.98
118 | [5 empty] | Монтажна двостороння стрічка 3M VHB надміцна сіра 9 мм х 2 м товщина 1,1 мм | шт | 4 | 50 | 200
119 | Монтаж світильників растрових Армстронг | шт | 18 | 124.95 | 2249.1 | Світильник cвітлодіодний Horoz Electric CAPELLA-48 48W 6400K врізна рамка | шт | 18 | 625 | 11250
120 | Монтаж аварійно дежурних світильників | шт | 2 | 124.95 | 249.9 | Аварійна лед панель з аккумулятором | шт | 2 | поставка замовника | 0
121 | Монтаж шинопровода | м.п. | 36 | 59.5 | 2142 | Шинопровiд однофазний 2м LightMaster CAB2000 чорний | шт | 16 | 324.17 | 5186.72
122 | [5 empty] | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 100 см чорний | шт | 4 | 167.5 | 670
123 | [5 empty] | З’єднувач лінійний LightMaster для шинопроводу однофазного 1 шт./уп. чорний LD2000 | шт | 3 | 45.83 | 137.49
124 | [5 empty] | Підвіс тросовий LightMaster 2 шт./уп. 150 см сталь D2002 | шт | 10 | 136.67 | 1366.7
125 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 20 | 6.08 | 121.6
126 | Монтаж прожектора на шинопровод | шт | 73 | 76.5 | 5584.5 | Клема швидкого монтажу на 3 провідники з важелями EMT 3x0,08-4/2,5 мм 3 шт. сірий | паков. | 25 | 57.5 | 1437.5
127 | [5 empty] | Трековий прожектор LightMaster LLT201 LED COB 30 Вт 4000 К чорний | шт | 73 | 763.33 | 55723.09
128 | Прокладання кабелю для підключення генератору | м | 16 | 17.85 | 285.6 | ПВС 3х2,5 мідь | м.п. | 16 | 50 | 800
129 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 16 | 11.05 | 176.8 | Труба гофрована з протяжкою Контакт ПВХ 20 мм 100 м | м.п. | 16 | 4.94 | 79.04
130 | монтаж наружної розетки | шт | 1 | 50.15 | 50.15 | Розетка наружной установки с заземлением Legrand 32A 2К+З 230В IP44 | шт | 1 | 429 | 429
131 | [5 empty] | Перемикач трипозиційний | шт | 1 | 1655 | 1655
132 | Виготовлення подовжувача | м | 4 | 50.15 | 200.6 | ПВС 3х2,5 мідь | м.п. | 16 | 50 | 800
133 | [5 empty] | Вилка электрическая силовая с заземлением Legrand 32A 2К+З 230В | шт | 2 | 230 | 460
134 | Роботи по заміру опору ізоляції електропроводки з наданням технічного звіту | компл. | 1 | 1275 | 1275
135 | Проектні роботи (електрика) | шт | 1 | 2550 | 2550
136 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 29743.71 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 103194.36
137 | Опалення та вентиляція
138 | Встановлення теплової завіси з підключенням | шт | 1 | 589.05 | 589.05 | теплова завіса | шт | 1 | поставка Замовника | 0
139 | Технічне обслуговування теплової завіси | послуга | 1 | 170 | 170 | Підвіс тросовий LightMaster 2 шт./уп. 150 см сталь D2002 | шт | 1 | 136.67 | 136.67
140 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 2 | 6.08 | 12.16
141 | Встановлення водонагрівача проточного з підключенням | шт | 1 | 170 | 170 | водонагрівач проточний | шт | 1 | поставка Замовника | 0
142 | [5 empty] | Шланг Valtec для воды 1/2 "50 см г / г VALTEC Сталь (точеный стальной ниппель) | шт | 2 | 127.5 | 255
143 | Прокладення труби водопровода | м.п. | 5 | 28.9 | 144.5 | труба поліпропіленова д.16 | м.п. | 5 | 53.75 | 268.75
144 | Установка запорної арматури | шт | 2 | 90.95 | 181.9 | кран з американкою | шт | 2 | 200 | 400
145 | [5 empty] | фітінг д 16 | шт | 6 | 15 | 90
146 | [5 empty] | муфта з різьбою | шт | 2 | 50 | 100
147 | Монтаж регулятора температури | шт | 1 | 113.05 | 113.05 | Терморегулятор Heat Plus M5.16 білий (M516W) | шт | 1 | 514.17 | 514.17
148 | Встановлення обігрівачів з підключенням | шт | 3 | 170 | 510 | обігрівачі Білюкс | шт | 3 | поставка Замовника | 0
149 | [5 empty] | Підвіс тросовий LightMaster 2 шт./уп. 150 см сталь D2002 | шт | 3 | 136.67 | 410.01
150 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 6 | 6.08 | 36.48
151 | Монтаж настінної спліт системи | шт | 2 | 1877.65 | 3755.3 | Кондиціонер | шт | 2 | поставка Замовника | 0
152 | [5 empty] | Труба мідна м`яка SANCO Ø 10 х 1 мм | м.п. | 6 | 149 | 894
153 | [5 empty] | SANCO Труба мідна м’яка 15/1,0 | м.п. | 6 | 129.17 | 775.02
154 | [5 empty] | Ізоляція для труб MONOIZOL d18/13 | м.п. | 6 | 10.25 | 61.5
155 | [5 empty] | Стрічка клейка алюмінієва армована ALENOR 50 мм x 40 м Alenor | м.п. | 10 | 3.02 | 30.2
156 | Прокладання гофротруби | м.п. | 4 | 11.05 | 44.2 | Труба дренажна 16мм | м.п. | 4 | 19 | 76
157 | Технічне обслуговування спліт системи | послуга | 2 | 408 | 816 | Фреон 32 | кг | 2 | 350 | 700
158 | Підключеня системи опалення к газовому котлу з прокладанням труб,підключення радіаторів,кільцювання системи опалення і т.д. | послуга | 1 | 850 | 850 | комплект труб+фітінг,кріплення,муфти і т.д. ( в акті розписати) | комп | 1 | 1000 | 1000
159 | Встановлення лічильника тепла | шт | 1 | 255 | 255 | лічильник тепла | шт | 1 | 5750 | 5750
160 | [5 empty] | комплектуючі (в акті розписати) | компл | 1 | 700 | 700
161 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ ПО ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 7599 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 12209.96
162 | СКС
163 | Монтаж коммутаційної шафи 19 | шт | 1 | 204 | 204 | СКС Шафа 19" 600*600 | шт | 1 | поставка Замовника | 0
164 | [5 empty] | 19" Patch Panel | шт | 1 | поставка Замовника | 0
165 | Монтаж патч-кордів | шт | 21 | 42.5 | 892.5 | Patch Cord RJ45, 568B-P, UTP, Cat 5e, 2,0 м, Сірий | шт | 11 | поставка Замовника | 0
166 | [5 empty] | Patch Cord RJ45, 568B-P, UTP, Cat 5e, 1,0 м, Сірий | шт | 10 | поставка Замовника | 0
167 | Монтаж фільтра мережового 19 | шт | 1 | 51 | 51 | Блок 19" на 9 роз. | шт | 1 | поставка Замовника | 0
168 | Прокладання кабелю вітой пари UTP | м.п. | 137 | 15.3 | 2096.1 | Кабель комп'ютерный монолит Одескабель FTP КПВЭ-ВП cat.5E 4x2х0,51 мідь | м.п. | 137 | 19.17 | 2626.29
169 | Монтаж інформаційної розетки | шт | 5 | 52.7 | 263.5 | Розетка комп’ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий | шт | 5 | 283.67 | 1418.35
170 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 5 | 87.5 | 437.5
171 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 3507.1 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 4482.14
172 | Інші роботи
173 | Післябудівельне прибирання,враховуючи мийку скляних вітрин (вартість моючих входить в вартість) | м.кв. | 99.85 | 37.4 | 3734.39
174 | Виніс та навантаження сміття | т | 6 | 246.5 | 1479 | Мішок господарський 55х83 (40 г) | шт | 70 | 5.9 | 413
175 | Вивіз сміття (машина до 5 т) | маш | 2 | 1133.9 | 2267.8
176 | Вивіска внутрішня
177 | Монтаж вивіски та підключення | шт | 1 | 637.5 | 637.5
178 | Підготовка місця кріплення генератора | шт | 1 | 42.5 | 42.5 | замок навісний | шт | 1 | 221 | 221
179 | [5 empty] | Ланцюг коротколанковий 7 мм 1 м оцинкований | м.п. | 1 | 116 | 116
180 | Встановлення металевої урни | шт | 1 | 59.5 | 59.5 | Урна металева | шт | 1 | поставка замовника | 0
181 | [5 empty] | Дюбель L-подібний поліпропіленовий 14x100 мм 2 шт. Expert Fix | шт | 2 | 18.75 | 37.5
182 | Доставка обладнання зі складу в с. Мартусовка (10тонник) | км | 178 | 10.625 | 1891.25
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 10111.94 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 787.5
[6 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 253284.9889
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 126365.1225 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 7598.5497
[6 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 260883.5385
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 126365.1225 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 387248.661
[6 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 77449.7322
[6 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 464698.3932