**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину за адресою**

**м. Лубни вул. Володимирський 42/1**

1. **Меблі обладнання**
* Демонтаж всіх меблів які знаходяться в приміщенні

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги

* Всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою
* Кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів
1. **Підлога**

Залишається без змін

1. **Стеля**
* Виконати заміну плит типу армстронг в місцях демонтажу світильників, колонок, камер відеоспостереження
1. **Стіни**
* Демонтаж рекламних матеріалів (постерів, інш.)
* Значні місця пошкодження заштукатурити та підкрасити
1. **Електрика**

- при відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, у разі необхідності виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.

- місця виводів кабелів з підлоги в торговому залі обрізаються та ізолюються

- виконати демонтаж інженерного обладнання згідно переліку.

- демонтовані світильники пакуємо в стрейч плівку та складаємо в коробку з гофрокартону

- демонтоване інженерне обладнання захищаємо гофорокатоном та стрейч плівкою

- виконати монтаж та підключення 2х світильників 600\*600 до існуючої мережі

1. **Обладнання:**
* Виконати демонтаж металевої, розсувної решітки
1. **Інше**
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72
* Передати приміщення керівнику магазину.

Перелік демонтованого обладнання

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **од.вим.** | **кількість** | **примітка** |
| 1 | Світильник CEZAR-аТ | ШТ | 19,00 |   |
| 2 | Колонка звукова | ШТ | 2,00 |   |
| 3 | Доводчик дверний  | ШТ | 1,00 |   |
| 4 | Рещітка глуха | М2 | 12,37 |   |
| 5 | Рещітка розсувна | М2 | 3,03 |   |
| 6 | Теплова завіса  | ШТ | 1,00 |  З пультом |
| 7 | Кондиціонер | ШТ | 1,00 |   |
| 8 | Лічильник електроенергії | ШТ | 1,00 | в сусідньому приміщені (і ввідний автомат теж) |
| 9 | Терморегулятор | ШТ | 2,00 |   |
| 10 | Двері металеві (в підсобку) | ШТ | 1,00 |   |
| 11 | кронштейн для кондиціонера | ШТ | 1,00 |   |
| 12 | світильник накладний Neomax | ШТ | 1,00 |   |
| 13 | корпус металевий ЩРн-24 | ШТ | 1,00 | разом з автоматами і комплектуючими |
| 14 | Настенная панель 600мм | ШТ | 1,00 |   |
| 15 | Панель для аксесcуаров 600мм | ШТ | 1,00 |   |
| 16 | Настенная панель 1200мм | ШТ | 2,00 |   |
| 17 | Панель для аксесcуаров 1200мм | ШТ | 4,00 |   |
| 18 | Шкаф (600 мм) | ШТ | 1,00 |   |
| 19 | Стол тех. зоны (большой 745\*24000)\_ДСП | ШТ | 1,00 |   |
| 20 | Стол для консульт.высокий (правый)\_ДСП | ШТ | 1,00 |   |
| 21 | Стол двухуровневый ДСП | ШТ | 6,00 |   |
| 22 | Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 |  Разом з комплектуючими |
| 23 | Сейф металевий | ШТ | 1,00 |   |

Фото магазину

|  |
| --- |
|  |
| C:\Users\olekivanov\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\photo_5395754460799681412_y.jpg |
|  |  |

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Код ЄДРПОУ/ ІНН**  | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 14.00 06.03.2023 г**

**