**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»**

**м. Кам’янець-Подільський вул. Соборна 19**

1. **Меблі обладнання**
* Демонтаж всіх меблів які знаходяться в приміщенні
* Специфіка меблі – вона не розбірна (складається із цільних частин)

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

* Всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою
* Кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів
1. **Підлога**
* Залишається без змін
1. **Стеля**
* Виконати заміну плит типу армстронг в місцях демонтажу світильників, колонок, камер відеоспостереження
1. **Стіни**
* Демонтаж рекламних матеріалів (постерів, інш.), в тому числі на вікнах
* Значні місця пошкодження заштукатурити та підкрасити
1. **Електрика**

- при відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, у разі необхідності виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.

- місця виводів кабелів з підлоги в торговому залі обрізаються та ізолюються

- виконати демонтаж інженерного обладнання згідно переліку.

- демонтовані світильники пакуємо в стрейч плівку та складаємо в коробку з гофрокартону

- демонтоване інженерне обладнання захищаємо гофорокатоном та стрейч плівкою

1. **Фасад:**
* Виконати демонтаж рекламних вивісок та торцевих лайтбоксів на фасаді будівлі та всередині приміщення
1. **Інше**
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією сміття
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72

Перелік демонтованого обладнання

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **од.вим.** | **кількість** | **примітка** |
| 1 | Стол парта 1000х500х750 | ШТ | 1,00 |  |
| 2 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ (підвісний Білюкс) | ШТ | 2,00 |  |
| 3 | Настенная панель 600мм | ШТ | 1,00 |  |
| 4 | Панель для аксесcуаров 600мм | ШТ | 2,00 |  |
| 5 | Стул со спинкой высокий | ШТ | 3,00 |  |
| 6 | Панель для аксесcуаров 1200мм | ШТ | 1,00 |  |
| 7 | Шкаф (600 мм) | ШТ | 1,00 |  |
| 8 | Стол технической зоны фристендинг\_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
| 9 | Стол двухуровневый ДСП | ШТ | 4,00 |  |
| 10 | Телевізор LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB SHAR | ШТ | 1,00 |  |
| 11 | Крепление для TV МБП ПР | ШТ | 1,00 |  |
| 12 | Світильник MARS | ШТ | 26,00 |  |
| 13 | Шинопровід 2000 мм | шт | 5,00 |  |
| 14 | Шинопровід 1000 мм | шт | 1,00 |  |
| 15 | Колонка звукова | ШТ | 2,00 |  |
| 16 | Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 | Разом з комплектуючим |
| 17 | Сейф металевий | ШТ | 1,00 |  |
| 18 | Кондиціонер | ШТ | 1,00 | Зовнішній і внутрішній блок |
| 19 | Автоматичний електричний вимикач | ШТ | 2,00 |  |
| 20 | Світильник ENEXT | ШТ | 2,00 |  |
| 21 | Модуль настінний сітка 1900\*1000\*10 | ШТ | 1,00 |  |
| 22 | Стелаж універсальний 1200\*1000\*700 | ШТ | 1,00 |  |
| 23 | Стелаж металевий 1200\*900\*350 | ШТ | 6,00 |  |
| 24 | Стелаж кутовий 1200\*700\*350 | ШТ | 2,00 |  |
| 25 | Вітрина вист на підвіконня 1000\*1000\*250 | ШТ | 2,00 |  |
| 26 | Вывеска - Короб | ШТ | 1,00 |  |
| 27 | Вывеска - Объемные буквы | ШТ | 2,00 | Об’ємні літери #4JOY – 1шт, та об’ємні літери на підкладці Vodafone – 1 шт. |
| 28 | Торцевой лайтбокс | ШТ | 2,00 | З кронштейном |
| 29 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ /ОС ПН/ | ШТ | 3,00 |  |
| 30 | Підсилювач | ШТ | 1,00 |  |
| 31 | Куточок споживача | ШТ | 1,00 |  |

Фото магазину

|  |
| --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5474451739269776486_y.jpg |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5474451739269776485_y.jpg |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5474451739269776484_y.jpg |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5474451739269776483_y.jpg |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5474451739269776482_y.jpg |
|  |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5188366226836015033_y.jpg | \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5188366226836015032_y.jpg |
|  |  |

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Код ЄДРПОУ/ ІНН**  | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 14.00 21.03.2023 г**