## Додаток 2 (hidden)
Додаток 2 до Форми Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій, що є Додатком 4 до Положення про закупівлі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Постановою Правління №П-96/2 від 30.05.2016 р.
Додаток 2 до Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій
Перелік документації Учасника закупівель
Даний перелік надається Учасником закупівлі в обов'язковому порядку. Копії документів, зазначені у переліку, повинні бути завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою (ми) Учасника закупівлі. У випадку неможливості надати документ, надати письмове пояснення або посилання на таку відсутність. У разі надання колективного Учасника, т.б. підпис майбутнього договору (ів) двома юридичними особами, необхідно надати зазначені документи з огляду залученого колективного учасника.
1 | Інформаційна довідка про контрагента, в якій повідомляється: назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, адреса розташування виробництва, телефон, факс, електронна пошта, адреса Інтернет-сайту (за наявності), банківські реквізити, напрямки діяльності компанії, дані про головну компанію (в разі наявності такої); відомості про директора та бухгалтера підприємства: П.І.Б., посада, ІПН, роб. та мобільний телефон; відомості про контактну посадову особу учасника: П.І.Б., посада, повноваження, ІПН, роб. та мобільний телефон.
2 | Довідка про відсутність змін до установчих документів та в керівному складі станом на останню дату.
3 | Копію заяви про відсутність процедури банкрутства юридичної особи, про відсутність упродовж останніх трьох років стягнень контролюючих органів за порушення норм і правил, регулюючих надання послуг, за умови, що такі послуги відносяться до предмету даного тендеру, про відсутність заборгованості перед податковими органами та державними фондами.
4 | Баланс підприємства, декларація з податку на прибуток та про сплату комунального податку за останній звітний період.
5 | Дозвіл директора, бухгалтера, контактної особи на обробку їх персональних даних.
інші документи у разі потреби додаються до переліку.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ, КОНТРАГЕНТА НА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Назва розділу документів |  | Назва документу
Документи юридичних осіб
1. Засвідчені нотаріально або уповноваженими особами контрагента та скріплені печаткою контрагента |  | 1. Копія статуту юридичної особи
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
3. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укласти з Банком (не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
4. Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, рішень протоколів зборів, відповідно до установчих документів);
5. Рішення відповідного органу контрагента про укладання господарського договору згідно з його статутом, в тому числі щодо укладання значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
Документи фізичних осіб – підприємців
2. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента та скріплені його печаткою |  | 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
2. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укладати з Банком(не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
4. Ксерокопія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Документи фізичних осіб
3. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента |  | 1. Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для іноземців – копія закордонного паспорту, посвідки на проживання, дозволу на працевлаштування) та, за необхідності, інші документи, якщо їх надання передбачено нормативними документами Банку для укладання окремих видів договорів (договорів підряду тощо.)
Документи юридичних осіб-нерезидентів
4 |  | 1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
2. Якщо від імені контрагента діє представник за довіреністю – Копія завіреної нотаріально за місцем її видачі, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ/ПРАВ ПРОДАЖУ/ПРАВ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДАЛІ – ПЗ)
5 |  | 1. Документи, що підтверджують статус партнера виробника ПЗ:
1) авторизаційний лист від виробника ПЗ, що визначає статус співпраці між виробником та партнером (дистриб’ютор, диллер, сертифікований партнер тощо), в якому має бути інформація про наявний обсяг прав, які є в Учасника як партнера виробника ПЗ для цілей закупівлі Банком - право на продаж ПЗ покупцям або надання послуг техпідтримки ПЗ. Якщо авторизаційний лист містить посилання на статус Учасника із спеціальною абревіатурою та специфічною термінологією, прийнятою в системі виробника, надається лист Учасника (або роз’яснення у відповідній графі заяви-анкети Учасника), в якому вказується роз’яснення що означає такий статус в контексті взаємовідносин із покупцями із посиланням на дані виробника. 2) лист від виробника ПЗ із схемою продажу ПЗ та ліцензій щодо прав на ПЗ для кінцевих користувачів-клієнтів. Якщо такий лист від виробника відсутній, Учасник вказує таку інформацію про схему продажу ПЗ та ліцензій у відповідній графі заяви-анкети Учасника. 3) текст ліцензії на ПЗ від виробника. Якщо ліцензія виробника на ПЗ розміщена на сайті виробника надається роздрукований з сайту виробника ПЗ текст ліцензії із зазначенням дати роздрукованої редакції ліцензії. Текст ліцензії має бути перекладений на українську мову.
2. Документи, що підтверджують майнові права на ПЗ (обрати один з варіантів 2.1-2.3)*
2.1. Документи щодо ПЗ, створеного за участю персоналу (службові твори): 1) договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір або договір про передачу виключного права на використання твору або договір про розподіл майнових прав на твір, договір про співавторство; 2) внутрішній нормативний документ (наказ тощо) про склад працівників, які задіяні для створення ПЗ, службове завдання, трудовий договір/контракт з працівником та/або посадова інструкція тощо; 3) акт про виконання робіт, що стосується створення ПЗ, дані із внутрішнього репозитарію про консолідацію елементів ПЗ, створених працівниками тощо; 4) документи, що підтверджують розрахунок із працівниками-авторами ПЗ; 5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності); 6) технічна/проектна та користувацька документація на ПЗ (Технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, впровадження, інструкція користувача тощо). 7) вихідний текст (або фрагменти вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації
2.2. Документи щодо ПЗ, права на яке придбане від третіх осіб-розробників ПЗ: 1) договір про створення за замовленням ПЗ або договір про передачу виключного права на ПЗ, до якого додається: - акт про виконання робіт, що підтверджує створення та передачу ПЗ та прав на нього до Учасника; - документи, що підтверджують розрахунки між Учасником та автором/виконавцем ПЗ (акт звірки, лист автора про повний розрахунок з ним за договором та відсутність претензій до покупця). 2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності);
2.3. Документи на ПЗ, яке перебуває в Учасника в користуванні на правах ліцензії: 1) ліцензійний договір та письмовий дозвіл власника виключних майнових прав на передачу прав на ПЗ Банку; 2) документи, що підтверджують наявність у власника виключних майнових прав на ПЗ – надаються документи згідно п .2.1-2.2. вище в залежності від способу набуття прав на ПЗ.

## Основні положеня (hidden)
Додаток №1
Загальні умови та вимоги щодо надання Комерційних пропозицій за наданою Закупівельною документацією
1. Загальні положення:
Предмет Закупівлі: | Тендер з вибору підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
1.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» - юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі — Організатор) запрошує взяти участь у тендері по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
За результатами тендеру буде здійснений вибір підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень АТ "Райффайзен Банк Аваль" у кожному окремому регіоні.
1.2. За довідками звертатися до Організатора:
- з організаційних і комерційних питань контактна особа – Потурнак Сергій, тел. (050) 380-41-60, e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua; - з питань, що стосуються технічних вимог і умов, контактна особа – Мельниченко Олена, тел. (050) 415-42-58, e-mail: olena.melnychenko@aval.ua. - з питань щодо роботи у електронній системі – участі в електронній сесії, прохання звертатися до адміністратора системи - Сакович Сергія – (050) 443-70-88.
1.3. Організатор має право відмінити проведення закупівельної процедури на будь-якому його етапі без виникнення будь-яких зобов’язань зі свого боку стосовно предмету закупівлі та участі в ньому будь-якого залученого постачальника (надалі - Учасник закупівлі).
1.4. Укладений за результатами закупівельної процедури договір, фіксує всі досягнуті сторонами домовленості, які не можуть бути змінені Учасником закупівлі після подання ним комерційної пропозиції.
1.5. Інші документи Організатора і Учасників закупівлі не визначають права і обов’язки сторін у рамках даного Запиту.
2. Порядок та умови подання комерційних пропозицій:
2.1. Загальні вимоги до Комерційних пропозицій:
- Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути підписаний особою, що має право згідно з законодавством України діяти від імені Учасника без довіреності, або належним чином уповноваженою ним особою на підставі довіреності. В останньому випадку завірена копія довіреності додається до Комерційної пропозиції. - Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути скріплений печаткою Учасника. - Документи (листи і інформаційні конверти), що входять до Комерційної пропозиції, мають бути скріплені або упаковані таким чином, щоб виключити випадкове випадіння або переміщення сторінок і інформаційних конвертів. - Жодні виправлення в тексті Комерційної пропозиції не мають сили, за винятком тих випадків, коли ці виправлення засвідчені рукописним надписом «виправленому вірити» і власноручним підписом уповноваженої особи, розташованим поруч з кожним виправленням.
2.1.1. В разі проведення запиту шляхом електронної системи iProcurement, пропозиція має бути роздрукована, завірена печатками, сканована та розміщена в системі iProcurement.
2.1.2. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції. 2.1.3.Склад комерційної пропозиції (скановані): - Заповнена та завірена перша стр. запиту (Форма закупівельної док.); - Розрахунок ДЦ - ДЦ, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів (Excel); - пояснювальна записка (в разі необхідності); - Протокол розбіжностей до запропонованого договору, в разі необхідності; - Електрона модель розрахунку ДЦ в форматі .imd; - Скан завірених установчих документів та інших документів вказаних в додатку 2 (можно надати на e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua).
2.1.4. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції, мають бути підготовлені українською або російською мовою.
2.2. Умови щодо порядку проведення запиту
2.2.1. На будь-якому етапі Закупівельної процедури Учасники закупівлі мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями даної Документації. Запити на роз’яснення Документації мають подаватися електронною поштою на функціональну скриньку Організатора (Procurement DEPARTMENT@aval.ua) або за адресою sergii.poturnak@aval.ua.
3. Загальні вимоги до Учасників. Підтвердження відповідності вимогам, що пред’являються
3.1. У процедурі Запиту можуть взяти участь: - організації, які своєчасно подали належним чином підготовлену Комерційну пропозицію, - організації, які відповідають усім вимогам, приведеним у закупівельній документації. - організації, у яких відсутні невиконані рішення судових органів, які можуть вплинути на виконання учасником зобов’язань перед Банком; - організація не має знаходитися в процесі ліквідації, реорганізації або під процедурою банкрутства; на її майно не має бути накладений арешт.
4. Проведення переговорів та інші етапи Закупівельної процедури:
Післі розгляду і оцінки комерційних пропозиці Організатор має право забезпечити проведення переговорів або застосувати електронні торги/електронний аукціон в рамках закупівельної процедури, використання додаткових запитів. У разі письмового звернення Учасника закупівлі з відмовою взяти участь у зазначених заходах, Організатор закупівлі має право виключити такого учасника з процедури закупівлі.
5. Відкриття в системі iProcurement наданих пропозицій, що поступили на запит:
5.1. Організатор проводить процедуру одночасне відкриття наданих пропозицій, що поступили від Учасників.
6. Оцінка Пропозицій і проведення переговорів:
Під час переговорів Організатор уникає розкриття іншим Учасникам змісту отриманих Комерційних пропозицій, а також ходу і змісту переговорів, тобто: - будь-які переговори між Організатором і Учасником носять конфіденційний характер; - жодна зі сторін переговорів не розкриває будь-якій іншій особі жодної технічної, цінової або іншої ринкової інформації, що відноситься до цих переговорів, без згоди іншої сторони.
7. Підписання договору:
7.1. Договір між Організатором і Переможцем/Переможцями підписується в оптимальні для Організатора строки.
7.2. Проведення запиту не передбачає автоматичного підписання договору. Організатор має право відмінити закупівлю на будь-якому етапі до підписання договору. Відміна закупівлі після підписання договору визначається умовами договору.
8. Повідомлення Учасників про результати запиту:
9. Інші положення:
Організатор має право відхилити Комерційну пропозицію Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Закупівельної процедури.

## Лист1
Найменування будови та її адреса : Відкриття нової ТТ за адресою: м.Харків, вул.Полтавський шлях 148/2
Дефектний акт
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | демонтаж освітлювальний приборів | шт | 5 | 34 | 170
2 | Демонтаж керамічної плитки | м2 | 5 | 40 | 200
3 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботиТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 370 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
4
5 | Меблі та обладнання (з розвантаженням та занесенням)
6 | Монтаж великого столу для тех зони | шт | 1 | 300 | 300
7 | Монтаж круглого топ 10 столу 1000мм | шт | 1 | 127.5 | 127.5
8 | Монтаж подвійного столу для телефонів 1250мм | шт | 8 | 127.5 | 1020
9 | Монтаж модуля настінного 1200мм | шт | 12 | 127.5 | 1530 | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 36 | 10.12 | 364.32
10 | Монтаж модуля настінного 600мм | шт | 10 | 127.5 | 1275 | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 20 | 10.12 | 202.4
11 | [5 empty] | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 0 | 10.12 | 0
12 | Монатаж куточка споживача | шт | 1 | 50 | 50 | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 2 | 10.12 | 20.24
13
14 | Прорізанн отворів в панелях для аксесуарів | шт | 3 | 50 | 150 | заглушка меблева DC бук | шт | 3 | 10 | 30
15 | Монтаж шафи 600 | шт | 1 | 127.5 | 127.5
16 | Монтаж столу 500*1000 | шт | 1 | 50 | 50
17 | Монтаж шафи металевої 1000*500*2000 з перенесенням | шт | 1 | 169 | 169 | Сейф | шт | 1 | поставка Замовника | 0
18 | [5 empty] | Анкер розпірний з болтом 10х80 EU 10x80 мм | шт | 4 | 25 | 100
19 | закріплення касового ящика | шт | 1 | 144 | 144 | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | шт | 8 | 0.29 | 2.32
20
21 | Монтаж ТВ кронштейна та монтаж ТВ | шт | 1 | 238 | 238 | Кронштейн під ТВ | шт | 1 | поставка Замовника | 0
22 | Монтаж вогнегасника | шт | 4 | 55 | 220 | Вогнегасник ВП5 (матеріал замовника) | шт | 4 | поставка Замовника | 0
23 | [5 empty] | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 8 | 10.12 | 80.96
24
25 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Меблі та обладнанняТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 5401 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Меблі та обладнання, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 800.24
26 | Загально будівельні роботи
27 | Штробління підлоги з заробленням | м.п. | 10 | 42 | 420 | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 5 | 7.36 | 36.8
28 | Укладання плитки с прирізкою (підготвка, грунтування, укладання,затирання швів) | м.кв | 5 | 210 | 1050 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.5 | 38.58 | 19.29
29 | [5 empty] | Плитка Cersanit Royalwood braun(підібрати) | м.кв. | 5.25 | 550 | 2887.5
30 | [5 empty] | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 30 | 7.36 | 220.8
31 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 1.5 | 97.5 | 146.25
32 | Заміна плит стелі Армстронг | м2 | 14.4 | 40 | 576 | Плита підвісної стелі AMF Ecomin Filigran board KCS 600х600х13 мм | шт | 40 | 70 | 2800
33 | Вирівнювання стелі типу Армстронг | м2 | 5 | 42 | 210 | Стержень закрепляющий L=500, 4 мм INDUSTRY | шт | 5 | 8 | 40
34 | Шпаклювання стін і перегородок (1-но разова шпаклівка грунтовка і шліфування) | м.кв. | 2 | 65 | 130 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.2 | 38.58 | 7.716
35 | Фарбування дверей в комплекті | м2 | 1.9 | 56 | 106.4 | Фарба інтер'єрна акрилова RAL9010 | л | 1.1429 | 120 | 137.1429
36 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 9010 | м.кв. | 136 | 51 | 6936 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 13.6 | 38.58 | 524.688
37 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 9010 | л | 38.8571 | 120 | 4662.8571
38 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 3020 | м.кв. | 9.52 | 51 | 485.52 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.952 | 38.58 | 36.7282
39 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 3020 | л | 2.72 | 550 | 1496
40 | Монтаж ПВХ плінтуса на саморізи | м.п. | 0.4 | 28 | 11.2 | Плінтус ПВХ TIS 18х56х2500 мм | мп | 1 | 21.33 | 21.33
41 | [5 empty] | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | шт | 1 | 0.29 | 0.29
42 | Заміна фурнітури | шт | 1 | 132 | 132 | ручка | шт | 1 | 250 | 250
43 | Встановлення дотягувача | шт | 1 | 102 | 102 | Доводчик дверний Geze TS 1500 80 кг | шт | 1 | 1345.83 | 1345.83
44 | Монтаж серцевини замка двері | шт | 2 | 80 | 160 | серцевина замка | шт | 2 | 350 | 700
45 | Встановлення розсувної рещітки | м2 | 4.72 | 170 | 802.4 | рещітка розсувна 2,25х2,1м (поставка замовника) | шт | 1 | поставка Замовника | 0
46 | Виготовлення напрямних рейок для розсувної решітки (зварювальні роботи) | пог.м. | 4.5 | 170 | 765 | матеріал ( в акті розписати) | компл | 1 | 1000 | 1000
47 | Встановлення глухої рещітки | м2 | 3 | 170 | 510 | рещітка глуха 2,25х1,25м(поставка замовника) | шт | 1 | поставка Замовника | 0
48 | Фарбування мелалевих поверхонь (рещітки) | м2 | 7.72 | 102 | 787.44 | Емаль Delfi ПФ-115 біла глянець 0,9 кг | шт | 2 | 96.33 | 192.66
49 | [5 empty] | Розчинник Уайт-спірит Хімреактив 0,94 л | шт | 1 | 55.83 | 55.83
50 | Встноалвення бойлера з підключенням | шт | 1 | 657 | 657 | бойлер 10л (поставка замовника) | шт | 1 | поставка Замовника | 0
51 | [5 empty] | Шланг Valtec для воды 1/2 "80 см г / г VALTEC Сталь (точеный стальной ниппель) | шт | 2 | 155.83 | 311.66
52 | Встановлення теплової завіси з підключенням | шт | 1 | 589 | 589 | Ballu BHC-L10-S06 | шт | 1 | поставка Замовника | 0
53 | [5 empty] | Підвіс тросовий LightMaster 2 шт./уп. 150 см сталь D2002 | шт | 1 | 136.67 | 136.67
54 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 2 | 6.08 | 12.16
55 | ТО кондиціонера | шт | 2 | 560 | 1120 | фреон | кг | 1 | 350 | 350
56 | Фасад
57 | Монтаж та підключення вивіски 3000х1000 | м/п | 3 | 300 | 900 | Вивіска 3000х1000 | шт | 1 | поставка Замовника | 0
58 | Демонтаж плитки з ганку | м2 | 1 | 41 | 41
59 | Заміна антиковзуючих планок | м/п | 5.4 | 46 | 248.4 | планки б/в | шт | 1 | 0 | 0
60 |  |  |  |  | 0 | саморіз | шт | 12 | 5 | 60
61 | Укладання плитки с прирізкою (підготвка, грунтування, укладання,затирання швів) | м2 | 0.99 | 255 | 252.45 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.099 | 38.58 | 3.8194
62 | [5 empty] | Плитка 30*30 | м.кв. | 1.0395 | 457.5 | 475.5713
63 | [5 empty] | Клей для плитки Ceresit СМ12 | кг | 5.94 | 9.4 | 55.836
64 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 0.297 | 97.5 | 28.9575
65 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 16991.81 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 18016.3863
66 | Електромонтажні роботи
67 | Прокладання кабеля більше 4 мм2 | м.п. | 390 | 17 | 6630 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 3х1,5 мідь | м.п. | 170 | 31.67 | 5383.9
68 | [5 empty] | Кабель силовой монолит ЗЗЦМ ВВГнгд 3х2,5 медь | м.п. | 220 | 47.5 | 10450
69 | [5 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 3 | 17.5 | 52.5
70 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x370 (100 шт./уп.) білий | паков. | 4 | 137.5 | 550
71 | [5 empty] | Дюбель ударный 6x40 мм 100 шт. с ударным шурупом нейлон Expert Fix | паков. | 1 | 91.5 | 91.5
72 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 300 | 11 | 3300 | Труба гофрированная с протяжкой UP! (Underprice) ПВХ 20 мм / 50 м | шт | 6 | 356.67 | 2140.02
73 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x370 (100 шт./уп.) білий | паков. | 1 | 137.5 | 137.5
74 | [5 empty] | Дюбель ударный 6x40 мм 100 шт. с ударным шурупом нейлон Expert Fix | паков. | 1 | 91.5 | 91.5
75 | Прокладання кабеля для колонок | м.п. | 25 | 14 | 350 | Кабель акустичний Одескабель Loudspeaker Cable Hi-Fi, 2х1,5 кв.мм | м.п. | 25 | 35.83 | 895.75
76
77 | Монтаж та підлючення акустичної колонки | шт | 2 | 85 | 170 | колонка акустична | шт | 2 | поставка замовника | 0
78 | Монтаж та підлючення підсилювача | шт | 1 | 85 | 85 | підсилювач | шт | 1 | поставка замовника | 0
79 | Перекомутація ЩР | шт | 1 | 400 | 400 | Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-6 на 6 модулів зовнішній 731-2000-006 | шт | 1 | 132.5 | 132.5
80 | [5 empty] | Автоматичний вимикач | шт | 8 | поставка замовника | 0
81 | [5 empty] | Автоматичний вимикач | шт | 8 | поставка замовника | 0
82 | Підключення кабелю електроживлення від виведення (з-під підлоги) до столу відкритої викладки через колодку на 6 гнізд | шт | 6 | 106.25 | 637.5 | Колодка із заземленням 6 гн. | шт | 6 | 328 | 1968
83 | Влаштування виводу з-під підлоги | шт | 5 | 107.1 | 535.5 |  |  |  |  | 0
84 | Виконання подовжувачів для дворівневих столів коло стіни | шт | 5 | 85 | 425 | кабель ПВС3х1,5, білий | м | 10 | 32.25 | 322.5
85 | [5 empty] | Вилка електрична кутова | шт | 5 | 26.67 | 133.35
86 | [5 empty] | Колодка із заземленням 6 гн. | шт | 5 | 328 | 1640
87 | Монтаж світо-звуко-сигнального індикатора | шт | 1 | 50 | 50 | Світло-звуко-сигнальний індикатор AD22R червоний | шт | 1 | 79.46 | 79.46
88 | Монтаж перемикача | шт | 1 | 133 | 133 | Перемикач SFT-340 4P 380v/40А 1-0-2 HAGER | шт | 1 | 1050 | 1050
89 | Монтаж транформаторів | м.п. | 1 | 51 | 51 | Блок питания перфорированный трансформатор адаптер 12В 60Вт 12V 5A 110v/220v Stone Pro 60W металл | шт | 1 | 254 | 254
90 | Монтаж вимикачів накладних | шт | 1 | 50 | 50 | Вимикач одноклавішний одноклавішний UP! (Underprice) без підсвітки білий 2201 WHITE | шт | 1 | 47.5 | 47.5
91 | [5 empty] | Вилка штепсельна 16А | шт | 2 | 35.83 | 71.66
92 | Прокладання кабеля більше 4 мм2 | м.п. | 16 | 17 | 272 | кабель ПВС 3х2,5 | м | 16 | 64.17 | 1026.72
93 | Прокладання кабеля до 4 мм2 | м.п. | 30 | 14 | 420 | кабель ПВС 2х1,5 | м | 30 | 28.33 | 849.9
94 | Прокладання кабель-каналу | м/п | 4 | 15 | 60 | Канал кабельний Expert 25x25 мм 2 м білий | шт | 2 | 78.33 | 156.66
95 | [5 empty] | Клема швидкого монтажу WAGO 221-413 на 3 провідники з важелями 3 шт. прозорий 22-2613У-W | шт | 3 | 26.94 | 80.82
96 | [5 empty] | Дюбель 6х40 мм поліпропілен 100 шт Expert Fix | упак. | 0.08 | 59.03 | 4.7224
97 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 15 | 85 | 1275 | Коробка розподільча E.NEXT 100x100x45 IP20 s027026 | шт | 15 | 19.17 | 287.55
98 | [5 empty] | Колодка клемна E.NEXT e.lc.pro.pl.3 з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 102 | 12.5 | 1275
99 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 10 | 68 | 680 | Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 А 250 В без шторок білий | шт | 10 | 85 | 850
100 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 8 | 4.17 | 33.36
101 | Монтаж розеток накладних | шт | 2 | 50 | 100 | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 2 | 87.5 | 175
102 | [5 empty] | Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий | шт | 1 | 41.67 | 41.67
103 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 7 | 68 | 476 | Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 3 | 71.75 | 215.25
104 | [5 empty] | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300122 | шт | 4 | 87.5 | 350
105 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 7 | 4.17 | 29.19
106 | [5 empty] | Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий | шт | 4 | 41.67 | 166.68
107 | Монтаж профілю під лед стрічку | м.п. | 9.6 | 34 | 326.4 | Профіль алюмінієвий Светкомплект кутовий анодований ЛПУ 17x17 мм 200 см | шт | 5 | 258 | 1290
108 | Монтаж лед стрічки | м.п. | 9.6 | 59 | 566.4 | Стрічка світлодіодна IEK LSR-3528W120 9.6 Вт IP20 12 В холодний (5м.п.) | шт. | 2 | 320 | 640
109 | [5 empty] | Коннектор IEK IP20 LSCON8-MONO-213-03 3 шт./уп. 8 мм (15см-разъем) | шт. | 3 | 46.67 | 140.01
110 | Прокладання кабеля до 4 мм2 | м.п. | 9.6 | 14 | 134.4 | Кабель ШВВП 2*1 | м.п. | 10.56 | 15 | 158.4
111 | [5 empty] | Вилка електрична кутова Makel із заземленням 250В 16А ABS | шт | 8 | 26.67 | 213.36
112 | Монтаж транформаторів | м.п. | 6 | 51 | 306 | Перетворювач напруги Светкомплект 12 В 25 Вт IP20 S-25-12 | шт | 8 | 166.67 | 1333.36
113 | [5 empty] | Вимикач для бра 129 250В білий | шт | 8 | 14.33 | 114.64
114 | [5 empty] | Монтажна двостороння стрічка 3M VHB надміцна сіра 9 мм х 2 м товщина 1,1 мм | шт | 5 | 50 | 250
115 | Монтаж шинопроводу | м.п. | 22 | 79 | 1738 | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 100 см білий | шт | 2 | 166 | 332
116 | [5 empty] | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 200 см білий | шт | 10 | 324.17 | 3241.7
117 | [5 empty] | Зєднувач лінійний, | шт | 5 | 45.83 | 229.15
118 | [5 empty] | Тросовий підвіс для шинопроводу LD 2002 150 см | копм | 20 | 136.67 | 2733.4
119 | Монтаж трекових світильників | шт | 48 | 76 | 3648 | LED світильник LightMaster LLT201, потужність 30Вт, 4000K | шт | 48 | 763 | 36624
120 | Монтаж світильників з ПРА | шт | 10 | 170 | 1700 | світильник Сezar (поставка замовника) | шт | 10 | поставка замовника | 0
121 | Монтаж світильників Армстронг | шт | 10 | 125 | 1250 | Світильник адміністративний LED Jazzway PPL 595/U Opal 40 Вт IP40 білий | шт | 10 | 499.17 | 4991.7
122 | [5 empty] | Колодка клемна E.NEXT e.lc.pro.pl.3 з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 10 | 12.5 | 125
123 | монтаж та підключення ДБЖ | шт | 1 | 153 | 153 | ДБЖ | шт | 1 | поставка замовника | 0
124 | Встановлення обігрівача настінного, UDEN 600х660 | шт | 2 | 170 | 340 | Обігрівач настінного, UDEN 600х660 | шт | 2 | поставка Замовника | 0
125 | Роботи по заміру опору ізоляції електропроводки з наданням технічного звіту | компл. | 1 | 1200 | 1200
126 | Проектні роботи (електрика) | шт | 1 | 3000 | 3000
127 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 30462.2 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 83450.8824
128
129 | СКС
130 | Монтаж коммутаційної шафи 19 | шт | 1 | 204 | 204 | СКС Шафа 19" 600*600 | шт | 1 | поставка Замовника | 0
131 | [5 empty] | 19" Patch Panel | шт | 1 | поставка Замовника | 0
132 | Монтаж фільтра мережового 19 | шт | 1 | 51 | 51 | Блок 19" на 9 роз. | шт | 1 | поставка Замовника | 0
133 | Прокладання кабелю вітой пари UTP | м.п. | 190 | 15 | 2850 | Кабель комп'ютерный монолит Одескабель FTP КПВЭ-ВП cat.5E 4x2х0,51 мідь | м.п. | 200 | 20.83 | 4166
134 | Обжим UTP кабелю | шт | 19 | 20 | 380 | Конектор RJ-45 | шт | 19 | 2.87 | 54.53
135 | Монтаж інформаційної розетки | шт | 4 | 52 | 208 | Розетка комп’ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий | шт | 4 | 283.67 | 1134.68
136 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 4 | 87.5 | 350
137 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 3693 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 5705.21
138 | Інші роботи
139 | Післябудівельне прибирання,враховуючи мийку скляних вітрин (вартість моючих входить в вартість) | м.кв. | 85 | 37 | 3145
140 | Виніс та навантаження сміття | т | 2 | 246 | 492 | Мішок господарський 55х83 (40 г) | шт | 50 | 9.5 | 475
141 | Вивіз сміття (машина до 2 т) | маш | 1 | 945 | 945
142 | Доставка меблів (Бориспільский р-н с. Мартусівка Моїсеєва 72) | км | 458 | 11 | 5038
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 9620 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 475
[6 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 108447.7187
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 66538.01 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 3253.4316
[6 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 111701.1503
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 66538.01 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 178239.1603
[6 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 35647.8321
[6 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 213886.9924
Обєми робіт та матеріалів носять рекомендаційний характер та можуть коррегуватися Виконавцем на підставі наданих креслень та ТЗ
Матеріали вказані в дефектному акті можуть бути замінені Виконавцем на аналогічні за якістю та технічними характеристиками.
за попереднім погодженням з Замовником