## Лист1
Предварительная смета по квартире
№ | Наименование работ | ед.изм | кол-во | Цена за ед. (грн.) | Сумма грн
1 | Прокладка кабеля ВВГНГ 3х1,5 | м.п | 350 | 18 | 6300
2 | Прокладка кабеля ВВГНГ 3х2,5 | м.п | 150 | 18 | 2700
3 | Прокладка кабеля ВВГНГ 5х4 | м.п | 20 | 25 | 500
4 | Отверстие | шт | 6 | 60 | 360
5 | Установка и сборка распред. Коробок | шт | 9 | 190 | 1710
6 | Прокладка провода FTP | м.п | 50 | 18 | 900
7 | Установка розеток | шт | 44 | 140 | 6160
8 | Установка выключателя | шт | 15 | 140 | 2100
9 | Установка интернет розетки | шт | 1 | 140 | 140
10 | Штроба | м.п | 78 | 50 | 3900
11 | Установка щита | шт | 1 | 750 | 750
12 | Установка АВ 3 ф | шт | 2 | 220 | 440
13 | Установка АВ 1 ф | шт | 17 | 65 | 1105
14 | Установка Диф | шт | 3 | 140 | 420
15 | Установка реле напряжения | шт | 3 | 250 | 750
16 | Установка светильников встраеваемых до 100 мм | шт | 4 | 120 | 480
17 | Установка светильников накладных | шт | 14 | 250 | 3500
18 | Монтаж светодиода с профилем | м.п | 10 | 135 | 1350
19 | Монтаж теплого пола | м.кв | 2 | 150 | 300
20 | Установка терморегулятора | шт | 1 | 150 | 150
21 | Установка трансформатора | шт | 2 | 100 | 200
22 | Пайка проводов лед ленты | шт | 2 | 90 | 180
23 | Монтаж патрона и временого питания | шт | 10 | 75 | 750
24 | Демонтажные работы | шт | 1 | 250 | 250
25 | Наладочные работы | шт | 3 | 500 | 1500
26 | Всего |  |  |  | 36895