****

 **ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**№1304-23/1 от 13.04.2023г. *Руководителю предприятия***

 Компания ООО Аквафрост (ТМ Водный мир) заинтересована в услуги: **Перекрытие авторампы/Аквафрост**

**Тех. задание:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги | Перекрытие авторампы |
| Краткое описание, технические параметры | Изготовление, монтаж перекрытия с профнастила.Длинна – 45м;Ширина – 8м;Работы на высоте – 4м, на улице.Для монтажа перекрытия применить след. материалы:Уголок 50х50х4 черная сталь;Профнастил – белый ( С 10 или аналогичный);С уголка смонтировать каркас (обязательно грунтовать, красить – цвет белый), каркас с шагом в один лист профнастила.Профлист крепить к уголку – саморез по металлу. |

**Все размеры и кол-во материалов (указано ориентировочно) просчитывается исполнителем согласно чертежей.**

**Предложение подается под ключ.**

**Выезд на объект для оценки объемов работ перед представлением коммерческого предложения обязателен!**

**ОСМОТР НА МЕСТЕ, ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛ.**

**Подробнее см. в Приложении №1**

**Основные требования:**

Условия оплаты: по договоренности;

Место выполнения работ: г. Черноморск, пос. Бурлачья балка, ул. Центральная 1-е.

Срок выполнения работ: по договоренности;

Просим Вас, предоставить коммерческое предложение по форме (приложение №1), в котором **обязательно** указать:

* Статус плательщика налога.
* Ценовое предложение грн. с НДС или без НДС (если не плательщики).
* Условия оплаты.
* Срок доставки после получения заявки.
* Опыт работы компании на рынке.
* Контактное лицо, телефон.
* Код ОКПО.
* Фиксация цены.

**Конечный срок подачи предложения: 21.04.2023 г.**

***Обращаем Ваше внимание на то, что тендерные предложения, поступившие после окончания срока приема, рассматриваться не будут.***

 Просим Вас, коммерческое предложение направить на почту: tender@vodnyj-svit.ua

 **Контактное** **лицо Главный инженер Берлинский Виталий Дмитриевич (050) 424 72 71**

**(со стороны Заказчика).**

 Контактное лицо Специалист тендерного отдела Черкашина Ирина Валериевна, тел. 050-495-80-11

Если Вы не заинтересованы или не можете предоставить Компании ООО «Аквафрост» Ваше коммерческое предложение, пожалуйста, укажите причину и направьте отказ в письменной форме на имя секретаря Тендерного комитета (контактному лицу).

Мы благодарим Вас за сотрудничество с Компанией ООО «Аквафрост». В случае возникновения вопросов обращайтесь в Тендерный отдел.

*Компания ООО «Аквафрост» гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. Данная информация будет использована только для внутренних целей.*

*Подавая предложение Вы соглашаетесь на подписание типового договора в случае определения Вашей компании победителем по тендеру* [*http://tender.vodnyj-mir.ua/faq\_ag.php*](http://tender.vodnyj-mir.ua/faq_ag.php)

*Приложение №1*

На фирменном бланке предприятия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Предварительный перечень работ и материалов** | **Ед изм.** | **Кол-во\*** | **Стоимость за ед, грн с НДС** | **Сумма, грн с НДС** |
|  | **Материалы** |  |  |  |  |
| 1 | Уголок 50х50х4 черная сталь | м.п. |  |  |  |
| 2 | Профнастил-белый С10 (или аналогичный), длина 45 м, ширина 8 м | м кв | 360 |  |  |
| 3 | Грунтовка | л |  |  |  |
| 4 | Краска белая | л |  |  |  |
| 5 | Саморез по металлу | кг |  |  |  |
| 6 | Прочие материалы (указать) |  |  |  |  |
| ***Всего по материалам:*** |  |
|  | **Работы** |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж | усл | 1 |  |  |
| 8 | Изготовление каркаса | усл | 1 |  |  |
| 9 | Монтаж профнастила | усл | 1 |  |  |
|  ***Всего по работам:*** |  |
| ***Транспортные расходы:*** |  |
| ***Всего по объекту:*** |  |

\* Количество материала - определяет Исполнитель.

**Все размеры и кол-во материалов (указано ориентировочно) просчитывается исполнителем согласно чертежей.**

**Выезд на объект для оценки объемов работ перед представлением коммерческого предложения обязателен!**

Статус плательщика налога (для резидентов Украины):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Условия оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок доставки после получения заявки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантийные обязательства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опыт работы компании на рынке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо, телефон, эл. почта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ОКПО (для резидентов Украины):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фиксация цены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_